## PRESUPUESTO
PLAN DE OFERTA
"REMODELACIÓN DE OFICINA EN UNIDAD DE VECTORES, USULUTÁN"
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | TOTAL
1 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.01 | Limpieza en el área de intervención en piso, pretil y paredes existente en el área del proyecto, Incluye el desalojo de los desechos resultantes en el área a intervenir y todo lo indicado en E.T | 1 | S.G. | 0 | 0
1.02 | Sistemas provisionales de agua potable y energía eléctrica, incluye los trámites (si se solicita un nuevo servicio), pago del servicio, materiales, accesorios y otros elementos necesarios que aseguren el suministro durante toda la ejecución. | 1 | S.G. | 0 | 0
NNOTA: La construcción de oficinas, bodegas, barda de protección perimetral,señalización preventiva y demas instalaciones provisionales a utilizar en la obra, asi como el plan de control de calidad del proyecto se incluirán en los Costos Indirectos del Contratista. Ver nota de especificaciones Técnicas y Términos de referencia.
2 | INTERVENCIONES PREVIAS |  |  |  |  | 0
2.01 | Desmontaje de ventana de celosia de vidrio, inlcuye marco de aluminio, accesorios y todo lo necesario para dejar el hueco libre. | 4 | m² | 0 | 0
2.02 | Desmontaje de cubierta de lamina de techo existente, incluye accesorios. | 44.85 | m² | 0 | 0
2.03 | Desmontaje de estructura metálica de techo existente: columnas, vigas y polines, todos de perfil tipo "C", encajuelados y sencillos. El desmontaje deberá hacerse cuidadosamente ya que este material será reutilizado. Incluye el resguardo adecuado del material en la obra. | 1 | S.G. | 0 | 0
2.04 | Desmontaje y desinstalacione de conexiones y accersorios eléctrcicos en el área de intervención, incluye todo elemento que interfiera con las actividades que se van a ejecutra, asi como aquellos elementos que quedaran sin funcion debido a desmontajes o cambios de equipos, cajas, roscas para focos, y todo elemento que sea necesario para dejar libre el área de trabajo. | 1 | S.G | 0 | 0
NOTA 1: Dentro del precio unitario de las partidas de desmontaje se debera incluir el desalojo y/o resguardo de materiales en buen estado a ser reutilizados por la unidad de Vectores Usulutan o a la unidad correspondiente, asi como el acarreo y desalojo del material sobrante de las demoliciones.
3 | INTERVENCIONES CIVILES
3.01 | PAREDES DE MAMPOSTERÍA |  |  |  |  | 0
3.01.01 | Sellado de hueco en pretil existente para darle continuidad; incluye: escarificaciones, anclaje del refuerzo, pared de pared de bloque de 15x20x40 su acabado será repelladas,afinadas, pintadas y sisado para uniformizar superficies de todo el pretil. (Ver Plano AR-4, PLANTA DE ACABADOS) | 1 | C/U | 0 | 0
3.01.02 | Sellado de hueco de ventana para aire acondicionado con doble forro de tablacemento y bastidores metálicos a efecto de que quede al mismo rostro que la pared existente; y sellado de la superficie, incluye el acabado empastadas, lijadas y pintadas (Ver Plano AR-4, PLANTA DE ACABADOS) | 1 | C/U | 0 | 0
3.01.03 | Apertura de hueco para puerta en pared existente, según detalle de planos. Incluye demoliciones, desalojos, refuerzos y resanes. | 1 | C/U | 0 | 0
3.02 | ESTRUCTURA METÁLICA |  |  |  |  | 0
3.02.01 | Instalación de polín "PC1" de refuerzo para pared liviana, compuesto por polín C de 4"x2", del desmontado. Se incluye el corte, la pintura con dos manos de anticorrosivo y los apoyos según se requiera. Ver detalle en planos constructivos. | 44.4 | m | 0 | 0
3.02.02 | Instalación de polín "PC2" de refuerzo para pared liviana, compuesto por doble polín C de 4"x2" (encajuelado), del desmontado. Se incluye el corte, la pintura con dos manos de anticorrosivo, los apoyos y el encajuelado de piezas si no alcanza la cantidad existente, según se requiera. Ver detalle en planos constructivos . | 15 | m | 0 | 0
3.02.03 | Suministro e Instalación de Viga "VT-1", compuesto por tubo estructural de 4"x4", chapa 14. Se incluye la pintura con dos manos de anticorrosivo y las conexiones, según corresponda. Ver detalle en planos constructivos . | 34 | m | 0 | 0
3.02.04 | Suministro e instalación de polín metálico "P-1", de tubo estructural cuadrado 2"x2", chapa 14, para soportar cubierta de techo. Incluye fijación a las vigas; así como la aplicación de dos manos de anticorrosivo. | 67 | m | 0 | 0
3.02.05 | Suministro e instalación de apoyo metálico para elementos "PC1" y "PC2" en pretil de bloque; construidos a partir de ángulo de 3"x3"x3/16". Incluye corte, perforación de agujeros de 1/2", píntura, anclas tipo expansivas de 3/8"x4", según se muestras en los detalles de planos. | 17 | C/U | 0 | 0
3.03 | CUBIERTA DE TECHO |  |  |  |  | 0
3.03.01 | Suministro e instalación de lámina metálica para cubierta de techo, perfil KR-18, de aleación aluminio y zinc, calibre 24 color natural y fijada a polines mediante clips de lámina del mismo calibre y pernos autotaladrantes; costura de empalmes longitudinales junto con su sello, según recomendaciones del fabricante; incluye colocación de aislante termoacústico de 10 mm de espesor y revestido con aluminio en las dos caras. | 51.06 | m2 | 0 | 0
3.03.02 | Suministro e instalación de capote de lámina metálica para cubierta de techo, de aleación aluminio y zinc, calibre 24 color natural que se acople al perfil de la cubierta instalada. | 6.9 | m | 0 | 0
3.03.03 | Suministro e instalación de botaguas de lámina lisa calibre 24, aleación aluminio y zinc. | 7.4 | m | 0 | 0
4 | PAREDES LIVIANAS |  |  |  |  | 0
4.01 | Suministro e instalación de pared liviana de tablacemento de 1/2'' a dos caras, paneles de 4x8, láminado con malla de fibra de vidrio, resistente al fuego y a la humedad; con doble estructura de bastidores metálicos galvanizados (postes y canales) para generar el espesor de pared que se indica en planos, tratamiento recomendado de juntas entre paneles y aplicación de elastomérico en la transición con la pared existente de mampostería. Incluye esquineros, forro en huecos de puertas y ventanas, preparación de la superficie para recibir el acabado indicado,la aplicación de pintura latex acrilíca ultralavable, con dos manos (mínimo) de primera calidad, colores a definir. Incluye curado y base, según especificaciones del fabricante, de alta calidad con dos manos de pintura como mínimo, color a definir en obra. | 43.5 | m² | 0 | 0
5 | PISO |  |  |  |  | 0
5.01 | Piso de porcelanato 60x60 cm mate antideslizante color beige claro. | 40.6 | m² | 0 | 0
6 | CIELO FALSO |  |  |  |  | 0
6.01 | Suministro e instalación de cielo falso de tabla yeso resistente a la humedad, con características continua con junta perdida, acabado liso y con aplicación de pintura vinílica antibacterial satinada, lavable sobre superficie lisa, con dos manos de pintura como mínimo, color a definir en obra. | 38.13 | m² | 0 | 0
7 | PUERTAS |  |  |  |  | 0
7.01 | Suministro e instalación de puerta P-1 (Hueco de 1.00 x 2.00) consiste en una puerta metálica de una hoja corrediza con estructura de tubo insdustrial 1"x1" y forro de lámina de hierro e=1/16" segun detalle en planos, sera fijada a los marcos con soldadora electrica a 10cms en ambos sentidos, con rieles de arriba y abajo y chapa de parche con haladera, con acabado de dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos de pintura de aceite-esmalte, todo aplicado con soplete. | 2 | U | 0 | 0
NOTA: Ver planta y cuadros de acabados para una mayor especificación de puertas, el precio unitario debera de incluir todo lo descrito en planos y especificaciones técnicas.
8 | VENTANAS |  |  |  |  | 0
8.01 | Suministro e instalación de Ventana V-1 (1.60X1.00M) compuesta de vidrio laminado, color claro, espesor de 6mm con perfilería de aluminio anodizado natural. incluye sello perimetral con silicón y accesorios. | 3.2 | m² | 0 | 0
8.02 | Suministro e instalación de Ventana V-2 (2.00X0.60M) compuesta de vidrio laminado, color claro, espesor de 6mm con perfilería de aluminio anodizado natural. incluye sello perimetral con silicón y accesorios. | 2.4 | m² | 0 | 0
NOTA: Ver planta y cuadros de acabados para una mayor especificación de ventanas , el precio unitario debera de incluir todo lo descrito en planos y especificaciones técnicas.
9 | INSTALACIONES DE AGUAS LLUVIAS |  |  |  |  | 0
9.01 | Bajada aguas lluvias desde cubierta de techo, Tub. PVC ø4" 100 PSI, incluye accesorios y elementos de sujeción en pared. | 4 | unidad | 0 | 0
9.02 | Suministro e Instalación Tub. PVC ø4"100 PSI, incluye accesorios, trazo, excavación, compactación desalojo y reconstrucción de acera o elementos que se intervengan. | 6.5 | m | 0 | 0
9.03 | Canal aéreo metálico lamina galvanizada calibre 22, incluye conexión hacia bajadas proyectadas. | 13.45 | m | 0 | 0
9.04 | Prueba de Hermeticidad de las tuberias | 6.5 | m | 0 | 0
9.05 | Suministro y colocación de Extintor polvo químico seco UL (ABC) (20A - 120 BC), peso útil: 20lbs, para uso general. | 1 | UNIDAD | 0 | 0
10 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  |  | 0
10.01 | Suministro e instalación de salida de luz 120V para luminarias, incluyen también : canalización ENT y accesorios, cableado, alimentador de cicuito,cajas de registro, cajas octogonales, soporteria, conexión a luminaria, conexiones a interruptor de control de luces, según se indique en planos. | 5 | UNIDAD | 0 | 0
10.02 | Suministro e instalación de interruptor , da cambio, 3 vias,125V, 15A, placa de acero inoxidables | 2 | UNIDAD | 0 | 0
10.03 | Suministro e instalación de salida para Tomacorriente doble polarizado 120V, incluye también : canalización ENT y accesorios, soporteria, cajas de registro, cajas 4X2, cableado, alimentador de circuito, soporteria, conexión entre salida de tomacorrientes, placa y módulo de tomacorriente NEMA 5-20R. | 8 | UNIDAD | 0 | 0
10.04 | Suministro e instalación de tablero T-NT, monofasico, Centro de carga, barras 125A, 24ES, sin main, ISCA10KA, con las protecciones termomagnética indicadas en cuadros de carga, incluye también : armado de tablero, rotulación, soporteria, identificación de circuitos. | 1 | sg | 0 | 0
10.05 | Suministro e instalación de acometida desde tablero T-NT hasta poste compuesto por: 2THHN #4+THHN4# en tuberia 1 1/4" EMT. | 13 | m | 0 | 0
10.06 | Suministro e instalación de acometida aerea desde poste hasta cable existente de punto de conexión, compuesta por: 2WP#4+ACSR6, incluye tambien conector YPU Bimetalico para cables 6. | 12 | m | 0 | 0
10.07 | Suministro e instalación de alimentador para equipo minisplit compresor 5TON, compuesto por: 2THHN6AWG(F)+THHN8AWG(T), en canalizacion 1 1/4" PVC en entrecielo y EMT en partes expuestas, incluye tambien: conexión a bornes de tablero, soporteria, cajas de conexion y registro, accesorios de tuberias de presion, caja nema 3R, termico, conexión a equipo, termico. | 15 | m | 0 | 0
10.08 | Suministro e instalación de alimentador para equipo minisplit compresor 3TON, compuesto por: 2THHN8AWG(F)+THHN10AWG(T), en canalizacion 1 1/4" PVC en entrecielo y EMT en partes expuestas, incluye tambien: conexión a bornes de tablero, soporteria, cajas de conexion y registro, accesorios de tuberias de presion, caja nema 3R, termico, conexión a equipo, termico. | 15 | m | 0 | 0
10.09 | Suministro e instalación de alimentador para equipo minisplit evaporador 5TON, compuesto por: 2THHN10AWG(F)+THHN12AWG(T), en canalizacion 3/4" PVC en entrecielo y EMT en partes expuestas, incluye tambien: conexión a bornes de tablero, soporteria, cajas de conexion y registro, accesorios de tuberias de presion, caja nema, termico, conexión a equipo, termico. | 8 | m | 0 | 0
10.1 | Suministro e instalación de RED DE PUESTA A TIERRA COMPUESTA POR : 4 VARILLAS 3mX5/8",TIPO COPPERWELD, LISTED UL, UNIDAS CON CABLE DE COBRE 8AWG, LAS UNIONES ENTRE CABLES,VARILLAS SE REALIZARA CON SOLDADURA EXOTERMICA LISTED UL, LA PROFUNDIDAD DE INSTALACION DE LA RED SERA 0.7m DE NPT | 1 | sg | 0 | 0
10.11 | Suministro e instalación de LUMINARIA PANEL LED 2'X4', DE EMPOTRAR EN CIELO FALSO, 120V, 50W, 5,000LM, 60HZ, 6000K,IP20, DIFUSOR TIPO OPALINO ACRILICO FROSTED, CERTIFICACION UL,ISO 9001, KIT MARCO GYSUM | 4 | UNIDAD | 0 | 0
10.12 | Suministro e instalación de LUMINARIA DE EMERGENCIA LED CON RESPALDO DE BATERIA DE 90 MINUTOS. 2X1.2W,120V/277V,UL LISTED. | 1 | UNIDAD | 0 | 0
11 | INSTALACIONES MECANICAS |  |  |  |  | 0
11.01 | DESMONTAJES |  |  |  | 0
11.01.01 | Desmontaje de equipo compresor y evaporador, tuberias, soporteria, de equipo de aire minisplit 1TON existente | 1 | sg | 0 | 0
11.01.02 | Desmontaje de equipo compresor y evaporador, tuberias, soporteria, de equipo de aire minisplit 5TON existente | 1 | sg | 0 | 0
11.01.03 | Desmontaje de equipo ventana , tuberias, soporteria, de equipo de aire existente | 1 | sg | 0 | 0
11.02 | MINISPLIT |  |  |  | 0
11.02.01 | Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo minisplit de 5TON ( compresor, evaporador), incluye tambien soporteria, tuberias de refrigeracion, aislantes, conexión entre electrica entre evaporador y compresor, puesta en marcha de equipo y todo lo necesario para dejarlo funcionando. | 1 | sg | 0 | 0
11.01.02 | Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo minisplit de 3TON ( compresor, evaporador), incluye tambien soporteria, tuberias de refrigeracion, aislantes, conexión entre electrica entre evaporador y compresor, puesta en marcha de equipo y todo lo necesario para dejarlo funcionando. | 1 | sg | 0 | 0
12 | SEÑALETICA |  |  |  |  | 0
12.01 | Suministro y colocación de rótulo acrílico de señalización: "SALIDA DE EMERGENCIA" fijado a pared, ver hoja "AR-4" | 4 | UNIDAD | 0 | 0
12.02 | Suministro y colocación de rótulo acrílico de señalización: "RIESGO ELÉCTRICO" fijado a pared, ver hoja "AR-4" | 3 | UNIDAD | 0 | 0
12.03 | Suministro y colocación de rótulo acrílico de señalización: "EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO ABC" fijado a pared, ver hoja "AR-4" | 4 | UNIDAD | 0 | 0
TOTAL (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO+IVA) | [5 empty] | 0
NOTA: Dentro del precio unitario de cada partida se deberá tomar en cuenta Los costos Directos (material y mano de obra ) + los costos indirectos (Utilidades, administración y fianzas)+ IVA

## MEMORIA
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 1 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  |  | Unidad | m2
Actividad | 1.01 | Chapeo y limpieza del área de ampliación e intervención según diseño. Incluye el desalojo de los desechos resultantes en el área a intervenir. |  |  |  |  | Total: 318.43
ZONA 1
[6 empty] | ANCHO | LARGO | ÁREA (M2)
[6 empty] | 3 | 38.88 | 116.64
ZONA 2
[6 empty] | ANCHO | LARGO | ÁREA (M2)
[6 empty] | 5 | 17.03 | 85.15
ZONA 3
[6 empty] | ANCHO | LARGO | ÁREA (M2)
[6 empty] | 3 | 38.88 | 116.64
[6 empty] | SUMATORIA DE ÁREAS: |  | 318.43
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 1 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  |  | Unidad | m
Actividad | 1.02 | Construcción de barda perimetral de Protección, con lámina acanalada y estructura de madera, altura mínima 2.60 mts. |  |  |  |  | Total: 107.01
[6 empty] | DESCRIPCIÓN | LARGO
[6 empty] | T-1 | 2
[6 empty] | T-2 | 43.93
[6 empty] | T-3 | 15.15
[6 empty] | T-4 | 43.93
[6 empty] | T-5 | 2
[6 empty] | TOTAL | 107.01
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 1 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  |  | Unidad | M2
Actividad | 1.04 | Trazo, nivelación y replanteo topográfico |  |  |  |  | Total: 332.1
ZONA 1
[5 empty] | ANCHO | LARGO | ÁREA (M2)
[5 empty] | 2 | 30 | 60
ZONA 2
[5 empty] | ANCHO | LARGO | ÁREA (M2)
[5 empty] | 15.15 | 14 | 212.1
ZONA 3
[5 empty] | ANCHO | LARGO | ÁREA (M2)
[5 empty] | 2 | 30 | 60
[5 empty] | SUMATORIA DE ÁREAS |  | 332.1
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 1 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  |  | Unidad | U
Actividad | 1.05 | Rótulo de aviso de ejecución del proyecto, con las medidas y características indicadas en las especificaciones técnicas y planos constructivos. |  |  |  |  | Total: 1
Ver especificaciones en planos, en hoja "AR-11" , para esta actividad la medición y pago sera por Unidad. Esta actividad tendra un costo de $500.00
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 1 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  |  | Unidad | U
Actividad | 1.06 | Tramites municipales para la ampliación del laboratorio, incluye el pago de los aranceles correspondientes. |  |  |  |  | Total: 500
El contratista debera de cubrir en esta actividad todos los gastos para permisos: Municipales, Gubernamentales, o de las diversas instituciones que correspondan.
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 1 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  |  | Unidad | S.G
Actividad | 1.07 | Plan de control de calidad del proyecto |  |  |  |  | Total: --
El Contratista tendrá que disponer del personal y equipo mínimo requerido para llevar a cabo un adecuado plan de control de calidad, de acuerdo a las actividades a ejecutar en la etapa de Construcción. Ver Especificaciones Técnicas
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 1 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  |  | Unidad | S.G
Actividad | 1.08 | Suministro e instalación de señalización preventiva y contra accidentes. |  |  |  |  | Total: 1
El contratista deberá de suministrar e instalar toda la señalización preventiva y contra accidentes necesaria para evitar daños a la salud física de las personas, tanto a los trabajadores en obra, como al personal de salud, pacientes, o cualquier persona que estuviere dentro de las instalaciones. Ver especificaciones técnicas del proyecto
área=379.98
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 1 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  |  | Unidad | S.G
Actividad | 1.09 | Intervención en árboles existentes, incluye todo lo descrito en las especificaciones técnicas. |  |  |  |  | Total: 1
Esta actividad debera de inlcuir todo lo mencionado en las Especificaciones técnicas
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 1 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  |  | Unidad | S.G
Actividad | 1.1 | Limpieza y desalojo final, Incluye trabajos de obra exterior al finalizar la obra. |  |  |  |  | Total:1
Inlcuye toda el área señalada de forma grafica, tanto dentro del bloque B (Área de laboratorio) como todo el exterior
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 2 | DESMONTAJES |  |  |  |  | Unidad | S.G
Actividad | 2.01 | Desmontaje de equipos de aire acondicionado, incluye el desmontaje de unidad condensadora y estructura de soporte. El equipo desmontado deberá ser entregado a la unidad de mantenimiento del hospital. (Plano AR-3 INT-12) |  |  |  |  | Total:4
Una unidad corresponde a la unidad evaporadora (minisplit)+ unidad condensadora (Condensador), incluyendo todos sus accesorios
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 2 | DESMONTAJES |  |  |  |  | Unidad | S.G
Actividad | 2.02 | Desmontaje de unidades condensadoras de aires acondicionados existentes, incluye la reubicación y puesta en marcha en nueva ubicación según lo indicado en planos o supervisión, además de la prolongación de tuberías y todo lo necesario para dejar funcionando nuevamente el equipo.(Plano AR-3 INT-3) |  |  |  |  | Total:1
La unidad corresponde al condensador de aire acondicionado existente en el área de rayos x, este debera de reubicarse en losa para equipos, ver planos de instalaciones mecanicas
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 2 | DESMONTAJE |  |  |  |  | Unidad | U
Actividad | 2.03 | Desmomtaje de equipo hidráulico existente (tanque para almacemiento de agua y equipo de bombeo, ubicado al exterior de química sanguínea. Ver plano AR-3). incluye sellado de tuberias en las conexiones existentes, e incluye la desintalacion de todos sus accesorios y equipos complementarios ademas de todo lo necesario para su reubicación en el lugar establecido por la supervición. (Plano AR-3 INT-14) |  |  |  |  | Total: 1
Este equipo hidraulico actualmente funciona para el autoclave ubicado en quimica sanquinea, ver E.T del proyecto para mayor especificación.
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 2 | DESMONTAJE |  |  |  |  | Unidad | U
Actividad | 2.04 | Desmontaje de ventanas de celosias de vidrio existentes, incluye marco de alúminio, accesorios de ventanas y resguardo en lugar indicado por la supervición.Ver plano de intervenciones. (Plano AR-3 INT-1, INT-7 y INT-8) |  |  |  |  | Total: 69.95
Ventanas |  |  | Unidad | Cantidad | Alto | Ancho | Área | Total V. Celosia
Ventana de celosia con estructura de aluminio de 1.47x0.97 mts. Altura de repisa: 1.14 mts |  |  | c/u | 30 | 1.47 | 0.97 | 1.4259 | 42.777
Ventana de celosia con estructura de aluminio de 0.85x0.97.Altura de repisa: 1.80 mts |  |  | c/u | 6 | 0.85 | 0.97 | 0.8245 | 4.947
Ventana de celosia con estructura de aluminio de. Altura de repisa: 1.80 mts |  |  | c/u | 25 | 0.85 | 0.83 | 0.7055 | 17.6375
Ventana de celosia con estructura de aluminio de 0.50x0.75 Altura de repisa: 2.27 mts |  |  | c/u | 3 | 0.5 | 0.75 | 0.375 | 1.125
Ventanade celosia con estructura de aluminio de 0.50x0.65 Altura de repisa: 2.27 mts |  |  | c/u | 6 | 0.5 | 0.65 | 0.325 | 1.95
Ventana de celosia con estructura de aluminio de 0.50x0.50 Altura de repisa: 2.27 mts |  |  | c/u | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 1
Ventana de celosia con estructura de aluminio de 0.50x1.00 Altura de repisa: 2.27 mts |  |  | c/u | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5
total área de desmonataje de ventanas | [7 empty] | 69.9365
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 2 | DESMONTAJE |  |  |  |  | Unidad | U
Actividad | 2.05 | Desmontaje de ventanas de vidrio fijo y corredizas existente ubicadas en pared de fibrocemento. Incluye resguardo en lugar indicado por la supervisión. Ver plano de intervenciones. (Plano AR-3 INT-4 y INT-5) |  |  |  |  | Total: 4.82
Ventanas |  |  | Unidad | Cantidad | Alto | Ancho | Área | Total V. Celosia
Ventana de vidrio fijo 0.50x0.71. Repisa:1.20 mts |  |  | c/u | 4 | 0.5 | 0.71 | 0.355 | 1.42
Ventana de vidrio fijo 0.50x0.50. Repisa:1.20 mts |  |  | c/u | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5
Ventana corrediza de vidrio 0.50x1.00. Repisa 1.20 mts |  |  | c/u | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5
Ventanas de vidrio fijo con ventanilla central de despacho de muestras |  |  | c/u | 3 | 0.8 | 1 | 0.8 | 2.4
total área de desmonataje de ventanas | [7 empty] | 4.82
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 2 | DESMONTAJE |  |  |  |  | Unidad | Unidad
Actividad | 2.06 | Desmontaje de defensa metálica tipo balcón existente.(Plano AR-3 INT-9) |  |  |  |  | Total: 10
Cantidad existente:
10 unidades
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 2 | DESMONTAJE |  |  |  |  | Unidad | Unidad
Actividad | 2.07 | Desmontaje de puertas de madera existente, incluye mocheta y accesorios de puerta, ademas incluir el desalojo de material. Ver plano de intervenciones. (Plano AR-3 INT-2 y INT-10) |  |  |  |  | Total: 14
Total puertas a desmontar
14
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 2 | DESMONTAJE |  |  |  |  | Unidad | S.G
Actividad | 2.08 | Desmontaje de batería sanitaria con todos sus accesorios: inodoro, lavamanos, accesorios de ducha. Inluye demolición de poceta para ducha y sellado de tuberías de equipo sanitarios. |  |  |  |  | Total: 1
En esta actividad se debera incluir todo lo descrito en las especificaciones técnicas, el pago y medicion de esta actividad sera por Suma global
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 2 | DESMONTAJE |  |  |  |  | Unidad | U
Actividad | 2.09 | Desmontaje de gabinetes de madera empotrados en pared. |  |  |  |  | Total: 6
Incluye los gabinetes descritos en esta memoria.
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 2 | DESMONTAJE |  |  |  |  | Unidad | U
Actividad | 2.1 | Desmontaje de chimenea de cámara de flujo laminar existente, incluye reinstalación según ubicación en nuevo diseño. |  |  |  |  | Total: 1
ubicación de chimenea actual, esta actividad incluye su desmontaje y reinstalación según indicaciónes en los planos
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 2 | DESMONTAJE |  |  |  |  | Unidad | m2
Actividad | 2.11 | Desmontaje de cielo falso de 4'x2' tipo galaxy existente en toda el área, incluye desmontaje de soporte de aluminio y luminarias existentes.(Plano AR-3 INT-6) |  |  |  |  | Total: 148.71
[5 empty] | Sumatoria de Áreas de C.F |  | Áreas
[5 empty] | Secretaría,Toma de muestras, pasillo |  | 29.5
[5 empty] | Hematología |  | 11.15
[5 empty] | Química Sanguínea |  | 21.36
[5 empty] | Coprología y Uriánalisis |  | 22.77
[5 empty] | Bacteriología |  | 16.77
[5 empty] | Lavado y Esterilización |  | 6.41
[5 empty] | Estar de Personal |  | 13.22
[5 empty] | S.s de personal |  | 3.44
[5 empty] | Jefatura y almacén |  | 12.61
[5 empty] | Comedor |  | 5.74
[5 empty] | Pruebas especiales |  | 5.74
[5 empty] | Total Área C.F |  | 148.71
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 2 | DESMONTAJE |  |  |  |  | Unidad | m2
Actividad | 2.12 | Desmontaje de fasia de fibrolit y cornisa de lámina croquelada existente en exterior del edificio de laboratorio, incluye desalojo de material.(Plano AR-3 INT-18) |  |  |  |  | Total: 55.87
Descripción | Largo | Alto | Área
Fascia | 30.2 | 0.8 | 24.16
Corniza | 30.2 | 1.05 | 31.71
Total |  |  | 55.87
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 2 | DESMONTAJE |  |  |  |  | Unidad | m2
Actividad | 2.13 | Desmontaje de cubierta de techo existente, incluye capote, botaguas, canales de aguas lluvias.(Plano AR-3 INT-17) |  |  |  |  | Total: 519.42
Área de techo a desmontar
519.42m2
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 2 | DESMONTAJE |  |  |  |  | Unidad | m2
Actividad | 2.14 | Desmontaje de estructura de techo existente para restauración y sustitución de piezas en caso que sea necesario en vigas, polines, tubos y todo elemento portante existente en la estructura del techo.(Plano AR-3 INT-16 y INT-17) |  |  |  |  | Total: 415.50
Área de desmontaje de estructura de techo
| ANCHO | LARGO | ÁREA A DESMONTAR
| 13.85 | 30 | 415.5
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 2 | DESMONTAJE |  |  |  |  | Unidad | m2
Actividad | 2.15 | Desmontaje de estructura de techo (área de ampliación rústica existente) incluye polines, vigas u elementos portantes de techo, incluye el desalojo de material.(Plano AR-3 INT-16) |  |  |  |  | Total: 130.19
Área de desmontaje de estructura de techo
| ANCHO | LARGO | ÁREA A DESMONTAR
| 13.85 | 9.4 | 130.19
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 3 | DEMOLICIONES |  |  |  |  | Unidad | m2
Actividad | 3.01 | Demolición de mesas de trabajo fijas, incluye desmontaje y desintalación hidraulica de pocetas, sellado de tuberías, nivelación de piso y desalojo de material (Ver plano AR-3 INT-22) |  |  |  |  | Total : 39.67
Descripción |  | Unidad | Área de mesas | Espesor | Alto base | Cant. | Área de bases | Área total de mesa
Mesas de trabajo de hormigón enchapadas con baldozas de 10x10. En área de Coprología y Uriánalisis |  | m² | 5.74 | 0.1 | 0.95 | 6 | 5.7 | 11.44
Mesas de trabajo de hormigón enchapadas con baldosas de 10x10. En área de química sanguínea |  | m² | 5.14 | 0.1 | 0.95 | 5 | 4.75 | 9.89
Mesas de trabajo de hormigón enchapadas con baldosas de 10x10. En área de bacteriología |  | m² | 3.99 | 0.1 | 0.95 | 3 | 2.85 | 6.84
Mesas de trabajo de hormigón enchapadas con baldosas de 10x10. En área de pruebas especiales |  | m² | 2.04 | 0.1 | 0.95 | 3 | 2.85 | 4.89
Mesas de trabajo de hormigón enchapadas con baldosas de 10x10. En área de lavado y esterilización |  | m² | 2.81 | 0.1 | 0.95 | 4 | 3.8 | 6.61
TOTAL | [7 empty] | 39.67
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 3 | DEMOLICIONES |  |  |  |  | Unidad | U
Actividad | 3.02 | Demolición de closet de madera existente en proyecto, incluye estructura de madera y desalojo de material. (Ver plano AR-3 INT-24) |  |  |  |  | Total : 1
Ubicación de closet de madera en planos, inlcuye todo lo descrito en especificaciones tecnicas
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 3 | DEMOLICIONES |  |  |  |  | Unidad | m2
Actividad | 3.03 | Demolición de enchape de baldosa de cerámica de 10x10cm en pared de ladrillo existente a conservar. Incluye resane, repello,afinado y desalojo de materiales. La superficie de la pared debera quedar lista para recibir el acabado indicado (Ver plano AR-3 INT-19 y INT-23) |  |  |  |  | 44.41
| Ancho | Alto | Área
Pared 1 | 17.8 | 1.15 | 20.47
Pared 2 | 13.3 | 1.8 | 23.94
Total |  |  | 44.41
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 3 | DEMOLICIONES |  |  |  |  | Unidad | m2
Actividad | 3.04 | Demolición de pared de ladrillo de obra, incluye desalojo de material.(Ver plano AR-3 INT-26) |  |  |  |  | 113.52
|  |  |  | PARED 1 | ALTO
|  |  |  | 8.88 | 3.65 | 32.412
|  |  |  | PARED 2 | ÁREA
[5 empty] | 60.9 | 60.9
|  |  |  | PARED 3 | ALTO
|  |  |  | 8.88 | 3.65 | 32.412
[5 empty] | TOTAL | 125.724
|  |  |  | HUECOS | ALTO | ANCHO | ÁREA | CANT.
|  |  |  | V-1E | 1 | 1 | 1 | 8
8
|  |  |  | P-1E | 2.1 | 2 | 4.2 | 1
4.2
[7 empty] | TOTAL | 12.2
[7 empty] | ÁREA | ÁREA DES.
[7 empty] | 125.72 | 12.2
[7 empty] | TOTAL | 113.52
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 3 | DEMOLICIONES |  |  |  |  | Unidad | m2
Actividad | 3.05 | Demolición de pared de ladrillo de obra, incluye demolición del enchape existente (en las que hubiese) y desalojo de material.(Ver plano AR-3 INT-25) |  |  |  |  | Total : 211.01
ÁREA PAREDES | ANCHO | ALTO | ÁREA | ÁREA HUECOS | ANCHO | ALTO | ÁREA
PARED 1 | 13.35 | 3.65 | 48.7275 | PUERTA 2E | 1 | 2.1 | 2.1
PARED 2 |  |  | 60.9 | CANT |  |  | 5
PARED 3 Y 4 | 2.7 | 3.65 | 19.71 | SUB-TOTAL 1 |  |  | 10.5
PARED 5 | 4 | 3.65 | 14.6 | PUERTA 3E | 0.8 | 1 | 0.8
PARED 6 | 4.8 | 3.65 | 17.52 | CANT |  |  | 3
PARED 7 | 8.4 | 3.65 | 30.66 | SUB-TOTAL 2 |  |  | 2.4
PARED 8 Y 9 | 2.85 | 3.65 | 10.4025 | VENTANA 1E | 2.25 | 0.5 | 1.125
PARED 10 | 1.35 | 3.65 | 4.9275 | CANT |  |  | 1
PARED 11 | 2.7 | 3.65 | 9.855 | SUB-TOTAL 3 |  |  | 1.125
PARED 12 | 1.35 | 3.65 | 4.9275 | VENTANA 2E | 1 | 0.5 | 0.5
PARED 13 | 2.55 | 3.65 | 9.3075 | CANT |  |  | 3
TOTAL |  |  | 231.5375 | SUB-TOTAL 4 |  |  | 1.5
|  |  |  | VENTANA 3E | 1.3 | 0.5 | 0.65
ÁREA DE PAREDES | 231.54 |  |  | CANT |  |  | 1
AREA DE HUECOS | 20.53 |  |  | SUB-TOTAL 5 |  |  | 0.65
TOTAL ÁREA | 211.01 |  |  | VENTANA 4E | 2.25 | 0.5 | 1.125
|  |  |  | CANT |  |  | 1
|  |  |  | SUB-TOTAL 6 |  |  | 1.125
|  |  |  | HUECO MARCO | 1.54 | 2.1 | 3.234
|  |  |  | TOTAL DESCUENTOS |  |  | 20.534
|  |  |  | Área total: | 229.798
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 3 | DEMOLICIONES |  |  |  |  | Unidad | m2
Actividad | 3.06 | Demolición de tramo de pared de ladrillo de obra para reforzar estructura existente, incluye desalojo de material y escariado de superficie (Ver plano AR-3 INT-34 y detalles estructurales). |  |  |  |  | Total : 18.80
Área para Intervención
| Ancho | Alto | Cantidad
| 0.28 | 3.05
| S.T | 0.854 | 22
| total | 18.788
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 3 | DEMOLICIÓN |  |  |  |  | Unidad | m2
Actividad | 3.07 | Demolición de pared de fibrocemento existente con estructura de alúminio, incluye desalojo de material.(Ver plano AR-3 INT-27) |  |  |  |  | Total: 40.09
Hueco en pared
Pared | Alto | Ancho | Área pared | Alto | ancho | Área total | Área total
Pared 1 | 3 | 2.85 | 8.55 | 2.4 | 0.8 | 1.92 | 6.63
Pared 2 | 1.33 | 2.44 | 3.2452 | 0 | 0 | 0 | 3.2452
Pared 3 | 1.33 | 0.75 | 0.9975 | 0 | 0 | 0 | 0.9975
Pared 4 | 3 | 1.8 | 5.4 | 0.5 | 0.71 | 0.355 | 5.045
Pared 5 | 3 | 5.89 | 17.67 | 0.5 | 2.5 | 1.25 | 16.42
Pared 6 | 3 | 2.75 | 8.25 | 0.5 | 1 | 0.5 | 7.75
TOTAL: | [6 empty] | 40.0877
ANEXO PLANTA PARA CALCULO DE PARED DE TABLACEMENTO
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 3 | DEMOLICIÓN |  |  |  |  | Unidad | m2
Actividad | 3.08 | Demolición de piso de concreto existente, incluye demolición de los acabados del piso, ademas inlcuir el desalojo y acarreo del material.(Ver plano AR-3 INT-20) |  |  |  |  | Total: 247.27
[6 empty] | ANCHO | LARGO | M2
[6 empty] | 10.85 | 22.32 | 242.172
Demolicion de suelo para zapata existente
[6 empty] | Área | Cantidad
[6 empty] | 0.85 | 6
[6 empty] | Área total | 5.1
[6 empty] | Suma de áreas | 247.272
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 3 | DEMOLICIÓN |  |  |  |  | Unidad | m3
Actividad | 3.09 | Demolición de columnas de concreto armado de 20x20 existentes en almpliación rustica. |  |  |  |  | Total: 0.60
| Descripción | Ancho | Largo | Alto | Subtotal | Cant. | Total
| C-2 0.20X0.20 | 0.2 | 0.2 | 3.75 | 0.15 | 4 | 0.6
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 3 | DEMOLICIÓN |  |  |  |  | Unidad | m3
Actividad | 3.1 | Demolición de fundaciones de cocreto armado existentes, incluye solera de fundación y zapatas, ademas del desalojo y acarreo del material resultante. (Ver plano AR-3 INT-28) |  |  |  |  | Total: 4.04
SOLERA DE FUNDACIÓN
TRAMO 1
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | M3
|  | 8.5 | 0.4 | 0.25 | 0.85
TRAMO 2
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | M3
|  | 11.4 | 0.4 | 0.25 | 1.14
TRAMO 3
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | M3
|  | 8.5 | 0.4 | 0.25 | 0.85
|  | TOTAL M3 |  |  | 2.84
ZAPATA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | M3
|  | 1 | 1 | 0.3 | 0.3
|  | CANT |  |  | 4
|  | TOTAL M3 |  |  | 1.2
TOTAL M3 DE FUNDACIÓN
| SF | 2.84
| ZA | 1.2
| TOTAL | 4.04
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 3 | DEMOLICIÓN |  |  |  |  | Unidad | m3
Actividad | 3.11 | Demolición de elemento decorativo de bloque de concreto de 20x20x40 existente en ambos lados del edificio de laboratorio. Ver plano AR-3. |  |  |  |  | Total: 8.65
| Descripción | Alto de P. | Ancho de P. | Área
| Elemento decorativo costado norte | 3.75 | 1.15 | 4.3125
| Elemento decorativo costado sur | 3.75 | 1.15 | 4.3125
| TOTAL: |  |  | 8.625
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 5 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO |  |  |  |  | Unidad | m2
Actividad | 5.2 | Construcción de acera de concreto, según detalle mostrado en planos. Incluye: excavaciones, desalojo, base de suelo cemento; borde con bloque de concreto, refuerzo, concreto f'c =180 kg/cm2, sisado y todo lo requerido para que el elemento quede perfectamente construido. |  |  |  |  | Total: 117.20
DESCUENTOS DE COLUMNAS |  | DESCRIPCIÓN | ANCHO | LARGO | ÁREA
ANCHO | LARGO | TRAMO 1 | 1.6 | 40.67 | 65.072
0.4 | 0.23 | TRAMO 2 | 0.95 | 13.75 | 13.0625
SUB-TOTAL | 0.092 | TRAMO 3 | 1 | 40.67 | 40.67
CANT. | 16 | TOTAL ÁREA PARA ACERA |  |  | 118.8045
TOTAL 1 | 1.472 | TOTAL ÁREA DE DESCUENTO |  |  | 1.61
ANCHO | LARGO | TOTAL |  |  | 117.1945
0.3 | 0.23
SUB-TOTAL | 0.069
CANT. | 2
TOTAL 2 | 0.138
TOTAL DESCUENTOS | 1.61
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 11 | PAREDES LIVIANAS |  |  |  |  | Unidad | m2
Actividad | 11.01 | Suministro e instalación de pared liviana de tablacemento de 1/2'' a dos caras, paneles de 4x8, láminado con malla de fibra de vidrio, resistente al fuego y a la humedad, incluye los refuerzos al interior de las divisiones en el perímetro de los huecos de puertas y ventana, asi como el arriostramiento a la estructura existente, sello de juntas entre paneles como elastomerico. Incluye pintura epoxica grado hospitalaria, antibacterial, semi brillante, lavable, sobre superficie lisa, de alta calidad con dos manos de pintura como mínimo, color a definir en obra. |  |  |  |  | Total: 287.86
Descripcion | Ancho | Alto | Área pared | Ancho | Alto | Área vent. | Área de Puert. | Total Área
Pared 1 | 2.74 | 3 | 8.22 | 1.5 | 1.1 | 1.65 |  | 6.57
Pared 2 | 2.8 | 3 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4
Pared 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3.9
Pared 4 | 0.58 | 3 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74
Pared 5 | 4.08 | 3 | 12.24 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 10.14
Pared 6 | 1.92 | 3 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3.66
Pared 7 | 1.86 | 3 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.58
Pared 8 | 4.63 | 3 | 13.89 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 11.79
Pared 9 | 3.41 | 3 | 10.23 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 8.13
Pared 10 | 4.75 | 3 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.25
Pared 11 | 3.09 | 3 | 9.27 | 1.6 | 0.9 | 1.44 | 2.1 | 5.73
Pared 12,14,16 | 4.63 | 3 | 13.89 | 2 | 0.9 | 1.8 | 0 | 36.27
Pared 13 | 4.4 | 3 | 13.2 | 2 | 0.9 | 1.8 | 2.1 | 9.3
Pared 15 | 3.67 | 3 | 11.01 | 1 | 0.9 | 0.9 | 2.1 | 8.01
Pared 17 | 5.32 | 3 | 15.96 | 2 | 0.9 | 1.8 | 2.1 | 12.06
Pared 18 | 16.48 | 3 | 49.44 | Área total según plano |  | 3.96 | 14.28 | 31.2
Pared 19 | 1.94 | 3 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.82
Pared 20,21,22,25,27 | 4.11 | 3 | 12.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.65
Pared 23 | 2.05 | 3 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.15
Pared 24 | 3.14 | 3 | 9.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.42
Pared 26 | 4.11 | 3 | 12.33 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 10.65
Pared 28 | 3.28 | 3 | 9.84 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 7.74
Pared 29 | 4.1 | 3 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 9.7
TOTAL: | [7 empty] | 287.86
ANEXO DE PLANO TRABAJADO PARA CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 12 | ACABADOS |  |  |  |  | Unidad | m2
Actividad | 12.01 | Sumnistro y aplicación de pintura epóxica grado hospitalaria, antibacterial, semi brillante, lavable, de alta calidad con dos manos de pintura como mínimo en paredes interiores de ladrillo de obra existente y paredes de block , sobre superficie lista, con dos manos de pintura como mínimo, color a definir en obra. |  |  |  |  | Total: 138.23
Descripción | Alto de pared | Largo de pared | Área de pared | Área de huecos | Total
Pared 1 | 2.85 | 22.32 | 63.612 | 18.04 | 45.572
Pared 2 | Área autocad |  | 41.22 | 8.84 | 32.38
Pared 3 | 2.85 | 23.85 | 67.9725 | 27.65 | 40.3225
Pared 4 | 2.85 | 7 | 19.95 | 0 | 19.95
total área pintura |  |  |  |  | 138.2245
Huecos pared 1 | área | cant | total
V-8 | 1.64 | 11 | 18.04
Huecos pared 2 | área | cant | total
V-8 | 1.64 | 2 | 3.28
v-6 | 1.36 | 1 | 1.36
p-4 | 2.1 | 2 | 4.2
total área huecos |  |  | 8.84
Huecos pared 3 | área | cant | total
V-9 | 2.9 | 8 | 23.2
v-10 | 0.85 | 1 | 0.85
v-7 | 1.8 | 2 | 3.6
total área huecos |  |  | 27.65
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 12 | ACABADOS |  |  |  |  | Unidad | m2
Actividad | 12.02 | Suministro y aplicación de pintura latex para exterior antibacterial satinada, en paredes exteriores del "modulo C" color a elegir en obra, aplicación de mínimo dos manos de pintura. |  |  |  |  | Total: 295.41
Descripción | Alto | Largo | Área | Área HUECOS | Total
Pared 1 | 3.1 | 40.47 | 125.457 | 27.88 | 97.577
Pared 2 | Obtenido desde Autocad |  | 41.22 | 8.84 | 32.38
Pared 3 | 3.1 | 40.47 | 125.457 | 53.75 | 71.707
Total Área a pintar A-1 |  |  |  |  | 201.664
Huecos pared 1 | área | cant | total
V-8 | 1.64 | 17 | 27.88
Huecos pared 2 | área | cant | total
V-8 | 1.64 | 2 | 3.28
v-6 | 1.36 | 1 | 1.36
p-4 | 2.1 | 2 | 4.2
total |  |  | 8.84
Huecos pared 3 | área | cant | total
V-9 | 2.9 | 17 | 49.3
v-10 | 0.85 | 1 | 0.85
v-7 | 1.8 | 2 | 3.6
total |  |  | 53.75
|  |  |  | largo | cant. | total
ÁREA DE PINTURA EN COLUMNAS FALTANTE A-2 |  |  |  | 0.23 | 36 | 8.28
PINTURA EN PRETIL |  | LARGO | ALTO | ÁREA
TRAMO 1(EXTERNO) |  | 10.07 | 1 | 10.07
TRAMO 1 (INTERNO) |  | 9.97 | 1 | 9.97
TRAMO 2(EXTERNO) |  | 4.47 | 1 | 4.47
TRAMO 2 (INTERNO) |  | 4.27 | 1 | 4.27
TRAMO 3(EXTERNO) |  | 4.47 | 1 | 4.47
TRAMO 3 (INTERNO) |  | 4.37 | 1 | 4.37
PRETIRL PARED |  |  |  | 47.85
TOTAL M2 PINTURA EN PRETIL A-3 |  |  |  | 85.47
| TOTAL SUMATORIA DE ÁREAS A-1+A-2+A-3 |  |  | 295.414
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 12 | ACABADOS |  |  |  |  | Unidad | m2
Actividad | 12.03 | Suministro e instalación de curva sanitaria de pvc en paredes y cielo falso. (Arista pared-pared y pared cielo). |  |  |  |  | Total: 191.25
Áreas con curvas sanitarias | cielo | Unidad | Curva en pared | cant. | total | TOTAL CURVA
Hematologia | 14.96 | M | 2.8 | 4 | 11.2 | 26.16
Química Sanguínea | 17.82 | M | 2.8 | 4 | 11.2 | 29.02
Pruebas Especiales | 16.36 | M | 2.8 | 4 | 11.2 | 27.56
Bacteriología y Baciloscopia | 19.9 | M | 2.8 | 4 | 11.2 | 31.1
Coprología y Urianálisis | 14.74 | M | 2.8 | 4 | 11.2 | 25.94
Depósito de Sangre | 13.04 | M | 2.8 | 4 | 11.2 | 24.24
Esterilización | 16.03 | M | 2.8 | 4 | 11.2 | 27.23
Total: | [5 empty] | 191.25
Representación curva pared-cielo
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 12 | ACABADOS |  |  |  |  | Unidad | m2
Actividad | 12.04 | Suministro e instalación de enchape de cerámica de 20x30 color beige en paredes en área de servicios sanitarios y aseo, a una altura de 1.20m. |  |  |  |  | Total: 37.40
Descripción | Permietro de pared | Altura | Área total | Área- Huecos | Sub total
Aseo | 6.99 | 1.2 | 8.388 | 0 | 8.388
S.S mujeres | 6 | 1.2 | 7.2 | 0 | 7.2
S.S hombres | 6 | 1.2 | 7.2 | 0 | 7.2
S.S toma de mue. | 6.32 | 1.2 | 7.584 | 0 | 7.584
S.S toma oficina jefatura | 5.85 | 1.2 | 7.02 | 0 | 7.02
Total Área de echape |  |  |  |  | 37.392
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 12 | ACABADOS |  |  |  |  | Unidad | m2
Actividad | 12.05 | Sumnistro y aplicación de repello con mortero (cemento - arena) afinada con pasta (cemento - arenilla). |  |  |  |  | Total: 37.40
HOJA 2/3
[5 empty] | ÁREA PARED 1 | 47.85
[5 empty] | DESCUENTOS | ÁREA | CANT | SUB-TOTAL
[5 empty] | HUECO VENT V-14 | 1.39 | 1 | 1.39
[5 empty] | HUECO VENT V-6 | 1.46 | 1 | 1.46
[5 empty] | HUECO P. | 2.1 | 2 | 4.2
[5 empty] | CARA COLUMNA | 1.3 | 2 | 2.6
[5 empty] | TOTAL ÁREA DE DESCUENTOS |  |  | 9.65
[5 empty] | TOTAL ÁREA DE REPELLO EN PARED 1 |  |  | 38.2
[5 empty] | ÁREA PARED 2 | 34.72
[5 empty] | DESCUENTOS | ÁREA | CANT | SUB-TOTAL
[5 empty] | HUECO VENT V-14 | 1.39 | 1 | 1.39
[5 empty] | HUECO VENT V-6 | 1.46 | 1 | 1.46
[5 empty] | HUECO P. | 2.1 | 2 | 4.2
[5 empty] | CARA COLUMNA | 1.19 | 3 | 3.57
[5 empty] | TOTAL ÁREA DE DESCUENTOS |  |  | 10.62
[5 empty] | TOTAL ÁREA DE REPELLO EN PARED 2 |  |  | 24.1
[5 empty] | TOTAL ÁREA DE REPELLO EN PARED 3 |  |  | 13.72
[5 empty] | ÁREA PARED 4 | 25.95
[5 empty] | A-1 | 10.1
[5 empty] | A-2 | 7.09
[5 empty] | VC-1 | 1.84
[5 empty] | VC | 2.45
[5 empty] | PRETIL | 4.47
[5 empty] | DESCUENTOS | ÁREA | CANT | SUB-TOTAL
[5 empty] | HUECO VENT 7 | 1.74 | 2 | 3.48
[5 empty] | TOTAL ÁREA DE DESCUENTOS |  |  | 3.48
[5 empty] | TOTAL ÁREA DE REPELLO EN PARED 4 |  |  | 22.47
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 12 | ACABADOS |  |  |  |  | Unidad | m2
Actividad | 12.05 | Sumnistro y aplicación de repello con mortero (cemento - arena) afinada con pasta (cemento - arenilla). |  |  |  |  | Total: 37.40
HOJA 3/3
[5 empty] | ÁREA PARED 5 | 24.58
[5 empty] | A-1 | 9.55
[5 empty] | A-2 | 6.27
[5 empty] | VC-1 | 1.84
[5 empty] | VC | 2.45
[5 empty] | PRETIL | 4.47
[5 empty] | DESCUENTOS | ÁREA | CANT | SUB-TOTAL
[5 empty] | HUECO VENT 7 | 1.74 | 2 | 3.48
[5 empty] | TOTAL ÁREA DE DESCUENTOS |  |  | 3.48
[5 empty] | TOTAL ÁREA DE REPELLO EN PARED 5 |  |  | 21.1
[5 empty] | ÁREA PARED 6 | 26.75
[5 empty] | A-1 | 7.17
[5 empty] | A-2 | 10.82
[5 empty] | VC-1 | 1.84
[5 empty] | VC | 2.45
[5 empty] | PRETIL | 4.47
[5 empty] | DESCUENTOS | No hay desceuntos en las àreas tomadas
[5 empty] | TOTAL ÁREA DE REPELLO EN PARED 5 |  |  | 26.75
[5 empty] | ÁREA PARED 7 | 25.17
[5 empty] | A-1 | 6.61
[5 empty] | A-2 | 9.8
[5 empty] | VC-1 | 1.84
[5 empty] | VC | 2.45
[5 empty] | PRETIL | 4.47
[5 empty] | DESCUENTOS | No hay desceuntos en las àreas tomadas
|  | DESCRIPCIÓN | ÁREA |  | TOTAL ÁREA DE REPELLO EN PARED 5 |  |  | 25.17
|  | PARED 8 | 5.07
R.A PARA COLUMNAS
| DESCRIPCIÒN | ALTO | ANCHO | ÁREA | CARAS | ÁREA REPELLO | CANT. | SUB TOTAL
| RC-1 | 4.8 | 0.4 | 1.92 | 4 | 7.68 | 12 | 92.16
| C-1 | 4.8 | 0.4 | 1.92 | 4 | 7.68 | 2 | 15.36
| C-2 | 3.1 | 0.4 | 1.24 | 4 | 4.96 | 8 | 39.68
| VC | 0.45 | 5.45 | 2.4525 | 6 | 14.715 | 1 | 14.715
| VC-1 | 0.5 | 10 | 5 | 2 | 10 | 2 | 20
| VS | 0.4 | 3.97 | 1.588 | 2 | 3.176 | 2 | 6.352
| TOTAL ÁREA DE REPELLOS | [6 empty] | 188.267
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 12 | ACABADOS |  |  |  |  | Unidad | m2
Actividad | 12.05 | Sumnistro y aplicación de repello con mortero (cemento - arena) afinada con pasta (cemento - arenilla). |  |  |  |  | Total: 372.15
HOJA 1/3
|  | CUADRO RESUMEN |  | ÁREA
|  | Área repellos columnas y vigas |  | 188.27
|  | Área repello pared 1 |  | 38.2
|  | Área repello pared 2 |  | 24.1
|  | Área repello pared 3 |  | 13.72
|  | Área repello pared 4 |  | 22.47
|  | Área repello pared 5 |  | 21.1
|  | Área repello pared 6 |  | 26.75
|  | Área repello pared 7 |  | 25.17
|  | Área repello pared 8 |  | 5.07
| TOTAL ÁREA |  |  | 364.85
| 2% DE REPELLO PARA REPARACIONES NO CONTEMPLADAS |  |  | 7.297
| TOTAL REPELLOS |  |  | 372.147
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 13 | PISOS |  |  |  |  | Unidad | m2
Actividad | 13.01 | Piso de porcelanato 60x60 cm mate antideslizante color beige claro. El piso debe estar al mismo nivel que el piso homogéneo flexible. |  |  |  |  | Total: 17.43
ANEXO: ÁREAS CON ENCHAPE
[5 empty] | Descripción | Área | Total
[5 empty] | S.S Personal Hombres | 2.97
[5 empty] | S.S Personal Mujeres | 2.97
[5 empty] | S.S Toma de muestras | 3.47
[5 empty] | Aseo | 4.11
[5 empty] | Séptico | 3.91
[5 empty] | Área con enchape |  | 17.43
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 13 | PISOS |  |  |  |  | Unidad | m2
Actividad | 13.02 | Piso vinílico homogéneo no conductivo, flexible, de alto tráfico, fungiestático, bacteriostático, resistente a la abrasión o superior. Junta termo soldada colocado sobre superficie nivelada y alisada, con espesor no menor a 2 mm en rollo. Incluye preparación para autonivelar el piso y curva sanitaria de P.V.C. |  |  |  |  | Total: 224.96
ANEXO DESCRIPTIVO REPRESENTACION DE SUELO |  |  |  |  | Área total de piso en laboratorio |  | 225.6
[5 empty] | área ducha de emeregencia |  | 0.64
[6 empty] | Total : | 224.96
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 13 | PISOS |  |  |  |  | Unidad | m2
Actividad | 13.03 | Piso antiderrapante para ducha de emergencia, ver detalles en planos y especificaciones técnicas. |  |  |  |  | Total: 0.64
Área de piso para ducha
|  |  |  | Ancho | Largo | Total
|  |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.64
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 14 | CIELO FALSO |  |  |  |  | Unidad | m2
Actividad | 14.01 | Suministro e instalación de cielo falso de tabla yeso resistente a la humedad, con características continua con junta perdida, acabado liso y con aplicación de pintura vinílica antibacterial satinada, lavable sobre superficie lisa, con dos manos de pintura como mínimo, color a definir en obra. |  |  |  |  | Total: 240.00
[6 empty] | ESPACIO | ÁREA
[6 empty] | Toma y Recp. | 17.2
[6 empty] | S.S Toma de M. | 3.35
[6 empty] | Estar de Personal | 14.52
[6 empty] | Bodega de Reac. | 9.01
[6 empty] | Material e Ins. | 11.52
[6 empty] | Hematología | 13.2
[6 empty] | Jefe Lab. | 11.72
[6 empty] | Quimica S. | 19.81
[6 empty] | s.s Hombres | 2.86
[6 empty] | s.s Mujeres | 2.86
[6 empty] | S.S Jefatura | 2.7
[6 empty] | Esterilización | 12.76
[6 empty] | Pruebas E. | 16.42
[6 empty] | Dep. Sangre | 9.9
[6 empty] | Bac. Y Baciloscopia | 24.61
[6 empty] | Cop. Y Urianalisis | 13.4
[6 empty] | Aseo | 4
[6 empty] | Septico | 3.76
[6 empty] | Circulación | 46.4
[6 empty] | Total Área C.F | 240
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 15 | PUERTAS |  |  |  |  | Unidad | U
Actividad | 15.01 | Suministro e instalación de puerta abatible P-1 (HUECO DE 1.00x2.10) compuesto de tablero fibra densidad media (MDF) resistente a la humedad (RH), termolaminado,los tableros serán de una sola pieza con recubrimiento superficial total de lámina plástica de 400 micras como mínimo, color gris claro incluye: chapa tipo palanca, bisagras, mocheta y brazo hidráulico para cierre con velocidad ajustable (ver detalle de puerta y chapa). |  |  |  |  | Total: 5
5 puerta P-1, ver planta de acabados.
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 15 | PUERTAS |  |  |  |  | Unidad | U
Actividad | 15.02 | Suministro e instalación de puerta P-2 (HUECO DE 1.24X2.10) compuesto por puerta de una hoja abatible de 1.00x2.10 m de aluminio anodizado natural y vidrio fijo complementario de 0.24x2.10 m. vidrio claro laminado de 6mm. con decorado microperforado, marco de aluminio anodizado natural. Incluye: haladeras, bisagras, mocheta y brazo hidráulico para cierre con velocidad ajustable (ver detalle de puerta). |  |  |  |  | Total: 1
Puerta P-2 = 1, datos obtenidos en planta de acabados. Ver hoja AR-7
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 15 | PUERTAS |  |  |  |  | Unidad | U
Actividad | 15.03 | Suministro e instalación de puerta abatible P-3 (HUECO DE 0.90 X2.10) compuesto de tablero fibra densidad media (MDF) resistente a la humedad (RH), termolaminado,los tableros serán de una sola pieza con recubrimiento superficial total de lámina plástica de 400 micras como mínimo, color gris claro incluye: chapa tipo palanca, bisagras y mocheta (ver detalle de puerta y chapa). |  |  |  |  | Total: 2
Puerta P-3=2 datos obtenidos en planta de acabados. Ver hoja AR-7
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 15 | PUERTAS |  |  |  |  | Unidad | U
Actividad | 15.04 | Suministro e instalación de puerta metálica abatible P-4 (HUECO DE 1.00X2.10) compuesta de doble forro de 1/16" con dos manos de anticorrosivo y una mano de esmalte semi mate como mínimo, incluye: chapa tipo parche, haladeras de hierro redondo liso 5/8"x5, mocheta y bisagras tipo cápsula de 5"x5/8" como mínimo (color a definir). |  |  |  |  | Total: 2
Puerta P-4=2 datos obtenidos en planta de acabados. Ver hoja AR-7
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 15 | PUERTAS |  |  |  |  | Unidad | U
Actividad | 15.05 | Suministro e instalación de puerta abatible P-5 (HUECO DE 1.00X2.10) de dos tableros de fibra densidad media (MDF) resistente a la humedad (RH), termolaminado,los tableros serán de una sola pieza con recubrimiento superficial total de lámina plástica de 400 micras como mínimo, color gris claro incluye: mirilla (70x10cm) de vidrio insulado de 6mm, chapa tipo palanca, bisagras, mocheta y brazo hidráulico para cierre con velocidad ajustable (ver detalle de puerta y chapa). |  |  |  |  | Total: 9
Puerta P-5=9 datos obtenidos en planta de acabados. Ver hoja AR-7
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 15 | PUERTAS |  |  |  |  | Unidad | U
Actividad | 15.06 | Suministro e instalación de puerta abatible P-6 (HUECO DE 0.80 X2.10)puerta de tablero fibra densidad media (MDF) resistente a la humedad (RH), termolaminado,los tableros serán de una sola pieza con recubrimiento superficial total de lámina plástica de 400 micras como mínimo, color gris claro incluye: chapa tipo palanca, bisagras y mocheta (ver detalle de puerta y chapa). |  |  |  |  | Total: 1
Puerta P-6=1 datos obtenidos en planta de acabados. Ver hoja AR-7
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 16 | VENTANAS |  |  |  |  | Unidad | m²
Actividad | 16.01 | Suministro e instalación de Ventana V-1 2.00X0.90M de vidrio fijo laminado, color claro de dos cuerpos, espesor de 6mm con perfilería de aluminio anodizado natural. incluye sello perimetral con silicón. |  |  |  |  | Total: 9.00
Área obtenida desde cuadro de acabados, ver Hoja "AR-6". Anexo de V-1
| DESCRIPCIÓN | ALTO | ANCHO | ÁREA | CANT | TOTAL AREA
| V-1 | 0.9 | 2 | 1.8 | 5 | 9
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 16 | VENTANAS |  |  |  |  | Unidad | m²
Actividad | 16.02 | Suministro e instalación de Ventana V-2 1.00X0.90M. de vidrio fijo, laminado, color claro, espesor de 6mm con perfilería de aluminio anodizado natural. incluye sello perimetral con silicón. |  |  |  |  | Total: 0.90
Área obtenida desde cuadro de acabados, ver Hoja "AR-6". Anexo de V-2
| DESCRIPCIÓN | ALTO | ANCHO | ÁREA | CANT | TOTAL AREA
| V-2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 16 | VENTANAS |  |  |  |  | Unidad | m²
Actividad | 16.03 | Suministro e instalación de Ventana V-3 1.20X0.90M de vidrio fijo, laminado, color claro, espesor de 6mm con perfilería de aluminio anodizado natural. incluye sello perimetral con silicón. |  |  |  |  | Total: 3.25
Área obtenida desde cuadro de acabados, ver Hoja "AR-7". Anexo de V-3
| DESCRIPCIÓN | ALTO | ANCHO | ÁREA | CANT | TOTAL AREA
| V-3 | 0.9 | 1.2 | 1.08 | 3 | 3.24
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 16 | VENTANAS |  |  |  |  | Unidad | m²
Actividad | 16.04 | Suministro e instalación de Ventana V-4 1.60X0.90M de vidrio fijo, laminado, color claro, espesor de 6mm con perfilería de aluminio anodizado natural. incluye sello perimetral con silicón. |  |  |  |  | Total: 1.44
Área obtenida desde cuadro de acabados en Hoja "AR-7". Anexo de V-4
| DESCRIPCIÓN | ALTO | ANCHO | ÁREA | CANT | TOTAL AREA
| V-4 | 0.9 | 1.6 | 1.44 | 1 | 1.44
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 16 | VENTANAS |  |  |  |  | Unidad | m²
Actividad | 16.05 | Suministro e instalación de Ventana V-5 1.10X1.50M para recepción de muetras de vidrio laminado, color claro, espesor de 6mm y estructura de aluminio anodizado natural, compuesto por dos cuerpos uno fijo y uno tipo ventana corrediza. (ver detalle en planos). |  |  |  |  | Total: 1.65
Área obtenida desde cuadro de acabados en Hoja "AR-7". Anexo de V-5
| DESCRIPCIÓN | ALTO | ANCHO | ÁREA | CANT | TOTAL AREA
| V-5 | 1.1 | 1.5 | 1.65 | 1 | 1.65
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 16 | VENTANAS |  |  |  |  | Unidad | m²
Actividad | 16.06 | Suministro e instalación de Ventana V-6 1.44X0.80M tipo corrediza de vidrio laminado, color claro, espesor de 6mm con perfilería de aluminio anodizado natural. incluye sello perimetral con silicón. |  |  |  |  | Total: 3.46
Área obtenida desde cuadro de acabados en Hoja "AR-7". Anexo de V-6
| DESCRIPCIÓN | ALTO | ANCHO | ÁREA | CANT | TOTAL AREA
| V-6 | 0.8 | 1.44 | 1.152 | 3 | 3.456
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 16 | VENTANAS |  |  |  |  | Unidad | m²
Actividad | 16.07 | Suministro e instalación de Ventana V-7 1.20X1.45 tipo corrediza de vidrio laminado, color claro, espesor de 6mm con perfilaría de aluminio anodizado natural. Incluye sello perimetral con silicón. |  |  |  |  | Total: 5.22
Área obtenida desde cuadro de acabados en Hoja "AR-6". Anexo de V-7
| DESCRIPCIÓN | ALTO | ANCHO | ÁREA | CANT | TOTAL AREA
| V-7 | 1.45 | 1.2 | 1.74 | 3 | 5.22
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 16 | VENTANAS |  |  |  |  | Unidad | m²
Actividad | 16.08 | Suministro e instalación de Ventana V-8 1.87X0.80M tipo corrediza de vidrio laminado, color claro, espesor de 6mm con perfilería de aluminio anodizado natural. incluye sello perimetral con silicón. |  |  |  |  | Total: 17.95
Área obtenida desde cuadro de acabados en Hoja "AR-6". Anexo de V-8
| DESCRIPCIÓN | ALTO | ANCHO | ÁREA | CANT | TOTAL AREA
| V-8 | 0.8 | 1.87 | 1.496 | 12 | 17.952
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 16 | VENTANAS |  |  |  |  | Unidad | m²
Actividad | 16.09 | Suministro e instalación de Ventana V-9 1.87X1.45M tipo corrediza de vidrio laminado, color claro, espesor de 6mm con perfilería de aluminio anodizado natural. Incluye sello perimetral con silicón. |  |  |  |  | Total: 35.25
Área obtenida desde cuadro de acabados en Hoja "AR-6". Anexo de V-9
| DESCRIPCIÓN | ALTO | ANCHO | ÁREA | CANT | TOTAL AREA
| V-9 | 1.45 | 1.87 | 2.7115 | 13 | 35.2495
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 16 | VENTANAS |  |  |  |  | Unidad | m²
Actividad | 16.1 | Suministro e instalación de Ventana V-10 tipo corrediza de vidrio laminado, color claro, espesor de 6mm con perfilería de aluminio anodizado natural. incluye sello perimetral con silicón. |  |  |  |  | Total: 0.80
Área obtenida desde cuadro de acabados en Hoja "AR-6". Anexo de V-10
| DESCRIPCIÓN | ALTO | ANCHO | ÁREA | CANT | TOTAL AREA
| V-10 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 16 | VENTANAS |  |  |  |  | Unidad | m²
Actividad | 16.11 | Suministro e instalación de Ventana V-11 (1.45x1.82m.) tipo corrediza de vidrio laminado, color claro, espesor de 6mm con perfilería de aluminio anodizado natural. incluye sello perimetral con silicón. |  |  |  |  | Total: 7.92
Área obtenida desde cuadro de acabados en Hoja "AR-7". Anexo de V-10
| DESCRIPCIÓN | ALTO | ANCHO | ÁREA | CANT | TOTAL AREA
| V-11 | 1.45 | 1.82 | 2.639 | 3 | 7.917
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 16 | VENTANAS |  |  |  |  | Unidad | m²
Actividad | 16.12 | Suministro e instalación de Ventana V-12 (0.80x1.82m) tipo corrediza de vidrio laminado, color claro, espesor de 6mm con perfilería de aluminio anodizado natural. incluye sello perimetral con silicón. |  |  |  |  | Total: 4.37
Área obtenida desde cuadro de acabados en Hoja "AR-7". Anexo de V-10
| DESCRIPCIÓN | ALTO | ANCHO | ÁREA | CANT | TOTAL AREA
| V-12 | 0.8 | 1.82 | 1.456 | 3 | 4.368
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 16 | VENTANAS |  |  |  |  | Unidad | m²
Actividad | 16.13 | Suministro e instalación de Ventana V-13 (0.80x1.84m.) tipo corrediza de vidrio laminado, color claro, espesor de 6mm con perfilería de aluminio anodizado natural. incluye sello perimetral con silicón. |  |  |  |  | Total: 2.95
Área obtenida desde cuadro de acabados en Hoja "AR-6". Anexo de V-10
| DESCRIPCIÓN | ALTO | ANCHO | ÁREA | CANT | TOTAL AREA
| V-13 | 0.8 | 1.84 | 1.472 | 2 | 2.944
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 16 | VENTANAS |  |  |  |  | Unidad | m²
Actividad | 16.14 | Suministro e instalación de Ventana V-14 (0.80x1.74m.) tipo corrediza de vidrio laminado, color claro, espesor de 6mm con perfilería de aluminio anodizado natural. incluye sello perimetral con silicón. |  |  |  |  | Total: 1.40
Área obtenida desde cuadro de acabados en Hoja "AR-6". Anexo de V-10
| DESCRIPCIÓN | ALTO | ANCHO | ÁREA | CANT | TOTAL AREA
| V-14 | 0.8 | 1.74 | 1.392 | 1 | 1.392
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 17 | MUEBLES |  |  |  |  | Unidad | U
Actividad | 17.01 | Suministro e instalación de mueble M-1 tipo mesa de trabajo para Hematalogía. Incluye poceta de acero inoxidable y accesorios, ver detalle mostrado en hoja "AR-10". |  |  |  |  | Total: 1
Datos obtenidos según planta de Mobiliario (Hoja AR-10)
|  |  |  | PRECIO M2 DE MUEBLE |  | 458.93 | INCLUYE INDIRECTOS
|  |  |  | PRECIO POCETA Y ACCESORIOS |  | 160
SUB-TOTAL
|  |  |  | A-1 | 3.92 | 0.7 | 2.744
|  |  |  | A-2 | 1.15 | 0.7 | 0.805
|  |  |  | A-3 | 2.85 | 0.7 | 1.995
|  |  |  | TOTAL |  |  | 5.544
|  |  |  | PRECIO | 5.54 | 458.93 | 2542.4722
|  |  |  | POCETA | 1 | 160 | 160
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2702.4722
|  |  |  | IVA |  | 13% | 351.3214
|  |  |  | TOTAL |  |  | 3053.7936
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 17 | MUEBLES |  |  |  |  | Unidad | U
Actividad | 17.02 | Suministro e instalación de mueble M-2 tipo mesa de trabajo para Quimica Sanguinea. Incluye poceta de acero inoxidable y accesorios, ver detalle en hoja "AR-10". |  |  |  |  | Total: 1
Datos obtenidos según planta de Mobiliario (Hoja AR-10)
|  |  | PRECIO M2 DE MUEBLE |  |  | 458.93 | INCLUYE INDIRECTOS
|  |  | PRECIO POCETA Y ACCESORIOS |  |  | 160
SUB-TOTAL
|  |  |  | A-1 | 4.63 | 0.7 | 3.241
|  |  |  | A-2 | 2.85 | 0.7 | 1.995
|  |  |  | TOTAL |  |  | 5.236
|  |  |  | PRECIO | 5.24 | 458.93 | 2404.7932
|  |  |  | POCETA | 1 | 160 | 160
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2564.7932
|  |  |  | IVA |  | 13% | 333.4231
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2898.2163
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 17 | MUEBLES |  |  |  |  | Unidad | U
Actividad | 17.03 | Suministro e instalación de mueble M-3 tipo mesa de trabajo para Pruebas Especiales. Incluye poceta de acero inoxidable y accesorios, ver detalle en hoja "AR-10". |  |  |  |  | Total: 1
Datos obtenidos según planta de Mobiliario (Hoja AR-10)
| PRECIO M2 DE MUEBLE |  |  | 458.93 | INCLUYE INDIRECTOS
| PRECIO POCETA Y ACCESORIOS |  |  | 160
|  |  |  | A-1 | 3.19 | 0.7 | 2.233
|  |  |  | A-2 | 3.55 | 0.7 | 2.485
|  |  |  | TOTAL |  |  | 4.718
|  |  |  | PRECIO | 4.71 | 458.93 | 2161.5603
|  |  |  | POCETA | 1 | 160 | 160
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2321.5603
|  |  |  | IVA |  | 13% | 301.8028
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2623.3631
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 17 | MUEBLES |  |  |  |  | Unidad | U
Actividad | 17.04 | Suministro e instalación de mueble M-4 tipo mesa de trabajo para Bacteriología y Baciloscopia. Incluye poceta de acero inoxidable y accesorios, ver detalle en hoja "AR-10". |  |  |  |  | Total: 1
Datos obtenidos según planta de Mobiliario (Hoja AR-10)
|  | PRECIO M2 DE MUEBLE |  |  | 458.93 | INCLUYE INDIRECTOS
|  | PRECIO POCETA Y ACCESORIOS |  |  | 160
|  |  |  | A-1 | 3.19 | 0.7 | 2.233
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2.233
|  |  |  | PRECIO | 2.23 | 458.93 | 1023.4139
|  |  |  | POCETA | 1 | 160 | 160
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1183.4139
|  |  |  | IVA |  | 13% | 153.8438
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1337.2577
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 17 | MUEBLES |  |  |  |  | Unidad | U
Actividad | 17.05 | Suministro e instalacion de mueble M-5 tipo mesa de trabajo para Bacteriología y Baciloscopia, ver detalle en hoja "AR-10". |  |  |  |  | Total: 1
Datos obtenidos según planta de Mobiliario (Hoja AR-10)
|  | PRECIO M2 DE MUEBLE |  |  | 458.93 | INCLUYE INDIRECTOS
|  | PRECIO POCETA Y ACCESORIOS |  |  | 160
|  |  |  | A-1 | 2 | 0.8 | 1.6
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1.6
|  |  |  | PRECIO | 1.66 | 458.93 | 761.8238
|  |  |  | POCETA | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 761.8238
|  |  |  | IVA |  | 13% | 99.0371
|  |  |  | TOTAL |  |  | 860.8609
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 17 | MUEBLES |  |  |  |  | Unidad | U
Actividad | 17.06 | Suministro e instalacion de mueble M-6 tipo mesa de trabajo para Coprología y Urianálisis. Incluye poceta de acero inoxidable y accesorios, ver detalle en hoja "AR-10". |  |  |  |  | Total: 1
Datos obtenidos según planta de Mobiliario (Hoja AR-10)
|  |  | PRECIO M2 DE MUEBLE |  | 458.93 | INCLUYE INDIRECTOS
|  |  | PRECIO POCETA Y ACCESORIOS |  | 160
|  |  |  | A-1 | 4.1 | 0.7 | 2.87
|  |  |  | A-1 | 2.56 | 0.7 | 1.792
|  |  |  | TOTAL |  |  | 4.662
|  |  |  | PRECIO | 4.66 | 458.93 | 2138.6138
|  |  |  | POCETA | 2 | 160 | 320
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2458.6138
|  |  |  | IVA |  | 13% | 319.6198
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2778.2336
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 17 | MUEBLES |  |  |  |  | Unidad | U
Actividad | 17.07 | Suministro e instalación de mueble M-7 tipo mesa de trabajo para Depósito de Sangre, ver detalle en hoja "AR-10". |  |  |  |  | Total: 1
Datos obtenidos según planta de Mobiliario (Hoja AR-10)
|  |  | PRECIO M2 DE MUEBLE |  |  | 458.93 | INCLUYE INDIRECTOS
|  |  | PRECIO POCETA Y ACCESORIOS |  |  | 160
|  |  | A-1 | 1.8 | 0.7 | 1.26
|  |  | TOTAL |  |  | 1.26
|  |  | PRECIO | 1.26 | 458.93 | 578.2518
|  |  | POCETA | 0 | 160 | 0
|  |  | TOTAL |  |  | 578.2518
|  |  | IVA |  | 13% | 75.1727
|  |  | TOTAL |  |  | 653.4245
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 17 | MUEBLES |  |  |  |  | Unidad | U
Actividad | 17.08 | Suministro e instalación de mueble M-8 tipo mesa de trabajo para Esterilización. Incluye pocetas de acero inoxidable y accesorios, ver detalle en hoja "AR-10". |  |  |  |  | Total: 1
Datos obtenidos según planta de Mobiliario (Hoja AR-10)
|  | PRECIO M2 DE MUEBLE |  |  | 458.93 | INCLUYE INDIRECTOS
|  | PRECIO POCETA Y ACCESORIOS |  |  | 160
|  | A-1 | 4.1 | 0.7 | 2.87
|  | TOTAL |  |  | 2.87
|  | PRECIO | 2.87 | 458.93 | 1317.1291
|  | POCETA | 2 | 160 | 320
|  | TOTAL |  |  | 1637.1291
|  | IVA |  | 13% | 212.8268
|  | TOTAL |  |  | 1849.9559
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 17 | MUEBLES |  |  |  |  | Unidad | U
Actividad | 17.09 | Suministro e instalación de mueble M-9 tipo mesa de trabajo para Esterilización. Ver detalle en hoja "AR-10". |  |  |  |  | Total: 1
Datos obtenidos según planta de Mobiliario (Hoja AR-10)
|  |  | PRECIO M2 DE MUEBLE |  |  | 458.93 | INCLUYE INDIRECTOS
|  |  | PRECIO POCETA Y ACCESORIOS |  |  | 160
|  |  | A-1 | 1.93 | 0.7 | 1.351
|  |  | TOTAL |  |  | 1.351 |  |  | GABINETES | 2.5 | 0.7 | 1.75
[9 empty] | TOTAL |  |  | 3.101 | 1423.1419
|  |  | PRECIO | 1.35 | 458.93 | 619.5555
|  |  | POCETA | 0 | 160 | 0
|  |  | TOTAL |  |  | 619.5555
|  |  | IVA |  | 13% | 80.5422
|  |  | TOTAL |  |  | 700.0977
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 17 | MUEBLES |  |  |  |  | Unidad | U
Actividad | 17.1 | Suministro e instalación de mueble M-10 mueble de escritorio en Oficina Jefatura.Ver detalle en hoja "AR-9". |  |  |  |  | Total: 1
Datos obtenidos según planta de Mobiliario (Hoja AR-9)
|  |  |  | PRECIO SEGÚN COTIZACIÓN |  |  | 225
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 17 | MUEBLES |  |  |  |  | Unidad | U
Actividad | 17.11 | Suministro e instalación de mueble M-11 mueble conjunto de mesa y cuatro sillas para reunión en Oficina Jefatura.Ver detalle en hoja "AR-9". |  |  |  |  | Total: 2
Datos obtenidos según planta de Mobiliario (Hoja AR-9)
|  |  |  | CANT | VALOR | COSTES IND | S-TOTAL | TOTAL
|  |  | MESA | 1 | 175 | 20% | 35 | 210
|  |  | SILLAS | 4 | 100 | 20% | 80 | 180
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 390
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 17 | MUEBLES |  |  |  |  | Unidad | U
Actividad | 17.12 | Suministro e instalación de mueble M-12 mueble para lavamanos en sala de estar de personal.Ver detalle en hoja "AR-9". |  |  |  |  | Total: 1
Datos obtenidos según planta de Mobiliario (Hoja AR-9)
|  |  | PRECIO M2 DE MUEBLE |  |  | 458.93 | INCLUYE INDIRECTOS
|  |  | PRECIO POCETA Y ACCESORIOS |  |  | 160
|  |  | A-1 | 1.7 | 0.7 | 1.19
|  |  | TOTAL |  |  | 1.19
|  |  | PRECIO | 1.19 | 458.93 | 546.1267
|  |  | POCETA | 0 | 160 | 0
|  |  | TOTAL |  |  | 546.1267
|  |  | IVA |  | 13% | 70.9965
|  |  | TOTAL |  |  | 617.1232
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 17 | MUEBLES |  |  |  |  | Unidad | U
Actividad | 17.13 | Suministro e instalación de mueble M-13 Lokers en sala de estar de personal.Ver detalle en hoja "AR-9". |  |  |  |  | Total: 6
Datos obtenidos según planta de Mobiliario (Hoja AR-9)
|  |  | PRECIO SEGÚN COTIZACIÓN |  |  | 130
|  |  | PORCENTAJE DE VARIACIÓN |  | 10% | 13
143
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 17 | MUEBLES |  |  |  |  | Unidad | U
Actividad | 11.14 | Suministro e instalación de mueble M-14 mueble de recepción En toma y entrega de muestras.Ver detalle en hoja "AR-9". |  |  |  |  | Total: 1
Datos obtenidos según planta de Mobiliario (Hoja AR-9)
|  | PRECIO M2 DE MUEBLE |  |  | 458.93 | INCLUYE INDIRECTOS
|  | PRECIO POCETA Y ACCESORIOS |  |  | 160
|  |  | CUERPO 1 |  |  |  | TOTAL A
|  |  | A-1 | 2.74 | 0.8 | 2.192 | 3.0688
|  |  | TOTAL |  |  | 2.192
CUERPO 2
|  |  | A-2 | 2.74 | 0.32 | 0.8768
|  |  | TOTAL |  |  | 0.8768
|  |  | PRECIO | 3.07 | 458.93 | 1408.9151
|  |  | POCETA | 0 | 160 | 0
|  |  | TOTAL |  |  | 1408.9151
|  |  | IVA |  | 13% | 183.159
|  |  | TOTAL |  |  | 1592.0741
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" | [6 empty] | Hoja No.
Partida No. | 10 | CUBIERTA DE TECHO |  |  |  |  | Unidad | U
Actividad | 11.13 | Hechura y colocación de fascia y cornisa. Forro de fascia con lámina de tablacemento una cara para intemperie con núcleo de cemento portland, laminado con malla de fibra de vidrio polimerizada, pintada con latex antibacterial interior-exterior. color a definir en la obra ; cornisa con losetas flexibles de PVC de 30cm x 6mm x 5.95m de Color a definir en obra, incluye estructura de fijacion según fabricante y garantia del producto; ademas de la apertura de huecos e instalacion de contramarcos de perfileria para lamparas; perfilería de aluminio color natural tipo pesado. Estructura de tubo cuadrado de hierro de 1", chapa 16, con proteccion de pintura anticorrosiva, Altura= 0.70 mts. y cornisa de 1.50mts. Considerar tensores de anclaje hacia la estructura de techo. |  |  |  |  | Total: 219.52
| FASCIA |  |  |  | CORNIZA
| Largo | Alto | Sub-total |  | Largo | Ancho | Sub-total
| 41.57 | 0.8 | 33.256 |  | 1.5 | 40.57 | 60.855
| 1.5 | 0.8 | 1.2 |  | 11.58 | 1 | 11.58
| 11.58 | 0.8 | 9.264 |  | 40.57 | 1.67 | 67.7519
| 1 | 0.8 | 0.8 |  | TOTAL 2 |  | 140.1869
| 1.67 | 0.8 | 1.336
| 40.57 | 0.8 | 32.456
| 1.27 | 0.8 | 1.016
| TOTAL 1 |  | 79.328
| TOTAL 1+ TOTAL 2 |  | 219.5149
ÁRBOL 1: UBICADO AL LADO OESTE, CERCA DE AMPLIACÍN RUSTICA EXISTENTE, VER E.T DEL PROYECTO
ÁRBOL 2: (ÁRBOL DE MANDARINA) UBICADO AL LADO OESTE, CERCA DE AMPLIACÍN RUSTICA EXISTENTE, VER E.T DEL PROYECTO
Situación actual de corniza existente
ANEXO: UBICACIÓN DE MESAS FIJAS DE TRABAJO EXISTENTES
PARED 1
PARED 2
PARED 3
PARED 2
PARED 2
Representación de área para instalación de cielo falso