## PRESUPUESTO UDS CARA SUCIA
PRESUPUESTO OFICIAL
MEJORA Y READECUACIÓN DE LABORATORIO DE MALARIA EN UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR CARA SUCIA, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | TOTAL
1 | ADECUACION DE ESPACIOS PARA ENTOMOLOGIA | COSTO PARCIAL
1.1 | Obras Preliminares |  |  |  |  | 0
1.1.1 | Obras provisionales (bodega provicional de 3x4) | 1 | SG |  | 0
1.1.2 | Desmontaje y desalojo cielo falso fibrocemento | 11.17 | m2 |  | 0
1.1.3 | Desmontaje y acopio de puerta metalica existente, incluye su cargadero | 1 | UNIDAD |  | 0
1.1.4 | Desmontaje y acopio de ventanas de celocia existentes | 1 | SG |  | 0
1.1.5 | Desmotaje y desalojo de lamparas exitentes | 1 | SG |  | 0
1.1.6 | Desmontaje y desalojo de fascia y cornisa en exterior | 1 | SG |  | 0
1.1.7 | Suministro e instalación de fascia y cornisa de fibrocemento con toda estructura requerida para su reparación total, incluye dos manos de pintura latex para exterior 8.50m2 de fascia y 11.88 m2 de cornisa | 1 | SG |  | 0
1.1.8 | Suministro y colocación de divisiones livianas con doble forro de tablacemento, espesor de 1/2", fijada a bastidores metálicos (postes y canales) de lámina galvanizada tipo pesada @ 40 cm de separación máxima, con tornillos autorroscantes con separación de 16". Juntas ocultas con cinta de malla de fibra de vidrio. Incluye el suministro e instalación de zócalo de vinil de 7.5 cm de altura, aplicación de dos manos de pintura latex acrilica semi brillante de bajo olor. Para cargadero de puerta de vidrio y aluminio | 1.45 | M2 |  | 0
1.2 | Cielos |  |  |  |  | 0
1.2.1 | Suministro y colocación a una cara cielo falso de tablacemento, espesor de 1/2", fijada a bastidores metálicos de lámina galvanizada tipo pesada @ 40 cm de separación máxima, con tornillos autorroscantes con separación de 16". | 11.17 | M2 |  | 0
1.3 | Acabados |  |  |  |  | 0
1.3.1 | Piso ceramico 33x33 con pegamento sobre piso de cemento existente antideslizante y color a escoger por supervisión | 11.17 | M2 |  | 0
1.3.2 | Zocalo DE VINILO DE 4" | 12.15 | ml |  | 0
1.3.3 | Suministro y aplicación de pintura latex acrilica, tono semibrillante con dos manos (mínimo) de primera calidad sobre paredes existentes en zona de intervención, colores a definir. Incluye limpieza previa antes de aplicar el acabado indicado. | 29.21 | M2 |  | 0
1.4 | Puertas |  |  |  |  | 0
1.4.1 | Suministro e inatalación de puerta de aluminio y vidrio fijo de estructura de aluminio anodizado natural vidrio laminado de 6mm, tablero inferior con doble forro de lamina de aluminio, incluye: chapa mochetas, chapa de palanca, bisagras de alcayate, brazo hidraulico para cierre con velocidad ajustable y tapon de vidrio fijo con marco de aluminio. | 1 | U |  | 0
1.5 | Ventanas |  |  |  |  | 0
1.5.1 | Suministro e instalacion de ventanas de vidrio fijo claro, estructura de aluminio anodizado color natural, en area de oficinas 0.572x1.19, incluye limpieza y pintura de estructura de las defensas | 5 | U |  | 0
1.6 | Muebles (Hechura y colocación) |  |  |  |  | 0
1.6.1 | Mueble M-1, mesa de trabajo, estructura y puertas y gavetas de madera bastidor de madera de cedro forrada con plywood caobilla de 6mm de espesor por ambos lados y superficie de madera laminada y sellada 1.40 m, ancho 0.50, gabinetes de 0.30x0.60x2.40 estructura y puertas de matera, bastidor de madera de cedro de 1" de espesor, acabado en plastico laminado al exterior, solor a elegir por la supervisión y al interior acabado natural, lijado, sellado y barnizado, ademas se tiene que colocar en las puertas de los gabinetes colocar marcos de plywood laminados y vidrio de 6mm oscuro | 1 | U |  | 0
1.6.2 | Mueble de trabajo M-2, longitud = 1.40 m incluirá poceta de acero inoxidable de 1.5 mm con sus accesorios, empotrado en mueble con estructura de madera, puertas y gavetas de madera, superficie sólida de granito de 13 o 20mm de espesor, grifo tipo cuello de ganso metálico cromado, incluye:mechas para conexion a red hidraulica (A.P, AN.) mas cercana, accesorios y válvula de control. Largo 1.40 m | 1 | U |  | 0
1.6.3 | Caño porta franela de 1 1/2" de caño galvanizado tipo mediano con cuatro placas de 0.10x0.10x3/16" empotradas a la pared con anclas, incluye los tapones en los extremos, las uniones se haran con eletrodo 6013 y tendran en las uniones un acabado autimotriz de masilla y lijado, y se aplicara anticorrosivo a dos manos y una de esmalte de linea | 4.8 | ml |  | 0
1.7 | A/C e Instalaciones Eléctricas (Suministro e instalación) |  |  |  |  | 0
1.7.1 | Suministro de equipo de aire acondicionado tipo minisplit con capacidad de 12,000 BTU, 208 - 230 V/1PH/60Hz, R410-A ecológico SEER 16 o mayor, tecnología inverter. Instalación completa y puesta en marcha. | 1 | SG |  | 0
1.7.2 | Suministro e instalacion de luminaria de 2 x 4 pies, tipo PANEL LED de 32 w. completas, para ser distribuida en cielo falso de tablacemento | 4 | U |  | 0
1.7.3 | Suministro e instalción de de toma doble polarizado, grado hospitalario 20A/120V. Inclluye canalizado, alambrado,placa y demas accesorios. | 4 | U |  | 0
SUB TOTAL (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO) | [5 empty] | 0
IVA | [5 empty] | 0
TOTAL (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO + IVA) | [5 empty] | 0
Nota: Dentro del precio unitario de cada partida se deberá tomar en cuenta Los costos Directos (material y mano de obra ) + los costos indirectos (Utilidades, administración y fianzas)