## PRESUPUESTO EX UNIDAD DE SALUD
PRESUPUESTO OFICIAL
"READECUACIONES PARA LABORATORIOS REGIONALES DE CONTROL DE CALIDAD DE GOTA GRUESA EN LABORATORIO DE MALARIA EN EX UNIDAD DE SALUD DE SONSONATE, DEPARTAMENTO DE SONSONATE"
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | TOTAL
1 | ADECUACION DE ESPACIOS PARA ENTOMOLOGIA | COSTO PARCIAL
1.1 | Obras Preliminares |  |  |  |  | 415.435
1.1.1 | Desmontaje y desalojo de division liviana existente en botadero autorizado. | 1 | SG | 113 | 113
1.1.2 | Ajuste de altura de puertas existente por cambio de nivel por piso ceramico a colocar sobre piso existente | 2 | UNIDAD | 39.55 | 79.1
1.1.3 | Desmontaje y desalojo de poceta existente e inhabilitar mechas de AP y AN del otro cubiculo | 1 | SG | 56.5 | 56.5
1.1.4 | Desmotaje provisional de lamparas exitentes | 1 | SG | 67.8 | 67.8
1.1.5 | Suministro y colocación de divisiones livianas con doble forro de tablacemento, espesor de 1/2", fijada a bastidores metálicos (postes y canales) de lámina galvanizada tipo pesada @ 40 cm de separación máxima, con tornillos autorroscantes con separación de 16". Juntas ocultas con cinta de malla de fibra de vidrio. Incluye el suministro e instalación de zócalo de vinil de 7.5 cm de altura, aplicación de dos manos de pintura latex acrilica semi brillante de bajo olor. h=2.80mts | 1.45 | M2 | 68.3 | 99.035
1.2 | Cielos |  |  |  |  | 489.7872
1.2.1 | Suministro y colocación a una cara cielo falso de tablacemento, espesor de 1/2", fijada a bastidores metálicos de lámina galvanizada tipo pesada @ 40 cm de separación máxima, con tornillos autorroscantes con separación de 16". | 24.08 | M2 | 20.34 | 489.7872
1.3 | Acabados |  |  |  |  | 1520.4457
1.3.1 | Piso ceramico 33x33 con pegamento sobre piso de cemento existente antideslizante y color a escoger por supervisión | 24.08 | M2 | 38.99 | 938.8792
1.3.2 | Zocalo DE VINILO DE 4" (solo en área de laboratrorio) | 12.11 | ml | 8.19 | 99.1809
1.3.3 | Suministro y aplicación de pintura latex acrilica, tono semibrillante con dos manos (mínimo) de primera calidad sobre paredes existentes en zona de intervención, colores a definir. Incluye limpieza previa antes de aplicar el acabado indicado. | 66.72 | M2 | 7.23 | 482.3856
1.4 | Puertas |  |  |  |  | 526.73
1.4.1 | Suministro e inatalación de puerta de aluminio y vidrio fijo de estructura de aluminio anodizado natural vidrio laminado de 6mm, tablero inferior con doble forro de lamina de aluminio, incluye: chapa mochetas, chapa de palanca, bisagras de alcayate, brazo hidraulico para cierre con velocidad ajustable y tapon de vidrio fijo con marco de aluminio. | 1 | U | 526.73 | 526.73
1.5 | Muebles (Hechura y colocación) |  |  |  |  | 2667.942
1.5.1 | Mueble M-1, mesa de trabajo, estructura y puertas y gavetas de madera bastidor de madera de cedro forrada con plywood caobilla de 6mm de espesor por ambos lados y superficie de madera laminada y sellada 1.40 m, ancho 0.50, gabinetes de 0.30x0.60x2.40 estructura y puertas de matera, bastidor de madera de cedro de 1" de espesor, acabado en plastico laminado al exterior, color a elegir por la supervisión y al interior acabado natural, lijado, sellado y barnizado, ademas se tiene que colocar en las puertas de los gabinetes colocar marcos de plywood laminados y vidrio de 6mm oscuro | 1 | U | 1356 | 1356
1.5.2 | Mueble de trabajo M-2, longitud = 1.40 m incluirá poceta de acero inoxidable de 1.5 mm con sus accesorios, empotrado en mueble con estructura de madera, puertas y gavetas de madera, superficie sólida de granito de 13 o 20mm de espesor, grifo tipo cuello de ganso metálico cromado, incluye:mechas para conexion a red hidraulica (A.P, AN.) mas cercana, accesorios y válvula de control. Largo 1.40 m | 1 | U | 1101.75 | 1101.75
1.5.4 | Caño porta franela de 1 1/2" de caño galvanizado tipo mediano con cuatro placas de 0.10x0.10x3/16" empotradas a la pared con anclas, incluye los tapones en los extremos, las uniones se haran con eletrodo 6013 y tendran en las uniones un acabado autimotriz de masilla y lijado, y se aplicara anticorrosivo a dos manos y una de esmalte de linea | 4.8 | ml | 43.79 | 210.192
1.6 | A/C e Instalaciones Eléctricas (Suministro e instalación) |  |  |  |  | 1787.96
1.6.1 | Suministro de equipo de aire acondicionado tipo minisplit con capacidad de 12,000 BTU, 208 - 230 V/1PH/60Hz, R410-A ecológico SEER 16 o mayor, tecnología inverter. Instalación completa y puesta en marcha. | 1 | SG | 1396.96 | 1396.96
1.6.2 | Reinstalo de luminarias desmontadas al inicio | 4 | U | 28.25 | 113
1.6.3 | Suministro e instalción de de toma doble polarizado, grado hospitalario 20A/120V. Inclluye canalizado, alambrado,placa y demas accesorios. | 4 | U | 69.5 | 278
TOTAL | [5 empty] | 7408.2999
Nota: Dentro del precio unitario de cada partida se deberá tomar en cuenta Los costos Directos (material y mano de obra ) + los costos indirectos (Utilidades, administración y fianzas)

## PLAN DE OFERTA EX UNIDAD
PRESUPUESTO OFICIAL
"MEJORA Y READECUACIÓN DE LABORATORIO DE MALARIA EN EX UNIDAD DE SALUD DE SONSONATE, DEPARTAMENTO DE SONSONATE"
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | TOTAL
1 | ADECUACION DE ESPACIOS PARA ENTOMOLOGIA | COSTO PARCIAL
1.1 | Obras Preliminares |  |  |  |  | 415.435
1.1.1 | Desmontaje y desalojo de division liviana existente en botadero autorizado. | 1 | SG | 113 | 113
1.1.2 | Ajuste de altura de puertas existente por cambio de nivel por piso ceramico a colocar sobre piso existente | 2 | UNIDAD | 39.55 | 79.1
1.1.3 | Desmontaje y desalojo de poceta existente e inhabilitar mechas de AP y AN del otro cubiculo | 1 | SG | 56.5 | 56.5
1.1.4 | Desmotaje provisional de lamparas exitentes | 1 | SG | 67.8 | 67.8
1.1.5 | Suministro y colocación de divisiones livianas con doble forro de tablacemento, espesor de 1/2", fijada a bastidores metálicos (postes y canales) de lámina galvanizada tipo pesada @ 40 cm de separación máxima, con tornillos autorroscantes con separación de 16". Juntas ocultas con cinta de malla de fibra de vidrio. Incluye el suministro e instalación de zócalo de vinil de 7.5 cm de altura, aplicación de dos manos de pintura latex acrilica semi brillante de bajo olor. h=2.80mts | 1.45 | M2 | 68.3 | 99.035
1.2 | Cielos |  |  |  |  | 489.7872
1.2.1 | Suministro y colocación a una cara cielo falso de tablacemento, espesor de 1/2", fijada a bastidores metálicos de lámina galvanizada tipo pesada @ 40 cm de separación máxima, con tornillos autorroscantes con separación de 16". | 24.08 | M2 | 20.34 | 489.7872
1.3 | Acabados |  |  |  |  | 1520.4457
1.3.1 | Piso ceramico 33x33 con pegamento sobre piso de cemento existente antideslizante y color a escoger por supervisión | 24.08 | M2 | 38.99 | 938.8792
1.3.2 | Zocalo DE VINILO DE 4" (solo en área de laboratrorio) | 12.11 | ml | 8.19 | 99.1809
1.3.3 | Suministro y aplicación de pintura latex acrilica, tono semibrillante con dos manos (mínimo) de primera calidad sobre paredes existentes en zona de intervención, colores a definir. Incluye limpieza previa antes de aplicar el acabado indicado. | 66.72 | M2 | 7.23 | 482.3856
1.4 | Puertas |  |  |  |  | 526.73
1.4.1 | Suministro e inatalación de puerta de aluminio y vidrio fijo de estructura de aluminio anodizado natural vidrio laminado de 6mm, tablero inferior con doble forro de lamina de aluminio, incluye: chapa mochetas, chapa de palanca, bisagras de alcayate, brazo hidraulico para cierre con velocidad ajustable y tapon de vidrio fijo con marco de aluminio. | 1 | U | 526.73 | 526.73
1.5 | Muebles (Hechura y colocación) |  |  |  |  | 2667.942
1.5.1 | Mueble M-1, mesa de trabajo, estructura y puertas y gavetas de madera bastidor de madera de cedro forrada con plywood caobilla de 6mm de espesor por ambos lados y superficie de madera laminada y sellada 1.40 m, ancho 0.50, gabinetes de 0.30x0.60x2.40 estructura y puertas de matera, bastidor de madera de cedro de 1" de espesor, acabado en plastico laminado al exterior, color a elegir por la supervisión y al interior acabado natural, lijado, sellado y barnizado, ademas se tiene que colocar en las puertas de los gabinetes colocar marcos de plywood laminados y vidrio de 6mm oscuro | 1 | U | 1356 | 1356
1.5.2 | Mueble de trabajo M-2, longitud = 1.40 m incluirá poceta de acero inoxidable de 1.5 mm con sus accesorios, empotrado en mueble con estructura de madera, puertas y gavetas de madera, superficie sólida de granito de 13 o 20mm de espesor, grifo tipo cuello de ganso metálico cromado, incluye:mechas para conexion a red hidraulica (A.P, AN.) mas cercana, accesorios y válvula de control. Largo 1.40 m | 1 | U | 1101.75 | 1101.75
1.5.4 | Caño porta franela de 1 1/2" de caño galvanizado tipo mediano con cuatro placas de 0.10x0.10x3/16" empotradas a la pared con anclas, incluye los tapones en los extremos, las uniones se haran con eletrodo 6013 y tendran en las uniones un acabado autimotriz de masilla y lijado, y se aplicara anticorrosivo a dos manos y una de esmalte de linea | 4.8 | ml | 43.79 | 210.192
1.6 | A/C e Instalaciones Eléctricas (Suministro e instalación) |  |  |  |  | 1787.96
1.6.1 | Suministro de equipo de aire acondicionado tipo minisplit con capacidad de 12,000 BTU, 208 - 230 V/1PH/60Hz, R410-A ecológico SEER 16 o mayor, tecnología inverter. Instalación completa y puesta en marcha. | 1 | SG | 1396.96 | 1396.96
1.6.2 | Reinstalo de luminarias desmontadas al inicio | 4 | U | 28.25 | 113
1.6.3 | Suministro e instalción de de toma doble polarizado, grado hospitalario 20A/120V. Inclluye canalizado, alambrado,placa y demas accesorios. | 4 | U | 69.5 | 278
SUB TOTAL | [5 empty] | 7408.2999
IVA | [5 empty] | 963.079
TOTAL (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO + IVA) | [5 empty] | 8371.3789
Nota: Dentro del precio unitario de cada partida se deberá tomar en cuenta Los costos Directos (material y mano de obra ) + los costos indirectos (Utilidades, administración y fianzas)