FORMULARIO N° 01: FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

COMPARACIÓN DE PRECIOS: No: PRIDESII-223-CP-SGO-MINSAL/13 Denominado “ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CONEXIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA (UGP) PRIDESII”.

Fecha: -----------------------------------------

Señores

MINSAL/PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II

Contrato de Préstamo No. 3608/OC-ES

Nosotros los suscritos, declaramos que:

Hemos examinado y no tenemos reservas a los documentos del proceso Comparación de Precios Nº ______________, por lo cual ofrecemos proveer los bienes en la cantidad, calidad y características técnicas solicitadas en los Documentos de Selección (Sección 3: Especificaciones Técnicas, Lista de bienes y Plan de Entrega) y nos comprometemos a que estos bienes sean originarios de países miembros del Banco: [indicar una descripción breve de los bienes];--------------------------------------------------------------------------------------

El precio total de nuestra oferta por todo concepto es de: ___________________________ (Indicar precio en números y en letras) incluidos todos los impuestos de ley (incluyendo el IVA) y los gastos directo y/o indirecto asociados.

Nos comprometemos a mantener nuestra oferta por un período de _______ (__) días a partir de la fecha de presentación de ofertas, y a suscribir el Contrato en caso de resultar adjudicatario.

Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores requeridos para ejecutar cualquier parte del Contrato, tenemos nacionalidad de países elegibles _______________ [indicar la nacionalidad del Oferente)

- Manifestamos con carácter de declaración jurada que: i) no tenemos conflicto de intereses, ii) nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para ejecutar cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Banco, bajo las leyes del país del COMPRADOR o normativas oficiales, y iii) no tenemos ninguna sanción del Banco o de alguna otra Institución Financiera Internacional (IFI).

- Asimismo, nos comprometemos que dentro del proceso de selección (y en caso de resultar adjudicados en la ejecución) del contrato, a observar las leyes sobre Prácticas Prohibidas incluyendo soborno, aplicables en el país del cliente.

Mi representada se encuentra en capacidad de entregar los bienes en el plazo previsto, expresados en nuestra oferta.

Conocemos, aceptamos y nos sometemos libre y voluntariamente al cumplimiento de lo indicado en los Documentos de Comparación de Precios, así como a las demás normas conexas que lo regulan

Entendemos que esta oferta, junto con su aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirá una obligación hasta la suscripción del contrato, y que el Programa no está obligado a aceptar la Oferta evaluada más baja ni ninguna otra Oferta que reciban, sin que tal decisión permita reclamación por parte del oferente.

Conocemos y aceptamos que el Programa se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar el proceso, rechazar todas las ofertas o declarar desierto el proceso si conviniese a los intereses nacionales o institucionales, sin que ello le genere responsabilidad alguna.

Para todos los efectos señalamos como domicilio legal en (………..Domicilio).

San Salvador,   …........ de  …........................... del  ____

Firma y sello del oferente

(Representante Legal o Apoderado Legal)

FORMULARIO N° 02: DECLARACIÓN JURADA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL

COMPARACIÓN DE PRECIOS: No: PRIDESII-223-CP-SGO-MINSAL/13 Denominado “ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CONEXIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA (UGP) PRIDESII”.

Señores

MINSAL/PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II

Contrato de Préstamo No. 3608/OC-ES

El que suscribe, Representante Legal de …..................................................., identificado con Documento de Identidad Nº …..................., DECLARA BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

| Nombre o Razón Social |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domicilio Legal |  |  |  |  |  |
| NIT Y Registro IVA |  | Teléfono |  | email |  |

Información del Representante Legal:

Información del representante autorizado del Oferente: Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado] Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado] Números de teléfono: [indicar los números de teléfono y facsímile del representante autorizado] Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del representante autorizado]

El Salvador, … de ..…………... del …….

Firma y sello del oferente

(Representante Legal o Apoderado Legal)

#### FORMULARIO No. 03: CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CRITERIO CUMPLE /NO CUMPLE

| ITEM | - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | - ESPECIFICACIONES - TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | CAJA TÉRMICA DE 24 CIRCUITOS, 2 POLOS, 240 V. NEMA1 IGUAL O COMPATIBLE CON LA MARCA GENERAL ELECTRIC |  |

| DESCRIPCION | Suministro Tablero Monofásicos de y barras de 125 amperios, barras separadas para el neutro y la polarización |  |
| --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | - Voltaje: 240/ 120v. - Frecuencia: 60 Hertz, fases: monofásico 240v |  |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | - Deberá cumplir o exceder las normas NEMA 1, ANSI, así como los principales requerimientos de diferentes países - Caja de lámina de acero galvanizado. - Deberá contar con barra de neutro - Deberá contar con barra de polarización. |  |
| ESTÁNDARES Y NORMATIVAS | - NEMA 1 |  |
| CONDICIONES DE RECEPCIÓN | Se deberá entregar a entera satisfacción de administrador de contrato u orden de compra. El Tablero deberán ser nuevo. No se aceptará el suministro con desperfectos de construcción. |  |
| INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA | Con la oferta: Catálogos Legibles Con el Equipo: Deberá presentar las pruebas de rutina que se aplican bajo ANSI y NEMA son: Original y Copia de Manual de producto, de partes. Manuales de Forma Impresa y Digital. |  |

| ITEM | - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | - ESPECIFICACIONES - TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| 2 | Cable THHN # 1/0 |  |

| DESCRIPCIÓN | Suministro cable THHN # 1/0 |  |
| --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | - Cobre tipo cable con forro libre de halógenos - Nylon y aislamiento termoeléctrico para 600v. - Tipo THHN - 90°C |  |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | - Deberá cumplir o exceder las normas NEMA 1, ANSI, así como los principales requerimientos de diferentes países - Caja de lámina de acero galvanizado. - Deberá contar con barra de neutro - Deberá contar con barra de polarización. |  |
| ESTÁNDARES Y NORMATIVAS | - ASTM B3 - ASTM B8 - ASTM B787 - UL 83 |  |
| CONDICIONES DE RECEPCIÓN | Se deberá entregar a entera satisfacción de administrador de contrato u orden de compra. El cable deberá ser nuevo. No se aceptará el suministro con desperfectos. |  |

| ITEM | - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | - ESPECIFICACIONES TÉCNICA - OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| 3 | Cable THHN N°4 AWG, color verde. |  |

| DESCRIPCIÓN | Suministro cable THHN N° 4, deberá suministrar 100 metros color verde. |  |
| --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | - Cobre tipo cable con forro libre de halógenos - Nylon y aislamiento termoeléctrico para 600v . - Tipo THHN - 90°C |  |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | - Deberá cumplir o exceder las normas NEMA 1, ANSI, así como los principales requerimientos de diferentes países - Caja de lámina de acero galvanizado. - Deberá contar con barra de neutro - Deberá contar con barra de polarización. |  |
| ESTÁNDARES Y NORMATIVAS | - ASTM B3 - ASTM B8 - ASTM B787 - UL 83 |  |
| CONDICIONES DE RECEPCIÓN | Se deberá entregar a entera satisfacción de administrador de contrato u orden de compra. El cable deberá ser nuevo. No se aceptará el suministro con desperfectos. |  |

| ITEM | - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | - ESPECIFICACIONES - TÉCNICA OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| 4 | TUBO EMT DE 1 1/2" X 3 METROS |  |

| DESCRIPCIÓN | Suministro Tubo EMT de 1 ½” de aluminio, que incluya la camisa |  |
| --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | - Deberá cumplir o exceder las normas UL, ANSI, así como los principales requerimientos de diferentes países |  |
| ESTÁNDARES Y NORMATIVAS | - ANSI C80.3 - UL 797 |  |
| CONDICIONES DE RECEPCIÓN | Se deberá entregar a entera satisfacción de administrador de contrato u orden de compra. deberá ser nuevo. No se aceptará el suministro con desperfectos. |  |

| ITEM | - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | - ESPECIFICACIONES - TÉCNICA OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| 5 | ABRAZADERA STRUT DE 1 1/2" |  |

| DESCRIPCIÓN | Suministro Abrazadera strut de 1 ½”, que incluya la camisa |  |
| --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | - Deberá cumplir o exceder las normas UL, ANSI, así como los principales requerimientos de diferentes países |  |
| ESTÁNDARES Y NORMATIVAS | - ANSI C80.3 - UL 797 |  |
| CONDICIONES DE RECEPCIÓN | Se deberá entregar a entera satisfacción de administrador de contrato u orden de compra. deberá ser nuevo. No se aceptará el suministro con desperfectos. |  |

| ITEM | - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | - ESPECIFICACIONES - TÉCNICA OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| 6 | RIEL STRUT DE 4X4X305 CMS |  |

| DESCRIPCIÓN | Suministro Riel strut de 4X4X305 Cms |  |
| --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | - Deberá cumplir o exceder las normas UL, ANSI, así como los principales requerimientos de diferentes países. |  |
| ESTÁNDARES Y NORMATIVAS | - ANSI C80.3 - UL 797 |  |
| CONDICIONES DE RECEPCIÓN | Se deberá entregar a entera satisfacción de administrador de contrato u orden de compra. deberá ser nuevo. No se aceptará el suministro con desperfectos. |  |

| ITEM | - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | - ESPECIFICACIONES TÉCNICA - OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| 7 | DADO TÉRMICO DE 30 AMPERIOS, 2 POLOS DE PRIMERA CALIDAD, IGUAL Ó COMPATIBLE CON LA MARCA GENERAL ELECTRIC |  |

| DESCRIPCION | Dado Térmico de 30 Amperios, 2 Polos de Primera Calidad, Igual ó Compatible Con La Marca General Electric |  |
| --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | - Deberá cumplir o exceder las normas UL, ANSI, así como los principales requerimientos de diferentes países. |  |
| CONDICIONES DE RECEPCIÓN | Se deberá entregar a entera satisfacción de administrador de contrato u orden de compra. deberá ser nuevo. No se aceptará el suministro con desperfectos. |  |

| ITEM | - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | - ESPECIFICACIONES TÉCNICA - OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| 8 | DADO TÉRMICO DE 100 AMPERIOS, 2 POLOS DE PRIMERA CALIDAD, IGUAL Ó COMPATIBLE CON LA MARCA GENERAL ELECTRIC |  |

| DESCRIPCION | Dado Térmico de 100 Amperios, 2 Polos de Primera Calidad, Igual ó Compatible con la Marca General Electric |  |
| --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | - Deberá cumplir o exceder las normas UL, ANSI, así como los principales requerimientos de diferentes países |  |
| CONDICIONES DE RECEPCIÓN | Se deberá entregar a entera satisfacción de administrador de contrato u orden de compra. deberá ser nuevo. No se aceptará el suministro con desperfectos. |  |

| ITEM | - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | - ESPECIFICACIONES TÉCNICA - OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| 9 | CUERPO L-B EMT 1 1/2" |  |

| DESCRIPCION | Suministro Tubo EMT de 1 ½” |  |
| --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | - Deberá cumplir o exceder las normas UL, ANSI, así como los principales requerimientos de diferentes países |  |
| CONDICIONES DE RECEPCIÓN | Se deberá entregar a entera satisfacción de administrador de contrato u orden de compra. deberá ser nuevo. No se aceptará el suministro con desperfectos. |  |

FORMULARIO N° 04.  FORMULARIO DE COTIZACIÓN: LISTA DE PRECIOS

COMPARACIÓN DE PRECIOS No: PRIDESII-223-CP-SGO-MINSAL/13 Denominado “ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CONEXIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA (UGP) PRIDESII”.

NOMBRE DEL OFERENTE: _...........................................

| LOTE N°1 ITEM | CÓDIGO MINSAL | DESCRIPCIÓN | PAÍS DE ORIGEN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO (IVA incluido) | PRECIO TOTAL (IVA incluido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |

El precio ofertado esta expresado en dólares de los Estados Unidos de América. Incluye todos los costos directos e indirectos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y cualquier costo por otro concepto que pueda tener incidencia sobre el valor de los bienes.

[El precio ofertado deberá ser consignado únicamente con dos decimales]

Impuestos: El precio arriba expresado incluye todos los tributos, impuesto y/o cargos, comisiones, etc. y cualquier gravamen que recaiga o pueda recaer sobre el bien a proveer o la actividad del proveedor, incluyendo el IVA

PLAZO DE ENTREGA:……………………………..LUGAR DE ENTREGA…………………

Firma y sello del proveedor

(Representante Legal o Apoderado Legal)

FORMULARIO N° 05: DECLARACIÓN  DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

[El Oferente completará este Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Oferta de acuerdo con las instrucciones indicadas.]

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta]

Comparación de precios: No: PRIDESII-223-CP-SGO-MINSAL/13 Denominado “ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CONEXIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA (UGP) PRIDESII”.

A: MINSAL/PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II

Contrato de Préstamo No. 3608/OC-ES

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el COMPRADOR por un período de dos años contado a partir de la fecha establecida para la recepción de ofertas si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la oferta si:

(a)	retiráramos nuestra oferta durante el período de vigencia de la oferta especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o

- (b)	si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra oferta durante el período de validez de la misma, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el formulario del Convenio de Contrato, si es requerido; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento.o (iii) no cumplimos con el suministro pactado o su modificación.

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no somos los seleccionados, y cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) si recibimos una copia de su comunicación con el nombre del Oferente seleccionado; o (ii) han transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra oferta;

Firmada: [firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican].

En capacidad de [indicar la capacidad jurídica de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta]

Nombre: [nombre completo de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [nombre completo del Oferente]

Fechada el ____________ día de ______________ de 20_____________ [indicar la fecha de la firma]