MEMORIA DESCRIPTIVA

PROYECTO:

“19 OBRAS MENORES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD”

UBICACION:

“UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA (UCSFB) SAN JACINTO, DEPARTAMENTO

DE SANTA ANA”

ENERO 2021

- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de una celda de seguridad para desechos bioinfecciosos, y surge de la necesidad actual que tiene la UCSFB, para resguardar y mantener en un ambiente seguro y libre de contaminación el área de desechos.

- UBICACIÓN

El terreno donde se sitúa el establecimiento de salud es propiedad del Ministerio de Salud y se ubica en Desvío al Copinol, Cantón San Jacinto, municipio de Coatepeque, departamento de Santa Ana.

- OBRAS A CONSTRUIR

Las obras de Saneamiento incluidas en este proyecto son:

| No. | DESCRIPCIÓN | ÁREA EN M² |
| --- | --- | --- |
| 1 | CONSTRUCCION DE CELDA DE SEGURIDAD PARA DESECHOS BIOINFECCIOSOS | 7.53 |

- ANTECEDENTES

CONSTRUCCION DE CELDA DE SEGURIDAD PARA DESECHOS BIOINFECCIOSOS

En la UCSF no se cuenta con la celda para el resguardo de desechos Bioinfecciosos, actualmente la acumulación de estos desechos se hace en lugares no aptos y permanecen por largo tiempo, generando problemas de malos olores y cabe la posibilidad de que se manifieste en foco infección de otras enfermedades, por lo que la construcción de esta celda para los Desechos Bioinfecciosos, mermara el problema. Por tal razón, es necesario la construcción esta infraestructura incluida en estas obras.Toda la obra antes descrita se encuentra detallada en planos que acompañan este documento.