MEMORIA DESCRIPTIVA

PROYECTO:

“19 OBRAS MENORES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD”

UBICACION:

“UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA (UCSFB): SANTIAGO DE LA FRONTERA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA”

ENERO 2021

- DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de una bodega para productos inflamables y químicos de 10.5 m2, que surge de la necesidad actual que tiene la UCSFB, para resguardar y mantener en un ambiente seguro y libre de contaminación el área con componentes químicos.

- UBICACIÓN

El terreno donde se ubica el proyecto es propiedad del Ministerio de Salud y se ubica en el barrio El Centro, calle principal, contiguo a alcaldía de Santiago de La Frontera, departamento de Santa Ana.

- OBRAS A CONSTRUIR

- Las obras de Saneamiento incluidas en este proyecto son:

| - No. | - DESCRIPCIÓN | - ÁREA EN M² |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA PARA PRODUCTOS INFLAMABLES Y QUÍMICOS | - 10.5 |

- ANTECEDENTES

CONSTRUCCION DE BODEGA PARA PRODUCTOS INFLAMABLES Y QUIMICOS

El proyecto contempla la construcción de la BODEGA PARA PRODUCTOS INFLAMABLE Y QUÍMICOS. En el área donde se construirá la bodega, es un área verde que es el único espacio que posee la unidad para la construcción de la bodega, por lo que debe condicionar su tamaño al área disponible. Tomándose en consideración que la bodega, estará destinada para el almacenamiento de sustancias que son utilizadas por el personal de saneamiento ambiental como plaguicidas, bombas, abate entre otras sustancias.