MEMORIA DESCRIPTIVA

PROYECTO:

“19 OBRAS MENORES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD”

UBICACION:

“UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA (UCSFB): SAN JUAN LAS MINAS, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA”

ENERO 2021

- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de una celda de seguridad para desechos bioinfecciosos, y surge de la necesidad actual que tiene la UCSFB, para resguardar y mantener en un ambiente seguro y libre de contaminación el área de desechos.

- UBICACIÓN

El terreno donde se sitúa el establecimiento de salud es propiedad del Ministerio de Salud y se ubica en Cantón Sn Juan Las Minas, El Centro, departamento de Santa Ana.

- OBRAS A CONSTRUIR

Las obras de Saneamiento incluidas en este proyecto son:

| No. | DESCRIPCIÓN | ÁREA EN M² |
| --- | --- | --- |
| 1 | CONSTRUCCION DE CELDA DE SEGURIDAD PARA DESECHOS BIOINFECCIOSOS | 7.53 |

- ANTECENDENTES

CONSTRUCCION DE CELDA DE SEGURIDAD PARA DESECHOS BIOINFECCIOSOS

En la UCSF no se cuenta con la celda para el resguardo de desechos Bioinfecciosos, actualmente la acumulación de estos desechos se hace en lugares no aptos La construcción esta infraestructura incluida en estas obras.

Se propone construir las Celdas en el mismo sitio propuesto para la Caseta de Desechos Bioinfecciosos y Comunes, dado a que es la zona donde se puede desarrollar la ruta de desalojo.

Toda la obra antes descrita se encuentra detallada en planos que acompañan este documento.