MEMORIA DESCRIPTIVA

PROYECTO:

“19 OBRAS MENORES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD”

UBICACION:

“UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA (UCSFB) SAN JOSE INGENIO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA”

ENERO 2021

- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de una caseta desechos comunes y una caseta de desechos bioinfecciosos y la construcción de una celda de seguridad para desechos bioinfecciosos, que surge de la necesidad de la unidad de salud, ya que no cuentan con un área específica para desalojo de estos desechos, los cuales son aislados en áreas provisionales actualmente.

- UBICACIÓN

El terreno donde se sitúa el establecimiento de salud es propiedad del Ministerio de Salud y se ubica en Cantón san José Ingenio, carretera Trifinio, departamento de Santa Ana.

- OBRAS A CONSTRUIR

Las obras de Saneamiento incluidas en este proyecto son:

| No. | DESCRIPCIÓN | ÁREA EN M² |
| --- | --- | --- |
| 1 | CONSTRUCCION DE CELDA DE SEGURIDAD PARA DESECHOS BIOINFECCIOSOS | 7.53 |
| 2 | CONSTRUCCION DE CASETA PARA DEPOSITO DE DESECHOS COMUNES | 5.44 |

- ANTECENDENTES

CONSTRUCCION DE CELDA DE SEGURIDAD PARA DESECHOS BIOINFECCIOSOS

En la UCSF no se cuenta con la celda para el resguardo de desechos Bioinfecciosos, actualmente la acumulación de estos desechos se hace en lugares no aptos La construcción esta infraestructura incluida en estas obras. Se propone construir las Celdas en el mismo sitio propuesto para la Caseta de Desechos Bioinfecciosos y Comunes, dado a que es la zona donde se puede desarrollar la ruta de desalojo.

CONSTRUCCION DE CASETA PARA DEPOSITO DE DESECHOS COMUNES

En la actualidad, este establecimiento no cuenta con un depósito para resguardar los desechos comunes, y por lo tanto se ven en la necesidad de incinerar estos una vez por semana, produciendo contaminación en las áreas de protección de recursos naturales.

Por lo anterior, se propone construir la Caseta de Desechos Comunes al frente del Establecimiento, lindando con la calle de acceso para facilitar la evacuación de este al servicio público.

Toda la obra antes descrita se encuentra detallada en planos que acompañan este documento.