SECCION 04: FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

FORMULARIO N° 01: FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

FORMULARIO N° 02: DECLARACIÓN JURADA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL

FORMULARIO N° 03:CUMPLIMIENTO DE  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FORMULARIO N° 04:  FORMULARIO DE COTIZACIÓN: LISTA DE PRECIOS

FORMULARIO N° 05: DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

ANEXO 1: MODELO DE CONTRATO

FORMULARIO N° 01: FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

COMPARACIÓN DE PRECIOS: No: PRIDESII-234-CP-B-MINSAL denominado “ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, PARA EL SISTEMA DE CÓDIGOS DE BARRAS DE ACTIVO FIJO, Y EQUIPO ESPECIALIZADO PARA EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DEL SIAP DEL MINSAL”

Fecha: -----------------------------------------

Señores

MINSAL/PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II

Contrato de Préstamo No. 3608/OC-ES

Nosotros los suscritos, declaramos que:

Hemos examinado y no tenemos reservas a los documentos del proceso Comparación de Precios Nº ______________, por lo cual ofrecemos proveer los bienes en la cantidad, calidad y características técnicas solicitadas en los Documentos de Selección (Sección 3: Especificaciones Técnicas, Lista de bienes) y nos comprometemos a que estos bienes sean originarios de países miembros del Banco: [indicar una descripción breve de los bienes];--------------------------------------------------------------------------------------

El precio total de nuestra oferta por todo concepto es de: ___________________________ (Indicar precio en números y en letras) incluidos todos los impuestos de ley (incluyendo el IVA) y los gastos directo y/o indirecto asociados.

Nos comprometemos a mantener nuestra oferta por un período de _______ (__) días a partir de la fecha de presentación de ofertas, y a suscribir el Contrato en caso de resultar adjudicatario.

Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores requeridos para ejecutar cualquier parte del Contrato, tenemos nacionalidad de países elegibles _______________ [indicar la nacionalidad del Oferente, incluso la de todos los miembros que comprende el Oferente, si el Oferente es una Asociación en Participación o Consorcio, y la nacionalidad de cada subcontratista y proveedor]

- Manifestamos con carácter de declaración jurada que: i) no tenemos conflicto de intereses, ii) nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para ejecutar cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Banco, bajo las leyes del país del COMPRADOR o normativas oficiales, y iii) no tenemos ninguna sanción del Banco o de alguna otra Institución Financiera Internacional (IFI).

- Asimismo, nos comprometemos que dentro del proceso de selección (y en caso de resultar adjudicados en la ejecución) del contrato, a observar las leyes sobre Prácticas Prohibidas incluyendo soborno, aplicables en el país del cliente.

Mi representada se encuentra en capacidad de entregar los bienes en el plazo previsto, expresados en nuestra oferta.

Conocemos, aceptamos y nos sometemos libre y voluntariamente al cumplimiento de lo indicado en los Documentos de Comparación de Precios, así como a las demás normas conexas que lo regulan

Entendemos que esta oferta, junto con su aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirá una obligación hasta la suscripción del contrato, y que el Programa no está obligado a aceptar la Oferta evaluada más baja ni ninguna otra Oferta que reciban, sin que tal decisión permita reclamación por parte del oferente.

Conocemos y aceptamos que el Programa se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar el proceso, rechazar todas las ofertas o declarar desierto el proceso si conviniese a los intereses nacionales o institucionales, sin que ello le genere responsabilidad alguna.

Para todos los efectos señalamos como domicilio legal en (………..Domicilio).

San Salvador,   ........... de  .............................. del  ____

Firma y sello del oferente

(Representante Legal o Apoderado Legal)

FORMULARIO N° 02: DECLARACIÓN JURADA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL

COMPARACIÓN DE PRECIOS No: PRIDESII-234-CP-B-MINSAL denominado “ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, PARA EL SISTEMA DE CÓDIGOS DE BARRAS DE ACTIVO FIJO, Y EQUIPO ESPECIALIZADO PARA EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DEL SIAP DEL MINSAL”

Señores

MINSAL/PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II

Contrato de Préstamo No. 3608/OC-ES

El que suscribe, Representante Legal de ......................................................, identificado con Documento de Identidad Nº ......................, DECLARA BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

| Nombre o Razón Social |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domicilio Legal |  |  |  |  |  |
| NIT Y Registro IVA |  | Teléfono |  | email |  |

Información del Representante Legal:

Información del representante autorizado del Oferente: Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado] Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado] Números de teléfono: [indicar los números de teléfono y facsímile del representante autorizado] Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del representante autorizado]

El Salvador, ... de ..………...... del …….

Firma y sello del oferente

(Representante Legal o Apoderado Legal)

#### FORMULARIO No. 03: CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Código MINSAL | Denominación del equipo-LOTE 1-Cantidad 9 | ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| 60204105 | Computadora de escritorio de prestaciones medias con sistema operativo privativo |  |
| Descripción | - Procesadores admitidos: - Intel Core i5, 10ª generación o superior, frecuencia básica mínima 2.9GHz, 12 MB de Cache L3 mínimo, 6 núcleos mínimo. - Memoria RAM: 16GB DDR4, 2666 MHz, mínimo. - Disco duro de estado sólido (SSD): 480 GB SSD mínimo. - Tarjeta madre tipo UEFI desarrollada por el fabricante. - Tarjeta de red 10/100/1000 Mbps. - Tarjeta de sonido integrada. - Tarjeta de vídeo: integrada. - Unidad Óptica: DVD +/– RW. - Interfaces: - - 8 Puertos USB mínimo (4 USB 2.0, 4 USB 3.0 o superior), 2 en parte frontal mínimo. - - Al menos una salida de vídeo: VGA o HDMI o DisplayPort (Cable directo al Monitor sin adaptador y/o convertidor). - - 1 Línea de entrada de audio (Estéreo/Micrófono) mínimo. - - 1 Línea de salida (Auriculares/Parlantes) mínimo. - Teclado USB en español. - Mouse Óptico con scroll (incluir Mouse pad con soporte de gel). - Monitor LCD LED-Backlit 23.5” Wide Screen, resolución 1366x768 mínimo, con puerto VGA o HDMI o DisplayPort (Cable directo al CPU sin adaptador y/o convertidor). - Factor de forma: Small Form Factor (SFF) o Mini Torre. - Software con licencia a perpetuidad instalados: - Microsoft Windows 10 en su versión Pro, 64 bits, en idioma español instalado con licencia a perpetuidad y medio de verificación de la autenticidad de la misma. - Todos los accesorios deben ser de la misma marca del equipo ofertado (a excepción del mouse pad). |  |
| Características Eléctricas | Voltaje: 120 VAC Frecuencia: 60 Hertz Fases: 1 Cordón de alimentación con toma corriente macho polarizado. |  |
| Garantía | - Garantía de tres (3) años contra desperfectos de fabricación, presentar certificado de garantía de parte del fabricante. - Debe incluir la entrega de servicios de sustitución y entrega de partes en sitio, más mano de obra en un tiempo máximo de cinco (5) días hábiles luego del reporte de falla, durante el período de la garantía. - Compromiso escrito del suministrante en existencia de repuestos para un período mínimo de tres años. |  |

| Código MINSAL | Denominación del equipo-LOTE 2-cantidad 12 |  |
| --- | --- | --- |
| 60204105 | Computadora de escritorio de prestaciones medias con sistema operativo privativo |  |
| Descripción | - Procesadores admitidos: - Intel Core i5, 10ª generación o superior, frecuencia básica mínima 2.9GHz. 12 MB de Cache L3 mínimo, 6 núcleos mínimo. - Memoria RAM: 16GB DDR4, 2666 MHz, mínimo. - Disco duro de estado sólido (SSD): 480 GB SSD mínimo. - Tarjeta madre tipo UEFI desarrollada por el fabricante. - Tarjeta de red 10/100/1000 Mbps. - Tarjeta de sonido integrada. - Tarjeta de vídeo: integrada. - Unidad Óptica: DVD +/– RW. - Interfaces: - 8 Puertos USB mínimo (4 USB 2.0, 4 USB 3.0 o superior), 2 en parte frontal mínimo. - Al menos una salida de vídeo: VGA o HDMI o DisplayPort (Cable directo al Monitor sin adaptador y/o convertidor). - 1 Línea de entrada de audio (Estéreo/Micrófono) mínimo. - 1 Línea de salida (Auriculares/Parlantes) mínimo. - Teclado USB en español. - Mouse Óptico con scroll (incluir Mouse pad con soporte de gel). - Monitor LCD LED-Backlit 18.5” Wide Screen, resolución 1366x768 mínimo, con puerto VGA o HDMI o DisplayPort (Cable directo al CPU sin adaptador y/o convertidor). - Factor de forma: Small Form Factor (SFF) o Mini Torre. - Software con licencia a perpetuidad instalados: Microsoft Windows 10 en su versión Pro, 64 bits, en idioma español instalado con licencia a perpetuidad y medio de verificación de la autenticidad de la misma. - Todos los accesorios deben ser de la misma marca del equipo ofertado (a excepción del mouse pad). |  |
| Características Eléctricas | Voltaje: 120 VAC Frecuencia: 60 Hertz Fases: 1 Cordón de alimentación con toma corriente macho polarizado. |  |
| Garantía | - Garantía de tres (3) años contra desperfectos de fabricación, presentar certificado de garantía de parte del fabricante. - Debe incluir la entrega de servicios de sustitución y entrega de partes en sitio, más mano de obra en un tiempo máximo de cinco (5) días hábiles luego del reporte de falla, durante el período de la garantía. - Compromiso escrito del suministrante en existencia de repuestos para un período mínimo de tres años. |  |

| Código MINSAL | ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS LOTE 3 | ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| 60201403 | UPS de 800 VA |  |
| Descripción | - 800 VA de potencia de salida mínima. - 8 tomacorrientes mínimos: - 4 NEMA 5-15R (Respaldo de batería) mínimo. - 4 NEMA 5-15R (Solo protección) mínimo. - Con alarma sonora e indicadores en panel frontal incorporados. - Tiempo de respaldo de energía de 5 a 15 minutos mínimo. - Con pantalla LCD para monitoreo de carga. - Fácil acceso a batería para reemplazo. |  |
| Características Eléctricas | - Voltaje: 120 VAC - Frecuencia: 60 Hertz - Fases: 1 - Tipo de enchufe: NEMA 5-15P |  |
| Información Técnica Requerida | Manuales de uso del equipo físico o digital. |  |
| Garantía | Garantía de dos (2) años contra desperfectos de fabricación mínimo |  |

| Código MINSAL | Denominación del equipo. LOTE 4 | ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| 60204200 | COMPUTADORA PORTÁTIL DE PRESTACIONES MEDIAS CON SISTEMA OPERATIVO PRIVATIVO |  |
| Descripción | - Procesadores admitidos: Intel Core i5, 10ª generación o superior, frecuencia básica mínima 1.6 GHz. 6 MB de Cache L3 mínimo, 4 núcleos minimo. - Memoria RAM: 16GB DDR4, 2666 MHz mínimo. - Disco duro de estado sólido (SSD): 480 GB SSD mínimo. - Tarjeta madre tipo UEFI desarrollada por el fabricante. - Tarjeta de red 10/100/1000 Mbps. - Tarjeta de red inalámbrica compatible con el estándar 802.11 b/g/n o superior. - Tarjeta de sonido integrada y parlantes estereofónicos integrados. - Tarjeta de video integrada, memoria compartida. - Cámara Web 720p integrada. - Teclado en español. - Mouse optico c/scroll de la misma marca de la laptop (incluir mouse pad con soporte gel). - Unidad óptica: DVD +/–RW (se acepta unidad externa slim). - Pantalla LED-Backlit LCD de 15.6" anti-reflejos, resolución mínima 1366x768 dpi. - 1 puerto USB 2.0 y 2 puertos USB 3.1 como mínimo (si alguno es USB tipo C, incluir adaptador USB tipo C a USB Tipo A para cada uno de los puertos USB Tipo C ofertados)· - Lector de tarjetas de memoria SD multiformato. - Salida de video HDMI - Incluir adaptador HDMI a VGA. - Miniconectores jack de salida audio estéreo para auriculares/parlantes y entrada estéreo de micrófono. - Software con licencia a perpetuidad instalados: Microsoft Windows 10 Pro, 64 bits, en español instalado con licencia a perpetuidad y medio de verificación de la autenticidad de la misma. - Batería de Lithium-Ion de 3 a 6 celdas. Con mochila de espalda (backpack), cargador y cualquier dispositivo necesario para el trabajo normal de la laptop, además deberán ser de la misma marca que el equipo ofertado (a excepción del mouse pad con soporte gel, adaptador HDMI a VGA, adaptador USB Tipo C a USB Tipo A (si fuese el caso) y unidad óptica externa slim (si fuese el caso). |  |
| Características Eléctricas | Voltaje: 120 VAC Frecuencia: 60 Hertz Fases: 1 Cordón de alimentación con tomacorriente macho polarizado. |  |
| Garantía | - Garantía de tres (3) años contra desperfectos de fabricación, batería un (1) año de garantía, presentar certificado de garantía de parte del fabricante. - Debe incluir la entrega de servicios de sustitución y entrega de partes en sitio, más mano de obra en un tiempo máximo de cinco (5) días hábiles luego del reporte de falla, durante el período de la garantía. - Compromiso escrito del suministrante en existencia de repuestos para un período mínimo de tres años. |  |

| Código MINSAL | ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS LOTE 5 | ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| 60205075 | IMPRESOR LÁSER BLANCO Y NEGRO MULTIFUNCIONAL |  |
| Descripción | - Tecnología de impresión: Láser en Blanco y Negro. - Velocidad de impresión: 50 ppm mínimo. - Resolución de impresión en negro: 1200 x 1200 dpi - Resolución de escaneo y copia (mínimo): 600 x 600 dpi - Ciclo máximo de trabajo mensual: no menos de 175,000 páginas. - Memoria RAM: 2Gb mínimo. - Procesador: 1200Mhz mínimo. - Alimentador de documentos para escaneo a doble cara en una sola pasada de 100 hojas mínimo. - Ranura de alimentación multipropósito de 100 hojas mínimo. - Bandeja de entrada de 550 hojas mínimo, con soporte para tamaño de papel legal. - Bandeja de salida de 250 hojas mínimo. - Impresión a doble cara automática. - Gestor de documentos integrado con funcionalidad de envío directo a correo electrónico de documentos escaneados en formato PDF y gráfico (jpg, tiff y otros). - Capacidad de liberación de trabajos privados mediante pin. - Tamaños de papel soportados en el ADF y Cristal de exposición: Carta, Legal, Oficio, tanto en impresión como en copia y escaneo. - Tipos de soporte admitidos: papel (láser, común, fotográfico, rugoso), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, postales. - Tamaños de papel soportados: A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Carta, Executive. - Conectividad mínima: Puerto USB 2.0 de alta velocidad y conexión de red Ethernet 10/100/1000 Mbps. Incluir cable USB para conexión a PC. - Soporte para sistemas operativos GNU/Linux y Microsoft Windows. - Incluir tóners originales de la misma marca del impresor ofertado para la impresión de 50,000 páginas mínimo, adicionales al que se incluye de fábrica con el equipo. Los toners adicionales deberán ser de la mayor capacidad disponible según estándar ISO/IEC 19752. |  |
| Características Eléctricas | Voltaje: 120 VAC, Frecuencia: 60 Hertz Fases: 1 Cordón de alimentación con toma corriente macho polarizado. |  |
| Información Técnica Requerida | - Manuales de uso del equipo físico o digital. - Detallar el modelo, precio de venta y cantidad de páginas según ISO/IEC 19752 del repuesto de tóner genuino con mayor capacidad de impresión, así como los elementos de reemplazo periódico necesarios para el funcionamiento óptimo del equipo. Esta información deberá presentarse certificada por el distribuidor autorizado. |  |
| Garantía | - Garantía de un (1) año contra desperfectos de fabricación. - Debe incluir la entrega de servicios de sustitución y entrega de partes en sitio, más mano de obra en un tiempo máximo de cinco (5) días hábiles luego del reporte de falla, durante el período de la garantía. - Compromiso escrito del suministrante en existencia de repuestos para un período mínimo de tres años. |  |

| Código MINSAL | Denominación del equipo-LOTE 6 | ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| 60206025 | PROYECTOR DE MULTIMEDIA DE PRESTACIONES MEDIAS |  |
| Descripción | - Luminosidad del blanco: 3300 LUMENS mínimo. - Luminosidad del color: 3300 LUMENS mínimo. - Modo de proyección: frontal, posterior, techo. - Resolución nativa: WXGA 1280 x 800 pixeles. - Vida útil de lámpara (modo normal): 6,000 horas mínimo. - Zoom digital. - Menú Multilenguaje (español, inglés, entre otros). - Tapa protectora del lente (opcional). - Puertos: - 1 Puerto HDMI. - 1 Puerto VGA de entrada - 1 Puerto VGA de salida - 1 Puerto USB tipo A - 1 Puerto USB tipo B - 1 Puerto de Entrada de Audio. - 1 Puerto de Salida Audio. - Con control remoto (Incluir Baterías). - Incluir cable VGA y HDMI y accesorios necesarios para su normal funcionamiento. - Con maletín, que resguarde perfectamente el equipo. |  |
| Características Eléctricas | Voltaje: 120 VAC Frecuencia: 60 Hertz Fases: 1 Cordón de alimentación con toma corriente macho polarizado. |  |
| Información Técnica Requerida | Manuales de uso del equipo físico o digital. |  |
| Garantía | - Garantía de dos (2) años contra desperfectos de fabricación en equipo y (3) meses en lámpara. - Compromiso escrito del suministrante en existencia de repuestos para un período mínimo de tres años. |  |

| Código MINSAL | ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS LOTE 7 | ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| 60204312 | TABLETA INFORMÁTICA GENÉRICA DE 8.0’’ A 10.5” CON CONECTIVIDAD DUAL WIFI + 3G |  |
| Descripción | Pantalla: - Tamaño de pantalla Mínimo 8.0” máximo 10.5'' - Resolución de la pantalla mínimo 1280x752 - Tipo de Display Táctil. - Multi-Window al menos dos. - Anti-rayones o Láminas de protección contra rayones. - Acelerómetro para autorotación. Memoria: - Memoria RAM 4.0 GB RAM como mínimo - Memoria de almacenamiento incorporada 32GB, o superior. - Con capacidad para crecimiento en Memoria Externa/MicroSD 32 GB como mínimo (no incluir) Procesador: - Procesador: 2.0 GHz, Quad-Core como mínimo Conectividad: - Wi-fi 802.11 a/b/g/n - Bluetooth versión 4 - usb 2.0 o superior - Celular: 3G o superiores (bandas abiertas) Cámara: - Cámara Frontal 5.0MP o superior - Cámara Trasera 8.0MP o superior Posicionamiento Global: - GPS. Debe permitir obtener la posición geográfica por medio del hardware del dispositivo, sin necesidad de estar conectado a una red inalámbrica o celular. NOTA: Esta capacidad será confirmada a partir de las pruebas realizadas a las tabletas al momento de la Entrega. Condiciones de trabajo: - Rango operativo de temperatura 0° C a 50° C - Certificado a prueba de caídas: Mínimo 0.70 cm (con o sin el estuche protector). Case Protector: - Inclúyase, con característica antideslizante. Ergonómico para agarre natural Lápiz para tablet: - Opcional Tiempo de reproducción continua de vídeo: - De al menos 8 horas. Batería: - Tiempo de carga: Inferior a 4 horas - Batería extraíble o al menos una sustitución por desgaste normal en centro de servicio autorizado durante el período de garantía, cuando la capacidad de carga sea del 15% o menos. Incluir Cargador 100-240V 50-60Hz Incluir Cable de comunicación/cargador USB-Micro USB o USB-Tipo C. Sistema Operativo: Android Nougat (7) o superior (Actualizable a versiones más recientes) Peso 860 gramos, máximo |  |
| Información Técnica Requerida | Deberá entregar un CD o DVD con un Manual de uso del equipo en formato digital. |  |
| Garantía | 3 años para la unidad móvil y 3 años para la batería. |  |
| Servicios Correctivos | La atención a casos de falla de fabricación incluido partes, mano de obra y atención en sitio será brindada en un tiempo de respuesta de 1 a 2 días máximo en la zona paracentral, central y metropolitana y de hasta 3 a 4 días máximo en el resto de las zonas (oriental y occidental) durante los 3 años de garantía sin costo adicional y respaldado por el fabricante. |  |
| Evaluación | Las Ofertas que cumplan con los requisitos tendrán que cumplir una de las siguientes opciones: 1) Deberán presentar una carta donde se certifique que los dispositivos entregados poseen el hardware del GPS integrado y en caso de demostrarse lo contrario (al momento de la entrega de las tablets) el dispositivo no será aceptado. 2) Deberán presentar (junto con su oferta) una Tablet, de la misma marca y modelo ofertados, para realizar pruebas del GPS y comprobar su correcto funcionamiento. Dicha Tablet será devuelta por la ACP/UGP al Finalizar el proceso de Evaluación. |  |
| Identificación | La empresa debe entregar cada equipo con un sticker (aproximadamente de 4cm x 8 cm) pegado en la parte trasera de este, donde se presentará la siguiente información: Nombre de la Empresa: Teléfono: Contacto: Número de Contrato: Fuente de Financiamiento: |  |

| Código MINSAL | ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS LOTE 8 | ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| 80303020 | Licencia de Office |  |
| Descripción | - Licencia de Microsoft Office Versión Hogar y Empresas 2019 Estándar. - Que incluya: Word, Excel, PowerPoint, Outlook - Tipo Perpetuo. - Idioma español. - Versión para 64 bit. - Compatible con Microsoft Windows 10 Pro. - Incluir medio de instalación (dvd, cd o memoria usb o link de desgarga) - Documentación que contenga la clave del producto y verificación de autenticidad de licencia. (Se acepta en digital). |  |

| Código MINSAL | ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS LOTE 9 | ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| 62506115 | Sistema de gabinete todo en uno con montaje en rack de UPS, aire acondicionado y batería. |  |
| Descripción | - El Sistema estará formado por un rack cerrado integrado, dotado de soporte ambiental, energía y monitoreo preensamblado de fábrica - Dimensiones externas del gabinete (ancho x profundidad x alto): 600 × 1200 × 2000 mm - Puerta delantera y trasera en vidrio templado - Altura interna disponible para montaje de equipos: 19U (1U = 44.45mm) - Profundidad disponible para montaje de equipos: 721.5 mm - Modo de enfriamiento: integrado con contención fría y caliente rotativa internamente - Nivel de ruido: - la unidad interior no excederá los 50 dB - La unidad interior con condensador no excederá los 58dB - Certificaciones: - ISO 9001; IEC60950-1; EMC - Tests de acuerdo a EN55022:2010, EN 55024:2010 - EN61000-3-11:2000, EN61000-3-12-:2011; IP5x - ISO14001:2004, ISO9001:2008 - OSHAS18001:2007. - El sistema deberá disponer de protección ante la presencia de polvo, aislación para reducción del nivel de ruido audible, alta eficiencia y ahorro de energía, enfriamiento con circuito cerrado con control de temperatura, humedad y pureza del aire para prolongar la vida del equipamiento. - Contendrá internamente una UPS de alta eficiencia diseñada para el uso en centros de datos - Contendrá internamente un aire acondicionado de precisión con tecnología de contención fría y caliente, para mejorar la eficiencia de enfriamiento. - El ventilador interno será de bajo nivel de ruido, apto para su aplicación dentro de oficinas. - Monitoreo inteligente: Deberá contar con funciones de control inteligentes, tales como el monitoreo del ambiente integrado, monitoreo de equipos, manejo de alarmas y demás funciones, para proporcionar una plataforma de monitoreo centralizada desde el centro de datos. - Ahorro de energía e integración total: el gabinete deberá proveer las condiciones de operación estables para todos los equipos de TI en su interior. - Interfaz hombre-máquina y operación desatendida: - El sistema dispondrá de una pantalla LCD de 9” del tipo táctil en su puerta frontal para informar la condición de operación, alarmas e información de seguridad. A nivel del RACK - El sistema deberá contar internamente con guías 19” para el montaje del equipo de TI que cumplirán con la norma EIA-310-D. - El gabinete estará herméticamente cerrado mientras funcione, para mantener los equipos libres de polvo, y acondicionados, ahorrando energía y reduciendo el nivel de ruido una vez este no esté siendo monitoreado presencialmente. - Las puertas vidriadas frontal y trasera actúan como contención fría y caliente respectivamente - El Equipo deberá de tener Iluminación auxiliar interna de LED tanto para la puerta Frontal como trasera. Unidad de Manejo de Energía (PMU): - Esta unidad brindará la distribución de energía y la protección contra sobretensiones transitorias en todo el sistema. - Dispondrá de una entrada de red y múltiples salidas a cada una de las cargas internas. Por ejemplo, para el Aire Acondicionado, UPS, Salida de UPS, PDU entre otros. UPS y banco de baterías: - Esta unidad proveerá energía de alta calidad y de alta disponibilidad para las cargas de TI. Al menos de 6KVA Sistema Distribución de Energía (PDU): - Estará dotado de la capacidad de apagar o encender inteligentemente los tomacorrientes de salida y medir los parámetros eléctricos de entrada y salida. - Constará de un tablero de interruptores diseñado para proveer distribución de energía y protección contra sobretensiones transitorias (Clase C) y es la única entrada de energía al sistema. - 1 x Entrada Principal - 1 x Bypass de mantenimiento para el UPS - 1 x Entrada al UPS - 1 x Salida del UPS - 1 x Salida a la unidad de enfriamiento - 1 x 16A salida a 1 x PDU - 2 x 16 vacante futura - 1 x Salida CC E - 1 x PDU con 24 tomacorrientes de salida: 18 x C13 + 6 x C19 - Posibilidad de instalar hasta un máximo de 2 PDU por sistema Sistema UPS y banco de baterías interno: - La UPS deberá ser de montaje en rack con una potencia de 6kVA/6kW para soportar las cargas y el sistema de ventilación de emergencia. - Factor de potencia de entrada >0.99 - Rango de frecuencia de entrada: 40Hz a 70Hz - Rango de tensión de entrada: 176VAC a 280VAC - Tensión de salida monofásica 208/120VAC - Tensión de entrada monofásica 208/120VAC, 3W + G (L-L-N-G) - La UPS cumplirá con las siguientes normativas: - UL 1778 4th Edition and CSA 22.2 No. 107.1, - Emission (Low limits - Conducted and radiated): - FCC Part 15 (Class A), - CISPR22 Class A (RFI), Surge Immunity: - IEEE/ANSI C62.41 Category B, - EMC: IEEE/ANSI C62.41 Category B - Banco de batería interno, del tipo sellada, electrolito absorbido, libre de mantenimiento, de plomoácido, tipo VRLA - Capacidad de recarga de baterías < = a 3hrs para recarga al 90% de su capacidad - Dimensiones del UPS W x D X H: 430 x 650 x 173 mm y peso: 57 kg, dependiendo el tipo de baterías. - Eficiencia mínima CA-CA: 93% Aire Acondicionado: - Unidad evaporadora interior, con ventilador incorporado dentro del rack. - Unidad condensadora interior con compresor del tipo inverter (tecnología de conversión de frecuencia) utilizando refrigerante ecológico R410a - Capacidad de enfriamiento: 3.5 kW - Eficiencia energética: consumo máximo de entrada 1.5kW - Rango de frecuencia: 60Hz±3Hz - Corriente máxima de operación: 7A Sistema de Ventilación de Emergencia: - Este sistema evitará las sobreelevaciones de temperatura dentro del gabinete en caso de ocurrir una falla en el sistema de enfriamiento. - En el caso que ocurra una sobre temperatura, detención o falla del equipo de aire acondicionado, este sistema de emergencia arrancará automáticamente para prevenir que el equipo de TI funcione a alta temperatura. - Cuando el sistema se halla operando normalmente, la ventilación de emergencia estará apagada, para asegurar la hermeticidad del sistema y la alta eficiencia del aire acondicionado. - Cada módulo de ventilación contendrá 3 ventiladores Monitoreo Central contendrá: - Manejo de alarmas - Historial de alarmas - Administración de equipos - 1 tarjeta de monitoreo - 2 sensores inteligentes de temperatura (1 para montaje frente, 1 para montaje posterior) - 1 detector de líquido del tipo cinta - 2 entradas para sensores inteligentes con puertos RJ45 - El paquete de monitoreo estándar incluirá las siguientes características: Control de Acceso al RACK: - Cerradura inteligente con tarjeta de proximidad en la puerta frontal y posterior - Contar con juego de llaves para emergencia. Condiciones de Operación: - Humedad ambiente: - 30%RH ~ 95%RH (cuando la unidad está operando en un ambiente de alta temperatura y alta humedad, puede aparecer condensación en la superficie exterior vidriada de la puerta frontal y en el display. - Temperatura ambiente: Interna: 0°C ~ 40°C / Externa para unidad exterior estándar: -15°C ~ +45°C. - Rango de tensión de operación: Monofásico, 198Vac ~ 254Vac. |  |
| Características Eléctricas | - Tensión (Vca) monofásica: 220Vca / rango admisible:198-254 Vca (L1 – L2 – N –T) - Frecuencia: 50/60 Hz - Requerimiento de entrada del sistema 50A, Monofásica 220/230/240 V - Potencia disponible para equipos de TI ≤ 3kW (Máxima permitida 3kW) |  |
| Garantía | - 1 año como mínimo de garantía directa con el fabricante - soporte del Fabricante - contar con número telefónico gratuito - posibilidad de ampliar su garantía a 3 años |  |
| Otros | - Se requerirá únicamente la conexión al gabinete y al aire acondicionado en el sitio de montaje. - La tarjeta de monitoreo Web/SNMP, podrá monitorear el estado de los dispositivos inteligentes del sistema, grabar eventos de alarma y notificar al usuario de dichas alarmas a través de correo electrónico o mensajes SMS. - Aire acondicionado: su función es enfriar activamente los dispositivos electrónicos dentro del gabinete, para lo cual se tiene que proveer un pequeño equipo de acondicionamiento ambiental de precisión, del tipo inverter (tecnología de conversión de frecuencia), especialmente diseñado para el enfriamiento de dispositivos electrónicos, con alta eficiencia energética y regulación automática, manteniendo el ambiente estable dentro del gabinete, permitiendo que los equipos operen con seguridad y confiabilidad - El Proveedor deberá ser Autorizado por el fabricante del rack, se solicita Carta de fabricante. - El montaje del mismo tiene que ser por personal técnico calificado de la empresa que suministre los equipos, sin costo adicional al presupuestado. |  |

FORMULARIO N° 04.  FORMULARIO DE COTIZACIÓN: LISTA DE PRECIOS

COMPARACIÓN DE PRECIOS No: PRIDESII-234-CP-B-MINSAL denominado “ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, PARA EL SISTEMA DE CÓDIGOS DE BARRAS DE ACTIVO FIJO, Y EQUIPO ESPECIALIZADO PARA EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DEL SIAP DEL MINSAL”

| LOTE | CÓDIGO MINSAL | DESCRIPCIÓN | LUGAR DE ORIGEN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO (IVA incluido) | PRECIO TOTAL (IVA incluido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |

El precio ofertado esta expresado en Dólares de los Estados Unidos de América. Incluye todos los costos directos e indirectos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y cualquier costo por otro concepto que pueda tener incidencia sobre el valor de los bienes.

[El precio ofertado deberá ser consignado únicamente con dos decimales]

Impuestos: El precio arriba expresado incluye todos los tributos, impuesto y/o cargos, comisiones, etc. y cualquier gravamen que recaiga o pueda recaer sobre el bien a proveer o la actividad del proveedor, incluyendo el IVA

PLAZO DE ENTREGA:……………………………..LUGAR DE ENTREGA…………………

Firma y sello del proveedor

(Representante Legal o Apoderado Legal)

FORMULARIO N° 05: DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA No: PRIDESII-234-CP-B-MINSAL denominado “ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, PARA EL SISTEMA DE CÓDIGOS DE BARRAS DE ACTIVO FIJO, Y EQUIPO ESPECIALIZADO PARA EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DEL SIAP DEL MINSAL”

[El Oferente completará este Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Oferta de acuerdo con las instrucciones indicadas.]

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta]

Comparación de precios:

A: MINSAL/PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II

Contrato de Préstamo No. 3608/OC-ES

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el COMPRADOR por un período de dos años contado a partir de la fecha establecida para la recepción de ofertas si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la oferta si:

(a)	retiráramos nuestra oferta durante el período de vigencia de la oferta especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o

- (b)	si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra oferta durante el período de validez de la misma, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el formulario del Convenio de Contrato, si es requerido; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento.

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no somos los seleccionados, y cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) si recibimos una copia de su comunicación con el nombre del Oferente seleccionado; o (ii) han transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra oferta.

Firmada: [firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican].

En capacidad de [indicar la capacidad jurídica de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta]

Nombre: [nombre completo de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [nombre completo del Oferente]

Fechada el ____________ día de ______________ de 20_____________ [indicar la fecha de la firma]