SECCION 04: FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

FORMULARIO N° 01: FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

FORMULARIO N° 02: DECLARACIÓN JURADA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL

FORMULARIO N° 03:CUMPLIMIENTO DE  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FORMULARIO N° 04:  FORMULARIO DE COTIZACIÓN: LISTA DE PRECIOS

FORMULARIO N° 05: DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

FORMULARIO N° 01: FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

COMPARACIÓN DE PRECIOS: No: PRIDESII-239-CP-B-MINSAL denominado “ADQUISICIÓN DE HARDWARE PARA APOYAR LA MEJORA DE LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LA RED DE SALUD, ASÍ COMO EL FUNCIONAMIENTO DE LA UGP-PRIDESII”

Fecha: -----------------------------------------

Señores

MINSAL/PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II

Contrato de Préstamo No. 3608/OC-ES

Nosotros los suscritos, declaramos que:

Hemos examinado y no tenemos reservas a los documentos del proceso Comparación de Precios Nº ______________, por lo cual ofrecemos proveer los bienes en la cantidad, calidad y características técnicas solicitadas en los Documentos de Selección (Sección 3: Especificaciones Técnicas, Lista de bienes) y nos comprometemos a que estos bienes sean originarios de países miembros del Banco: [indicar una descripción breve de los bienes];--------------------------------------------------------------------------------------

El precio total de nuestra oferta por todo concepto es de: ___________________________ (Indicar precio en números y en letras) incluidos todos los impuestos de ley (incluyendo el IVA) y los gastos directo y/o indirecto asociados.

Nos comprometemos a mantener nuestra oferta por un período de _______ (__) días a partir de la fecha de presentación de ofertas, y a suscribir el Contrato en caso de resultar adjudicatario.

Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores requeridos para ejecutar cualquier parte del Contrato, tenemos nacionalidad de países elegibles _______________ [indicar la nacionalidad del Oferente, incluso la de todos los miembros que comprende el Oferente, si el Oferente es una Asociación en Participación o Consorcio, y la nacionalidad de cada subcontratista y proveedor]

Manifestamos con carácter de declaración jurada que: i) no tenemos conflicto de intereses, ii) nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para ejecutar cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Banco, bajo las leyes del país del COMPRADOR o normativas oficiales, y iii) no tenemos ninguna sanción del Banco o de alguna otra Institución Financiera Internacional (IFI).

Asimismo, nos comprometemos que dentro del proceso de selección (y en caso de resultar adjudicados en la ejecución) del contrato, a observar las leyes sobre Prácticas Prohibidas incluyendo soborno, aplicables en el país del cliente.

Mi representada se encuentra en capacidad de entregar los bienes en el plazo previsto, expresados en nuestra oferta.

Conocemos, aceptamos y nos sometemos libre y voluntariamente al cumplimiento de lo indicado en los Documentos de Comparación de Precios, así como a las demás normas conexas que lo regulan

Entendemos que esta oferta, junto con su aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirá una obligación hasta la suscripción del contrato, y que el Programa no está obligado a aceptar la Oferta evaluada más baja ni ninguna otra Oferta que reciban, sin que tal decisión permita reclamación por parte del oferente.

Conocemos y aceptamos que el Programa se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar el proceso, rechazar todas las ofertas o declarar desierto el proceso si conviniese a los intereses nacionales o institucionales, sin que ello le genere responsabilidad alguna.

Para todos los efectos señalamos como domicilio legal en (………..Domicilio).

San Salvador,   ........... de  .............................. del  ____

Firma y sello del oferente

(Representante Legal o Apoderado Legal)

FORMULARIO N° 02: DECLARACIÓN JURADA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL

COMPARACIÓN DE PRECIOS No: PRIDESII-239-CP-B-MINSAL denominado “ADQUISICIÓN DE HARDWARE PARA APOYAR LA MEJORA DE LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LA RED DE SALUD, ASÍ COMO EL FUNCIONAMIENTO DE LA UGP-PRIDESII”

Señores

MINSAL/PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II

Contrato de Préstamo No. 3608/OC-ES

El que suscribe, Representante Legal de ......................................................, identificado con Documento de Identidad Nº ......................, DECLARA BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

| Nombre o Razón Social |  |
| --- | --- |
| Domicilio Legal |  |
| NIT Y Registro IVA |  | Teléfono |  | email |  |

Información del Representante Legal:

Información del representante autorizado del Oferente: Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado] Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado] Números de teléfono: [indicar los números de teléfono y facsímile del representante autorizado] Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del representante autorizado]

El Salvador, ... de ..………...... del …….

Firma y sello del oferente

(Representante Legal o Apoderado Legal)

#### FORMULARIO No. 03: CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Código catálogo | Especificaciones Técnicas Solicitadas-LOTE 1 | Especificaciones Técnicas Ofertadas |
| --- | --- | --- |
| 60204106 | Computadora de escritorio de prestaciones altas con sistema operativo privativo |  |
| Descripción | Tipo de procesador lntel Core i9-10900X 3.0GHz, 10C, 19.25MB Cache, HT, DDR4-2933 o equivalente, como mínimo Memoria RAM 16GB, 2x8GB, DDR4 UDIMM, como mínimo Unidad de almacenamiento M.2 1 TB PCle NVMe Class 40 Solid State Orive Unidad de almacenamiento 2 M.2 1 TB PCle NVMe Class 40 Solid State Orive Monitor LCD LED Backlit 27” resolución 1920X1080, 16:9 mínimo con puertos 1x HDMI 1x Displayport y 1x VGA como mínimo y debe conectarse sin adaptador al CPU y ser de la misma marca del equipo. Tarjeta gráfica AMD Radeon Pro WX5100, 8GB, 4 DP Lector de tarjetas Incluido y debe admitir por lo menos SD, SDHC y SDXC Salida de video Debe incluir salida HDMI, Displayport Puertos de conexión 8 puertos USB (4x USB 2.0, 4x USB 3.1 o superior), 2 frontales, 6 posteriores 1x Entrada de audio (micrófono) 1x Salida de audio (auriculares/parlantes) 1x Ethernet 10/100/1000 Teclado Teclado en español Latinoamérica de la misma marca del equipo Apuntador adicional Debe incluir mouse óptico conexión USB de la misma marca del equipo y mouse pad con soporte de gel Audio Tarjeta de sonido integrada con altavoces estéreo integrados y micrófono Interfaz de red Integrada 10/100/1000 Sistema Operativo Windows 10 Pro 64 en español Unidad óptica DVD +/-RW (Integrada) Factor de forma Torre |  |
| Condiciones especiales | Debe incluir cables 1x HDMI, 1x Displayport y 1x VGA |  |
| Características Eléctricas | Fuente de alimentación eléctrica: Entrada: 100 a 240 VAC, (+/-10%), 50/60 Hz Adaptador de alimentación externa de CA Certificación Energy Star o equivalente |  |
| Información Técnica Requerida | Manuales De uso del equipo que pueden ser en formato digital. |  |
| Garantía | Garantía de 3 años por desperfectos de fabricación, al momento de la entrega el proveedor deberá presentar certificado por cada equipo (debe incluir por equipo ID o serie) en donde haga constar el tiempo de vigencia de la garantía directamente con el fabricante, además debe incluir el reemplazo de partes en caso de fallas al siguiente día laboral, todo mantenimiento deberá ser realizado en las instalaciones del Ministerio de Salud. Compromiso escrito del suministrante que posee existencia de repuestos para un período mínimo de tres años. |  |

| Código catálogo | Especificaciones Técnicas Solicitadas- LOTE 2 | Especificaciones Técnicas Ofertadas |
| --- | --- | --- |
| 60204400 | Servidor |  |
| Descripción | Tipo de procesador AMD EPYC 7742 2.25GHz, 64C/128T, 256M Cache (225W) DDR4-3200 Cantidad de Procesadores 2 Memoria RAM 64GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank Sistema Operativo Windows Server 2019 Standard (Con licencia para 128 Core) Virtualización Microsoft Hyper-V para dos máquinas virtuales Configuración de chassis Chassis con capacidad para hasta 4 x 3.5" SAS/ SATA Hard Drives,en formato rack Configuración RAID RAID 5 (SAS/SATA) Controladora de arreglos Tarjeta controladora Número de discos duros 4 Tipo de disco duro (4) 900GB 15K RPM SAS 12Gbps 3.5in Hot-plug Hard Drive Conectividad de red 1x Dual-Port 10GbE BASE-T Adapter Tarjeta de red adicional 1x Quad Port 1GbE BASE-T Adapter Fuente de energía Dual, Hot-plug, Fuente de poder redundante (1+1) Sistema integrado de administración Deberá contar con un sistema de gestión de acceso remoto que permita implementar, actualizar, supervisar y mantener el servidor sin necesidad de instalación de agentes. Teclado Incluido en español USB de la misma marca del equipo Mouse Incluir mouse óptico USB de la misma marca del equipo |  |
| Características Eléctricas | Fuente de alimentación eléctrica Entrada: 100 a 240 VAC, (+/-10%), 50/60 Hz 2 cordones de alimentación NEMA 5-15P to C13 a pared, 125 Volt, 15 AMP, 3m. Certificación Energy Star |  |
| Condiciones especiales | El proveedor deberá indicar la fecha en que la solución fue liberada para su venta por el fabricante, así como la fecha de fin de soporte (EOL). El proveedor deberá incluir todos los accesorios necesarios para su montaje en rack, como por ejemplo rieles, tornillos y seguros. |  |
| Información Técnica Requerida | Manuales De uso del equipo. |  |
| Garantía | Garantía de 3 años de servicio de misión crítica y desperfectos de fabricación, además debe incluir el reemplazo de partes en caso de fallas en 4 horas como máximo (deberá presentar certificado de fabricante al momento de la entrega en el que incluya ID o serie, que haga constar el tiempo de vigencia de la garantía), todo mantenimiento deberá ser realizado en las instalaciones del Ministerio de Salud y en horario establecido por la institución. Compromiso escrito del suministrante que posee existencia de repuestos para un período mínimo de tres años. |  |

| Código catálogo | Especificaciones Técnicas Solicitadas-LOTE 3 | Especificaciones Técnicas Ofertadas |
| --- | --- | --- |
| 60205076 | IMPRESOR LÁSER BLANCO Y NEGRO MULTIFUNCIONAL TAMAÑO TABLOIDE |  |
| Descripción | Funciones de Impresión, copia y escaneado, todo en color Velocidad de procesador 800 MHz como mínimo Pantalla táctil de 8” o superior Memoria, estándar 1 GB como mínimo Disco Duro de 500 GB como mínimo Ciclo de trabajo mensual hasta 200,000 Volumen de páginas recomendado mensual entre 5,000 y 20,000 Impresión Velocidad de impresión: Carta hasta 40 ppm en negro Salida de primera hoja no mayor a 10 segundos. Calidad de impresión óptima 1200 x 1200 ppp o superior. Tecnología de impresión láser. Lenguajes de impresión soportados PCL 6, PCL 5, postscript nivel 3, PDF 1.4 o superior, Funciones soportadas como mínimo de impresión a doble cara, almacenar trabajos de impresión, USB de fácil acceso. La administración de la impresora deberá ser capaz de realizarse por lo menos con dos de las siguientes características: software propietario de la marca, SNMP, HTTP, HTTPS. Escaneo Tipo de escaneo soportado de cama plana y alimentador automático de documentos ADF Resolución de escaneo óptica hasta 600 ppp. El formato de archivo de digitalización debe soportar Envío digital: Escaneo para correo electrónico; Guardar en carpeta de red; Guardar en unidad USB; Enviar para FTP; Enviar para fax de LAN; Enviar para fax de Internet; Libreta de direcciones locales; S MTP sobre SSL. En los modos de entrada de digitalización debe soportar aplicaciones Copia, escaneo a correo electrónico, guardar en carpeta de red, escaneo a USB, guardar en memoria de dispositivo, aplicaciones Open Extensibility Platform (OXP). Los tamaños de escaneo soportados deberán ser ADF: entre 68 x 148 mm y 297 x 420 mm. La velocidad de escaneo Negro: Hasta 50 cpm; Color: Hasta 30 cpm. En las funciones de envío digital deberá soportar Escaneo para correo electrónico; Guardar en carpeta de red; Guardar en unidad USB; Enviar para FTP; Enviar para fax de LAN; Enviar para fax de Internet; Libreta de direcciones locales; S MTP sobre SSL Copias Velocidad de copia hasta 40 cpm en negro; Salida de la primera copia 12 s. Resolución de copia de 600x600 ppp como mínimo Máximo número de copias 9999 Redimensionado de copia de 25% a 400% Conectividad 2 host alta velocidad USB 2.0; 1 alta velocidad USB 2.0; 1 para red Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX. Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003(SP1+), Windows Server 2008 (32 y 64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2012 (64 bits); Mac OS X 10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion. Manejo de papel Bandeja multipropósito de 100 hojas, dos bandejas de entrada de 250 hojas y tres alimentadores para 500 hojas + base. Opciones de dúplex Automática (estándar). Tipos de soportes Papel (color, membretado, claro, común, preimpreso, perforado, reciclado, rugoso, papel resistente), bond, cartulina, sobre, etiquetas, transparencia, vitela. Tamaños de papel soportados Bandejas 1, 2: Carta, legal, ejecutivo, 8.5 x 13 pulgadas; Bandeja 3: carta, legal, ejecutivo, 8.5 x 13 pulgadas, 11 x 17 pulgadas; Bandejas 4, 5, 6: carta, carta-R, legal, ejecutivo, 8.5 x 13 pulgadas, 11 x 17 pulgadas, 16K |  |
| Características Eléctricas | Fuente de alimentación eléctrica Entrada: 100 a 240 VAC, (+/-10%), 50/60 Hz Cordón de alimentación con toma corriente macho polarizado. Certificación Energy Star o equivalente |  |
| Condiciones especiales | Al momento de la entrega se deberá incluir Impresora multifunción; Cartucho de tóner original de la marca ofertada; CD/USB o link para descarga con documentación y controladores de software; Documentación (guía de instalación de hardware que puede ser link de descarga); Cable de alimentación. Además, deberá incluir: Dos kits adicionales de tóner. Se debe incluir la instalación y configuración para el primer uso. |  |
| Información Técnica Requerida | Manuales de uso del equipo (Puede ser digital). |  |
| Garantía | Garantía de 3 años en sitio contra desperfectos de fabricación. Compromiso escrito del suministrante de la existencia de repuestos para un período mínimo de tres años. Se deberá incluir por lo menos una visita de mantenimiento preventivo por año mientras dure la garantía. |  |

| Código catálogo | Especificaciones Técnicas Solicitadas-Lote 4 | Especificaciones Técnicas Ofertadas |
| --- | --- | --- |
| 60201250 | PLOTTER |  |
| Descripción | Tamaño de modelo 36” (914 mm) Funciones de Impresión, copia y escaneado Tiempo impresión de dibujo lineal (A1 papel normal) 25 seg/página Velocidad impresión de dibujo lineal A1 papel normal)82 impresiones A1 por hora Velocidad de escaneado lineal hasta 3.81 cm/segundo (color, 200 dpi); Hasta 11.43 cm/segundo (escala de grises, 200 dpi) Memoria, estándar 1 GB Calidad de impresión (óptima): Color: Optimizada hasta 2400 x 1200 dpi Negro: Hasta 2400 x 1200 dpi optimizados desde 1200 x 1200 dpi de entrada, con optimización para papel fotográfico seleccionado Tecnología de impresión por Inyección térmica de tinta Número de cartuchos de impresión 4 (cian, magenta, amarillo, negro mate) Tipos de tinta basada en colorantes (C, M, A) y en pigmentos (mK) Márgenes: Área no imprimible (hoja cortada) 5 x 5 x 5 x 5 mm Ancho de línea mínimo garantizado 0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E)) Precisión de la línea ±0.1% Densidad óptica máxima (negro) 8 L* min/2,10 D Resolución de escaneo, óptica de hasta 600ppp Resolución de escaneo mejorada 600 dpi Tipo de escáner de alimentador de papel y sensor de imagen por contacto Tamaño de escaneo máximo de 914 mm x 2.77 m Tamaño de escaneo mínimo 127 x 127 mm Configuración de reducción/ampliación de copias 50 a 400% Copas, máximo hasta 99 copias Profundidad en bits 24 bits/8 bits Manejo de impresiones terminadas Alimentación de hojas alimentación por rollo bandeja de entrada bandeja de soportes cortador automático Tipos de medios admitidos: Papel bond y recubierto (bond, recubierto, recubierto de gramaje extra, reciclado, plano, blanco brillante), papel técnico (calco natural, vegetal), película (transparente, mate), papel fotográfico (satinado, brillante, semibrillante, de alta calidad, polipropileno), autoadhesivo (adhesivo, polipropileno) Pesos de medios, recomendados de 60 a 280 g/m² (alimentación manual/rollo); de 60 a 220 g/m² (bandeja de entrada) Tamaños de papel estándar (medida de los rollos) hojas de ancho de 210 a 914 mm, rollos de 279 a 914 mm Tamaños de soportes, personalizado: Bandeja de entrada: 210 x 279 mm a 330 x 482 mm alimentación manual: 330 x 482 mm a 914 x 1897 mm rollo: 279 a 914 mm Diámetro externo del rollo 100 mm Grosor de medios hasta 11,8 mil Controladores de impresora para Windows y Mac, Apple AirPrint, plugin para Android. Conectividad, estándar: Gigabit Ethernet (1000Base-T) USB Tipo-A Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct Lenguajes de impresión soportados TIFF, HP-GL/2, HP-RTL, URF, JPEG CALS G4 Requisitos de operación y alimentación Consumo de energía: < 35 watts (impresión), < 0,3 watts (en espera) Margen de temperaturas operativas 5 a 40ºC Intervalo de humedad en funcionamiento De 20 a 80% HR Dimensiones y peso Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) 1403 x 629 x 1155 mm Peso 62.5 kg |  |
| Características Eléctricas | Fuente de alimentación eléctrica Entrada: 100 a 240 VAC, (+/-10%), 50/60 Hz ((±3 Hz) 1200 mA max Cordón de alimentación con toma corriente macho polarizado. Certificación Energy Star o equivalente |  |
| Condiciones especiales | Al momento de la entrega, sebe incluir Impresora 36"; cabezal de impresión; cartuchos de tinta iniciales; patas de impresora; guías de referencia rápida para instalación; software de inicio; cable de alimentación Además de deberán incluir: Un kit adicional de cartuchos de tintas de cada color de por lo menos 130 ml c/u. Un kit adicional de cabezales de impresión correspondientes a cada color de impresión. 10 rollos de papel bond 36 pulgadas x 150 pies, gramaje 80 g/m2 Se debe incluir la instalación y configuración para el primer uso. |  |
| Información Técnica Requerida | Manuales De uso del equipo. |  |
| Garantía | Garantía de 3 años contra desperfectos de fabricación. Compromiso escrito del suministrante en existencia de repuestos para un período mínimo de tres años. Se deberá incluir por lo menos una visita de mantenimiento preventivo por año mientras dure la garantía. |  |

| Código catálogo | Especificaciones Técnicas Solicitadas-LOTE 5 | Especificaciones Técnicas Ofertadas |
| --- | --- | --- |
| 60201415 | UPS de 1500 VA |  |
| Descripción | Protección de energía en línea interactiva. Formato mini torre Debe incluir software de administración centralizada y ser capaz de administrarse vía red de datos y puerto serial. Debe poseer indicadores LED que permitan saber el estado de la unidad y del suministro de energía. Debe incluir certificaciones que garanticen que el producto fue examinado y aprobado para funcionar de forma segura. |  |
| Características Eléctricas | Capacidad de potencia de salida:1500VA / 1000Watts Conexiones de salida: (6) NEMA 5-15R (Respaldo de batería y protección sobretensión) mínimo (6) NEMA 5-15R (Protección sobretensión) mínimo Tensión de salida nominal: 120V Entrada de voltaje:120V Tipo de conector entrada: NEMA 5-15P Longitud del cable: No menor a 1.5 metros |  |
| Interfaces de protección | RJ45 10/100/1000 + PoE Filtración EMI/RFI La supresión de sobretensión no debe ser menor a 1440 Joules |  |
| Conectividad y Gestión | Interface de administración: USB Panel de control: Estatus multifuncional LCD y consola con control Alarma audible: Alarmas sonoras y visibles priorizadas por severidad y que permita identificar fallas como “Modo Batería”, “Sobrecarga”, “Batería Baja” y “Reemplazo Batería”. Interruptor de emergencia: Sí |  |
| Certificaciones | RoHS, UL1778 como mínimo |  |
| Condiciones especiales | El equipo deberá ser entregado e instalado en el Ministerio de Salud y debe incluir medios con software, documentación, guía de instalación, base desmontable y cable USB. |  |
| Garantía | Garantía de 1 año contra cualquier falla en el equipo y para batería |  |

| Código catálogo | Especificaciones Técnicas Solicitadas-LOTE 6 | Especificaciones Técnicas Ofertadas |
| --- | --- | --- |
| 60201416 | UPS de 3000 VA |  |
| Descripción | Protección de energía en línea interactiva. Formato torre Debe incluir software de administración centralizada y ser capaz de administrarse vía red de datos y puerto serial. Debe poseer indicadores LED que permitan saber el estado de la unidad y del suministro de energía. Debe incluir certificaciones que garanticen que el producto fue examinado y aprobado para funcionar de forma segura. |  |
| Características Eléctricas | Capacidad de potencia de salida: 3,000VA / 2700Watts Conexiones de salida:(8) NEMA 5-15R (Respaldo de batería) mínimo (2) NEMA 5-20R (Respaldo de batería) mínimo Tensión de salida nominal: 120V Entrada de voltaje:120V Tipo de conector entrada: NEMA 5-15P Longitud del cable: No menor a 1.5 metros |  |
| Conectividad y Gestión | Interfaces: Serial, USB Panel de control: Estatus multifuncional LCD y consola con control Alarma audible: Alarmas sonoras y visibles priorizadas por severidad y que permita identificar fallas como “Modo Batería”, “Sobrecarga”, “Batería Baja” y “Reemplazo Batería”. Interruptor de emergencia: Sí |  |
| Condiciones especiales | El equipo deberá ser entregado e instalado en el Ministerio de Salud y debe incluir medios con software, documentación, guía de instalación, base desmontable y cable USB. |  |
| Garantía | Garantía de 1 año contra cualquier falla en el equipo y para batería |  |

FORMULARIO N° 04.  FORMULARIO DE COTIZACIÓN: LISTA DE PRECIOS

COMPARACIÓN DE PRECIOS No: PRIDESII-239-CP-B-MINSAL denominado “ADQUISICIÓN DE HARDWARE PARA APOYAR LA MEJORA DE LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LA RED DE SALUD, ASÍ COMO EL FUNCIONAMIENTO DE LA UGP-PRIDESII”

| LOTE | CÓDIGO MINSAL | DESCRIPCIÓN | LUGAR DE ORIGEN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO (IVA incluido) | PRECIO TOTAL (IVA incluido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |

El precio ofertado esta expresado en dólares de los Estados Unidos de América. Incluye todos los costos directos e indirectos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y cualquier costo por otro concepto que pueda tener incidencia sobre el valor de los bienes.

[El precio ofertado deberá ser consignado únicamente con dos decimales]

Impuestos: El precio arriba expresado incluye todos los tributos, impuesto y/o cargos, comisiones, etc. y cualquier gravamen que recaiga o pueda recaer sobre el bien a proveer o la actividad del proveedor, incluyendo el IVA

PLAZO DE ENTREGA:……………………………..LUGAR DE ENTREGA…………………

Firma y sello del proveedor

(Representante Legal o Apoderado Legal)

FORMULARIO N° 05: DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA No: PRIDESII-239-CP-B-MINSAL denominado “ADQUISICIÓN DE HARDWARE PARA APOYAR LA MEJORA DE LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LA RED DE SALUD, ASÍ COMO EL FUNCIONAMIENTO DE LA UGP-PRIDESII”

[El Oferente completará este Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Oferta de acuerdo con las instrucciones indicadas.]

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta]

Comparación de precios:

A: MINSAL/PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II

Contrato de Préstamo No. 3608/OC-ES

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el COMPRADOR por un período de dos años contado a partir de la fecha establecida para la recepción de ofertas si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la oferta si:

(a)	retiráramos nuestra oferta durante el período de vigencia de la oferta especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o

(b)	si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra oferta durante el período de validez de la misma, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el formulario del Convenio de Contrato, si es requerido; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento.

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no somos los seleccionados, y cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) si recibimos una copia de su comunicación con el nombre del Oferente seleccionado; o (ii) han transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra oferta.

Firmada: [firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican].

En capacidad de [indicar la capacidad jurídica de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta]

Nombre: [nombre completo de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [nombre completo del Oferente]

Fechada el ____________ día de ______________ de 20_____________ [indicar la fecha de la firma]