SECCION 04: FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

FORMULARIO N° 01: FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

FORMULARIO N° 02: DECLARACIÓN JURADA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL

FORMULARIO N° 03:CUMPLIMIENTO DE  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FORMULARIO N° 04:  FORMULARIO DE COTIZACIÓN: LISTA DE PRECIOS

FORMULARIO N° 05: DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

ANEXO 1: MODELO DE ORDEN DE COMPRA

FORMULARIO N° 01: FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

COMPARACIÓN DE PRECIOS: No: PRIDESII-265-CP-B-MINSAL Denominado “MATERIALES Y EQUIPO PARA APOYAR EL PLAN DE CAPACITACIONES A TÉCNICOS DE LA RED HOSPITALARIA EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, REFRIGERACIÓN, ELECTRICIDAD Y AIRES ACONDICIONADOS DEL MINSAL”.

Fecha: -----------------------------------------

Señores

MINSAL/PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II

Contrato de Préstamo No. 3608/OC-ES

Nosotros los suscritos, declaramos que:

Hemos examinado y no tenemos reservas a los documentos del proceso Comparación de Precios Nº ______________, por lo cual ofrecemos proveer los bienes en la cantidad, calidad y características técnicas solicitadas en los Documentos de Selección (Sección 3: Especificaciones Técnicas, Lista de bienes y Plan de Entrega) y nos comprometemos a que estos bienes sean originarios de países miembros del Banco: [indicar una descripción breve de los bienes];--------------------------------------------------------------------------------------

El precio total de nuestra oferta por todo concepto es de: ___________________________ (Indicar precio en números y en letras) incluidos todos los impuestos de ley (incluyendo el IVA) y los gastos directo y/o indirecto asociados.

Nos comprometemos a mantener nuestra oferta por un período de _______ (__) días a partir de la fecha de presentación de ofertas, y a suscribir el Contrato en caso de resultar adjudicatario.

Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores requeridos para ejecutar cualquier parte del Contrato, tenemos nacionalidad de países elegibles _______________ [indicar la nacionalidad del Oferente)

- Manifestamos con carácter de declaración jurada que: i) no tenemos conflicto de intereses, ii) nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para ejecutar cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Banco, bajo las leyes del país del COMPRADOR o normativas oficiales, y iii) no tenemos ninguna sanción del Banco o de alguna otra Institución Financiera Internacional (IFI).

- Asimismo, nos comprometemos que dentro del proceso de selección (y en caso de resultar adjudicados en la ejecución) del contrato, a observar las leyes sobre Prácticas Prohibidas incluyendo soborno, aplicables en el país del cliente.

Mi representada se encuentra en capacidad de entregar los bienes en el plazo previsto, expresados en nuestra oferta.

Conocemos, aceptamos y nos sometemos libre y voluntariamente al cumplimiento de lo indicado en los Documentos de Comparación de Precios, así como a las demás normas conexas que lo regulan

Entendemos que esta oferta, junto con su aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirá una obligación hasta la suscripción del contrato, y que el Programa no está obligado a aceptar la Oferta evaluada más baja ni ninguna otra Oferta que reciban, sin que tal decisión permita reclamación por parte del oferente.

Conocemos y aceptamos que el Programa se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar el proceso, rechazar todas las ofertas o declarar desierto el proceso si conviniese a los intereses nacionales o institucionales, sin que ello le genere responsabilidad alguna.

Para todos los efectos señalamos como domicilio legal en (………..Domicilio).

San Salvador,   ........... de  .............................. del  ____

Firma y sello del oferente

(Representante Legal o Apoderado Legal)

FORMULARIO N° 02: DECLARACIÓN JURADA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL

COMPARACIÓN DE PRECIOS: No: PRIDESII-265-CP-B-MINSAL Denominado “MATERIALES Y EQUIPO PARA APOYAR EL PLAN DE CAPACITACIONES A TÉCNICOS DE LA RED HOSPITALARIA EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, REFRIGERACIÓN, ELECTRICIDAD Y AIRES ACONDICIONADOS DEL MINSAL” .

Señores

MINSAL/PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II

Contrato de Préstamo No. 3608/OC-ES

El que suscribe, Representante Legal de ......................................................, identificado con Documento de Identidad Nº ......................, DECLARA BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

| Nombre o Razón Social |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domicilio Legal |  |  |  |  |  |
| NIT Y Registro IVA |  | Teléfono |  | email |  |

Información del Representante Legal:

Información del representante autorizado del Oferente: Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado] Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado] Números de teléfono: [indicar los números de teléfono y facsímile del representante autorizado] Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del representante autorizado]

El Salvador, ... de ..………...... del …….

Firma y sello del oferente

(Representante Legal o Apoderado Legal)

#### FORMULARIO No. 03: CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (favor indicar marca, si aplica)

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Código catálogo | Denominación del equipo |  |
| 70305281 | LOTE 1-TENAZA PARA ELECTRICISTA DE 9 PULGADAS |  |
| Descripción | LONGITUD 9 PULG MATERIAL ACERO CR-V MANGO ANTIDESLIZANTE |  |
| Estructura solicitada |  |  |
| Características | TENAZA PARA ELECTRICISTA LONGITUD TOTAL 9 PULGADAS (23 CM) FABRICADA EN ACERO CROMO-VANADIO MANGO AISLADO ANTI-DESLIZANTE MANDÍBULA DENTADA PARA MEJOR SUJECIÓN PERMITE REALIZAR CORTES DIAGONALES |  |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Código catálogo | Denominación del equipo |  |
| 70305280 | LOTE 2-TENAZA PARA ELECTRICISTA DE 8 PULGADAS |  |
| Descripción | LONGITUD 8 PULGADAS MATERIAL ACERO CR-V MANGO ANTIDESLIZANTE |  |
| Estructura solicitada |  |  |
| Características | TENAZA PARA ELECTRICISTA LONGITUD 8 PULG (20 CM) MATERIAL ACERO CROMO-VANADIO MANGO PLÁSTICO ANTIDESLIZANTE MANDÍBULA DENTADA PARA MEJOR SUJECIÓN SECCIÓN PARA CORTES DIAGONALES |  |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Código catálogo | Denominación del equipo |  |
| 70305297 | LOTE 3-TENAZA PINZA DE 8 PULGADAS |  |
| Descripción | LONGITUD 8 PULG MATERIAL ACERO CR-V MANGO ERGONÓMICO |  |
| Estructura solicitada |  |  |
| Características | TENAZA DE PUNTA LARGA LONGITUD 8 PULGADAS (20.3 CENTÍMETROS) ELABORADA EN ACERO CROMO VANADIO MANGO ERGONÓMICO LÍNEA PROFESIONAL |  |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Código catálogo | Denominación del equipo |  |
| 70305140 | LOTE 4-DESTORNILLADORES (3 PLANOS Y 3 PHILLIPS), JUEGO |  |
| Descripción | SET DE 6 PZAS PUNTAS PLANA Y PHILLIPS MANGO ANTIDESLIZANTE |  |
| Estructura solicitada |  |  |
| Características | JUEGO DE DESTORNILLADORES MIXTO PUNTA PLANA Y PHILLIPS MANGO ANTIDESLIZANTE PUNTA PHILLIPS #0, #1 Y #2 PUNTA PLANA 1/4'', 7/32'' Y 1/8'' BARRA EN ACERO CROMO-VANADIO PUNTAS MAGNÉTICAS PARA MAYOR SUJECIÓN |  |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Código catálogo | Denominación del equipo |  |
| 70301015 | LOTE 5-AMPERIMETRO DIGITAL DE TENAZA O GANCHO USO INDUSTRIAL RANGO DE MEDICION DE CORRIENTE DE 0 A 400 AMP |  |
| Descripción | CAT III 600V, CLASE 2. PANTALLA RETRO ILUMINADA PARA LECTURAS CLARAS CONSTRUIDO PARA SOPORTAR UNA CAÍDA DE 3.3' (1 M) |  |
| Estructura solicitada |  |  |
| Características Eléctricas | LA SONDA TERMOPAR MIDE LA TEMPERATURA CONSTRUIDO PARA SOPORTAR UNA CAÍDA DE 3.3’ (1 M) PANTALLA RETRO ILUMINADA PARA LECTURAS CLARAS CAT III 600V, CLASE 2, CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD DE DOBLE AISLAMIENTO. INDICADOR DE BATERÍA BAJA Y COMPARTIMIENTO DE BATERÍA DE FÁCIL ACCESO SE APAGA AUTOMÁTICAMENTE DESPUÉS DE 15 MINUTOS DE INACTIVIDAD PARA CONSERVAR LA VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA MIDE LA CORRIENTE ALTERNA A TRAVÉS DE LA PINZA Y EL VOLTAJE CA / CC, LA RESISTENCIA Y LA CONTINUIDAD A TRAVÉS DE CABLES DE PRUEBA. CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA SU USO EN ENTORNOS ELECTROMAGNÉTICOS BÁSICOS Y CONTROLADOS, COMO UBICACIONES RESIDENCIALES, DE OFICINAS Y DE INDUSTRIA LIGERA. |  |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Código catálogo | Denominación del equipo |  |
| 70305337 | LOTE 6-CINTA METRICA ENROLLABLE, METALICA DE 5 METROS |  |
| Descripción | HOJA DE 19 MM CAJA BI-MATERIAL LONGITUD TOTAL 5 MT |  |
| Estructura interna solicitada |  |  |
| Características | CINTA MÉTRICA GLOBAL PLUS LONGITUD 16' (5 MT) HOJA DE 3/4'' (19 MM) CINTA RECUBIERTA CON NYLON CINTA MÉTRICA CON BOTÓN DE TRANCA GANCHO CERO-ABSOLUTO PERMITE MAYOR PRECISIÓN RESORTE TRATADO A COLOR PARA UNA VIDA ÚTIL MAYOR |  |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Código catálogo | Denominación del equipo |  |
| 70305286 | LOTE 7-NAVAJA PARA ELECTRICISTA TIPO CUMA |  |
| Descripción | LONGITUD TOTAL 18 CM HOJA ALEACIÓN DE ACERO PLEGABLE PARA ALMACENAR. |  |
| Estructura solicitada |  |  |
| Características | NAVAJA PARA TRABAJO ELÉCTRICO PLEGABLE PARA ALMACENAR HOJA EN ALEACIÓN DE ACERO LONGITUD 7 PULGADAS (18 CM) MANGO DE MADERA DIELÉCTRICO ARO PARA COLGAR ALTA RESISTENCIA Y FILO |  |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Código catálogo | Denominación del equipo |  |
| 70301008 | LOTE 8-PROBADOR DE CIRCUITO DE DOS VIAS |  |
| Descripción | DETECTA 6 TIPOS DE CABLEADO LUCES NEÓN INDICADORAS PARA TOMACORRIENTE POLARIZADO |  |
| Estructura solicitada |  |  |
| Características Eléctricas | PROBADOR Y ANALIZADOR DE CIRCUITOS DISEÑO ERGONÓMICO Y COMPACTO LUCES NEÓN INDICADORAS POR CÓDIGO DETECTA 6 CONDICIONES DE CABLEADO RESUELVE CUALQUIER PROYECTO ELÉCTRICO PRUEBA TOMACORRIENTES ESTÁNDAR Y CABLES DE EXTENSIÓN |  |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Código catálogo | Denominación del equipo |  |
| 70205058 | LOTE 9- CABLE THHN No. 10 AWG, COLOR VERDE |  |
| 70205057 | LOTE 10-CABLE THHN No. 10 AWG, COLOR AZUL |  |
| 70205054 | LOTE 11-CABLE THHN No. 10 AWG, COLOR ROJO |  |
| 70205055 | LOTE 12-CABLE THHN No. 10 AWG, COLOR NEGRO |  |
| Descripción | Cable eléctrico #10. Rollos de 100 mts |  |
| Estructura solicitada |  |  |
| Características Eléctricas | La tecnología de aislamiento THHN conductores con mayor resistencia a temperaturas Cubierto con un resistente aislamiento de PVC resistente al calor y la humedad |  |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Código catálogo | Denominación del equipo |  |
| 70205063 | LOTE 13-CABLE THHN No. 12 AWG, COLOR VERDE |  |
| 70205060 | LOTE14-CABLE THHN No. 12 AWG, COLOR ROJO |  |
| 70205061 | LOTE 15-CABLE THHN No. 12 AWG, COLOR NEGRO |  |
| 70205062 | LOTE 16-CABLE THHN No. 12 AWG, COLOR BLANCO |  |
| Descripción | Cable eléctrico #12. Rollos de 100 mts |  |
| Estructura solicitada |  |  |
| Características Eléctricas | La tecnología de aislamiento THHN conductores con mayor resistencia a temperaturas Cubierto con un resistente aislamiento de PVC resistente al calor y la humedad |  |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Código catálogo | Denominación del equipo |  |
| 70205066 | LOTE 17-CABLE THHN No. 14 AWG, COLOR ROJO |  |
| 70205067 | LOTE 18-CABLE THHN No. 14 AWG, COLOR NEGRO |  |
| 70205068 | LOTE 19-CABLE THHN No. 14 AWG, COLOR BLANCO |  |
| 70205069 | LOTE 20-CABLE THHN No. 14 AWG, COLOR VERDE |  |
| Descripción | Cable eléctrico #14. Rollos de 100 mts |  |
| Estructura solicitada |  |  |
| Características Eléctricas | La tecnología de aislamiento THHN conductores con mayor resistencia a temperaturas Cubierto con un resistente aislamiento de PVC resistente al calor y la humedad |  |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Código catálogo | Denominación del equipo |  |
| 70205491 | LOTE 21-POLIDUCTO DE 3/4" |  |
| Descripción | PERFECTO AISLAMIENTO NO PRODUCE NI PROPAGA LLAMA ESTRUCTURA PLÁSTICA DE PVC CORRUGADA Y FLEXIBLE |  |
| Estructura solicitada |  |  |
| Características | 3/4'' DE DIÁMETRO PERFECTO AISLAMIENTO NO PRODUCE NI PROPAGA LLAMA ESTRUCTURA PLÁSTICA DE PVC CORRUGADA Y FLEXIBLE |  |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Código catálogo | Denominación del equipo |  |
| 70205170 | LOTE 22-CAJA TERMICA DE 4 CIRCUITOS, 2 POLOS, 240 VOLTIOS, IGUAL Ó COMPATIBLE CON LA MARCA GENERAL ELECTRIC |  |
| Descripción | CAJA TÉRMICA METÁLICA DE 4 CIRCUITOS CAPACIDAD: 100 AMPERIOS ENTRADAS DE 1 PULGADA DE DIÁMETRO |  |
| Estructura solicitada |  |  |
| Características Eléctricas | COMPATIBLE CON 120 Y 240 VOLTIOS DE CORRIENTE ALTERNA BORNES PRINCIPALES CAJA DE SOBREPONER (PARA INSTALACIÓN SUPERFICIAL) |  |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Código catálogo | Denominación del equipo |  |
| 70209604 | LOTE 23-CAJA CUADRADA 4” X 4” |  |
| Descripción | CAJA CUADRADA DE METAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS CON AGUJEROS DE 1/2 Y 3/4 DE PULGADA DIMENSIONES: 4 PULGADAS MEDIDAS ENTRE LADOS PARALELOS |  |
| Estructura |  |  |
| Características | FONDO SENCILLO (40 MILÍMETROS DE PROFUNDIDAD EXTERNOS) ESTRUCTURA FABRICADA EN UNA CHAPA GALVANIZADA PARA UNA MAYOR RESISTENCIA A LA INTERPERIE |  |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Código catálogo | Denominación del equipo |  |
| 70205192 | LOTE 24-CAJA OCTAGONAL PVC |  |
| Descripción | MATERIAL PVC 4 PULGADAS DE DIÁMETRO AGUJEROS 1/2'' HASTA 1'' |  |
| Estructura solicitada |  |  |
| Características Eléctricas | MATERIAL: PVC COLOR BLANCO DIMENSIONES: 4 PULGADAS DE DIÁMETRO AGUJEROS DE 1/2 HASTA 1 PULGADA DE DIÁMETRO CAJA OCTAGONAL (8 LADOS) PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Código catálogo | Denominación del equipo |  |
| 70205190 | LOTE 25-CAJA RECTANGULAR DE PVC 4" X 2" |  |
| Descripción | MATERIAL PVC AGUJEROS DE 1/2''-1'' ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN |  |
| Estructura solicitada |  |  |
| Características Eléctricas | DIMENSIONES: 4 X2 PULGADAS MATERIAL: PVC COLOR BLANCO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS AGUJEROS DE 1/2 HASTA 1 PULGADA DE DIÁMETRO |  |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Código catálogo | Denominación del equipo |  |
| 70205343 | LOTE 26-INTERRUPTOR SENCILLO TIPO DADO DE PRIMERA CALIDAD |  |
| Descripción | SWITCH TIPO DADO SENCILLO LÍNEA MAGIC 15 A/125 Vac |  |
| Estructura solicitada |  |  |
| Características Eléctricas | CAPACIDAD: 120 VOLTIOS 16 AMPERIOS |  |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Código catálogo | Denominación del equipo |  |
| 70205341 | INTERRUPTOR TIPO DADO DE TRES VIAS |  |
| Descripción | LOTE 27-SWITCH DE CAMBIO TIPO DADO LÍNEA MAGIC 15 A/125 Vac |  |
| Estructura solicitada |  |  |
| Características Eléctricas | CAPACIDAD: 120 VOLTIOS 16 AMPERIOS |  |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Código catálogo | Denominación del equipo |  |
| 70205296 | LOTE 28-TOMA CORRIENTE HEMBRA, DOBLE, POLARIZADO |  |
| Descripción | Dimensión del empaque (cm) 10x7x1 Material plástico Medida 6.5x3.3 cm |  |
| Estructura solicitada |  |  |
| Características Eléctricas | CONSTRUCCIÓN PLÁSTICA DE ALTA DURABILIDAD. |  |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Código catálogo | Denominación del equipo |  |
| 70205300 | LOTE 29-TOMACORRIENTEHEMBRA PARA EMPOTRAR, TRIFILAR, 220 VOLTIOS 50 AMPERIOS, CON PLACA |  |
| Descripción | TOMA HEMBRA DE EMPOTRAR NEMA 10-50R CERTIFICACIÓN NOM/ANCE; UL; CIDET-RETIE (CERTIFICADO N°04566) TERMINALES EN CÁMARAS INDIVIDUALES PARA AISLAR LOS CONDUCTORES EN FORMA POSITIVA |  |
| Estructura solicitada |  |  |
| Características Eléctricas | 3 POLOS 50 AMPERIOS 125/250 VOLTIOS |  |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Código catálogo | Denominación del equipo |  |
| 70205602 | LOTE 30-CUERPO TERMINAL DE ¾ “ |  |
| Descripción | CUERPO TERMINAL PARA ACOMETIDA DE 3/4 DE PULGADA |  |
| Estructura solicitada |  |  |
| Características Eléctricas | Para acometida eléctrica |  |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Código catálogo | Denominación del equipo |  |
| 70205127 | LOTE 31-DADO TERMICODE 15AMP.,1 POLO DE PRIMERA CALIDAD IGUAL O COMPATIBLE CON LA MARCA GENEAL ELECTRIC |  |
| Descripción | DADO TÉRMICO (BREAKER) TERMOMAGNÉTICO DE ENGRAPE THQL DE 1 PULGADA DE ANCHO LISTADO UL (BAJO ESTÁNDARES DE CALIDAD) |  |
| Estructura solicitada |  |  |
| Características Eléctricas | CAPACIDAD: 15 AMPERIOS X 1 POLO 120/240 VOLTIOS EN CORRIENTE ALTERNA |  |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Código catálogo | Denominación del equipo |  |
| 70205130 | LOTE 32-DADO TERMICODE 20AMP.,1 POLO DE PRIMERA CALIDAD IGUAL O COMPATIBLE CON LA MARCA GENEAL ELECTRIC |  |
| Descripción | DADO TÉRMICO (BREAKER) TERMOMAGNÉTICO DE ENGRAPE THQL DE 1 PULGADA DE ANCHO LISTADO UL (BAJO ESTÁNDARES DE CALIDAD) |  |
| Estructura solicitada |  |  |
| Características Eléctricas | CAPACIDAD: 20 AMPERIOS X 1 POLO 120/240 VOLTIOS EN CORRIENTE ALTERNA |  |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Código catálogo | Denominación del equipo |  |
| 70205152 | LOTE 33-DADO TERMICODE 30AMP.,2 POLO DE PRIMERA CALIDAD IGUAL O COMPATIBLE CON LA MARCA GENEAL ELECTRIC |  |
| Descripción | DADO TÉRMICO (BREAKER) TERMOMAGNÉTICO DE ENGRAPE THQL DE 1 PULGADA DE ANCHO LISTADO UL (BAJO ESTÁNDARES DE CALIDAD) |  |
| Estructura solicitada |  |  |
| Características Eléctricas | CAPACIDAD: 30 AMPERIOS X 2 POLOs SE PUEDEN UTILIZAR EN LOS CENTROS DE CARGA 1 O 3-FASE Y SE 240V VALORADOS. SE REQUIERE EL USO DE INTERRUPTORES DE SIEMENS. |  |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Código catálogo | Denominación del equipo |  |
| 70205435 | LOTE 34-BARRA COPERWELL DE 5/8"X10` CON CEPO |  |
| Descripción | BARRA PARA POLO TIERRA ALTA CONDUCTIVIDAD Y RESISTIVIDAD |  |
| Estructura solicitada |  |  |
| Características | PIEZA DE 8 PIES (2.7 METROS), DIÁMETRO 5/8 PULGADAS VARILLA DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE COBRE UTILIZADO COMO PROTECCIÓN EN SISTEMAS ELÉCTRICOS |  |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Código catálogo | Denominación del equipo |  |
| 70205432 | LOTE 35-CEPO DE COBRE 5/8 PARA BARRA COPERWELL |  |
| Descripción | PARA BARRAS DE 5/8'' DIÁMETRO FABRICADO EN MATERIAL BIMETÁLICO PERNO PARA ASEGURAR EL CONDUCTOR |  |
| Estructura solicitada |  |  |
| Características | CEPO DE COBRE PARA BARRA POLO TIERRA UTILIZADO PARA LA CONEXIÓN ELÉCTRICA ENTRE BARRA Y CONDUCTOR RECOMENDADO UTILIZAR CABLE O ALAMBRE DE COBRE |  |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Código catálogo | Denominación del equipo |  |
| 70408033 | LOTE 36-BOLSO PORTAHERRAMIENTA |  |
| Descripción | MATERIAL TELA DE NYLON MÚLTIPLES COMPARTIMIENTOS MEDIDAS 51 X 28.5 X 30.5 CM |  |
| Estructura solicitada |  |  |
| Características | CEPO DE COBRE PARA BARRA POLO TIERRA UTILIZADO PARA LA CONEXIÓN ELÉCTRICA ENTRE BARRA Y CONDUCTOR RECOMENDADO UTILIZAR CABLE O ALAMBRE DE COBRE |  |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Código catálogo | Denominación del equipo |  |
| 70408070 | LOTE 37-CARETA CON VIDRIO PARA SOLDADOR |  |
| Descripción | MATERIAL PLÁSTICO AJUSTABLE A LA CABEZA TAMAÑO PARA LENTE DE 2 X4.1/4" |  |
| Estructura solicitada |  |  |
| Características | SUSPENSION DE CARRACA CARETA PARA SOLDAR PLÁSTICA CON VENTANA MOVIBLE CUMPLE CON ESTÁNDARES CE EN175 Y ANSI Z87.1 NO INCLUYE EL VIDRIO O LENTE |  |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Código catálogo | Denominación del equipo |  |
| 70408068 | LOTE 38-CARETA PARA ESMERILAR |  |
| Descripción | VISOR CLARO DE PLOLICARBONATO AJUSTABLE A LA CABEZA |  |
| Estructura solicitada |  |  |
| Características | VISOR DE 8'' X 12'' (20.3 X 30.5 CM) PROTEGE DE LAS PARTÍCULAS DESPRENDIDAS AL ESMERILAR CÓMODO PROTECTOR DE CEJAS FABRICADO EN POLIPROPILENO RESISTENTE AL IMPACTO |  |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Código catálogo | Denominación del equipo |  |
| 70408042 | LOTE 39-GUANTE DE CUERO MANGA LARGA, PAR |  |
| Descripción | CON REFUERZO EN PALMA COMPLETAMENTA AISLADOS LARGO DE 34.3 CENTÍMETROS |  |
| Estructura solicitada |  |  |
| Características | GUANTES DE MANGA LARGA PARA USO EN SOLDADURA LONGITUD TOTAL DE 13.5 PULGADAS COSTURAS CON HILO KEVLAR COMPLETAMENTE FORRADO PARA AISLAR CALOR AJUSTE ELÁSTICO EN DORSO PARA MEJOR CONFORT |  |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Código catálogo | Denominación del equipo |  |
| 70408072 | LOTE 40-MANGAS DE CUERO, PARA SOLDADOR, PAR |  |
| Descripción | CUERO NATURAL ALTA PROTECCIÓN TALLA ÚNICA |  |
| Estructura solicitada |  |  |
| Características | MANGA PROTECTORA DE CUERO EXCELENTE PROTECCIÓN Y AISLAMIENTO PARA BRAZOS PROTEGE ANTE CHIASPAS Y RESIDUOS INCANDESCENTES COSTURAS CON ALTO REFUERZO ANTI CORTES TEJIDO FLEXIBLE, RESISTENTE Y DE ALTA DURABILIDAD |  |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Código catálogo | Denominación del equipo |  |
| 70408073 | LOTE 41-DELANTAL (MANDIL) DE CUERO, PARA SOLDADOR |  |
| Descripción | CUERO NATURAL AJUSTABLE A MEDIDA LIVIANA Y RESISTENTE |  |
| Estructura solicitada |  |  |
| Características | GABACHA DE CUERO TALLA ÚNICA PROTECCIÓN ANTE LABORES DE SOLDADURA Y MANTENIMIENTO BANDAS PARA AJUSTE A MEDIDA COSTURAS CON ALTO REFUERZO BOLSILLOS DELANTEROS PARA HERRAMIENTAS CUERO NATURAL RESISTENTE Y DE ALTA DURABILIDAD |  |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Código catálogo | Denominación del equipo |  |
| 80804730 | LOTE 42-POLAINAS DE CUERO, PAR |  |
| Descripción | CUERO NATURAL AJUSTABLE A MEDIDA |  |
| Estructura solicitada |  |  |
| Características | EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA PIERNAS AJUSTABLE A MEDIDA DE PIERNA COSTURAS CON REFUERZO ADECUADO PARA LABORES Y PROCESOS DE SOLDADURA PROTECCIÓN EFECTIVA ANTE CHISPAS Y OTROS AGENTES |  |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Código catálogo | Denominación del equipo |  |
| 70305304 | LOTE 43-MARCO PARA SIERRA |  |
| Descripción | MANGO ERGONÓMICO LONGITUD DE HOJA 12 PULG TENSIÓN HASTA 28,000 LB /PUL2 INCLUYE SIERRA |  |
| Estructura solicitada |  |  |
| Características | MARCO DE SIERRA DE ALTA TENSIÓN PRO DE 12" RESISTENTE DISEÑADO PARA ALTA TENSIÓN 275 LB. (125KG) PERMITE POSICIONAR LA SEGUETA A 55° Y 90° PARA MAYOR VERSATILIDAD EMPUÑADURAS DE GOMA EN AMBOS EXTREMOS DEL ARCO PARA MAYOR COMODIDAD Y MEJOR AGARRE PUÑO CERRADO PARA MAYOR RESISTENCIA Y CONTROL SOSTIENE LA SEGUETA A UNA TENSIÓN DE HASTA 28,000 LB/PUL2 CAPACIDAD DE ALMACENAJE DE 8 HOJAS EN EL MARCO PROFUNDIDAD DEL ARCO 4-1/4" (108 MM) |  |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Código catálogo | Denominación del equipo |  |
| 70305301 | LOTE 44-TIJERA PARA CORTAR LAMINA DE 10 PULGADAS |  |
| Descripción | LONGITUD 9 PULG HOJAS DE ACERO MANGO ERGONÓMICO |  |
| Estructura solicitada |  |  |
| Características | TIJERA PARA HOJALATERO LONGITUD TOTAL 9 PULG RESISTENTE A LA CORROSIÓN MANGO ERGONÓMICO ANTIDESLIZANTE HOJAS ELABORAS EN ACERO INOXIDABLE |  |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Código catálogo | Denominación del equipo |  |
| 70212800 | LOTE 45-ELECTRODO 3/32" PARA HIERRO DULCE |  |
| Descripción | ELECTRODO PARA HIERRO DULCE DIÁMETRO 3/32 PULGADAS (2.3 MILÍMETROS) DISEÑADO PARA ALTO RENDIMIENTO EN CORRIENTE ALTERNA O DIRECTA |  |
| Estructura solicitada |  |  |
| Características | ADECUADO PARA SOLDAR EN CUALQUIER POSICIÓN Y SE APLICA EXCEPCIONALMENTE BIEN CON CORRIENTE ALTERNA LA COBERTURA DE ESTE ELECTRODO PROVEE UN GAS PARA PROTEGER EL ARCO ENCENDIDO Y REENCENDIDO RÁPIDO CON POCO CHISPORROTEO Y FÁCIL REMOCIÓN DE ÓXIDO POSEE UN ARCO SUAVE Y ESTABLE |  |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Código catálogo | Denominación del equipo |  |
| 70212951 | LOTE 46- LAMINA DE HIERRO NEGRO DE 1/16”, 2Mt X 1 Mt., PLIEGO |  |
| Descripción | LAMINA DE 1/16” CUMPLE NORMA ASTM A 36 |  |
| Estructura solicitada |  |  |
| Características | UTILIZADO EN INDUSTRIA, CONSTRUCCIÓN, OBRA Y BANCO, METALMECÁNICA Y ESTRUCTURAS EN GENERAL |  |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Código catálogo | Denominación del equipo |  |
| 70305346 | LOTE 47-ESCUADRA PROFESIONAL 10 PULGADAS PARA CARPINTERO |  |
| Descripción | MANGO METAL LONGITUD 10 PULG ESCALA EN BAJO RELIEVE |  |
| Estructura solicitada |  |  |
| Características | ESCUADRA PARA CARPINTERO LONGITUD 10" (25.4 CM) ESCALA EN BAJO RELIEVE MANGO DE METAL EXTRA RESISTENTE ACABADO CON LACA PARA RESISTIR CORROSIÓN |  |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Código catálogo | Denominación del equipo |  |
| 70305124 | LOTE 48-CEPILLO DE ALAMBRE CERDAS DE ACERO MANGO PLASTIFICADO |  |
| Descripción | LONGITUD 25.5 CM CERDAS DE ACERO MANGO PLÁSTIFICADO |  |
| Estructura solicitada |  |  |
| Características | CEPILLO DE ALAMBRE CERDAS DE ACERO INOXIDABLE LONGITUD TOTAL 25.5 CM MANGO PLÁSTICO ERGONOMICO NÚCLEO ESTRECHO PARA FACILITAR ACCESO EN ÁREAS ESTRECHAS IDEAL PARA ELIMINACIÓN DE ÓXIDOS, PINTURAS Y TODO TIPO DE ADHERENCIAS ADECUADO PARA TRABAJOS DOMÉSTICOS Y PROFESIONALES POR SU VERSATILIDAD Y COMODIDAD DE MANEJO |  |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Código catálogo | Denominación del equipo |  |
| 70305532 | LOTE 49-CHISPERO PARA EQUIPO DE SOLDADURA OXIACETILENICA |  |
| Descripción | CON PIEDRA TRIANGULAR |  |
| Estructura solicitada |  |  |
| Características | PARA SOLDADURA AUTÓGENA |  |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Código catálogo | Denominación del equipo |  |
| 70408011 | LOTE 50-GAFAS PARA SOLDADURA AUTOGENA |  |
| Descripción | LENTES DE POLICARBONATO COLOR VERDE NO.5 FLIP LENTE FRONTAL, PUEDE CAMBIAR DE SOLDADURA A ASTILLADO PARA UNA FÁCIL INSPECCIÓN. |  |
| Estructura solicitada |  |  |
| Características | VENTILACIÓN INDIRECTA, MARCO DE VINILO SUAVE Y FLEXIBLE, 2 "X4-1 / 4" ANSI Z87.1, CE EN 166 UTILIZADO PARA SOLDADURA DE GAS, SOLDADURA FUERTE Y CORTE. POSEE UN LENTE QUE PERMITE LEVANTARSE PARA INSPECCIONAR EL TRABAJO IDEAL PARA TRABAJOS EN MINERÍA, CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA DONDE SE UTILICE SOLDADURA AUTÓGENA |  |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Código catálogo | Denominación del equipo |  |
| 70207046 | LOTE 51-TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8 |  |
| Descripción | TUBO DE COBRE |  |
| Estructura solicitada |  |  |
| Características | El tubo de refrigeración se utiliza para aire acondicionado, refrigeración, gas natural, gas LP y aire comprimido. |  |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Código catálogo | Denominación del equipo |  |
| 70207156 | LOTE 52-SOLDADURA DE PLATA AL 5% (VARILLA) |  |
| Descripción | 5% DE COBRE VARILLA DE PLATA PLANA CON SIL-FOS 15% ES UNA ALEACIÓN RICA EN METAL DE RELLENO DE COBRE PARA UNIDADES DE REFRIGERACIÓN, APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO, CONDUCTORES ELÉCTRICOS, COBRE Y TUBO DE LATÓN APROPIADO Y OTROS EQUIPOS DE COBRE Y LATÓN |  |
| Estructura solicitada |  |  |
| Características | AUTO-FUNDENTE TRABAJO: 660 ºC IDEAL PARA ALEACIONES A BASE DE COBRE |  |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Código catálogo | Denominación del equipo |  |
| 70302076 | LOTE 53-EQUIPO DE SOLDADURA ELECTRICA, TENSION 110/220 VCA POTENCIA REAL = 8.8 KVA MONOFASICO, CORRIENTE 200/300 AMPERIOS |  |
| Descripción | EQUIPO DE SOLDADURA ELÉCTRICA CONEXIÓN ÚNICAMENTE A 110 V APTO PARA USO CON ELECTRODO DE 1.6 A 4 MM CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y SOBRECALENTAMIENTO TENAZA PORTA ELECTRODO CON 3 METROS DE CABLE TENAZA PARA POLO TIERRA CON 2 METROS DE CABLE INCLUYE CARETA PARA SOLDAR, MARTILLO Y CEPILLO DE ALAMBRE |  |
| Estructura solicitada |  |  |
| Características Eléctricas | CONEXIÓN 120 V CORRIENTE 40-113 AMP CICLO DE TRABAJO 20% A 113 AMP |  |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Código catálogo | Denominación del equipo |  |
| 70302039 | LOTE 54-ESMERIL ANGULAR PARA DISCO DE 4½” (125mm), 850W |  |
| Descripción | MOTOR POTENTE DE 700 W CONEXIÓN ELÉCTRICA A 120 V DIÁMETRO DE DISCO DE 4.1/2 PULG VELOCIDAD SIN CARGA 0-11,000 RPM POTENCIA, DURABILIDAD Y COMODIDAD MANGO ANTIADHERENTE ROPORCIONAN UNA MAYOR COMODIDAD MOTOR RESISTENTE DE ALTO RENDIMIENTO FABRICACIÓN 100% RODAMENTADA INTERRUPTOR RESISTENTE AL POLVO |  |
| Estructura solicitada |  |  |
| Características Eléctricas | POTENCIA 700 W VELOCIDAD 0-11,000 RPM DIÁMETRO DE DISCO 4.1/2 PULG |  |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Código catálogo | Denominación del equipo |  |
| 70212081 | LOTE 55-PLETINA DE HIERRO, 1 1/2" X 3/16", PIEZA DE 6 METROS |  |
| Descripción | HIERRO PLANO (PLATINA) ANCHO 1.1/2 PULG (38.1 MM) FABRICADOS BAJO NORMA ASTM A-36 CUMPLEN CON LÍMITE DE FLUENCIA EN 36,000 PSI RESISTENCIA A TENSIÓN ENTRE 58,000 - 80,000 PSI ADECUADOS PARA PROCESOS EN METALMECÁNICA Y FORJA DE ESTRUCTURAS |  |
| Estructura solicitada |  |  |
| Características | LONGITUD 6 MT ANCHO 1.1/2 PULG ESPESOR 3/16 PULG |  |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Código catálogo | Denominación del equipo |  |
| 70212129 | LOTE 56-PLETINA DE HIERRO, 3"x 3/16 ", PIEZA DE 6 METROS |  |
| Descripción | HIERRO PLANO (PLATINA) FABRICADOS BAJO NORMA ASTM A-36 CUMPLEN CON LÍMITE DE FLUENCIA EN 36,000 PSI RESISTENCIA A TENSIÓN ENTRE 58,000 - 80,000 PSI ADECUADOS PARA PROCESOS EN METALMECÁNICA Y FORJA DE ESTRUCTURAS |  |
| Estructura solicitada |  |  |
| Características | LONGITUD 6 MT ANCHO 3 PULG ESPESOR 3/16 PULG |  |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Código catálogo | Denominación del equipo |  |
| 70120330 | LOTE 57-AUTOMATO PROGRAMABLE 110 VAC, 8 ENTRADAS, 4 SALIDAS |  |
| Descripción | 8ED 4SD Memoria. 400 BLOQUES, Ampliable modularmente Interface ETHERNET |  |
| Estructura solicitada |  |  |
| Características Eléctricas | Alimentación: 115/230 V ac Entradas 115/230 V ac Salidas 115/230 v ac Relé |  |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| 70125149 | Denominación del equipo |  |
| Descripción | LOTE 58-"TEMPORIZADOR CON RETARDO AL ENCENDIDO (ON TIME DELAY) AJUSTABLE PARA MONTAR EN RIEL DIN 110VAC. |  |
| Características Eléctricas | ALIMENTACIÓN 110 VAC |  |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Código catálogo | Denominación del equipo |  |
| 70125146 | LOTE 59-TEMPORIZADOR CON RETARDO AL APAGADO |  |
| Descripción | "TEMPORIZADOR CON RETARDO AL APAGADO (OFF TIME DELAY) AJUSTABLE PARA MONTAR EN RIEL DIN 110VAC. |  |
| Características Eléctricas | ALIMENTACIÓN 110VAC |  |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Código catálogo | Denominación del equipo |  |
| 70120310 | LOTE 60-BASE CIRCULAR DE 8 PINES |  |
| Descripción | BASE CIRCULAR PARA RELAY DE 8 PINES PARA MONTAJE EN RIEL DIN |  |
| Características Eléctricas | 8 PINES, 110VAC |  |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Código catálogo | Denominación del equipo |  |
| 70120315 | LOTE 61-RELAY DE BASE CIRCULAR DE 8 PINES, 110VAC |  |
| Descripción | RELAY DE BASE CIRCULAR DE 8 PINES |  |
| Características Eléctricas | ALIMENTACIÓN 110VAC |  |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Código catálogo | Denominación del equipo |  |
| 70120337 | LOTE 62-AUTOMATO DE 4 AMPERIOS, UN POLO |  |
| Descripción | AUTÓMATO DE PROTECCIÓN DE CIRCUITOS DE CONTROL |  |
| Características Eléctricas | ALIMENTACIÓN 0-250 VAC |  |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Código catálogo | Denominación del equipo |  |
| 70205107 | LOTE 63-CABLE TFF No. 18 |  |
| Descripción | CABLE FORRADO PARA ALAMBRAR CIRCUITOS DE CONTROL ELECTRICO # 18 |  |
| Características Eléctricas | AISLAMIENTO PARA 600 VAC |  |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Código catálogo | Denominación del equipo |  |
| 70205355 | LOTE 64-PULSADOR TIPO DADO |  |
| Descripción | PULSADOR TIPO DADO |  |
| Características Eléctricas | ALIMENTACIÓN 0-250 VAC |  |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Código catálogo | Denominación del equipo |  |
| 70205471 | LOTE 65-MINICANALETA PVC DE 25X17 MILIMETROS |  |
| Descripción | "CANALETA PLÁSTICA RANURADA PARA ALAMBRAR CIRCUITOS DE CONTROL, CONSTRUCCIÓN PLÁSTICA DE ALTA DURABILIDAD. |  |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Código catálogo | Denominación del equipo |  |
| 70209686 | LOTE 66-RIEL PARA AUTOMATOS |  |
| Descripción | "RIEL PARA MONTAJE DE AUTOMATOS |  |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Código catálogo | Denominación del equipo |  |
| 70205453 | LOTE 67-CONECTOR RECTO DE 1/2” METALICO |  |
| Descripción | CONECTOR RECTO PARA CONECTAR A CAJAS DE CONEXIÓN ELÉCTRICAS. CONSTRUCCIÓN METÁLICA DE ALTA DURABILIDAD. |  |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Código catálogo | Denominación del equipo |  |
| 70120620 | LOTE 68-ARRANCADOR (CAJA DE CONTROL) PARA EQUIPO DE BOMBEO 1HP, 220 VOLTIOS, MONOFASICO |  |
| Descripción | LOTE 68-"ARRANCADOR MAGNÉTICO DE MOTORES DE BAJA CAPACIDAD (ENTRE 12-18 AMPERIOS) |  |
| Estructura solicitada |  |  |
| Características Eléctricas | ALIMENTACIÓN 110-220 VAC |  |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Código catálogo | Denominación del equipo |  |
| 70305341 | LOTE 69-AVELLANADOR-ABOCINADOR PARA TUBERIA DE COBRE DE 3/16" A 5/8" |  |
| Descripción | BARRAS DE ACERO RESISTENTE AL ÓXIDO PUNTA NODULAR METÁLICA |  |
| Estructura solicitada |  |  |
| Características | PUNTA NODULAR METÁLICA MEDIDAS 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8'' TODAS LAS PIEZAS TIENEN UNA CAPA PROTECTORA PARA EL ÓXIDO BARRAS DE ACERO CON APERTURA RÁPIDA, PARA FÁCIL INSERCIÓN Y REMOCIÓN DE MATERIAL |  |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Código catálogo | Denominación del equipo |  |
| 70305378 | LOTE 70-EXPANSOR MÚLTIPLE PARA TUBO DE COBRE |  |
| Descripción | Para expandir tuberías de cobre |  |
| Estructura solicitada |  |  |
| Características | Aplicaciones: Refrigeración Aire Acondicionado Medidas 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2” y 5/8” |  |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Código catálogo | Denominación del equipo |  |
| 70305374 | LOTE 71-EXPANSORES DE CINCO UNIDADES |  |
| Descripción | JUEGO DE EXPANSORES |  |
| Estructura solicitada |  |  |
| Características | DE 1/4 A 5/8 |  |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Código catálogo | Denominación del equipo |  |
| 70305927 | LOTE 72-JUEGO DE MANOMETROS Y MANGUERAS PARA REFRIGERACION, REFRIGERANTES R-410A, R-404A Y R-22 |  |
| Descripción | JUEGO PARA R-12, R-22, R-404A, R-134A Y R-410A |  |
| Estructura solicitada |  |  |
| Características | Cuerpo de latón duradero. Grande: 3.0 in. El medidor es fácil de leer. Compatible con R12 R22 R134A R404a y R-410a Manguera de goma de carga de servicio de freón codificada por 3 colores: |  |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Código catálogo | Denominación del equipo |  |
| 60403055 | LOTE 73-BOMBA DE VACÍO |  |
| Descripción | Puerto de entrada de 1/4 "x 3/8". |  |
| Estructura solicitada |  |  |
| Características | Eliminador 6 CFM (170 l / m) Motor de arranque de condensador de 1/2 HP, 1725 RPM con protección de sobrecarga térmica. 115 voltios 60 hercios. Enchufe estándar estadounidense de 110 voltios La mirilla grande y fácil de ver garantiza un nivel de aceite adecuado El relleno de aceite está aislado en la cubierta para facilitar el llenado Mayor espacio entre el tee de admisión y el mango para obtener más espacio Mango más grande de 1/2 "ahora más ergonómico. La tapa de seguridad atada evita derrames de aceite durante el transporte Cromado de alta resistencia Mayor capacidad de aceite para temperaturas de funcionamiento más bajas y menor contaminación. Válvula de drenaje bien protegida sellada con junta tórica para evitar fugas. Transmisión directa de 2 etapas para lograr un vacío profundo de 25 micras Construcción totalmente metálica, incluidos todos los accesorios de latón. |  |

FORMULARIO N° 04.  FORMULARIO DE COTIZACIÓN: LISTA DE PRECIOS

COMPARACIÓN DE PRECIOS No: PRIDESII-265-CP-B-MINSAL Denominado “MATERIALES Y EQUIPO PARA APOYAR EL PLAN DE CAPACITACIONES A TÉCNICOS DE LA RED HOSPITALARIA EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, REFRIGERACIÓN, ELECTRICIDAD Y AIRES ACONDICIONADOS DEL MINSAL” .

NOMBRE DEL OFERENTE: _...........................................

| LOTE N° | CÓDIGO MINSAL | DESCRIPCIÓN | PAÍS DE ORIGEN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO (IVA incluido) | PRECIO TOTAL (IVA incluido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| continuar |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |

El precio ofertado esta expresado en dólares de los Estados Unidos de América. Incluye todos los costos directos e indirectos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y cualquier costo por otro concepto que pueda tener incidencia sobre el valor de los bienes.

[El precio ofertado deberá ser consignado únicamente con dos decimales]

Impuestos: El precio arriba expresado incluye todos los tributos, impuesto y/o cargos, comisiones, etc. y cualquier gravamen que recaiga o pueda recaer sobre el bien a proveer o la actividad del proveedor, incluyendo el IVA

PLAZO DE ENTREGA:……………………………..LUGAR DE ENTREGA…………………

Firma y sello del proveedor

(Representante Legal o Apoderado Legal)

FORMULARIO N° 05: DECLARACIÓN  DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

[El Oferente completará este Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Oferta de acuerdo con las instrucciones indicadas.]

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta]

Comparación de precios: No: PRIDESII-265-CP-B-MINSAL Denominado “MATERIALES Y EQUIPO PARA APOYAR EL PLAN DE CAPACITACIONES A TÉCNICOS DE LA RED HOSPITALARIA EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, REFRIGERACIÓN, ELECTRICIDAD Y AIRES ACONDICIONADOS DEL MINSAL”.

A: MINSAL/PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II

Contrato de Préstamo No. 3608/OC-ES

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el COMPRADOR por un período de dos años contado a partir de la fecha establecida para la recepción de ofertas si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la oferta si:

(a)	retiráramos nuestra oferta durante el período de vigencia de la oferta especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o

- (b)	si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra oferta durante el período de validez de la misma, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el formulario del Convenio de Contrato, si es requerido; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento.

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no somos los seleccionados, y cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) si recibimos una copia de su comunicación con el nombre del Oferente seleccionado; o (ii) han transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra oferta.

Firmada: [firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican].

En capacidad de [indicar la capacidad jurídica de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta]

Nombre: [nombre completo de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [nombre completo del Oferente]

Fechada el ____________ día de ______________ de 20_____________ [indicar la fecha de la firma]