## PLAN DE OFERTA
PRESUPUESTO OFICIAL
PROYECTO: “OBRAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL PARA LA UNIDAD COMUNITARIÁ DE SALUD FAMILIAR, EL PAISNAL, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR"
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | TOTAL
1 | INSTALACIONES PROVISIONALES
1.01 | Instalación de tanque de retención provisional de 8000 lt y retiro periódico de las aguas servidas mientras se completa y autoriza el uso de la nueva PTAR. Incluye la excavación del pozo, movilización temporal del suelo excavado, adecuación del pozo y las conexiones temporales y/o provisionales de todas las descargas generadas al interior de la unidad para su disposición en el tanque. | 1 | S.G.
2 | TRAMITES
2.01 | Gestión, desarrollo y acompañamiento de la obtención de los permisos Medio Ambientales necesarias para el vertido final de las aguas tratadas desde la nueva planta a la quebrada colindante al costado Poniente del terreno de la Unidad Comunitaria de Salud familiar, El Paisnal. | 1 | S.G
3 | DEMOLICION
3.01 | Demolición de losa superior de fosa séptica, relleno compactado con suelo no plástico y compactación de base con suelo cemento en área de 2.41x 1.23 m con 30 cm de espesor, para adecuar la planta de tratamiento al interior de la fosa séptica existente. | 1 | S.G
4 | SUMINISTRO DE EQUIPO
4.01 | Suministro, instalación y puesta en marcha de mini planta de tratamiento prefabricada de 5 cámaras de funcionamiento para cada uno de los diferentes procesos respectivos, siendo estos: sedimentación, anaeróbica, aireación, almacenamiento y desinfección; todos los procesos en un solo tanque con un volumen de 700 GPD 2.65 m3/día, incluye soplador y todas las conexiones requeridas de la planta para su funcionamiento. | 1 | SG
5 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.
5.01 | Suministro e instalación de tubería de PVC 4" 125 PSI | 28 | Ml
5.02 | Construcción de Cajas de conexión A.N. 40x40 cm altura a ajustar en campo | 3 | c/u
5.03 | Losa de concreto de 7 cm de espesor, incluye canaleta de media caña de 15 cm de ancho alrededor de la losa y drenaje de aguas lluvias hacia el alcantarillado existente | 1 | S.G
6 | OBRAS CIVILES
6.1 | CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA SOPLADOR DE PTAR
6.1.1 | TRAZO Y NIVELACION
6.1.1 | Trazo por unidad de área | 2.36 | M2
6.2 | TERRACERIA MENOR
6.2.1 | Excavación a mano de 1.50 mt a 3.00 mt en material semiduro | 1.49 | M3
6.2.2 | Relleno compactando con material sector (en fundaciones) | 0.43 | M3
6.2.3 | Relleno compactado con suelo cemento 20:1 con material selecto y en fundaciones. | 0.5 | M3
6.3 | CONCRETO ESTRUCTURAL
6.3.1 | Solera de fundación "SFT" de 30 cms x 20 cms, con 4# 3 y estribo # 2 @ 15 cms | 0.37 | M3
6.3.2 | Solera de corona de 20 X 15 cm. 4 # 3 + Est. # 2 @ 15 cm. F´c=210 kg/cm2 (Incluye mojinetes) | 0.133 | M3
6.4 | PAREDES
6.4.1 | Paredes de bloque de 15x20x40, R.V.#3@60 R.H.#2@40 | 6.7 | M2
6.5 | TECHOS
6.5.1 | Losa densa de cubierta de techo doble lecho inferior # 3 @ 20 y # 2 @ 25 superior. Ver detalle en plano | 3.33 | M2
6.6 | PISOS
6.6.1 | Hechura de piso de concreto tipo acera, resistencia a la compresión de f´c= 180kg/cm2, sobre 20 cms de suelo cemento en proporción 20:1, con malla para temperatura de Ø 1/4" a cada 20 cms en ambos sentidos, según detalle en planos. (Piso de concreto simple (CONCRETO 1:2:4)) | 1.74 | M2
6.7 | ACABADOS
6.7.1 | Aplicación de repello de superficies verticales, incluyendo cuadrados de puertas y ventanas | 13.4 | M2
6.7.2 | Aplicación de Afinado de superficies verticales, incluyendo cuadrados de puertas y ventanas | 13.4 | M2
6.7.3 | Suministro y aplicación de una mano de pintura base y dos manos de pintura de línea base aceite de la mejor calidad; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas | 6.7 | M2
6.7.4 | Suministro y aplicación de dos manos de pintura látex acrílica tipo linea de la mejor calidad; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas | 6.7 | M2
6.8 | INSTALACIONES ELECTRICAS
6.8.1 | Suministro e instalación ST-PTVO, monofásico a 240 v, caja NEMA 3R, de dos espacios, barras de 40 A, incluye protecciones de acuerdo a carga. | 1 | CU
6.8.2 | Suministro e instalación de salida de tomacorriente 120v, 20 A, del tipo GFCI, incluye accesorios canalizado y alambrado. | 1 | CU
6.9 | PUERTAS
6.9.1 | Puerta metálica con estructura de tubo estructural de 1 '' y pletinas 1 1/2 '' x 1 1/2'' x 1/8 '', con refuerzos intermedios y doble forro de lámina de 1/16" pintada, incluye herrajes, chapa y otros, según detalle en planos | 1 | U
6.1 | SEÑALIZACION
6.10.1 | Rótulo de nomenclatura de ambiente de vinil acrílico de 10 x 30 cm a ubicarse al frente parte superior de la caseta, detallando el nombre en mayúscula (CASETA PARA SOPLADOR DE PTAR) . | 1 | U
TOTAL COSTO DIRECTO:
COSTO INDIRECTO:
IMPUESTO AL VALOR AGUREGADO (IVA), 13%
TOTAL DEL PROYECTO