SECCION 04: FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

FORMULARIO N° 01: FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

FORMULARIO N° 02: DECLARACIÓN JURADA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL

FORMULARIO N° 03:CUMPLIMIENTO DE  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FORMULARIO N° 04:  FORMULARIO DE COTIZACIÓN: LISTA DE PRECIOS

FORMULARIO N° 05: DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

FORMULARIO N° 01: FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

COMPARACIÓN DE PRECIOS: No: PRIDESII-296-CP-B-MINSAL Denominado “ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMÉDICO NECESARIO PARA LAS UNIDADES DE CONTROL DE CALIDAD DE GOTAS GRUESAS EN NIVELES REGIONALES Y DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA”.

Fecha: -----------------------------------------

Señores

MINSAL/PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II

Contrato de Préstamo No. 3608/OC-ES

Nosotros los suscritos, declaramos que:

Hemos examinado y no tenemos reservas a los documentos del proceso Comparación de Precios Nº ______________, por lo cual ofrecemos proveer los bienes en la cantidad, calidad y características técnicas solicitadas en los Documentos de Selección (Sección 3: Especificaciones Técnicas, Lista de bienes) y nos comprometemos a que estos bienes sean originarios de países miembros del Banco: [indicar una descripción breve de los bienes];--------------------------------------------------------------------------------------

El precio total de nuestra oferta por todo concepto es de: ___________________________ (Indicar precio en números y en letras) incluidos todos los impuestos de ley (incluyendo el IVA) y los gastos directo y/o indirecto asociados.

Nos comprometemos a mantener nuestra oferta por un período de _______ (__) días a partir de la fecha de presentación de ofertas, y a suscribir el Contrato en caso de resultar adjudicatario.

Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores requeridos para ejecutar cualquier parte del Contrato, tenemos nacionalidad de países elegibles _______________ [indicar la nacionalidad del Oferente, incluso la de todos los miembros que comprende el Oferente, si el Oferente es una Asociación en Participación o Consorcio, y la nacionalidad de cada subcontratista y proveedor]

- Manifestamos con carácter de declaración jurada que: i) no tenemos conflicto de intereses, ii) nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para ejecutar cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Banco, bajo las leyes del país del COMPRADOR o normativas oficiales, y iii) no tenemos ninguna sanción del Banco o de alguna otra Institución Financiera Internacional (IFI).

- Asimismo, nos comprometemos que dentro del proceso de selección (y en caso de resultar adjudicados en la ejecución) del contrato, a observar las leyes sobre Prácticas Prohibidas incluyendo soborno, aplicables en el país del cliente.

Mi representada se encuentra en capacidad de entregar los bienes en el plazo previsto, expresados en nuestra oferta.

Conocemos, aceptamos y nos sometemos libre y voluntariamente al cumplimiento de lo indicado en los Documentos de Comparación de Precios, así como a las demás normas conexas que lo regulan

Entendemos que esta oferta, junto con su aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirá una obligación hasta la suscripción del contrato, y que el Programa no está obligado a aceptar la Oferta evaluada más baja ni ninguna otra Oferta que reciban, sin que tal decisión permita reclamación por parte del oferente.

Conocemos y aceptamos que el Programa se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar el proceso, rechazar todas las ofertas o declarar desierto el proceso si conviniese a los intereses nacionales o institucionales, sin que ello le genere responsabilidad alguna.

Para todos los efectos señalamos como domicilio legal en (………..Domicilio).

San Salvador,   ........... de  .............................. del  ____

Firma y sello del oferente

(Representante Legal o Apoderado Legal)

FORMULARIO N° 02: DECLARACIÓN JURADA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL

COMPARACIÓN DE PRECIOS No: PRIDESII-296-CP-B-MINSAL Denominado “ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMÉDICO NECESARIO PARA LAS UNIDADES DE CONTROL DE CALIDAD DE GOTAS GRUESAS EN NIVELES REGIONALES Y DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA”.

Señores

MINSAL/PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II

Contrato de Préstamo No. 3608/OC-ES

El que suscribe, Representante Legal de ......................................................, identificado con Documento de Identidad Nº ......................, DECLARA BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

| Nombre o Razón Social |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domicilio Legal |  |  |  |  |  |
| NIT Y Registro IVA |  | Teléfono |  | email |  |

Información del Representante Legal:

Información del representante autorizado del Oferente: Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado] Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado] Números de teléfono: [indicar los números de teléfono y facsímile del representante autorizado] Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del representante autorizado]

El Salvador, ... de ..………...... del …….

Firma y sello del oferente

(Representante Legal o Apoderado Legal)

#### FORMULARIO No. 03: CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| LOTE | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFCIACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| N°1 | MICROSCOPIO PROFESIONAL DE LUZ TRANSMITIDA |  |
| Descripción | - Con cuatro objetivos planacromáticos antifúngicos: - Aumento 4X, con apertura numérica de 0.10, distancia de trabajo de no menos de 18 mm aproximadamente. - Aumento 10X, con apertura numérica de 0.25, distancia de trabajo 12 mm aproximadamente - Aumento 40X, con apertura Numérica de 0.65, distancia de trabajo 0. 36 mm aproximadamente. - Aumento 100X, con Apertura Numérica de 1.25, distancia de trabajo 0.10 mm aproximadamente, para uso con aceite de inmersión. - Condensador Abbe de 0.9 en seco / 1.25 para aceite - Revolver de Objetivos de no menos de 4 posiciones. - Oculares 10x/20 campo de visión de no menos 20 mm. - Rango de ajuste de distancia interpupilar de entre 52 a 75 mm aproximados - Movimiento X-Y de la platina con escala graduada. - Recorrido de la platina aproximadamente de 26 mm × 76 mm. - Superficie platina resistente a abrasión - Tubo binocular de no menos 45 grados - Iluminación Köhler - Iluminación tipo LED - Fuente de alimentación universal más alimentación USB con conector integrado - Con asa incorporada para facilitar su agarre y movilización. |  |
| Accesorios incluidos | - Regulador de voltaje: - Capacidad 1200VA / 600W - Voltaje 110V - Tipo de entrada NEMA 5-15P - Tipo de salida 8 x NEMA 5-15R - Indicador visual Luz LED de estado - Funda o cubierta para protección contra polvo. |  |
| Características Eléctricas del microscopio | - Voltaje: 120 VCA ± 10%, - Frecuencia: 60 Hertz, - Fases: 1. |  |
| Estándares y Normativas | - Norma de seguridad eléctrica para equipos de uso en laboratorios IEC 61010-1 o equivalente. |  |
| Condiciones de Recepción | - Se recibirá instalado, funcionando en el laboratorio que se indique en cuadro anexo, previa prueba realizada por el técnico responsable del análisis. - El trámite administrativo de recepción será realizado en el almacén correspondiente, posteriormente a la recepción física que será verificada por el guardalmacén respectivo. |  |
| Condiciones de Instalación | - Deberá incluir la instalación eléctrica de ser necesario (con todos los materiales para conectar el equipo desde el sub-tablero más cercano), por lo que se sugiere efectuar visita previa a presentar oferta. (En base al cuadro adjunto de distribución de los equipos) |  |
| Información Técnica Requerida | Al presentar la oferta: - Catálogo en donde se puedan comprobar las especificaciones técnicas - Atestados de competencia técnica del personal que instalara el equipo y brindara la capacitación A la entrega del equipo: - Manual de Operación - Manual de Partes - Manual de Servicio Todos en castellano o traducción al castellano. |  |
| Garantía | - Deberá presentar Cartas: - Garantía contra desperfectos de fabricación y funcionamiento de dos años, a partir de la fecha de recepción del equipo. - Carta Compromiso de realizar rutinas de mantenimiento semestral durante el periodo de vigencia de la garantía, coordinadas con el Administrador de Contrato. - Carta Compromiso del suministrante en mantener disponibilidad de repuestos por un período mínimo de 5 años. - Carta Compromiso de brindar las capacitaciones del personal que utilizara el equipo. |  |
| Capacitación | Deberá comprender: - Operación, limpieza y manejo del equipo, Mantenimiento preventivo y fallas más frecuentes del equipo dirigido al personal usuario, con una duración de al menos 4 horas. |  |
| Soporte Técnico | - La empresa deberá contar con departamento de servicio técnico, con personal entrenado por el fabricante o equivalente, para garantizar el soporte técnico necesario para el equipo y cumplir con el programa de capacitación solicitado - El MINSAL se reserva el derecho de verificar la información recibida. |  |

| LOTE | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFCIACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| N°2 | MICROSCOPIO PROFESIONAL DE LUZ TRANSMITIDA INCLUYE VIDEOCÁMARA DIGITAL DE ALTA RESOLUCIÓN CON SISTEMA DE PROYECCIÓN |  |
| Descripción | - Con cuatro objetivos: - 10X HI PLAN de apertura numérica de 0.25, aproximados - 40X HI Plan apertura numérica de 0.65, aproximados - 63 X HI Plan apertura numérica de 0.75, aproximados - 100X HI Plan apertura numérica de 1.25, aproximados para aceite de inmersión. - Oculares 10x/20 campo de visión de no menos 20 mm, con indicador - Rango de ajuste de distancia pupilar de 52 a 75 mm, aproximados - Tubo binocular de 45 grados - Sistema óptico con corrección al infinito - Iluminación Köhler - Fuente de iluminación universal más USB con conector integrado - Iluminación tipo LED con una vida útil de al menos 25,000 h - Platina mecánica con soporte y porta placas. - Desplazamiento de platina de no menor 26 mm X 76 mm - Grado de ajuste mínimo de perilla micrométrica de aproximadamente 3 micras - Portaobjetivos fijo con inclinación interna, para 4 objetivos - Tubo binocular de 45 grados - Ajuste de punto ocular (375-430) milímetros aproximados - Condensador con Abbe 0.9 Dry / 1.25 Aceite. - Apagado automático después de 1 a 2 horas de inactividad. - Cámara de microscopio que DEBE INCLUIR EL SOFTWARE Y COMPUTADOR COMPATIBLE (debe presentar a la hora de ofertar modelo y marca de la computadora) para realizar el manejo, capturar y transmisión de imágenes calidad HD en vivo de no menos de 1920 x 1080, con capacidad de trasmitir de manera directa a pantalla HD /PC o para capturar imágenes en una tarjeta SD. - Con conexión directa con cable Ethernet - Con una distribución de luz de al menos 50% visual y 50% de cámara - Con interfaces : USB2, HDMI, Ethernet - Tamaño máximo de imagen no menos de 5.0 Mpixel ( 2592 x 1944 ) - Deberá tener asa incorporada para facilitar su agarre y movilización. |  |
| Accesorios y equipos a que debe incluir | - Software (debe venir en medio electrónico para instalación en CD, USB, etc). - Computadora compatible para el equipo. - Regulador de voltaje: - Capacidad 1200VA/600W - Voltaje 110V - Tipo de entrada NEMA 5-15P - Tipo de salida 8 x NEMA 5-15R - Indicador visual Luz LED de estado - Funda o cubierta para protección contra polvo. |  |
| Características Eléctricas del Microscopio | - Voltaje: 120- 140 V - Frecuencia: 60 Hertz, - Fases: 1. |  |
| Estándares y Normativas | - Norma de seguridad eléctrica para equipos de uso en laboratorios IEC 61010-1 o equivalente. |  |
| Condiciones de Recepción | - Se recibirá instalado, funcionando en el Laboratorio Nacional de Salud Pública, Sección Parasitología, previa prueba realizadas por el técnico responsable del análisis. - El trámite administrativo de recepción será realizado en el almacén correspondiente, posteriormente a la recepción física que será verificada por el guardalmacén respectivo. |  |
| Condiciones de Instalación | - Deberá incluir la instalación eléctrica de ser necesario (con todos los materiales para conectar el equipo desde el sub-tablero más cercano), por lo que se sugiere efectuar visita al Laboratorio Nacional de Salud Pública, Sección Parasitología, previo a presentar oferta. |  |
| Información Técnica Requerida | Al presentar la oferta: - Catálogo en donde se puedan comprobar las especificaciones técnicas - Atestados de competencia técnica del personal que instalara el equipo y brindara la capacitación A la entrega del equipo: - Manual de Operación - Manual de Partes - Manual de Servicio Todos en castellano o traducción al castellano. |  |
| Garantía | - Deberá presentar Cartas: - Garantía contra desperfectos de fabricación y funcionamiento de dos años, a partir de la fecha de recepción del equipo. - Carta Compromiso de realizar rutinas de mantenimiento semestral durante el periodo de vigencia de la garantía, coordinadas con el Administrador de Contrato. - Carta Compromiso del suministrante en mantener disponibilidad de repuestos por un período mínimo de 5 años. - Carta Compromiso de brindar las capacitaciones del personal que utilizara el equipo. |  |
| Capacitación | Debe comprender: - Operación, limpieza y manejo del equipo, mantenimiento preventivo y fallas más frecuentes del equipo dirigido al personal usuario, con una duración de al menos 4 horas. |  |
| Soporte Técnico | - La empresa deberá contar con departamento de servicio técnico, con personal entrenado por el fabricante o equivalente, para garantizar el soporte técnico necesario para el equipo y cumplir con el programa de capacitación solicitado - El MINSAL se reserva el derecho de verificar la información recibida. |  |

| LOTE | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFCIACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| N°3 | BALANZA PARA LABORATORIO CAPACIDAD EN GRAMOS. DIGITAL DE TRES DIGITOS. CON PLATO DE ACERO INOXIDABLE, PANTALLA LCD |  |
| Descripción y Características Mecánicas | - Capacidad de al menos 1 - 800 g - Sensibilidad: 0.01 aproximados - Linealidad: +/- 0.02 g aproximados - Repetibilidad: 0,1 g aproximados - Tiempo de estabilización: no mayor de 3 segundos - Pantalla táctil LCD o tecnología superior, - Panel control con botones - Chequeo automático - Encendido automático - Apagado automático después de 10 min. de inactividad. - Control de nivel de burbuja - Patas niveladoras - Unidades de medida: gramos, entre otras - Con protector contra corrientes de aire de vidrio, extraíble, con puertas corredizas a los costados y en la parte superior. - Pantalla digital LCD con luz de fondo. - Material del plato de Acero inoxidable. - Fuente alimentación con Adaptador de CA |  |
| Accesorios incluidos | - Deberá incluir cubierta protectora. - Regulador de Voltaje. |  |
| Características Eléctricas | - Voltaje: 120 ± 10% VAC - Frecuencia: 60 Hertz. - Fases: 1 - Tomacorriente macho polarizado. |  |
| Características Mecánicas | - Para montaje sobre mesa. |  |
| Estándares y Normativas | - Aprobado para su comercialización por alguna de las siguientes organizaciones CE (Comunidad Europea), FDA (Estados Unidos) o JIS ó PMDA (Japón) |  |
| Condiciones de Recepción | - Se recibirá instalado, funcionando en el Laboratorio Nacional de Salud Pública, Sección Parasitología, previa prueba realizadas por el técnico responsable del análisis. - El trámite administrativo de recepción será realizado en el almacén correspondiente, posteriormente a la recepción física que será verificada por el guardalmacén respectivo. |  |
| Condiciones de Instalación | - Deberá incluir la instalación eléctrica de ser necesario (con todos los materiales para conectar el equipo desde el sub-tablero más cercano), por lo que se sugiere efectuar visita al Laboratorio Nacional de Salud Pública, Sección Parasitología, previo a presentar oferta.. |  |
| Información Técnica Requerida | Al presentar la oferta - Catálogo en donde se puedan comprobar las especificaciones técnicas A la entrega del equipo: - Manual de Operación Todos en castellano o traducción al castellano. |  |
| Garantía | - Deberá presentar Cartas: - Garantía contra desperfectos de fabricación y funcionamiento de dos años, a partir de la fecha de recepción del equipo. - Carta Compromiso de realizar rutinas de mantenimiento semestral durante el periodo de vigencia de la garantía, coordinadas con el Administrador de Contrato. - Carta Compromiso del suministrante en mantener disponibilidad de repuestos por un período mínimo de 5 años. - Carta Compromiso de brindar las capacitaciones del personal que utilizara el equipo. |  |
| Capacitación | Deberá comprender: - Operación, limpieza y manejo del equipo, Mantenimiento preventivo y fallas más frecuentes del equipo dirigido al personal usuario, con una duración de 4 horas. |  |
| Soporte Técnico | - La empresa deberá contar con departamento de servicio técnico, con personal entrenado por el fabricante o equivalente, para garantizar el soporte técnico necesario para el equipo. - El MINSAL se reserva el derecho de verificar la información recibida. |  |

FORMULARIO N° 04.  FORMULARIO DE COTIZACIÓN: LISTA DE PRECIOS

COMPARACIÓN DE PRECIOS No: PRIDESII-296-CP-B-MINSAL Denominado “ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMÉDICO NECESARIO PARA LAS UNIDADES DE CONTROL DE CALIDAD DE GOTAS GRUESAS EN NIVELES REGIONALES Y DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA”.

| LOTE | CÓDIGO MINSAL | DESCRIPCIÓN | LUGAR DE ORIGEN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO (IVA incluido) | PRECIO TOTAL (IVA incluido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |

El precio ofertado esta expresado en dólares de los Estados Unidos de América. Incluye todos los costos directos e indirectos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y cualquier costo por otro concepto que pueda tener incidencia sobre el valor de los bienes.

[El precio ofertado deberá ser consignado únicamente con dos decimales]

Impuestos: El precio arriba expresado incluye todos los tributos, impuesto y/o cargos, comisiones, etc. y cualquier gravamen que recaiga o pueda recaer sobre el bien a proveer o la actividad del proveedor, incluyendo el IVA

PLAZO DE ENTREGA:……………………………..LUGAR DE ENTREGA…………………

Firma y sello del proveedor

(Representante Legal o Apoderado Legal)

FORMULARIO N° 05: DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA No: PRIDESII-296-CP-B-MINSAL Denominado “ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMÉDICO NECESARIO PARA LAS UNIDADES DE CONTROL DE CALIDAD DE GOTAS GRUESAS EN NIVELES REGIONALES Y DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA”.

[El Oferente completará este Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Oferta de acuerdo con las instrucciones indicadas.]

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta]

Comparación de precios:

A: MINSAL/PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II

Contrato de Préstamo No. 3608/OC-ES

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el COMPRADOR por un período de dos años contado a partir de la fecha establecida para la recepción de ofertas si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la oferta si:

(a)	retiráramos nuestra oferta durante el período de vigencia de la oferta especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o

- (b)	si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra oferta durante el período de validez de la misma, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el formulario del Convenio de Contrato, si es requerido; (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento; o (iii) no cumplimos con el suministro pactado o su modificación.

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no somos los seleccionados, y cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) si recibimos una copia de su comunicación con el nombre del Oferente seleccionado; o (ii) han transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra oferta.

Firmada: [firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican].

En capacidad de [indicar la capacidad jurídica de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta]

Nombre: [nombre completo de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [nombre completo del Oferente]

Fechada el ____________ día de ______________ de 20_____________ [indicar la fecha de la firma]