SECCION 04: FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

FORMULARIO N° 01: FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

FORMULARIO N° 02: DECLARACIÓN JURADA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL

FORMULARIO N° 03:CUMPLIMIENTO DE  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FORMULARIO N° 04:  FORMULARIO DE COTIZACIÓN: LISTA DE PRECIOS

FORMULARIO N° 05: DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

FORMULARIO N° 01: FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

COMPARACIÓN DE PRECIOS: No. PRIDESII-477-CP-B-MINSAL denominado “ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA UNIDADES DE SALUD INTERMEDIAS”.

Fecha: -----------------------------------------

Señores

MINSAL/PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II

Contrato de Préstamo No. 3608/OC-ES

Nosotros los suscritos, declaramos que:

Hemos examinado y no tenemos reservas a los documentos del proceso Comparación de Precios Nº ______________, por lo cual ofrecemos proveer los bienes en la cantidad, calidad y características técnicas solicitadas en los Documentos de Selección (Sección 3: Especificaciones Técnicas, Lista de bienes) y nos comprometemos a que estos bienes sean originarios de países miembros del Banco: [indicar una descripción breve de los bienes];--------------------------------------------------------------------------------------

El precio total de nuestra oferta por todo concepto es de: ___________________________ (Indicar precio en números y en letras) incluidos todos los impuestos de ley (incluyendo el IVA) y los gastos directo y/o indirecto asociados.

Nos comprometemos a mantener nuestra oferta por un período de _______ (__) días a partir de la fecha de presentación de ofertas, y a suscribir el Contrato en caso de resultar adjudicatario.

Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores requeridos para ejecutar cualquier parte del Contrato, tenemos nacionalidad de países elegibles _______________ [indicar la nacionalidad del Oferente, incluso la de todos los miembros que comprende el Oferente, si el Oferente es una Asociación en Participación o Consorcio, y la nacionalidad de cada subcontratista y proveedor]

- Manifestamos con carácter de declaración jurada que: i) no tenemos conflicto de intereses, ii) nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para ejecutar cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Banco, bajo las leyes del país del COMPRADOR o normativas oficiales, y iii) no tenemos ninguna sanción del Banco o de alguna otra Institución Financiera Internacional (IFI).

- Asimismo, nos comprometemos que dentro del proceso de selección (y en caso de resultar adjudicados en la ejecución) del contrato, a observar las leyes sobre Prácticas Prohibidas incluyendo soborno, aplicables en el país del cliente.

Mi representada se encuentra en capacidad de entregar los bienes en el plazo previsto, expresados en nuestra oferta.

Conocemos, aceptamos y nos sometemos libre y voluntariamente al cumplimiento de lo indicado en los Documentos de Comparación de Precios, así como a las demás normas conexas que lo regulan

Entendemos que esta oferta, junto con su aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirá una obligación hasta la suscripción del contrato, y que el Programa no está obligado a aceptar la Oferta evaluada más baja ni ninguna otra Oferta que reciban, sin que tal decisión permita reclamación por parte del oferente.

Conocemos y aceptamos que el Programa se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar el proceso, rechazar todas las ofertas o declarar desierto el proceso si conviniese a los intereses nacionales o institucionales, sin que ello le genere responsabilidad alguna.

Para todos los efectos señalamos como domicilio legal en (………..Domicilio).

San Salvador,   ........... de  .............................. del  ____

Firma y sello del oferente

(Representante Legal o Apoderado Legal)

FORMULARIO N° 02: DECLARACIÓN JURADA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL

COMPARACIÓN DE PRECIOS No: PRIDESII-477-CP-B-MINSAL denominado “ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA UNIDADES DE SALUD INTERMEDIAS”.

Señores

MINSAL/PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II

Contrato de Préstamo No. 3608/OC-ES

El que suscribe, Representante Legal de ......................................................, identificado con Documento de Identidad Nº ......................, DECLARA BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

| Nombre o Razón Social |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domicilio Legal |  |  |  |  |  |
| NIT Y Registro IVA |  | Teléfono |  | email |  |

Información del Representante Legal:

Información del representante autorizado del Oferente: Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado] Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado] Números de teléfono: [indicar los números de teléfono y facsímile del representante autorizado] Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del representante autorizado]

El Salvador, ... de ..………...... del …….

Firma y sello del oferente

(Representante Legal o Apoderado Legal)

#### FORMULARIO No. 03: CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS-CUADRO COMPARATIVO

Indicación: colocar en la columna de Especificaciones Técnicas ofertadas el detalle de las especificaciones técnicas del equipo que está ofertando, no solamente poner número de folio de catálogo, tampoco poner si cumple.

| ÍTEM | CÓDIGO | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 1 | 60305350 | APARATO ULTRASÓNICO PARA REMOVER CALCULO DENTAL, con controles de agua y vibración, con pieza de mano e insertos 120 Voltios, 60 HZ |

| Tipo de equipo | ESPECIALIZADO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS, con referencia. |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |
| Interruptor de encendido/apagado. Con control de intensidad de la vibración digital. Con control de paso de agua. Pieza de mano reusable y esterilizable. |  |  |
| ACCESORIOS INCLUIDOS |  |  |
| Al menos Tres (3) insertos o puntas: Una (1) para procedimientos estándar de limpieza superficial, no proximal, bucal, lingual. Una (1) para procedimientos estándar de limpieza superficial, proximal, bucal, lingual. Una (1) para procedimientos estándar de limpieza superficial, interdental o Una (1) supragingival, subgingival, para molar posterior. Una (1) Herramienta para cambio de inserto o llave dinamométrica. Incluir cable y pieza de mano Un (1) interruptor de pedal Un (1) juego que incluya: conectores rápidos (macho) y conector o adaptadore (hembra) para colocar unidad dental y manguera para la instalación, puesta en marcha y normal funcionamiento. |  |  |
| CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS |  |  |
| 120 VCA ± 10%, 60 HZ, 1 Fase. Tipo de Protección contra descarga eléctrica: Clase I, Tipo B Insertos fabricados de titanio, acero inoxidable tipo AISI 304/316/316L u otro material de superior calidad, intercambiables y esterilizables. Para montaje sobre mesa y sobre bandeja en poste de lámpara dental. Soporte por medio de patas ahuladas Carcaza plástica o metálica resistente a la corrosión y a los desinfectantes usados en ambientes hospitalarios. |  |  |
| INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA |  |  |
| Con la oferta: Brochures, Catálogos, Manuales de usuario, Manuales de servicio, instalación u hojas técnicas Normativa a cumplir (Presentar certificados vigentes): Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 Aprobada su comercialización por Directiva 93/42 CEE o equivalente por tipo de equipo (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón o FDA para los Estados Unidos de América. Deberá cumplir normas de seguridad de la serie EN60601 o equivalente. Con la entrega de cada equipo: Manual de Operación, Manual de Partes y Manual de Servicio De estos últimos será necesaria una copia en físico y una copia en memoria extraíble USB, preferiblemente en idioma castellano o en su defecto en inglés traducidos al castellano. |  |  |
| CONDICIONES DE RECEPCIÓN Y/O INSTALACIÓN |  |  |
| Deberá entregarse instalado funcionando y en buen estado a entera satisfacción del administrador de contrato |  |  |

| ÍTEM | CÓDIGO | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 2 | 60305801 | LÁMPARA DE FOTOCURADO |

| Tipo de equipo | ESPECIALIZADO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS, con referencia |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |
| Lámpara de fotocurado o fotopolimerizado de toda clase de resinas y cementos para obturación dentales, utilizadas para rellenar y/o cubrir piezas dentales. Inalámbrica. Fuente de luz: Tipo LED Longitud de onda: valores entre 385 a 515 nm. Con duración de al menos 10,000 ciclos de duración Controles: Con control e indicador de encendido/ apagado. Con temporizador que opere desde 5 segundos a 20 o más; o en su máxima potencia desde menos segundos cuando aplique. Batería: De ion de litio |  |  |
| ACCESORIOS INCLUIDOS |  |  |
| Fibra óptica giratoria 360 grados y 9-10 mm de diámetro; preferentemente esterilizable por autoclave a 134°C o tecnología LED sin fibra óptica. Dos (2) pares de lentes protectores. Preferentemente con sujetador de la lampara en la base. |  |  |
| CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS |  |  |
| Cargador de baterías incorporado en la base 120 VCA , 60 HZ, 1 Fase. Cuerpo de acero inoxidable o plástico Carcaza resistente a la corrosión y a los desinfectantes usados en ambientes hospitalarios. |  |  |
| INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA |  |  |
| Con la oferta: Brochures, Catálogos, Manuales de usuario, Manuales de servicio, instalación u hojas técnicas Normativa a cumplir (Presentar certificados vigentes): Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 Aprobada su comercialización por Directiva 93/42 CEE o equivalente por tipo de equipo (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón o FDA para los Estados Unidos de América. Deberá cumplir normas de seguridad de la serie EN60601 o equivalente. Con la entrega de cada equipo: Manual de Operación, Manual de Partes y Manual de Servicio De estos últimos será necesaria una copia en físico y una copia en memoria extraíble USB, preferiblemente en idioma castellano o en su defecto en inglés traducidos al castellano. |  |  |
| CONDICIONES DE RECEPCIÓN Y/O INSTALACIÓN |  |  |
| Deberá entregarse funcionando y en buen estado a entera satisfacción del administrador de contrato |  |  |

| ÍTEM | CÓDIGO | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 3 | 60305991 | UNIDAD ODONTOLOGICA TRADICIONAL |

| Tipo de equipo | ESPECIALIZADO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS, con referencia |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |
| Equipo y mobiliario integrado para realizar procedimientos odontológicos, compuesto de los siguientes componentes: Sillón para uso odontológico: Estructura metálica robusta fabricada en hierro al carbón, aluminio o material de mejor calidad. Tapicería de cuero o forrada de poliuretano lavable sin costuras y moldeado anatómico, Color a definir por el administrador de contrato. Dotado de cojinete de cabecera y apoya brazos. Control de mando para sus movimientos de subir/bajar e inclinar/reclinar ubicado en pedal multifunción y mando en módulo dental. Funcionamiento mediante mecanismo eléctrico o electrohidráulico para el ciclo de movimientos sincronizados del asiento y del respaldo, así como la regulación de la altura del asiento. Capacidad de peso mayor a 250 libras. Con regulación de altura o movimiento vertical de 30 cm o mayor. Modulo Dental: Con conectores tipo borden de dos vías, para pieza de mano de alta velocidad, pieza de baja velocidad (Micromotor). Debe contar con Jeringa tríplex con botones para agua, aire y atomización. Indicador de presión análogo o digital. Brazo de soporte ajustable. Mangueras de pieza de mano resistentes a desinfectantes y de superficie lisa, de tipo colgantes. Escupidera y unidad de agua: Fabricada en material de alta resistencia, montada en brazo, resistente al desgaste, y a los efectos de los rayos ultravioleta, resistente a los líquidos de limpieza. Con sistema de enjuague de agua y llenado de vasos, de accionamiento manual o por accionamiento remoto automático o semiautomático. Jeringa tríplex con control de agua, aire y atomización. Unidad de agua con válvula de cierre central para agua y aire de entrada, filtro de partículas Eyector de saliva: Accionado automáticamente al retirar eyector del soporte. Con dos mangueras: una para uso con eyector estándar y una para eyector quirúrgico de alto flujo. Con sistema de filtrado y/o recuperador de amalgama o partículas en línea con la manguera de succión. Boquillas para eyector intercambiables, desinfectables o esterilizables a 134°C. Lámpara dental de luz fría: Montada en brazo articulado tipo de tijera con resorte mecánico, hidráulico o tecnología mejorada Bombillo con tecnología LED, duración no menor de 25,000 horas. Haz de luz sin contornos oscuros. Intensidad luminosa ajustable de al menos 30,000 luxes. Temperatura de color no menor de 5000°K. Con dos niveles de intensidad como mínimo por medio de interruptor o reóstato. Campo luminoso de 10 cm x 20 cm a 1 m de distancia Compresor odontológico: Potencia de 1 HP. Tanque vertical con capacidad de 37.8 litros (10 galones) aproximadamente. De uso odontológico Libre de aceite. Filtro de aire contra humedad y partículas. Presión de salida con regulador entre 0 a 120 psi Flujo de aire: 90 a 150 l/min. (Aproximadamente) Incluir instalación en área para compresor hasta unidad dental, adaptadores de ¼” o 3/8” según sea el caso, entregar guía mecánica para instalación. |  |  |
| ACCESORIOS INCLUIDOS |  |  |
| Un (1) sillín: para Odontólogo: Original de fábrica. Con rodos, respaldo lumbar y giratorio, de altura ajustable mediante sistema hidráulico o neumático. Tapicería, del mismo color que la del sillón. Una (1) piezas de mano de alta velocidad, autoclavable, cuerpo de acero inoxidable, velocidad de 250,000 a 500,000 rpm, a una presión trabajo de aire entre 28 a 35 psi, con su respectiva llave quitafresa (enroscar y desenroscar), con conectores universales tipo borden de 2 orificios. Una (1) piezas de mano de baja velocidad (Micromotor) a base de aire, velocidad de 20,000 rpm, a una presión trabajo de aire entre 35 a 40 psi, con conectores universales tipo borden de 2 orificios, con dirección controlada de rotación, deben incluir, Un (1) contrángulo estándar de pasador o de botón y Un (1) cono recto. Dos (2) Jeringas tríplex una para ubicar en módulo dental y una en escupidera. Un (1) eyector de saliva para eyector estándar Un (1) eyector de saliva para eyector quirúrgico Para compresor: Deberá incluir sistema de limpieza para la purga del reservorio por medio de válvula con manguera o tubo extensor de al menos 30 cm desde el tanque reservorio. Regulador de presión con manómetro de 0 a 150 psi o mayor, filtro de partículas y trampa de agua. |  |  |
| CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS |  |  |
| 120 VCA ± 10%, 60 HZ, 1 Fase. Tipo de seguridad eléctrica: B Carcaza resistente a la corrosión y a los desinfectantes usados en ambientes hospitalarios. |  |  |
| INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA |  |  |
| Con la oferta: Brochures, Catálogos, Manuales de usuario, Manuales de servicio, instalación u hojas técnicas Normativa a cumplir (Presentar certificados vigentes): Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 Aprobada su comercialización por Directiva 93/42 CEE o equivalente por tipo de equipo (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón o FDA para los Estados Unidos de América. Normativa de seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética según IEC 60601-1-2: 2017. Requerimientos específicos y métodos de prueba para unidades odontológicas según UNE-EN ISO 7494-1: 2011 o versión más actualizada. Aplicación de la gestión de riesgos a equipos médicos según ISO 14971:2012 o versión más reciente. Con la entrega de cada equipo: Manual de Operación, Manual de Partes, Manual de Servicio y Manual de instalación De estos últimos será necesaria una copia en físico y una copia en memoria extraíble USB, preferiblemente en idioma castellano o en su defecto en inglés traducidos al castellano. |  |  |
| CAPACITACIÓN |  |  |
| Para personal usuario: 1 jornadas. Para personal de mantenimiento: 1 jornadas. |  |  |
| CONDICIONES DE RECEPCIÓN Y/O INSTALACIÓN |  |  |
| Deberá entregarse funcionando, instalado y en buen estado a entera satisfacción del administrador de contrato |  |  |

INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO

| ÍTEM | CÓDIGO | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 4 | 20103005 | APLICADOR DE CEMENTO DE HIDRÓXIDO DE CALCIO, DE ACERO INOXIDABLE |

| Tipo de bien | INSTRUMENTAL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS, con referencia |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS. |  |  |
| Aplicador de cemento de hidróxido de calcio, de acero inoxidable Fabricado en acero inoxidable AISI 304 o 410 según norma AISI, equivalente o superior. |  |  |
| INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA |  |  |
| Con la oferta: Brochures, Catálogos, Manuales de usuario, Manuales de servicio, instalación u hojas técnicas Normativa a cumplir (Presentar certificados vigentes): Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 Hoja de certificación del acero inoxidable grado 304 o 316 según norma AISI, equivalente o superior. Deberá presentar certificado vigente de la composición química del acero inoxidable, los cuales deben coincidir dependiendo del grado del acero con los siguientes porcentajes de masa: Elemento; AISI 304 (Valores máximos); AISI 410 (Valores máximos). Carbono (C); 0.07%; (0.08-0.15)%. Manganeso (Mn); 2%; 1%. Fosforo (P); 0.045%; 0.04%. Silicio (Si); 1%; 1%. Cromo (Cr); (17.50-19.50)%; (11.5-13.5)%. Níquel (Ni); (8-10.5)%; (0.75)%. Sulfuro (S); 0.015; 0.03%. |  |
| CONDICIONES DE RECEPCIÓN Y/O INSTALACIÓN |  |  |
| Deberá entregarse a entera satisfacción del administrador de contrato |  |  |

| ÍTEM | CÓDIGO | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 5 | 20103007 | APLICADOR METÁLICO PARA RESINAS, DOBLE EXTREMO, PARTES ACTIVAS PLANAS Y BORDES REDONDEADOS, ANTIADHERENTES |

| Tipo de bien | INSTRUMENTAL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS, con referencia |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS. |  |  |
| Aplicador metálico para resinas, doble extremo, partes activas planas y bordes redondeados, antiadherentes. Fabricado en acero inoxidable AISI 304 o 410 según norma AISI, equivalente o superior. |  |  |
| INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA |  |  |
| Con la oferta: Brochures, Catálogos, Manuales de usuario, Manuales de servicio, instalación u hojas técnicas Normativa a cumplir (Presentar certificados vigentes): Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 Hoja de certificación del acero inoxidable grado 304 o 316 según norma AISI, equivalente o superior. Deberá presentar certificado vigente de la composición química del acero inoxidable, los cuales deben coincidir dependiendo del grado del acero con los siguientes porcentajes de masa: Elemento; AISI 304 (Valores máximos); AISI 410 (Valores máximos). Carbono (C); 0.07%; (0.08-0.15)%. Manganeso (Mn); 2%; 1%. Fosforo (P); 0.045%; 0.04%. Silicio (Si); 1%; 1%. Cromo (Cr); (17.50-19.50)%; (11.5-13.5)%. Níquel (Ni); (8-10.5)%; (0.75)%. Sulfuro (S); 0.015; 0.03%. |  |
| CONDICIONES DE RECEPCIÓN Y/O INSTALACIÓN |  |  |
| Deberá entregarse a entera satisfacción del administrador de contrato |  |  |

| ÍTEM | CÓDIGO | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 6 | 11900290 | CINTA INDICADORA PARA ESTERILIZACIÓN A VAPOR HÚMEDO, ROLLO DE 1/2" O 3/4" X (25-60) YARDAS |

| Tipo de bien | INSTRUMENTAL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS, con referencia |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS. |  |  |
| Cinta indicadora para esterilización a vapor húmedo, rollo de 1/2" o 3/4" x (25-60) yardas. |  |  |
| INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA |  |  |
| Con la oferta: Brochures, Catálogos, Manuales de usuario, Manuales de servicio, instalación u hojas técnicas |  |  |
| CONDICIONES DE RECEPCIÓN Y/O INSTALACIÓN |  |  |
| Deberá entregarse a entera satisfacción del administrador de contrato |  |  |

| ÍTEM | CÓDIGO | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 7 | 20201045 | CONTRÁNGULO DE PASADOR ESTÁNDAR, PARA MICROMOTOR DE BAJA VELOCIDAD, PARA OPERAR A 20, 000 RPM Y A UNA PRESIÓN DE AIRE DE 35 A 40 PSI, CON SISTEMA DE RODAMIENTO EN BALEROS Y ACOPLE TIPO PIN, DE ACERO INOXIDABLE |

| Tipo de bien | INSTRUMENTAL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS, con referencia |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS. |  |  |
| Contrángulo de pasador estándar, para micromotor de baja velocidad, para operar a 20, 000 rpm y a una presión de aire de 35 a 40 psi, con sistema de rodamiento en baleros y acople tipo pin. Fabricado en aluminio u otra aleación resistente a la corrosión, acero inoxidable AISI 304 o 410 según norma AISI, equivalente o superior. |  |  |
| INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA |  |  |
| Con la oferta: Brochures, Catálogos, Manuales de usuario, Manuales de servicio, instalación u hojas técnicas Normativa a cumplir (Presentar certificados vigentes): Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 Hoja de certificación del acero inoxidable grado 304 o 316 según norma AISI, equivalente o superior. En caso de estar fabricado en acero inoxidable deberá presentar certificado vigente de la composición química del acero inoxidable, los cuales deben coincidir dependiendo del grado del acero con los siguientes porcentajes de masa: Elemento; AISI 304 (Valores máximos); AISI 410 (Valores máximos). Carbono (C); 0.07%; (0.08-0.15)%. Manganeso (Mn); 2%; 1%. Fosforo (P); 0.045%; 0.04%. Silicio (Si); 1%; 1%. Cromo (Cr); (17.50-19.50)%; (11.5-13.5)%. Níquel (Ni); (8-10.5)%; (0.75)%. Sulfuro (S); 0.015; 0.03%. |  |
| CONDICIONES DE RECEPCIÓN Y/O INSTALACIÓN |  |  |
| Deberá entregarse a entera satisfacción del administrador de contrato |  |  |

| ÍTEM | CÓDIGO | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 8 | 20103045 | CUCHARILLA O EXCAVADOR DENTAL, DOBLE EXTREMO PARTES ACTIVAS CIRCULARES, PEQUEÑAS CON FILO, DE ANCHO DE HASTA 1MM., DE ACERO INOXIDABLE, PARA REMOVER CARIES |

| Tipo de bien | INSTRUMENTAL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS, con referencia |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS. |  |  |
| Cucharilla o excavador dental, doble extremo partes activas circulares, pequeñas con filo, de ancho de hasta 1mm., para remover caries Fabricado en acero inoxidable AISI 304 o 410 según norma AISI, equivalente o superior. |  |  |
| INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA |  |  |
| Con la oferta: Brochures, Catálogos, Manuales de usuario, Manuales de servicio, instalación u hojas técnicas Normativa a cumplir (Presentar certificados vigentes): Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 Hoja de certificación del acero inoxidable grado 304 o 316 según norma AISI, equivalente o superior. Deberá presentar certificado vigente de la composición química del acero inoxidable, los cuales deben coincidir dependiendo del grado del acero con los siguientes porcentajes de masa: Elemento; AISI 304 (Valores máximos); AISI 410 (Valores máximos). Carbono (C); 0.07%; (0.08-0.15)%. Manganeso (Mn); 2%; 1%. Fosforo (P); 0.045%; 0.04%. Silicio (Si); 1%; 1%. Cromo (Cr); (17.50-19.50)%; (11.5-13.5)%. Níquel (Ni); (8-10.5)%; (0.75)%. Sulfuro (S); 0.015; 0.03%. |  |
| CONDICIONES DE RECEPCIÓN Y/O INSTALACIÓN |  |  |
| Deberá entregarse a entera satisfacción del administrador de contrato |  |  |

| ÍTEM | CÓDIGO | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 9 | 20104010 | CURETA GRACEY 13/14, PARA PIEZAS MOLARES, DOBLE EXTREMO, DE ACERO INOXIDABLE |

| Tipo de bien | INSTRUMENTAL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS, con referencia |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS. |  |  |
| Cureta Gracey 13/14, para piezas molares, doble extremo. Fabricado en acero inoxidable AISI 304 o 410 según norma AISI, equivalente o superior. |  |  |
| INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA |  |  |
| Con la oferta: Brochures, Catálogos, Manuales de usuario, Manuales de servicio, instalación u hojas técnicas Normativa a cumplir (Presentar certificados vigentes): Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 Hoja de certificación del acero inoxidable grado 304 o 316 según norma AISI, equivalente o superior. Deberá presentar certificado vigente de la composición química del acero inoxidable, los cuales deben coincidir dependiendo del grado del acero con los siguientes porcentajes de masa: Elemento; AISI 304 (Valores máximos); AISI 410 (Valores máximos). Carbono (C); 0.07%; (0.08-0.15)%. Manganeso (Mn); 2%; 1%. Fosforo (P); 0.045%; 0.04%. Silicio (Si); 1%; 1%. Cromo (Cr); (17.50-19.50)%; (11.5-13.5)%. Níquel (Ni); (8-10.5)%; (0.75)%. Sulfuro (S); 0.015; 0.03%. |  |
| CONDICIONES DE RECEPCIÓN Y/O INSTALACIÓN |  |  |
| Deberá entregarse a entera satisfacción del administrador de contrato |  |  |

| ÍTEM | CÓDIGO | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 10 | 20104020 | CURETA GRACEY 3/4, PARA PIEZAS ANTERIORES, DOBLE EXTREMO, DE ACERO INOXIDABLE |

| Tipo de bien | INSTRUMENTAL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS, con referencia |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS. |  |  |
| Cureta Gracey 3/4, para piezas anteriores, doble extremo. Fabricado en acero inoxidable AISI 304 o 410 según norma AISI, equivalente o superior. |  |  |
| INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA |  |  |
| Con la oferta: Brochures, Catálogos, Manuales de usuario, Manuales de servicio, instalación u hojas técnicas Normativa a cumplir (Presentar certificados vigentes): Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 Hoja de certificación del acero inoxidable grado 304 o 316 según norma AISI, equivalente o superior. Deberá presentar certificado vigente de la composición química del acero inoxidable, los cuales deben coincidir dependiendo del grado del acero con los siguientes porcentajes de masa: Elemento; AISI 304 (Valores máximos); AISI 410 (Valores máximos). Carbono (C); 0.07%; (0.08-0.15)%. Manganeso (Mn); 2%; 1%. Fosforo (P); 0.045%; 0.04%. Silicio (Si); 1%; 1%. Cromo (Cr); (17.50-19.50)%; (11.5-13.5)%. Níquel (Ni); (8-10.5)%; (0.75)%. Sulfuro (S); 0.015; 0.03%. |  |
| CONDICIONES DE RECEPCIÓN Y/O INSTALACIÓN |  |  |
| Deberá entregarse a entera satisfacción del administrador de contrato |  |  |

| ÍTEM | CÓDIGO | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 11 | 20104015 | CURETA GRACEY 7/8, PARA PIEZAS PREMOLARES, DOBLE EXTREMO, DE ACERO INOXIDABLE |

| Tipo de bien | INSTRUMENTAL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS, con referencia |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS. |  |  |
| Cureta Gracey 7/8, para piezas premolares, doble extremo. Fabricado en acero inoxidable AISI 304 o 410 según norma AISI, equivalente o superior. |  |  |
| INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA |  |  |
| Con la oferta: Brochures, Catálogos, Manuales de usuario, Manuales de servicio, instalación u hojas técnicas Normativa a cumplir (Presentar certificados vigentes): Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 Hoja de certificación del acero inoxidable grado 304 o 316 según norma AISI, equivalente o superior. Deberá presentar certificado vigente de la composición química del acero inoxidable, los cuales deben coincidir dependiendo del grado del acero con los siguientes porcentajes de masa: Elemento; AISI 304 (Valores máximos); AISI 410 (Valores máximos). Carbono (C); 0.07%; (0.08-0.15)%. Manganeso (Mn); 2%; 1%. Fosforo (P); 0.045%; 0.04%. Silicio (Si); 1%; 1%. Cromo (Cr); (17.50-19.50)%; (11.5-13.5)%. Níquel (Ni); (8-10.5)%; (0.75)%. Sulfuro (S); 0.015; 0.03%. |  |
| CONDICIONES DE RECEPCIÓN Y/O INSTALACIÓN |  |  |
| Deberá entregarse a entera satisfacción del administrador de contrato |  |  |

| ÍTEM | CÓDIGO | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 12 | 20102005 | CURETA LUCAS, DOBLE EXTREMO, PARTE ACTIVA REDONDEADA, MEDIANA, DE ACERO INOXIDABLE, PARA CURETAJE DE ALVEOLO DENTAL |

| Tipo de bien | INSTRUMENTAL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS, con referencia |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS. |  |  |
| Cureta lucas, doble extremo, parte activa redondeada, mediana, para curetaje de alveolo dental. Fabricado en acero inoxidable AISI 304 o 410 según norma AISI, equivalente o superior. |  |  |
| INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA |  |  |
| Con la oferta: Brochures, Catálogos, Manuales de usuario, Manuales de servicio, instalación u hojas técnicas Normativa a cumplir (Presentar certificados vigentes): Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 Hoja de certificación del acero inoxidable grado 304 o 316 según norma AISI, equivalente o superior. Deberá presentar certificado vigente de la composición química del acero inoxidable, los cuales deben coincidir dependiendo del grado del acero con los siguientes porcentajes de masa: Elemento; AISI 304 (Valores máximos); AISI 410 (Valores máximos). Carbono (C); 0.07%; (0.08-0.15)%. Manganeso (Mn); 2%; 1%. Fosforo (P); 0.045%; 0.04%. Silicio (Si); 1%; 1%. Cromo (Cr); (17.50-19.50)%; (11.5-13.5)%. Níquel (Ni); (8-10.5)%; (0.75)%. Sulfuro (S); 0.015; 0.03%. |  |
| CONDICIONES DE RECEPCIÓN Y/O INSTALACIÓN |  |  |
| Deberá entregarse a entera satisfacción del administrador de contrato |  |  |

| ÍTEM | CÓDIGO | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 13 | 20102025 | ELEVADOR DENTAL BEIN RECTO ACANALADO, 3 MM, DE ACERO INOXIDABLE PARTE ACTIVA REDONDEADA Y FINA |

| Tipo de bien | INSTRUMENTAL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS, con referencia |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS. |  |  |
| Elevador dental Bein recto acanalado, 3 mm, parte activa redondeada y fina. Fabricado en acero inoxidable AISI 304 o 410 según norma AISI, equivalente o superior. |  |  |
| INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA |  |  |
| Con la oferta: Brochures, Catálogos, Manuales de usuario, Manuales de servicio, instalación u hojas técnicas Normativa a cumplir (Presentar certificados vigentes): Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 Hoja de certificación del acero inoxidable grado 304 o 316 según norma AISI, equivalente o superior. Deberá presentar certificado vigente de la composición química del acero inoxidable, los cuales deben coincidir dependiendo del grado del acero con los siguientes porcentajes de masa: Elemento; AISI 304 (Valores máximos); AISI 410 (Valores máximos). Carbono (C); 0.07%; (0.08-0.15)%. Manganeso (Mn); 2%; 1%. Fosforo (P); 0.045%; 0.04%. Silicio (Si); 1%; 1%. Cromo (Cr); (17.50-19.50)%; (11.5-13.5)%. Níquel (Ni); (8-10.5)%; (0.75)%. Sulfuro (S); 0.015; 0.03%. |  |
| CONDICIONES DE RECEPCIÓN Y/O INSTALACIÓN |  |  |
| Deberá entregarse a entera satisfacción del administrador de contrato |  |  |

| ÍTEM | CÓDIGO | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 14 | 20102030 | ELEVADOR DENTAL BEIN RECTO ACANALADO, 4 MM, DE ACERO INOXIDABLE PARTE ACTIVA REDONDEADA Y FINA. |

| Tipo de bien | INSTRUMENTAL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS, con referencia |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS. |  |  |
| Elevador dental Bein recto acanalado, 4 mm, parte activa redondeada y fina. Fabricado en acero inoxidable AISI 304 o 410 según norma AISI, equivalente o superior. |  |  |
| INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA |  |  |
| Con la oferta: Brochures, Catálogos, Manuales de usuario, Manuales de servicio, instalación u hojas técnicas Normativa a cumplir (Presentar certificados vigentes): Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 Hoja de certificación del acero inoxidable grado 304 o 316 según norma AISI, equivalente o superior. Deberá presentar certificado vigente de la composición química del acero inoxidable, los cuales deben coincidir dependiendo del grado del acero con los siguientes porcentajes de masa: Elemento; AISI 304 (Valores máximos); AISI 410 (Valores máximos). Carbono (C); 0.07%; (0.08-0.15)%. Manganeso (Mn); 2%; 1%. Fosforo (P); 0.045%; 0.04%. Silicio (Si); 1%; 1%. Cromo (Cr); (17.50-19.50)%; (11.5-13.5)%. Níquel (Ni); (8-10.5)%; (0.75)%. Sulfuro (S); 0.015; 0.03%. |  |
| CONDICIONES DE RECEPCIÓN Y/O INSTALACIÓN |  |  |
| Deberá entregarse a entera satisfacción del administrador de contrato |  |  |

| ÍTEM | CÓDIGO | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 15 | 20102040 | ELEVADOR FLOHR CURVO ACANALADO DERECHO, DE ACERO INOXIDABLE, PARTE ACTIVA REDONDEADA Y FINA |

| Tipo de bien | INSTRUMENTAL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS, con referencia |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS. |  |  |
| Elevador Flohr curvo acanalado derecho, parte activa redondeada y fina. Fabricado en acero inoxidable AISI 304 o 410 según norma AISI, equivalente o superior. |  |  |
| INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA |  |  |
| Con la oferta: Brochures, Catálogos, Manuales de usuario, Manuales de servicio, instalación u hojas técnicas Normativa a cumplir (Presentar certificados vigentes): Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 Hoja de certificación del acero inoxidable grado 304 o 316 según norma AISI, equivalente o superior. Deberá presentar certificado vigente de la composición química del acero inoxidable, los cuales deben coincidir dependiendo del grado del acero con los siguientes porcentajes de masa: Elemento; AISI 304 (Valores máximos); AISI 410 (Valores máximos). Carbono (C); 0.07%; (0.08-0.15)%. Manganeso (Mn); 2%; 1%. Fosforo (P); 0.045%; 0.04%. Silicio (Si); 1%; 1%. Cromo (Cr); (17.50-19.50)%; (11.5-13.5)%. Níquel (Ni); (8-10.5)%; (0.75)%. Sulfuro (S); 0.015; 0.03%. |  |
| CONDICIONES DE RECEPCIÓN Y/O INSTALACIÓN |  |  |
| Deberá entregarse a entera satisfacción del administrador de contrato |  |  |

| ÍTEM | CÓDIGO | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 16 | 20102045 | ELEVADOR FLOHR CURVO ACANALADO IZQUIERDO, DE ACERO INOXIDABLE, PARTE ACTIVA REDONDEADA Y FINA. |

| Tipo de bien | INSTRUMENTAL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS, con referencia |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS. |  |  |
| Elevador Flohr curvo acanalado izquierdo, parte activa redondeada y fina. Fabricado en acero inoxidable AISI 304 o 410 según norma AISI, equivalente o superior. |  |  |
| INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA |  |  |
| Con la oferta: Brochures, Catálogos, Manuales de usuario, Manuales de servicio, instalación u hojas técnicas Normativa a cumplir (Presentar certificados vigentes): Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 Hoja de certificación del acero inoxidable grado 304 o 316 según norma AISI, equivalente o superior. Deberá presentar certificado vigente de la composición química del acero inoxidable, los cuales deben coincidir dependiendo del grado del acero con los siguientes porcentajes de masa: Elemento; AISI 304 (Valores máximos); AISI 410 (Valores máximos). Carbono (C); 0.07%; (0.08-0.15)%. Manganeso (Mn); 2%; 1%. Fosforo (P); 0.045%; 0.04%. Silicio (Si); 1%; 1%. Cromo (Cr); (17.50-19.50)%; (11.5-13.5)%. Níquel (Ni); (8-10.5)%; (0.75)%. Sulfuro (S); 0.015; 0.03%. |  |
| CONDICIONES DE RECEPCIÓN Y/O INSTALACIÓN |  |  |
| Deberá entregarse a entera satisfacción del administrador de contrato |  |  |

| ÍTEM | CÓDIGO | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 17 | 20103060 | ESPÁTULA PARA CEMENTO, MEDIANA, DOBLE EXTREMO, ACERO INOXIDABLE |

| Tipo de bien | INSTRUMENTAL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS, con referencia |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS. |  |  |
| Espátula para cemento, mediana, doble extremo. Fabricado en acero inoxidable AISI 304 o 410 según norma AISI, equivalente o superior. |  |  |
| INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA |  |  |
| Con la oferta: Brochures, Catálogos, Manuales de usuario, Manuales de servicio, instalación u hojas técnicas Normativa a cumplir (Presentar certificados vigentes): Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 Hoja de certificación del acero inoxidable grado 304 o 316 según norma AISI, equivalente o superior. Deberá presentar certificado vigente de la composición química del acero inoxidable, los cuales deben coincidir dependiendo del grado del acero con los siguientes porcentajes de masa: Elemento; AISI 304 (Valores máximos); AISI 410 (Valores máximos). Carbono (C); 0.07%; (0.08-0.15)%. Manganeso (Mn); 2%; 1%. Fosforo (P); 0.045%; 0.04%. Silicio (Si); 1%; 1%. Cromo (Cr); (17.50-19.50)%; (11.5-13.5)%. Níquel (Ni); (8-10.5)%; (0.75)%. Sulfuro (S); 0.015; 0.03%. |  |
| CONDICIONES DE RECEPCIÓN Y/O INSTALACIÓN |  |  |
| Deberá entregarse a entera satisfacción del administrador de contrato |  |  |

| ÍTEM | CÓDIGO | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 18 | 20101039 | ESPEJO BUCAL NO. 5 PLANO, SIN AUMENTO, COMPATIBLE CON EL MANGO DE ROSCA SENCILLA S.S. (SIMPLE STEM), DE ACERO INOXIDABLE, ESTERILIZABLE |

| Tipo de bien | INSTRUMENTAL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS, con referencia |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS. |  |  |
| Espejo bucal no. 5 plano, sin aumento, compatible con el mango de rosca sencilla S.S. (Simple Stem), esterilizable. Fabricado en acero inoxidable AISI 304 o 410 según norma AISI, equivalente o superior. |  |  |
| INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA |  |  |
| Con la oferta: Brochures, Catálogos, Manuales de usuario, Manuales de servicio, instalación u hojas técnicas Normativa a cumplir (Presentar certificados vigentes): Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 Hoja de certificación del acero inoxidable grado 304 o 316 según norma AISI, equivalente o superior. Deberá presentar certificado vigente de la composición química del acero inoxidable, los cuales deben coincidir dependiendo del grado del acero con los siguientes porcentajes de masa: Elemento; AISI 304 (Valores máximos); AISI 410 (Valores máximos). Carbono (C); 0.07%; (0.08-0.15)%. Manganeso (Mn); 2%; 1%. Fosforo (P); 0.045%; 0.04%. Silicio (Si); 1%; 1%. Cromo (Cr); (17.50-19.50)%; (11.5-13.5)%. Níquel (Ni); (8-10.5)%; (0.75)%. Sulfuro (S); 0.015; 0.03%. |  |
| CONDICIONES DE RECEPCIÓN Y/O INSTALACIÓN |  |  |
| Deberá entregarse a entera satisfacción del administrador de contrato |  |  |

| ÍTEM | CÓDIGO | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 19 | 20101030 | EXPLORADOR ODONTOLÓGICO N.º 5, DOBLE EXTREMO, LISO O ESTRIADO, DE ACERO INOXIDABLE |

| Tipo de bien | INSTRUMENTAL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS, con referencia |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS. |  |  |
| Explorador odontológico nº 5, doble extremo, mango liso hexagonal. Fabricado en acero inoxidable AISI 304 o 410 según norma AISI, equivalente o superior. |  |  |
| INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA |  |  |
| Con la oferta: Brochures, Catálogos, Manuales de usuario, Manuales de servicio, instalación u hojas técnicas Normativa a cumplir (Presentar certificados vigentes): Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 Hoja de certificación del acero inoxidable grado 304 o 316 según norma AISI, equivalente o superior. Deberá presentar certificado vigente de la composición química del acero inoxidable, los cuales deben coincidir dependiendo del grado del acero con los siguientes porcentajes de masa: Elemento; AISI 304 (Valores máximos); AISI 410 (Valores máximos). Carbono (C); 0.07%; (0.08-0.15)%. Manganeso (Mn); 2%; 1%. Fosforo (P); 0.045%; 0.04%. Silicio (Si); 1%; 1%. Cromo (Cr); (17.50-19.50)%; (11.5-13.5)%. Níquel (Ni); (8-10.5)%; (0.75)%. Sulfuro (S); 0.015; 0.03%. |  |
| CONDICIONES DE RECEPCIÓN Y/O INSTALACIÓN |  |  |
| Deberá entregarse a entera satisfacción del administrador de contrato |  |  |

| ÍTEM | CÓDIGO | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 20 | 20102060 | FORCEPS PARA EXODONCIA, NO. 16, DE ACERO INOXIDABLE, PARTE ACTIVA FINA |

| Tipo de bien | INSTRUMENTAL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS, con referencia |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS. |  |  |
| Fórceps para exodoncia, no. 16, parte activa fina. Fabricado en acero inoxidable AISI 304 o 410 según norma AISI, equivalente o superior. |  |  |
| INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA |  |  |
| Con la oferta: Brochures, Catálogos, Manuales de usuario, Manuales de servicio, instalación u hojas técnicas Normativa a cumplir (Presentar certificados vigentes): Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 Hoja de certificación del acero inoxidable grado 304 o 316 según norma AISI, equivalente o superior. Deberá presentar certificado vigente de la composición química del acero inoxidable, los cuales deben coincidir dependiendo del grado del acero con los siguientes porcentajes de masa: Elemento; AISI 304 (Valores máximos); AISI 410 (Valores máximos). Carbono (C); 0.07%; (0.08-0.15)%. Manganeso (Mn); 2%; 1%. Fosforo (P); 0.045%; 0.04%. Silicio (Si); 1%; 1%. Cromo (Cr); (17.50-19.50)%; (11.5-13.5)%. Níquel (Ni); (8-10.5)%; (0.75)%. Sulfuro (S); 0.015; 0.03%. |  |
| CONDICIONES DE RECEPCIÓN Y/O INSTALACIÓN |  |  |
| Deberá entregarse a entera satisfacción del administrador de contrato |  |  |

| ÍTEM | CÓDIGO | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 21 | 20102075 | FORCEPS PARA EXODONCIA, NO. 101, DE ACERO INOXIDABLE, PARTE ACTIVA FINA. |

| Tipo de bien | INSTRUMENTAL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS, con referencia |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS. |  |  |
| Fórceps para exodoncia, no. 101, parte activa fina. Fabricado en acero inoxidable AISI 304 o 410 según norma AISI, equivalente o superior. |  |  |
| INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA |  |  |
| Con la oferta: Brochures, Catálogos, Manuales de usuario, Manuales de servicio, instalación u hojas técnicas Normativa a cumplir (Presentar certificados vigentes): Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 Hoja de certificación del acero inoxidable grado 304 o 316 según norma AISI, equivalente o superior. Deberá presentar certificado vigente de la composición química del acero inoxidable, los cuales deben coincidir dependiendo del grado del acero con los siguientes porcentajes de masa: Elemento; AISI 304 (Valores máximos); AISI 410 (Valores máximos). Carbono (C); 0.07%; (0.08-0.15)%. Manganeso (Mn); 2%; 1%. Fosforo (P); 0.045%; 0.04%. Silicio (Si); 1%; 1%. Cromo (Cr); (17.50-19.50)%; (11.5-13.5)%. Níquel (Ni); (8-10.5)%; (0.75)%. Sulfuro (S); 0.015; 0.03%. |  |
| CONDICIONES DE RECEPCIÓN Y/O INSTALACIÓN |  |  |
| Deberá entregarse a entera satisfacción del administrador de contrato |  |  |

| ÍTEM | CÓDIGO | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 22 | 20102085 | FORCEPS PARA EXODONCIA, NO. 151, DE ACERO INOXIDABLE, PARTE ACTIVA FINA. |

| Tipo de bien | INSTRUMENTAL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS, con referencia |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS. |  |  |
| Fórceps para exodoncia, no. 151, parte activa fina. Fabricado en acero inoxidable AISI 304 o 410 según norma AISI, equivalente o superior. |  |  |
| INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA |  |  |
| Con la oferta: Brochures, Catálogos, Manuales de usuario, Manuales de servicio, instalación u hojas técnicas Normativa a cumplir (Presentar certificados vigentes): Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 Hoja de certificación del acero inoxidable grado 304 o 316 según norma AISI, equivalente o superior. Deberá presentar certificado vigente de la composición química del acero inoxidable, los cuales deben coincidir dependiendo del grado del acero con los siguientes porcentajes de masa: Elemento; AISI 304 (Valores máximos); AISI 410 (Valores máximos). Carbono (C); 0.07%; (0.08-0.15)%. Manganeso (Mn); 2%; 1%. Fosforo (P); 0.045%; 0.04%. Silicio (Si); 1%; 1%. Cromo (Cr); (17.50-19.50)%; (11.5-13.5)%. Níquel (Ni); (8-10.5)%; (0.75)%. Sulfuro (S); 0.015; 0.03%. |  |
| CONDICIONES DE RECEPCIÓN Y/O INSTALACIÓN |  |  |
| Deberá entregarse a entera satisfacción del administrador de contrato |  |  |

| ÍTEM | CÓDIGO | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 23 | 20102090 | FORCEPS PARA EXODONCIA, NO. 18L, DE ACERO INOXIDABLE, PARTE ACTIVA FINA |

| Tipo de bien | INSTRUMENTAL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS, con referencia |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS. |  |  |
| Fórceps para exodoncia, no. 18L, parte activa fina. Fabricado en acero inoxidable AISI 304 o 410 según norma AISI, equivalente o superior. |  |  |
| INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA |  |  |
| Con la oferta: Brochures, Catálogos, Manuales de usuario, Manuales de servicio, instalación u hojas técnicas Normativa a cumplir (Presentar certificados vigentes): Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 Hoja de certificación del acero inoxidable grado 304 o 316 según norma AISI, equivalente o superior. Deberá presentar certificado vigente de la composición química del acero inoxidable, los cuales deben coincidir dependiendo del grado del acero con los siguientes porcentajes de masa: Elemento; AISI 304 (Valores máximos); AISI 410 (Valores máximos). Carbono (C); 0.07%; (0.08-0.15)%. Manganeso (Mn); 2%; 1%. Fosforo (P); 0.045%; 0.04%. Silicio (Si); 1%; 1%. Cromo (Cr); (17.50-19.50)%; (11.5-13.5)%. Níquel (Ni); (8-10.5)%; (0.75)%. Sulfuro (S); 0.015; 0.03%. |  |
| CONDICIONES DE RECEPCIÓN Y/O INSTALACIÓN |  |  |
| Deberá entregarse a entera satisfacción del administrador de contrato |  |  |

| ÍTEM | CÓDIGO | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 24 | 20102105 | FORCEPS PARA EXODONCIA, NO. 222, DE ACERO INOXIDABLE, PARTE ACTIVA FINA |

| Tipo de bien | INSTRUMENTAL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS, con referencia |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS. |  |  |
| Fórceps para exodoncia, no. 222, parte activa fina. Fabricado en acero inoxidable AISI 304 o 410 según norma AISI, equivalente o superior. |  |  |
| INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA |  |  |
| Con la oferta: Brochures, Catálogos, Manuales de usuario, Manuales de servicio, instalación u hojas técnicas Normativa a cumplir (Presentar certificados vigentes): Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 Hoja de certificación del acero inoxidable grado 304 o 316 según norma AISI, equivalente o superior. Deberá presentar certificado vigente de la composición química del acero inoxidable, los cuales deben coincidir dependiendo del grado del acero con los siguientes porcentajes de masa: Elemento; AISI 304 (Valores máximos); AISI 410 (Valores máximos). Carbono (C); 0.07%; (0.08-0.15)%. Manganeso (Mn); 2%; 1%. Fosforo (P); 0.045%; 0.04%. Silicio (Si); 1%; 1%. Cromo (Cr); (17.50-19.50)%; (11.5-13.5)%. Níquel (Ni); (8-10.5)%; (0.75)%. Sulfuro (S); 0.015; 0.03%. |  |
| CONDICIONES DE RECEPCIÓN Y/O INSTALACIÓN |  |  |
| Deberá entregarse a entera satisfacción del administrador de contrato |  |  |

| ÍTEM | CÓDIGO | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 25 | 20102070 | FORCEPS PARA EXODONCIA, NO. 65, DE ACERO INOXIDABLE, PARTE ACTIVA FINA. |

| Tipo de bien | INSTRUMENTAL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS, con referencia |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS. |  |  |
| Fórceps para exodoncia, no. 65, parte activa fina. Fabricado en acero inoxidable AISI 304 o 410 según norma AISI, equivalente o superior. |  |  |
| INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA |  |  |
| Con la oferta: Brochures, Catálogos, Manuales de usuario, Manuales de servicio, instalación u hojas técnicas Normativa a cumplir (Presentar certificados vigentes): Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 Hoja de certificación del acero inoxidable grado 304 o 316 según norma AISI, equivalente o superior. Deberá presentar certificado vigente de la composición química del acero inoxidable, los cuales deben coincidir dependiendo del grado del acero con los siguientes porcentajes de masa: Elemento; AISI 304 (Valores máximos); AISI 410 (Valores máximos). Carbono (C); 0.07%; (0.08-0.15)%. Manganeso (Mn); 2%; 1%. Fosforo (P); 0.045%; 0.04%. Silicio (Si); 1%; 1%. Cromo (Cr); (17.50-19.50)%; (11.5-13.5)%. Níquel (Ni); (8-10.5)%; (0.75)%. Sulfuro (S); 0.015; 0.03%. |  |
| CONDICIONES DE RECEPCIÓN Y/O INSTALACIÓN |  |  |
| Deberá entregarse a entera satisfacción del administrador de contrato |  |  |

| ÍTEM | CÓDIGO | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 26 | 20103065 | FRASCO DAPPEN DE VIDRIO, ÁREAS INTERNAS LISAS |

| Tipo de bien | INSTRUMENTAL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS, con referencia |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS. |  |  |
| Frasco tipo Dappen de vidrio, áreas internas lisas. |  |  |
| INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA |  |  |
| Con la oferta: Brochures, Catálogos, Manuales de usuario, Manuales de servicio, instalación u hojas técnicas |  |  |
| CONDICIONES DE RECEPCIÓN Y/O INSTALACIÓN |  |  |
| Deberá entregarse a entera satisfacción del administrador de contrato |  |  |

| ÍTEM | CÓDIGO | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 27 | 20104025 | JAQUETTE 30/33, PARA PIEZAS ANTERIORES, DOBLE EXTREMO, IZQUIERDO Y DERECHO, PARTES ACTIVAS FINAS, DE ACERO INOXIDABLE |

| Tipo de bien | INSTRUMENTAL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS, con referencia |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS. |  |  |
| Jaquette 30/33, para piezas anteriores, doble extremo, izquierdo y derecho, partes activas finas. Fabricado en acero inoxidable AISI 304 o 410 según norma AISI, equivalente o superior. |  |  |
| INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA |  |  |
| Con la oferta: Brochures, Catálogos, Manuales de usuario, Manuales de servicio, instalación u hojas técnicas Normativa a cumplir (Presentar certificados vigentes): Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 Hoja de certificación del acero inoxidable grado 304 o 316 según norma AISI, equivalente o superior. Deberá presentar certificado vigente de la composición química del acero inoxidable, los cuales deben coincidir dependiendo del grado del acero con los siguientes porcentajes de masa: Elemento; AISI 304 (Valores máximos); AISI 410 (Valores máximos). Carbono (C); 0.07%; (0.08-0.15)%. Manganeso (Mn); 2%; 1%. Fosforo (P); 0.045%; 0.04%. Silicio (Si); 1%; 1%. Cromo (Cr); (17.50-19.50)%; (11.5-13.5)%. Níquel (Ni); (8-10.5)%; (0.75)%. Sulfuro (S); 0.015; 0.03%. |  |
| CONDICIONES DE RECEPCIÓN Y/O INSTALACIÓN |  |  |
| Deberá entregarse a entera satisfacción del administrador de contrato |  |  |

| ÍTEM | CÓDIGO | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 28 | 20104030 | JAQUETTE 34/35 O 31/32, PARA PIEZAS POSTERIORES, DOBLE EXTREMO IZQUIERDO Y DERECHO, PARTES ACTIVAS FINAS, DE ACERO INOXIDABLE |

| Tipo de bien | INSTRUMENTAL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS, con referencia |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS. |  |  |
| Jaquette 34/35 o 31/32, para piezas posteriores, doble extremo izquierdo y derecho, partes activas finas. Fabricado en acero inoxidable AISI 304 o 410 según norma AISI, equivalente o superior. |  |  |
| INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA |  |  |
| Con la oferta: Brochures, Catálogos, Manuales de usuario, Manuales de servicio, instalación u hojas técnicas Normativa a cumplir (Presentar certificados vigentes): Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 Hoja de certificación del acero inoxidable grado 304 o 316 según norma AISI, equivalente o superior. Deberá presentar certificado vigente de la composición química del acero inoxidable, los cuales deben coincidir dependiendo del grado del acero con los siguientes porcentajes de masa: Elemento; AISI 304 (Valores máximos); AISI 410 (Valores máximos). Carbono (C); 0.07%; (0.08-0.15)%. Manganeso (Mn); 2%; 1%. Fosforo (P); 0.045%; 0.04%. Silicio (Si); 1%; 1%. Cromo (Cr); (17.50-19.50)%; (11.5-13.5)%. Níquel (Ni); (8-10.5)%; (0.75)%. Sulfuro (S); 0.015; 0.03%. |  |
| CONDICIONES DE RECEPCIÓN Y/O INSTALACIÓN |  |  |
| Deberá entregarse a entera satisfacción del administrador de contrato |  |  |

| ÍTEM | CÓDIGO | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 29 | 20101040 | JERINGA METÁLICA TIPO CARPULE, USO ODONTOLÓGICO, DE ACERO INOXIDABLE PARA CARTUCHO DE 1.8ML, ARTICULADA O DE CARGA LATERAL, CON LANCETA O MECANISMO PARA ASPIRACIÓN, COMPATIBLE CON AGUJA ESTÁNDAR |

| Tipo de bien | INSTRUMENTAL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS, con referencia |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS. |  |  |
| Jeringa metálica tipo CARPULE, uso odontológico, para cartucho de 1.8ml, articulada o de carga lateral, con lanceta para aspiración, compatible con aguja estándar Fabricado en acero inoxidable AISI 304 o 410 según norma AISI, equivalente o superior. |  |  |
| INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA |  |  |
| Con la oferta: Brochures, Catálogos, Manuales de usuario, Manuales de servicio, instalación u hojas técnicas Normativa a cumplir (Presentar certificados vigentes): Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 Hoja de certificación del acero inoxidable grado 304 o 316 según norma AISI, equivalente o superior. Deberá presentar certificado vigente de la composición química del acero inoxidable, los cuales deben coincidir dependiendo del grado del acero con los siguientes porcentajes de masa: Elemento; AISI 304 (Valores máximos); AISI 410 (Valores máximos). Carbono (C); 0.07%; (0.08-0.15)%. Manganeso (Mn); 2%; 1%. Fosforo (P); 0.045%; 0.04%. Silicio (Si); 1%; 1%. Cromo (Cr); (17.50-19.50)%; (11.5-13.5)%. Níquel (Ni); (8-10.5)%; (0.75)%. Sulfuro (S); 0.015; 0.03%. |  |
| CONDICIONES DE RECEPCIÓN Y/O INSTALACIÓN |  |  |
| Deberá entregarse a entera satisfacción del administrador de contrato |  |  |

| ÍTEM | CÓDIGO | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 30 | 20102120 | LIMA MILLER PARA HUESO, PEQUEÑA, DOBLE EXTREMO, DE ACERO INOXIDABLE |

| Tipo de bien | INSTRUMENTAL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS, con referencia |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS. |  |  |
| Lima Miller para hueso, pequeña, doble extremo. Fabricado en acero inoxidable AISI 304 o 410 según norma AISI, equivalente o superior. |  |  |
| INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA |  |  |
| Con la oferta: Brochures, Catálogos, Manuales de usuario, Manuales de servicio, instalación u hojas técnicas Normativa a cumplir (Presentar certificados vigentes): Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 Hoja de certificación del acero inoxidable grado 304 o 316 según norma AISI, equivalente o superior. Deberá presentar certificado vigente de la composición química del acero inoxidable, los cuales deben coincidir dependiendo del grado del acero con los siguientes porcentajes de masa: Elemento; AISI 304 (Valores máximos); AISI 410 (Valores máximos). Carbono (C); 0.07%; (0.08-0.15)%. Manganeso (Mn); 2%; 1%. Fosforo (P); 0.045%; 0.04%. Silicio (Si); 1%; 1%. Cromo (Cr); (17.50-19.50)%; (11.5-13.5)%. Níquel (Ni); (8-10.5)%; (0.75)%. Sulfuro (S); 0.015; 0.03%. |  |
| CONDICIONES DE RECEPCIÓN Y/O INSTALACIÓN |  |  |
| Deberá entregarse a entera satisfacción del administrador de contrato |  |  |

| ÍTEM | CÓDIGO | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 31 | 20101044 | LOCETA DE VIDRIO DE SUPERFICIE LISA, PARA MEZCLAR CEMENTO, DE 5"-6" X 3 1/2 - 4", ESPESOR DE 1CM. A 2 CM |

| Tipo de bien | INSTRUMENTAL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS, con referencia |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS. |  |  |
| Loceta de vidrio de superficie lisa, para mezclar cemento, de 5"-6" x 3 1/2 - 4", espesor de 1cm. A 2 cm. |  |  |
| INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA |  |  |
| Con la oferta: Brochures, Catálogos, Manuales de usuario, Manuales de servicio, instalación u hojas técnicas |  |  |
| CONDICIONES DE RECEPCIÓN Y/O INSTALACIÓN |  |  |
| Deberá entregarse a entera satisfacción del administrador de contrato |  |  |

| ÍTEM | CÓDIGO | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 32 | 20201080 | LUBRICANTE PARA TURBINA (COJINETE DE BALEROS) DE USO ODONTOLÓGICO, EN AEROSOL, FRASCO DE 300 A 500 ML, CON DOSIFICADOR ADECUADO A ORIFICIOS DE PIEZAS DE MANO |

| Tipo de bien | INSTRUMENTAL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS, con referencia |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS. |  |  |
| Lubricante para turbina (cojinete de baleros) de uso odontológico, en aerosol, frasco de 300 a 500 ml, con dosificador adecuado a orificios de piezas de mano. |  |  |
| INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA |  |  |
| Con la oferta: Brochures, Catálogos, Manuales de usuario, Manuales de servicio, instalación u hojas técnicas |  |  |
| CONDICIONES DE RECEPCIÓN Y/O INSTALACIÓN |  |  |
| Deberá entregarse a entera satisfacción del administrador de contrato |  |  |

| ÍTEM | CÓDIGO | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 33 | 20102125 | MANGO PARA BISTURÍ N°3, HOJA INTERCAMBIABLE, DE ACERO INOXIDABLE |

| Tipo de bien | INSTRUMENTAL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS, con referencia |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS. |  |  |
| Mango para bisturí n°3, hoja intercambiable. Fabricado en acero inoxidable AISI 304 o 410 según norma AISI, equivalente o superior. |  |  |
| INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA |  |  |
| Con la oferta: Brochures, Catálogos, Manuales de usuario, Manuales de servicio, instalación u hojas técnicas Normativa a cumplir (Presentar certificados vigentes): Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 Hoja de certificación del acero inoxidable grado 304 o 316 según norma AISI, equivalente o superior. Deberá presentar certificado vigente de la composición química del acero inoxidable, los cuales deben coincidir dependiendo del grado del acero con los siguientes porcentajes de masa: Elemento; AISI 304 (Valores máximos); AISI 410 (Valores máximos). Carbono (C); 0.07%; (0.08-0.15)%. Manganeso (Mn); 2%; 1%. Fosforo (P); 0.045%; 0.04%. Silicio (Si); 1%; 1%. Cromo (Cr); (17.50-19.50)%; (11.5-13.5)%. Níquel (Ni); (8-10.5)%; (0.75)%. Sulfuro (S); 0.015; 0.03%. |  |
| CONDICIONES DE RECEPCIÓN Y/O INSTALACIÓN |  |  |
| Deberá entregarse a entera satisfacción del administrador de contrato |  |  |

| ÍTEM | CÓDIGO | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 34 | 20101032 | MANGO PARA ESPEJO BUCAL, ROSCA SENCILLA S.S. (SIMPLE STEM), LISO O ESTRIADO, DE ACERO INOXIDABLE |

| Tipo de bien | INSTRUMENTAL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS, con referencia |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS. |  |  |
| Mango para espejo bucal, rosca sencilla s.s. (simple stem), liso o estriado. Fabricado en acero inoxidable AISI 304 o 410 según norma AISI, equivalente o superior. |  |  |
| INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA |  |  |
| Con la oferta: Brochures, Catálogos, Manuales de usuario, Manuales de servicio, instalación u hojas técnicas Normativa a cumplir (Presentar certificados vigentes): Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 Hoja de certificación del acero inoxidable grado 304 o 316 según norma AISI, equivalente o superior. Deberá presentar certificado vigente de la composición química del acero inoxidable, los cuales deben coincidir dependiendo del grado del acero con los siguientes porcentajes de masa: Elemento; AISI 304 (Valores máximos); AISI 410 (Valores máximos). Carbono (C); 0.07%; (0.08-0.15)%. Manganeso (Mn); 2%; 1%. Fosforo (P); 0.045%; 0.04%. Silicio (Si); 1%; 1%. Cromo (Cr); (17.50-19.50)%; (11.5-13.5)%. Níquel (Ni); (8-10.5)%; (0.75)%. Sulfuro (S); 0.015; 0.03%. |  |
| CONDICIONES DE RECEPCIÓN Y/O INSTALACIÓN |  |  |
| Deberá entregarse a entera satisfacción del administrador de contrato |  |  |

| ÍTEM | CÓDIGO | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 35 | 20101050 | PINZA DENTAL MERIAM, PARA ALGODÓN Y CURACIÓN, BORDES REDONDEADOS, PARTE ACTIVA CON SUPERFICIE INTERNA ESTRIADA, DE ACERO INOXIDABLE |

| Tipo de bien | INSTRUMENTAL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS, con referencia |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS. |  |  |
| Pinza dental MERIAM, para algodón y curación, bordes redondeados, parte activa con superficie interna estriada. Fabricado en acero inoxidable AISI 304 o 410 según norma AISI, equivalente o superior. |  |  |
| INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA |  |  |
| Con la oferta: Brochures, Catálogos, Manuales de usuario, Manuales de servicio, instalación u hojas técnicas Normativa a cumplir (Presentar certificados vigentes): Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 Hoja de certificación del acero inoxidable grado 304 o 316 según norma AISI, equivalente o superior. Deberá presentar certificado vigente de la composición química del acero inoxidable, los cuales deben coincidir dependiendo del grado del acero con los siguientes porcentajes de masa: Elemento; AISI 304 (Valores máximos); AISI 410 (Valores máximos). Carbono (C); 0.07%; (0.08-0.15)%. Manganeso (Mn); 2%; 1%. Fosforo (P); 0.045%; 0.04%. Silicio (Si); 1%; 1%. Cromo (Cr); (17.50-19.50)%; (11.5-13.5)%. Níquel (Ni); (8-10.5)%; (0.75)%. Sulfuro (S); 0.015; 0.03%. |  |
| CONDICIONES DE RECEPCIÓN Y/O INSTALACIÓN |  |  |
| Deberá entregarse a entera satisfacción del administrador de contrato |  |  |

| ÍTEM | CÓDIGO | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 36 | 20102135 | PINZA GUBIA (OSTEÓTOMO) TIPO MEAD, DE ACERO INOXIDABLE PARA ACTIVA REDONDEADA Y FINA |

| Tipo de bien | INSTRUMENTAL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS, con referencia |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS. |  |  |
| Pinza Gubia (osteótomo) tipo mead, parte activa redondeada y fina. Fabricado en acero inoxidable AISI 304 o 410 según norma AISI, equivalente o superior. |  |  |
| INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA |  |  |
| Con la oferta: Brochures, Catálogos, Manuales de usuario, Manuales de servicio, instalación u hojas técnicas Normativa a cumplir (Presentar certificados vigentes): Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 Hoja de certificación del acero inoxidable grado 304 o 316 según norma AISI, equivalente o superior. Deberá presentar certificado vigente de la composición química del acero inoxidable, los cuales deben coincidir dependiendo del grado del acero con los siguientes porcentajes de masa: Elemento; AISI 304 (Valores máximos); AISI 410 (Valores máximos). Carbono (C); 0.07%; (0.08-0.15)%. Manganeso (Mn); 2%; 1%. Fosforo (P); 0.045%; 0.04%. Silicio (Si); 1%; 1%. Cromo (Cr); (17.50-19.50)%; (11.5-13.5)%. Níquel (Ni); (8-10.5)%; (0.75)%. Sulfuro (S); 0.015; 0.03%. |  |
| CONDICIONES DE RECEPCIÓN Y/O INSTALACIÓN |  |  |
| Deberá entregarse a entera satisfacción del administrador de contrato |  |  |

| ÍTEM | CÓDIGO | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 37 | 20102130 | PORTA AGUJA TIPO MAYO-HEGAR, RECTA DE APROXIMADAMENTE DE 12 CMS A 16 CMS DE LARGO, DE ACERO INOXIDABLE |

| Tipo de bien | INSTRUMENTAL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS, con referencia |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS. |  |  |
| Porta aguja tipo Mayo-Hegar, recta de aproximadamente de 12 cm a 16 cm de largo. Fabricado en acero inoxidable AISI 304 o 410 según norma AISI, equivalente o superior. |  |  |
| INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA |  |  |
| Con la oferta: Brochures, Catálogos, Manuales de usuario, Manuales de servicio, instalación u hojas técnicas Normativa a cumplir (Presentar certificados vigentes): Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 Hoja de certificación del acero inoxidable grado 304 o 316 según norma AISI, equivalente o superior. Deberá presentar certificado vigente de la composición química del acero inoxidable, los cuales deben coincidir dependiendo del grado del acero con los siguientes porcentajes de masa: Elemento; AISI 304 (Valores máximos); AISI 410 (Valores máximos). Carbono (C); 0.07%; (0.08-0.15)%. Manganeso (Mn); 2%; 1%. Fosforo (P); 0.045%; 0.04%. Silicio (Si); 1%; 1%. Cromo (Cr); (17.50-19.50)%; (11.5-13.5)%. Níquel (Ni); (8-10.5)%; (0.75)%. Sulfuro (S); 0.015; 0.03%. |  |
| CONDICIONES DE RECEPCIÓN Y/O INSTALACIÓN |  |  |
| Deberá entregarse a entera satisfacción del administrador de contrato |  |  |

| ÍTEM | CÓDIGO | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 38 | 20103105 | PORTA MATRIZ TIPO TOFFLEMIRE, UNIVERSAL, ACERO INOXIDABLE, TORNILLO TERMINADO EN PUNTA |

| Tipo de bien | INSTRUMENTAL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS, con referencia |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS. |  |  |
| Porta matriz tipo TOFFLEMIRE, universal, tornillo terminado en punta. Fabricado en acero inoxidable AISI 304 o 410 según norma AISI, equivalente o superior. |  |  |
| INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA |  |  |
| Con la oferta: Brochures, Catálogos, Manuales de usuario, Manuales de servicio, instalación u hojas técnicas Normativa a cumplir (Presentar certificados vigentes): Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 Hoja de certificación del acero inoxidable grado 304 o 316 según norma AISI, equivalente o superior. Deberá presentar certificado vigente de la composición química del acero inoxidable, los cuales deben coincidir dependiendo del grado del acero con los siguientes porcentajes de masa: Elemento; AISI 304 (Valores máximos); AISI 410 (Valores máximos). Carbono (C); 0.07%; (0.08-0.15)%. Manganeso (Mn); 2%; 1%. Fosforo (P); 0.045%; 0.04%. Silicio (Si); 1%; 1%. Cromo (Cr); (17.50-19.50)%; (11.5-13.5)%. Níquel (Ni); (8-10.5)%; (0.75)%. Sulfuro (S); 0.015; 0.03%. |  |
| CONDICIONES DE RECEPCIÓN Y/O INSTALACIÓN |  |  |
| Deberá entregarse a entera satisfacción del administrador de contrato |  |  |

| ÍTEM | CÓDIGO | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 39 | 20104040 | SONDA PERIODONTAL TIPO CATTONI, DOBLE EXTREMO, UN EXTREMO EN 1/2 CIRCULO Y EL OTRO RECTO, PARTES ACTIVAS FINAS CON MEDIDAS CADA 2MM. O 3MM., DE ACERO INOXIDABLE |

| Tipo de bien | INSTRUMENTAL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS, con referencia |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS. |  |  |
| Sonda periodontal tipo CATTONI, doble extremo, un extremo en 1/2 circulo y el otro recto, partes activas finas con medidas cada 2mm. o 3mm. Fabricado en acero inoxidable AISI 304 o 410 según norma AISI, equivalente o superior. |  |  |
| INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA |  |  |
| Con la oferta: Brochures, Catálogos, Manuales de usuario, Manuales de servicio, instalación u hojas técnicas Normativa a cumplir (Presentar certificados vigentes): Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 Hoja de certificación del acero inoxidable grado 304 o 316 según norma AISI, equivalente o superior. Deberá presentar certificado vigente de la composición química del acero inoxidable, los cuales deben coincidir dependiendo del grado del acero con los siguientes porcentajes de masa: Elemento; AISI 304 (Valores máximos); AISI 410 (Valores máximos). Carbono (C); 0.07%; (0.08-0.15)%. Manganeso (Mn); 2%; 1%. Fosforo (P); 0.045%; 0.04%. Silicio (Si); 1%; 1%. Cromo (Cr); (17.50-19.50)%; (11.5-13.5)%. Níquel (Ni); (8-10.5)%; (0.75)%. Sulfuro (S); 0.015; 0.03%. |  |
| CONDICIONES DE RECEPCIÓN Y/O INSTALACIÓN |  |  |
| Deberá entregarse a entera satisfacción del administrador de contrato |  |  |

| ÍTEM | CÓDIGO | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 40 | 20104035 | SUR DE CALIFORNIA, PARTE ACTIVA FINA, DE ACERO INOXIDABLE |

| Tipo de bien | INSTRUMENTAL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS, con referencia |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS. |  |  |
| Sur de California, parte activa fina. Fabricado en acero inoxidable AISI 304 o 410 según norma AISI, equivalente o superior. |  |  |
| INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA |  |  |
| Con la oferta: Brochures, Catálogos, Manuales de usuario, Manuales de servicio, instalación u hojas técnicas Normativa a cumplir (Presentar certificados vigentes): Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 Hoja de certificación del acero inoxidable grado 304 o 316 según norma AISI, equivalente o superior. Deberá presentar certificado vigente de la composición química del acero inoxidable, los cuales deben coincidir dependiendo del grado del acero con los siguientes porcentajes de masa: Elemento; AISI 304 (Valores máximos); AISI 410 (Valores máximos). Carbono (C); 0.07%; (0.08-0.15)%. Manganeso (Mn); 2%; 1%. Fosforo (P); 0.045%; 0.04%. Silicio (Si); 1%; 1%. Cromo (Cr); (17.50-19.50)%; (11.5-13.5)%. Níquel (Ni); (8-10.5)%; (0.75)%. Sulfuro (S); 0.015; 0.03%. |  |
| CONDICIONES DE RECEPCIÓN Y/O INSTALACIÓN |  |  |
| Deberá entregarse a entera satisfacción del administrador de contrato |  |  |

| ÍTEM | CÓDIGO | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 41 | 20102150 | TIJERA RECTA PARA ENCÍA, IRIS DE 11 CMS. A 12.5 CMS. DE ACERO INOXIDABLE, BORDES EXTERNOS NO CORTANTES, REDONDEADOS Y SIN FILO |

| Tipo de bien | INSTRUMENTAL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS, con referencia |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS. |  |  |
| Tijera curva para encía, iris de 11 cm. a 12.5 cm., bordes externos no cortantes, redondeados y sin filo. Fabricado en acero inoxidable AISI 304 o 410 según norma AISI, equivalente o superior. |  |  |
| INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA |  |  |
| Con la oferta: Brochures, Catálogos, Manuales de usuario, Manuales de servicio, instalación u hojas técnicas Normativa a cumplir (Presentar certificados vigentes): Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 Hoja de certificación del acero inoxidable grado 304 o 316 según norma AISI, equivalente o superior. Deberá presentar certificado vigente de la composición química del acero inoxidable, los cuales deben coincidir dependiendo del grado del acero con los siguientes porcentajes de masa: Elemento; AISI 304 (Valores máximos); AISI 410 (Valores máximos). Carbono (C); 0.07%; (0.08-0.15)%. Manganeso (Mn); 2%; 1%. Fosforo (P); 0.045%; 0.04%. Silicio (Si); 1%; 1%. Cromo (Cr); (17.50-19.50)%; (11.5-13.5)%. Níquel (Ni); (8-10.5)%; (0.75)%. Sulfuro (S); 0.015; 0.03%. |  |
| CONDICIONES DE RECEPCIÓN Y/O INSTALACIÓN |  |  |
| Deberá entregarse a entera satisfacción del administrador de contrato |  |  |

| ÍTEM | CÓDIGO | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 42 | 20102145 | TIJERA CURVA PARA ENCÍA, IRIS DE 11 CMS. A 12.5 CMS. DE ACERO INOXIDABLE, BORDES EXTERNOS NO CORTANTES, REDONDEADOS Y SIN FILO, CON LA CURVA LATERAL |

| Tipo de bien | INSTRUMENTAL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS, con referencia |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS. |  |  |
| Tijera curva para encía, iris de 11 cm. a 12.5 cm., bordes externos no cortantes, redondeados y sin filo, con la curva lateral. Fabricado en acero inoxidable AISI 304 o 410 según norma AISI, equivalente o superior. |  |  |
| INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA |  |  |
| Con la oferta: Brochures, Catálogos, Manuales de usuario, Manuales de servicio, instalación u hojas técnicas Normativa a cumplir (Presentar certificados vigentes): Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 Hoja de certificación del acero inoxidable grado 304 o 316 según norma AISI, equivalente o superior. Deberá presentar certificado vigente de la composición química del acero inoxidable, los cuales deben coincidir dependiendo del grado del acero con los siguientes porcentajes de masa: Elemento; AISI 304 (Valores máximos); AISI 410 (Valores máximos). Carbono (C); 0.07%; (0.08-0.15)%. Manganeso (Mn); 2%; 1%. Fosforo (P); 0.045%; 0.04%. Silicio (Si); 1%; 1%. Cromo (Cr); (17.50-19.50)%; (11.5-13.5)%. Níquel (Ni); (8-10.5)%; (0.75)%. Sulfuro (S); 0.015; 0.03%. |  |
| CONDICIONES DE RECEPCIÓN Y/O INSTALACIÓN |  |  |
| Deberá entregarse a entera satisfacción del administrador de contrato |  |  |

FORMULARIO N° 04.  FORMULARIO DE COTIZACIÓN: LISTA DE PRECIOS

COMPARACIÓN DE PRECIOS No: PRIDESII-477-CP-B-MINSAL denominado “ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA UNIDADES DE SALUD INTERMEDIAS”.

|  | CÓDIGO MINSAL | DESCRIPCIÓN | LUGAR DE ORIGEN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO (IVA incluido) | PRECIO TOTAL (IVA incluido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ítem 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ítem 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ítem 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ítem 5… |  |  |  |  |  |  |  |
| Ítem 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |

El precio ofertado esta expresado en dólares de los Estados Unidos de América. Incluye todos los costos directos e indirectos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y cualquier costo por otro concepto que pueda tener incidencia sobre el valor de los bienes.

[El precio ofertado deberá ser consignado únicamente con dos decimales]

Impuestos: El precio arriba expresado incluye todos los tributos, impuesto y/o cargos, comisiones, etc. y cualquier gravamen que recaiga o pueda recaer sobre el bien a proveer o la actividad del proveedor, incluyendo el IVA

PLAZO DE ENTREGA:……………………………..LUGAR DE ENTREGA…………………

Firma y sello del proveedor

(Representante Legal o Apoderado Legal)

FORMULARIO N° 05: DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

No: PRIDESII-477-CP-B-MINSAL denominado “ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA UNIDADES DE SALUD INTERMEDIAS”.

[El Oferente completará este Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Oferta de acuerdo con las instrucciones indicadas.]

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta]

Comparación de precios:

A: MINSAL/PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II

Contrato de Préstamo No. 3608/OC-ES

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el COMPRADOR por un período de dos años contado a partir de la fecha establecida para la recepción de ofertas si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la oferta si:

(a)	retiráramos nuestra oferta durante el período de vigencia de la oferta especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o

- (b)	si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra oferta durante el período de validez de la misma, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el formulario del Convenio de Contrato, si es requerido; (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento; o (iii) no cumplimos con el suministro pactado o su modificación.

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no somos los seleccionados, y cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) si recibimos una copia de su comunicación con el nombre del Oferente seleccionado; o (ii) han transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra oferta.

Firmada: [firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican].

En capacidad de [indicar la capacidad jurídica de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta]

Nombre: [nombre completo de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [nombre completo del Oferente]

Fechada el ____________ día de ______________ de 20_____________ [indicar la fecha de la firma]