PROYECTO RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL SALVADOR

CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 5043/OC-ES

UNIDAD DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

FORMULARIOS COMPARACIÓN DE PRECIOS

N° RES-COVID-101-CP-B-MINSAL

Denominado:

ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS COMPLEMENTARIOS PARA PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS PARA HOSPITAL PRIORIZADO.

San Salvador, enero del 2023

SECCIÓN 04: FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

FORMULARIO N° 01: FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

FORMULARIO N° 02: DECLARACIÓN JURADA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL

FORMULARIO N° 03:CUMPLIMIENTO DE  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FORMULARIO N° 04:  FORMULARIO DE COTIZACIÓN: LISTA DE PRECIOS

FORMULARIO N° 05: DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

ANEXO 1: MODELO DE ORDEN DE COMPRA

FORMULARIO N° 01: FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

COMPARACIÓN DE PRECIOS: N RES-COVID-101-CP-B-MINSAL denominado: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS COMPLEMENTARIOS PARA PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS PARA HOSPITAL PRIORIZADO.

Fecha: -----------------------------------------

Señores

MINSAL/PROYECTO RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL SALVADOR, Contrato de Préstamo N° 5043/OC-ES

Nosotros los suscritos, declaramos que:

Hemos examinado y no tenemos reservas a los documentos del proceso Comparación de Precios Nº ______________, por lo cual ofrecemos proveer los bienes en la cantidad, calidad y características técnicas solicitadas en los Documentos de Selección (Sección 3: Especificaciones Técnicas, Lista de bienes) y nos comprometemos a que estos bienes sean originarios de países miembros del Banco: [indicar una descripción breve de los bienes];--------------------------------------------------------------------------------

El precio total de nuestra oferta por todo concepto es de: ___________________________ (Indicar precio en números y en letras) incluidos todos los impuestos de ley (incluyendo el IVA) y los gastos directo y/o indirecto asociados.

Nos comprometemos a mantener nuestra oferta por un período de _______ (90) días a partir de la fecha de presentación de ofertas, y a suscribir el Contrato en caso de resultar adjudicatario.

Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores requeridos para ejecutar cualquier parte del Contrato, tenemos nacionalidad de países elegibles _______________ [indicar la nacionalidad del Oferente, incluso la de todos los miembros que comprende el Oferente, si el Oferente es una Asociación en Participación o Consorcio, y la nacionalidad de cada subcontratista y proveedor]

- Manifestamos con carácter de declaración jurada que: i) no tenemos conflicto de intereses, ii) nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para ejecutar cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Banco, bajo las leyes del país del COMPRADOR o normativas oficiales, y iii) no tenemos ninguna sanción del Banco o de alguna otra Institución Financiera Internacional (IFI).

- Asimismo, nos comprometemos que dentro del proceso de selección (y en caso de resultar adjudicados en la ejecución) del contrato, a observar las leyes sobre Prácticas Prohibidas incluyendo soborno, aplicables en el país del cliente.

Mi representada se encuentra en capacidad de entregar los bienes en el plazo previsto, expresados en nuestra oferta.

Conocemos, aceptamos y nos sometemos libre y voluntariamente al cumplimiento de lo indicado en los Documentos de Comparación de Precios, así como a las demás normas conexas que lo regulan

Entendemos que esta oferta, junto con su aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirá una obligación hasta la suscripción del contrato, y que el Programa no está obligado a aceptar la Oferta evaluada más baja ni ninguna otra Oferta que reciban, sin que tal decisión permita reclamación por parte del oferente.

Conocemos y aceptamos que el Programa se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar el proceso, rechazar todas las ofertas o declarar desierto el proceso si conviniese a los intereses nacionales o institucionales, sin que ello le genere responsabilidad alguna.

Para todos los efectos señalamos como domicilio legal en (………..Domicilio).

San Salvador,   ........... de  .............................. del  ____

Firma y sello del oferente (Representante Legal o Apoderado Legal)

FORMULARIO N° 02: DECLARACIÓN JURADA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL

COMPARACIÓN DE PRECIOS: N° RES-COVID-101-CP-B-MINSAL denominado: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS COMPLEMENTARIOS PARA PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS PARA HOSPITAL PRIORIZADO.

Señores

MINSAL/PROYECTO RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL SALVADOR

Contrato de Préstamo N° 5043/OC-ES

El que suscribe, Representante Legal de ......................................................, identificado con Documento de Identidad N° ......................, DECLARA BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

| Nombre o Razón Social |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domicilio Legal |  |  |  |  |  |
| NIT Y Registro IVA |  | Teléfono |  | email |  |
| Nombre, teléfono y Correo electrónico de la persona de contacto |  |  |  |  |  |

Información del Representante Legal:

Información del representante autorizado del Oferente: Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado] Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado] Números de teléfono: [indicar los números de teléfono y facsímile del representante autorizado] Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del representante autorizado]

El Salvador, ... de ..………...... del …….

Firma y sello del oferente

(Representante Legal o Apoderado Legal

#### FORMULARIO N° 03: CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCIÓN 03: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONDICIONES MECANICAS

- Todo el instrumental y material estará fabricado en acero inoxidable, tipo AISI de la serie 300 plenamente demostrable. Presentar certificación del acero inoxidable.

ACCESORIOS INCLUIDOS POR CADA ITEM Y SON DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO

- Caja de acero inoxidable perforada para esterilización con tamaño para contener todo el instrumental solicitado. - Malla de silicona antideslizante de acuerdo a la medida de cada caja para secar el instrumental.

INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA

- Catálogo con especificaciones técnicas - Hoja de certificación del acero inoxidable. - Deberá presentar certificado vigente de la composición química del acero inoxidable. - En caso de ser adjudicado deberá presentar al momento de la entrega, el registro sanitario vigente expedido por la Dirección Nacional de Medicamentos. No se recibirá ningún material que no cuente con este registro.

| ITEM N° | DESCRIPCIÓN | TIEMPO ENTREGA (DÍAS) | GARANTIA (AÑOS) | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CAJA BASICA PARA ORTOPEDIA | 120 | 2 | 2 |
| 2 | CAJA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE INSTRUMENTAL PARA HERNIA | 120 | 2 | 2 |
| 3 | CAJA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE INSTRUMENTAL PARA HISTERECTOMIA VAGINAL | 120 | 2 | 2 |
| 4 | CAJA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE INSTRUMENTAL PARA APENDICECTOMIA | 120 | 2 | 2 |
| 5 | CAJA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE INSTRUMENTAL PARA CIRUGIA DE MANO | 120 | 2 | 2 |
| 6 | CAJA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE INSTRUMENTAL PARA CIRUGIA LAPAROSCOPIA | 120 | 2 | 2 |
| 7 | CAJA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE INSTRUMENTAL PARA LAPAROTOMÍA | 120 | 2 | 3 |
| 8 | CAJA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE INSTRUMENTAL PARA ONICECTOMIA Y PLASTIA UNGUEAL | 120 | 2 | 2 |
| 9 | CAJA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE INSTRUMENTAL PARA CIRUGIA OBSTETRICA (CERCLAJE) | 120 | 2 | 2 |
| 10 | CAJA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE INSTRUMENTAL PARA RETIRO DE PUNTOS | 120 | 2 | 10 |
| 12 | CAJA METALICA DE CURACIONES, DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE EL INSTRUMENTAL | 120 | 2 | 30 |
| 13 | CAJA METALICA PARA PEQUEÑA CIRUGIA, DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE EL INSTRUMENTAL | 120 | 2 | 4 |
| 14 | CAJA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE INSTRUMENTAL PARA PUNCION LUMBAR | 120 | 2 | 2 |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - CÓDIGO - ONU | - NOMBRE | - CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 63004023 | 42294219 | CAJA BASICA PARA ORTOPEDIA | 2 |
| DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  | E.T. OFERTADAS | FOLIO |
| Una (1) Caja o Bandeja de acero inoxidable por cada set, fabricada especialmente para contener el siguiente instrumental quirúrgico: - SET BÁSICO DE TRAUMATOLOGÍA: - 2 Pinza Foerster-Ballenger portaesponjas, oval, serrado, fenestrado. Recta. 245 mm - 6 Pinza de campo, para tallas de papel. 115 mm - 1 Mango bisturí no. 4. 135 mm - 1 Mango bisturí no. 3. 125 mm - 1 Tijera de disección Metzenbaum curva. 160 mm - 1 Tijera de disección Metzenbaum curva. 200 mm - 1 Tijera para suturas quirúrgicas, corte ondulado, recta. 180 mm. - 1 Tijera de disección de Mayo, curva. 170 mm - 2 Pinza de disección con 1x2 dientes 145 mm - 2 Pinzas de disección con 1x2 sin dientes, 145 mm - 1 Pinza de disección atraumática DeBakey. 2.8 mm ancho, 200 mm de largo. - 2 Pinza hemostática Kocher curva de 225 mm - 2 Pinzas Faure con 1x2 dientes de 200 mm - 5 Pinza hemostática Halsted-Mosquito, curva. 125 mm - 2 Pinza hemostática ADSON de 185 mm, curva - 1 Pinza hemostática Kocher-Ochsner, recta. 200 mm. Dentada 1x2. - 1 Alicate cortafrío para aguja KISNERR. 3.5 mm de diámetro y 22 a 35 mm longitud - 1 Alicate cortafrío para aguja KISNERR. 3.5 a 6 mm de diámetro, mayor a 470 mm de longitud - 1 Portaagujas de Crile- Wood, recta. 145 mm - 1 Portaagujas Hegar- Mayo. 205 mm - 2 Separador Senn-Miller. 8x7 mm, tridente. 165 mm - 2 Retractor VOLKAMNN con 4 dientes. 220 mm, profundidad de 8.5 mm y ancho de 19 mm - 2 Retractor de vena CUSHING. 205 mm, profundidad de 10 mm, anchura de 13 mm - 1 Separador US-ARMY, doble. Juego de dos, 220 mm - 1 Retractor con auto retención ADSON-BABY. Con articulación. 140 mm, 3x4 dientes - 1 Retractor de herida KOCHER, con un diente. 220 mm - 2 Palanca de hueso, curvo. 160 mm. 2 mm de ancho - 2 Palanca de hueso HOHMANN, curva. 240 mm. 17 mm ancho - 1 Pinza de reposición REILL, curva. 135 mm - 1 Pinza de reposición, curva. 200 mm - 1 Pinza de reposición, curva. 140 mm - 1 Pinza gubia ósea. 180 mm - 1 Pinza para cable. 170 mm - 1 Pinza de punta plana. 190 mm - 1 Pinza para cortar cable. 240 mm, doblemente articulada - 1 Raspador curvo. 200 mm, afilado con punta redonda. Ancho 6 mm - 1 Raspador recto. 200 mm, afilado con punta redonda. Ancho 14 mm - 1 Cureta ósea VOLKMANN, recta. 180 mm. Ancho de 5.2 mm - 1 Cureta ósea VOLKAMNN, recta. 180 mm. Ancho de 8.5 mm - 1 Scaler angulado, con mango hexagonal. 150 mm - 1 Destornillador. Punta 2.5 mm - 1 Osteótomo LAMBOTTE, recto. 10 mm, 245 mm. - 1 Osteótomo LAMOBTTE, recto. 15 mm, 245 mm - 1 Mazo quirúrgico. (Mallete quirúrgico). 389 gramos - 1 Regla de acero inoxidable. 300 mm, graduada en mm y pulgadas - 1 Cápsula de 0.16 litros - 1 Vasija arriñonada grande, 10”, 250 mm. Acero inoxidable. - SET SUPLEMENTO PARA AMPUTACIONES - Una (1) Caja o Bandeja de acero inoxidable por cada set, fabricada especialmente para contener el siguiente instrumental quirúrgico: - 1 Cuchillo para amputación LISTON. 190 mm - 1 Estante de esterilización, 14 x 65 mm. 355 mm, para dos cuchillos de hasta 190 mm - 1 Retractor de amputaciones PERCY. - 1 Sierra para amputaciones BIER. 420 mm. Una hoja para cada uno de FH314C, FH315C, FH316C - 1 Raspador LAMBOTTE, curvo. 215 mm. Ancho de 20 mm - 1 Pinza gubia óseo muy fuerte. 240 mm - 1 Retractor para heridas KOCHER, un solo gancho. - 1 Lima para huesos 220 mm - SET SUPLEMENTO PARA REMOCIÓN DE CEMENTO/YESO - Una (1) Caja o Bandeja de acero inoxidable por cada set, fabricada especialmente para contener el siguiente instrumental quirúrgico: - 1 Taladro para remoción de cemento. 6 mm - 1 Taladro para remoción de cemento. 7 mm - 1 Taladro para remoción de cemento. 8 mm - 1 Taladro para remoción de cemento. 9 mm - 1 Mango en T para taladro. 125 mm - 1 Extractor de cemento con hilo. 8 mm - 1 Extractor de cemento con hilo. 10 mm - 1 Extractor de cemento con hilo. 12 mm - 1 Extractor de cemento con hilo. 14 mm - 1 Gancho para extracción de cemento. 6 mm - 1 Gancho para extracción de cemento. 8 mm - 1 Gancho para extracción de cemento. 10 mm - 1 Mazo quirúrgico ranurado. 680 gramos - 1 Cureta ósea, 360 mm. Diámetro de 6 mm - 1 Cureta ósea, 360 mm. Diámetro de 8 mm - 1 Cureta ósea, 360 mm. Diámetro de 10 mm - 1 Pinza para remoción de cemento. 255 mm, serrado. Mandíbula de 20 mm - 1 Pinza gubia para remoción de cemento, recto. 260 mm - 1 Cincel para remoción de cemento. 12/400 mm - 1 Cincel para remoción de cemento. 5.2/400 mm - 1 Cincel para remoción de cemento. 8/400 mm - 1 Barra en cruz. Diámetro de 8 mm, largo de 110 mm - 1 Gubia Wagner angulado hacia adelante. 9/400 mm - 1 Gubia Wagner angulado hacia atrás .9/400 mm - 1 Gubia Wagner recto. 9/400 mm - 1 Gubia Wagner angulado hacia adelante. 15/400 mm - 1 Gubia Wagner angulado hacia atrás. 15/400 mm - 1 Gubia Wagner recto. 15/400 mm - 1 Osteótomo LAMBOTTE recto. 4/300 mm - 1 Osteótomo LAMBOTTE recto. 8/300 mm - 1 Osteótomo LAMBOTTE curvo. 6/240 mm - 1 Osteótomo LAMBOTTE curvo. 8/240 mm - 1 Pinza de punta plana. 200 mm - SET SUPLEMENTO PARA TENDONES - Una (1) Caja o Bandeja de acero inoxidable por cada set, fabricada especialmente para contener el siguiente instrumental quirúrgico: - 1 Pinza para entrelazar tendones, recto. 150 mm - 1 Pinza para entrelazar tendones, curvo. 150 mm - 1 Pinza para sujeción BRAND, curvo. 185mm. Dentado 1x2 - 1 Pinza para sujeción, recta. 120 mm, dentada. - 1 Separador de tendones REILL. 400 mm, diam. 6 mm - 1 Separador de tendones REILL. 400 mm, diam. 4 mm |  |  |  |  |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - CÓDIGO - ONU | - NOMBRE |  | - CANTIDAD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | - 63005029 | - 42294203 | - CAJA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE INSTRUMENTAL PARA HERNIA |  | 2 |  |
| DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  | E.T. OFERTADAS |  | FOLIO |
| Una (1) Caja o Bandeja de acero inoxidable, fabricada especialmente para contener el siguiente instrumental quirúrgico: - 2 Porta agujas MAYO HEGAR 17 - 19 cm. - 8 Pinzas hemostáticas KELLY curvas 14 cm. - 8 Pinzas hemostáticas KELLY rectas 14 cm. - 8 Pinzas campo BACKHAUS 13 cm. - 2 Pinzas ROCHESTER PEAN curva 18 - 20 cm. - 2 Pinzas ROCHESTER PEAN rectas 18 - 20 cm. - 2 Pinzas hemostáticas KOCHER 18 - 20 cm. - 1 Pinza de disección sin dientes 15 - 17 cm. - 2 Pinzas de disección con dientes 15 - 17 cm. - 2 Pinzas para tejidos BABCOCK 14 - 16 cm. - 2 Pinzas para tejidos ALLIS 15 - 19 cm. - 1 Pinza para tejido ALLIS 19 - 23 cm. - 2 Pinzas FOERSTER recta 24 cm. - 2 Separadores FARABEUF 15 - 18 cm. - 1 Mango de bisturí No. 3 de 14 cm. - 1 Mango de bisturí No. 4 de 14 cm. - 1 Tijera MAYO recta pequeña 14 - 16 cm. - 1 Tijera MAYO curva pequeña 14 - 16 cm. - 2 Pinzas de anillo 1 curva y 1 recta 250 mm. - 1 Tijera METZENBAUM de 6”. - 1 Porta agujas ADSON de 7”. - 1 Separador ROUX de 17 cm. de largo por 2.5 x 4.1 cm. - 1 Separador ROUX de 14.6 cm. de largo por 2.2 x 3.5 cm. - 2 Copas metálicas de 100 ml - 2 Vasija arriñonada grande, 10”, 250 mm. |  |  |  |  |  |  |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - CÓDIGO - ONU | - NOMBRE |  | - CANTIDAD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 63005031 | 42294203 | CAJA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE INSTRUMENTAL PARA HISTERECTOMIA VAGINAL |  | 2 |  |
| DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  | E.T. OFERTADAS |  | FOLIO |
| Una (1) Caja o Bandeja de acero inoxidable, fabricada especialmente para contener el siguiente instrumental quirúrgico: - 2 Porta agujas MAYO HEGAR 17 a 19 cm. - 1 Pinza uterina MUSEUX recta 24 cm. - 1 Pinza uterina MUSEUX curva 24 cm. - 1 Histerómetro - 1 Cánula de succión Yankauer curva con perforador central de 2 mm de diámetro y 28.5 cm de longitud, con botón desatornillable - 1 Mango de bisturí No. 3 de 13 cm. - 1 Mango de bisturí No. 4 de 13 cm. - 1 Tijera Nelson 23 cm. - 1 Tijera Mayo recta 14 - 16 cm. - 1 Tijera Mayo curva 14 - 16 cm. - 1 Tijera METZENBAUM 18 - 23 cm. - 1 Pinza de disección sin diente 17 - 25 cm. - 1 Pinza de disección con diente 17 - 25 cm. - 1 Pinza de disección con diente 15 - 17 cm. - 1 Pinza de disección sin diente 15 - 17 cm. - 4 Pinzas ROCHESTER PEAN rectas 18 - 23 cm. - 4 Pinzas ROCHESTER PEAN curvas 18 - 23 cm. - 4 Pinzas Hemostáticas KELLY recta 18 - 20 cm. - 4 Pinzas Hemostáticas KELLY curva 18 – 20 cm. - 1 Pinza de cuello uterino SCHROEDER 23 cm. - 5 Pinzas HALSTED Mosquito rectas 13 cm. - 5 Pinzas HALSTED Mosquito curvas 13 cm. - 6 Pinzas para tejido ALLIS 18 - 19 cm. - 4 Pinzas FOERSTER rectas 24 cm. - 10 Pinzas campo BACKHAUS 13 cm. - 1 Par de separadores Richerson medianos - 1 Valva de peso fijo 23x22 cm. - 1 Separador Diver mediano - 1 Tijera NELSON grande curva - 1 Tenáculo de JACOBS - 2 Separador vesical en ángulo recto - 1 Cateter uretral femenino 12 a 16 cm. - 2 Vasija arriñonadas pequeñas, 6”, 160mm. - 2 Vasija arriñonada grande, 10”, 250 mm. - 1 Vasija redonda pequeña - 4 Pinzas HEANEY de 9”. - 2 Pinzas KOCHER rectas de 8”. - 2 Pinzas KOCHER rectas de 9”. - 4 Pinzas KOCHER curvas de 9”. - 2 Pinzas de anillo de 9” (Foerster-Ballenger). - 1 Valva de SIMS. - 1 Tijera BOSEMANN |  |  |  |  |  |  |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - CÓDIGO - ONU | - NOMBRE |  | - CANTIDAD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 63005005 | 42294203 | CAJA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE INSTRUMENTAL PARA APENDICECTOMIA |  | 2 |  |
| DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  | E.T. OFERTADAS |  | FOLIO |
| Una (1) Caja o Bandeja de acero inoxidable, fabricada especialmente para contener el siguiente instrumental quirúrgico: - 1 Separador GOSSET de 12.5 cm. de abertura. - 1 Juego separadores RICHARDSON de 23 cm. - 1 Juego separadores DOYEN de 25 cm. - 1 Juego separadores FARABEUF de 16 cm. - 2 Espátulas Maleables RIBBON de 1” de ancho. - 1 Cánula Succión POOL de 1 cm de diámetro interno. - 6 Pinzas campo de 11.5 cm - 4 Pinzas ALLIS, 2 de 17 cm. y 2 de 23 cm. - 1 Mango de bisturí No. 3 - 1 Mango de bisturí No. 4 - 6 Pinzas HALSTED curvas de 13.5 cm. - 6 Pinzas HALSTED rectas de 5”. - 4 Pinzas KOCHER curvas de 6”. - 4 Pinzas KOCHER rectas de 6”. - 2 Pinzas ROCHESTER rectas 7” - 2 Pinzas ROCHESTER curvas 7” - 5 Pinzas KELLY curvas 6” - 5 Pinzas KELLY rectas de 6” - 1 Porta aguja MAYO HEGAR 150 mm. - 1 Porta aguja MAYO HEGAR 180mm. - 2 Separadores MATIEU. - 3 Pinzas BABCOCK de 14 cm. - 1 Pinza BABCOCK de 18 cm. - 1 Tijera MAYO curva de 14 cm. - 1 Tijera MAYO recta de 14 cm. - 1 Tijera METZENBAUM de 17 cm. - 2 Escudillas metálicas de 100 ml - 1 Vasija arriñonada grande, 10”, 250 mm. - 2 Pinzas de anillo de 17 cm (FOERSTER-BALLENGER). - 1 Pinza de disección con garra de 14 cm - 1 Pinza de disección con garra de 17 cm - 1 Pinza de disección sin garra de 14 cm - 1 Pinza de disección sin garra de 17 cm |  |  |  |  |  |  |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - CÓDIGO - ONU | - NOMBRE |  | - CANTIDAD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 63005010 | 42294204 | CAJA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE INSTRUMENTAL PARA CIRUGIA DE MANO |  | 2 |  |
| DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  | E.T. OFERTADAS |  | FOLIO |
| Una (1) Caja o Bandeja de acero inoxidable, fabricada especialmente para contener el siguiente instrumental quirúrgico para mano y pie: - 2 Pinza FOERSTER-BALLENGER portaesponjas, oval, serrado, fenestrado. Recta. 245 mm - 4 Pinza de campo, para tallas de papel. 115 mm - 1 Mango bisturí no. 3. 125 mm - 6 Mango para sierra de Gigli - 50 Sierra Gigli - 1 Tijera de disección JAMESON-WERBER, curvo. 130 mm - 1 Tijera de disección KILNER, curvo. 125 mm - 1 Tijera de disección METZENBAUM-BABY curva. 145 mm - 1 Tijera para suturas quirúrgicas, corte ondulado, curva. 145 mm. Corte ondulado - 1 Tijera quirúrgica estándar, recta. 145 mm - 1 Pinza quirúrgica 1x2 dientes 145 mm - 2 Pinza quirúrgica ADSON. 150 mm. Dentada 1x2. - 1 Pinza de disección atraumática DeBakey. 2 mm ancho, 150 mm de largo. - 2 Pinza hemostática KOCHER recta 140 mm. Dentada 1x2 - 6 Pinza hemostática HALSTED-MOSQUITO, curva. 125 mm - 2 Pinza hemostática HALSTED-MOSQUITO, recta. 125 mm. Dentada 1x2 - 1 Pinza de disección y ligadura ADSON-MICRO, curva. 140 mm - 1 Pinza de disección y ligadura MIXTER BABY, curva. 140 mm - 1 Portaagujas de CRILE- WOOD BABY, recta. 150 mm - 1 Portaagujas CONVERSE, 130 mm - 2 Separador SENN-MILLER. 8x7 mm, tridente. 165 mm - 2 Gancho para piel FREER. 150 mm, 2 dientes. Profundidad 2 mm, anchura 3.2 mm - 2 Gancho para piel KILNER. 160 mm, 1 diente. - 2 Retractor de tapa DESMARRES. 140 mm, profundidad de 9 mm, anchura de 12 mm - 1 Retractor con autorretención ADSON-BABY. Con articulación. 140 mm, 3x4 dientes - 1 Set de dos Retractor de herida FARABEUF. 125 mm, doble extremo. - 1 Retractor con autorretención WEITLANER. 110 mm, 2x3 dientes. - 1 Retractor de herida ALM, 100 mm. Dientes 4x4. - 2 Retractor de herida con curva pronunciada. 165 mm. 1 diente - 2 Palanca para hueso, curvo. 160 mm, ancho de 2 mm - 2 Palanca para hueso, curvo. 150 mm, ancho de 6 mm - 1 Pinza de reposición, curvo. 95 mm - 1 Pinza de reposición REILL, curvo. 135 mm - 1 Pinza de reposición, curvo. 140 mm - 1 Pinza gubia ósea LUER FRIEDMANN. Ligeramente curvo. 145 mm - 2 Pinza gubia para hueso I-E - 2 Pinza gubia para hueso R - 1 Pinza para sinovectomía STELLBINK, curvo. 175 mm - 1 Pinzas universales - 1 Pinza para cable. 170 mm - 1 Pinza para cortar cable. 180 mm, doblemente articulada - 1 Raspador curvo. 200 mm, afilado con punta redonda. Ancho 6 mm - 1 Raspador recto. 200 mm, afilado con punta redonda. Ancho 3 mm - 4 Lima PUTTI, doble extremo, de 270-300 mm - 1 Elevador FREER, curvo. 185 mm, doble extremo. - 1 Cureta ósea MARTINI, recta. 140 mm. - 1 Cureta ósea VOLKMANN, recta. 180 mm. Ancho de 5.2 mm - 1 Scaler angulado, con mango hexagonal. 150 mm - 1 Escariador recto. 150 mm - 1 Tamper, suave. 3 mm diámetro. 160 mm de largo - 1 Destornillador. Punta 2.5 mm - 1 Destornillador. Punta 1.5 mm - 1 Osteótomo LAMBOTTE, recto. 2 mm, 125 mm. - 1 Osteótomo LAMBOTTE, recto. 3 mm, 125 mm. - 1 Osteótomo LAMBOTTE, recto. 4 mm, 125 mm. - 1 Osteótomo LAMBOTTE, recto. 6 mm, 125 mm. - 1 Osteótomo LAMBOTTE, recto. 8 mm, 125 mm. - 1 Osteótomo LAMBOTTE, recto. 10 mm, 125 mm. - 1 Mazo quirúrgico HAJEK. 220 mm (Mallete quirúrgico). 210 gramos - 2 Medidor de profundidad para tornillos 2.7 a 4.0 mm - 2 Medidor de profundidad para tornillos 4.0 - 2 Machuelo para tornillo esponjoso 3.5 a 4 mm - 2 Machuelo para tornillo cortical 3.5 a 4 mm - 2 Machuelo para tornillo esponjoso de 4.5 mm - 2 Machuelo para tornillo cortical 4.5 mm - 2 Guía broca AO 2.8 a 3.5 mm - 2 Protector de tejidos 2.8 a 3.5 mm - 1 Sonda con ojal. Recto, 145 mm, diámetro de 2.5 mm - 1 Director NELATON, curvado. 160 mm - 1 Regla de acero inoxidable. 150 mm, graduada en mm y pulgadas - 1 Bandeja con tapadera para las agujas guía REDON - 1 Cápsula de 0.16 litros - 1 Vasija arriñonada grande, 10”, 250 mm. |  |  |  |  |  |  |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - CÓDIGO - ONU | - NOMBRE |  | - CANTIDAD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 63005013 | 42294213 | CAJA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE INSTRUMENTAL PARA CIRUGIA LAPAROSCOPIA |  | 2 |  |
| DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  | E.T. OFERTADAS |  | FOLIO |
| Una (1) Caja o Bandeja de acero inoxidable, fabricada especialmente para contener el siguiente instrumental quirúrgico: - 12 pinzas campo de 5” - 4 pinzas MURPHY curvas de 6” - 4 pinzas KOCHER - 5 pinzas ROCHESTER - 2 porta agujas - 1 pinza de anillo recta de 7” (FOERSTER-BALLENGER) - 2 pinzas en anillo rectas de 9” (FOERSTER-BALLENGER) - 2 separadores FARABEUF - 2 pinzas de disección con garra - 2 mango de bisturí No. 3 corto - 1 Vasija arriñonada grande, 10”, 250 mm - 2 escudillas de 100 ml - 1 tijera MAYO recta de 6” |  |  |  |  |  |  |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - CÓDIGO - ONU | - NOMBRE |  | - CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 63005008 | 42294203 | CAJA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE INSTRUMENTAL PARA LAPAROTOMÍA |  | 3 |
| DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  | E.T. OFERTADAS | FOLIO |
| Una (1) Caja o Bandeja de acero inoxidable, fabricada especialmente para contener el siguiente instrumental quirúrgico: - 2 pinza FOERSTER portaesponjas, Recta con boca de corte ondulado. 240 mm. - 2 pinza FOERSTER portaesponjas, Curva con boca de corte ondulado. 240 mm. - 10 pinza BACKHAUS, curva, 110 mm - 4 pinza de campo, para tallas de papel, 115 mm. - 1 mango bisturí no. 3 - 1 mango bisturí no. 4 - 1 mango bisturí no. 3L de 210 mm. - 2 pinza quirúrgica 1x2 dientes. 145 mm. - 1 pinza de disección atraumática DeBAKEY, ancho de 2.8 mm, 200 mm largo - 1 pinza de disección atraumática DeBAKEY, ancho 2.0 mm, 240 mm de largo. - 1 pinza de disección atraumática DeBAKEY, ancho 3.5 mm, 240 mm de largo - 4 pinza hemostática HALSTED-MOSQUITO curva 125 mm - 4 pinza hemostática CRILE curva. 260 mm - 4 pinza hemostática MURPHY recta. 260 mm - 2 pinza hemostática KOCHER-OCHSNER recta. 200 mm - 2 pinza hemostática KOCHER-OCHSNER recta. 240 mm - 2 Pinzas hemostática ROCHESTER de 240 mm - 2 pinza de peritoneo de MIKULICZ, curva, 1x2 dientes. 205 mm - 2 pinza hemostática de BENGOLEA, Curva, 245 mm - 2 pinza de disección y ligaduras de OVERHOLT-GEISSENDOERFER. 220 mm - 4 pinza de disección y ligaduras de MIXTER, curva, 230 mm - 2 clamp intestinal atraumático de DOYEN, curva, 230 mm - 5 pinza intestinal atraumática de ALLIS, 200 mm - 2 pinza intestinal atraumática de BABCOCK, 215 mm. Boca ancha - 2 pinza intestinal atraumática de BABCOCK, 215 mm. Boca angosta - 1 tijera recta roma-aguda 145 mm - 1 tijera para suturas quirúrgicas, corte ondulado, curva. 180 mm - 1 tijera para suturas quirúrgicas, corte ondulado, curva. 230 mm - 1 tijera disección METZENBAUM curva, 200 mm - 1 tijera de disección de NELSON-METZENBAUM, curva. 260 mm - 1 tijera de disección de NELSON-METZENBAUM, recta. 260 mm - 1 tijera de disección MAYO, curva. 170 mm - 1 portaagujas de CRILE-WOOD, 145 mm - 1 portaagujas DeBAKEY, 180 mm - 1 portaagujas HEGAR-MAYO. 205 mm - 1 portaagujas HEGAR-MAYO. 235 mm - 1 portaagujas DeBAKEY. 250 mm - 1 portaagujas STRATTE, semicurva. 200 mm - 1 Cánula de succión Yankauer curva con perforador central de 2 mm de diámetro y 28.5 cm de longitud, con botón desatornillable - 1 cánula de succiones POOLE - 2 separador de VOLKMANN, 4 garfios, semi agudo 8.5x19 mm, 220 mm largo - 2 separador de CUSHING 10x13 mm. 205 mm largo - 1 separador US- ARMY, doble, juego de 2, 220 mm - 2 separador de DEAVER 25x300 mm - 2 separador de DEAVER 38x300 mm - 2 separador de DEAVER 50x310 mm - 2 separador abdominal MIKULICZ. 121x50 mm, 250 mm de largo - 2 separador abdominal de KELLY, 150x39 mm. 260 mm de largo - 2 espátula abdominal, maleable. 25x300 mm - 2 espátula abdominal, maleable. 38x300 mm - 2 espátula abdominal, maleable. 50x310 mm - 1 separador abdominal BALFOUR - 2 cápsula de 0.16 litros - 1 Vasija arriñonada grande, 10”, 250 mm. |  |  |  |  |  |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - CÓDIGO - ONU | - NOMBRE |  | - CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 63005045 | 42294204 | CAJA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE INSTRUMENTAL PARA ONICECTOMIA Y PLASTIA UNGUEAL |  | 2 |
| DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  | E.T. OFERTADAS | FOLIO |
| Una (1) Caja o Bandeja de acero inoxidable, fabricada especialmente para contener el siguiente instrumental quirúrgico: - 1 Mango para bisturí no. 3 - 1 Pinza Hemostática recta - 1 Pinza KELLY curva, hemostática 14 cm. - 1 Pinza MOSQUITO curva, hemostática 12.5 cm. - 1 Pinza KOCHER, hemostática curva 1 x 2 dientes 14 cm. - 1 Separador SENN punta roma 17 cm. - 1 Tijera METZEMBAUM curva para tejidos longitud 15 cm - 1 Tijera MAYO curva para material longitud 14.5 cm - 1 Pinza disección sin garra 14.5 cm., - 1 Pinza disección con garra 14.5 cm. - 1 Cánula para succión FRAZZIER no. 8; 19 cm, angulada 30° o con mandril - 1 Sonda acanalada 14.5 cm - 1 Pinza JONES para sujetar campos longitud 9 cm., - 1 Disector FREER de doble extremo útil, semicurvo para cirugía plástica y neurocirugía- largo 18 cm. - Vasija arriñonada mediana, 8”, 200 mm. |  |  |  |  |  |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - CÓDIGO - ONU | - NOMBRE |  | - CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 63005075 | 42294203 | CAJA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE INSTRUMENTAL PARA CIRUGIA OBSTETRICA (CERCLAJE) |  | 2 |
| DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  | E.T. OFERTADAS | FOLIO |
| Una (1) Caja o Bandeja de acero inoxidable, fabricada especialmente para contener el siguiente instrumental quirúrgico: - 1 Porta aguja grande Mayo Hegar 16 cm - 1 Pinza de disección con garra 12 cm - 1 Pinza de disección sin garra 12 cm - 2 Valvas de Sims - 1 Pinza de anillo recta 8 a 9 pulgadas. - 1 Pinza de anillo curva 8 a 9 pulgadas. - 1 Pinza Kocher 14 cm. - 1 Escariador recto. 150 mm - 1 Guía de alambre, curvo. 230 mm - 1 Guía de alambre, curvo. 240 mm - 1 Pinzas para sostener cable. 170 mm - 1 Pinza de punta plana - 1 Pinza para cortar cable. 240 mm - 1 Instrumento para tensar cable LOUTE. 220 mm - 1 Pinzas para sostener alambre. 170 mm - 1 Cable de cerclaje. 10 m. diámetro de 0.55 m. Acero inoxidable. - 1 Cable de cerclaje. 10 m. diámetro de 0.80 m. Acero inoxidable. - 1 Cable de cerclaje. 10 m. diámetro de 1 m. Acero inoxidable. - Vasija arriñonada grande, 10”, 250 mm. |  |  |  |  |  |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - CÓDIGO - ONU | - NOMBRE |  | - CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 63005079 | 42294204 | CAJA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE INSTRUMENTAL PARA RETIRO DE PUNTOS |  | 10 |
| DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  | E.T. OFERTADAS | FOLIO |
| Una (1) Caja o Bandeja de acero inoxidable, fabricada especialmente para contener el siguiente instrumental quirúrgico: - 1 Pinza Disección Adson sin dientes, de 12 cm - 1 Pinza Disección Adson con 1x2 dientes, de 12 cm - 1 Tijera Littauer - 1 Pinza hemostática HALSTED-MOSQUITO curva 125 mm - 1 Pinza Disección Adson con 1x2 dientes, de 12 cm - Vasija arriñonada mediana, 8”, 200 mm. |  |  |  |  |  |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - CÓDIGO - ONU | - NOMBRE |  | - CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 63001005 |  | CAJA METALICA DE CURACIONES, DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE EL INSTRUMENTAL |  | 30 |
| DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  | E.T. OFERTADAS | FOLIO |
| Una (1) Caja o Bandeja de acero inoxidable, fabricada especialmente para contener el siguiente instrumental quirúrgico: - 3 Tijeras Mayo curva 170mm. - 6 Pinzas intestinal Allis fino 190mm. - 6 Pinzas Kocher-Ochsner recta 1x2d.200mm. - 3 Bandejas laboratorio, 0,16 L. - 3 Bandejas laboratorio, 0,4 L. - 3 Vasija arriñonada grande, 10”, 250 mm. - 3 Pinzas anatómica 145mm. |  |  |  |  |  |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - CÓDIGO - ONU | - NOMBRE |  | - CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 63001015 | 42294203 | CAJA METALICA PARA PEQUEÑA CIRUGIA, DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE EL INSTRUMENTAL |  | 4 |
| DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  | E.T. OFERTADAS | FOLIO |
| Una (1) Caja o Bandeja de acero inoxidable, fabricada especialmente para contener el siguiente instrumental quirúrgico: - 1 Porta agujas Webster de 125mm. - 1 Porta agujas Hegar-Mayo de 185mm. - 1 Tijera Mayo recta de 140-155mm. - 1 Tijera Mayo curva de 140-155mm. - 1 Tijera para Irictomia de 110mm curva. - 1 Tijera para Irictomia de 110mm recta. - 1 Tijera Metzenbaum curva de 145mm. - 1 Pinza quirúrgica 1x2d. de 145mm. - 1 Pinza anatómica de 145mm. - 1 Pinza cirugía Adson 1x2d, de 120mm. - 1 Pinza Adson, estrías transversal de 120mm. - 4 Pinza Hemostática, Halsted, mosquito, curva de 125mm. - 4 Pinza Hemostática, Halsted, mosquito, recta de 125mm. - 4 Pinza campo Backhaus de 135mm. - 2 Pinza porta esponja Foerster-Ballenger de 180mm. - 2 Separador doble Farabeuf, juego. - 1 Mango bisturí no.3. - 1 Mango bisturí no.4. - 2 Retractor Baby-Senn-Miller, agudo. - 1 Sonda acanalada, 145-155mm - 1 Bandeja laboratorio, de 0,16 L. - 1 Vasija arriñonada grande, 10”, 250 mm. |  |  |  |  |  |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - CÓDIGO - ONU | - NOMBRE |  | - CANTIDAD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | - 63005049 | - 42294205 | - CAJA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE INSTRUMENTAL PARA PUNCION LUMBAR |  | 2 |  |
| DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  | E.T. OFERTADAS |  | FOLIO |
| Una (1) Caja o Bandeja de acero inoxidable, fabricada especialmente para contener el siguiente instrumental quirúrgico: - 2 Copas para asepsia de 100 ml - 1 Pinza de anillo pequeña (Foerster-Ballenger). - 2 Trócar de punción lumbar 20-22 G |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO N° 04 FORMULARIO DE COTIZACIÓN: LISTA DE PRECIOS

COMPARACIÓN DE PRECIOS N° RES-COVID-101-CP-B-MINSAL denominado: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS COMPLEMENTARIOS PARA PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS PARA HOSPITAL PRIORIZADO

| ITEM | CÓDIGO MINSAL | DESCRIPCIÓN | LUGAR DE ORIGEN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO (IVA incluido) | PRECIO TOTAL (IVA incluido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |

El precio ofertado esta expresado en dólares de los Estados Unidos de América. Incluye todos los costos directos e indirectos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y cualquier costo por otro concepto que pueda tener incidencia sobre el valor de los bienes.

[El precio ofertado deberá ser consignado únicamente con dos decimales]

Impuestos: El precio arriba expresado incluye todos los tributos, impuesto y/o cargos, comisiones, etc. y cualquier gravamen que recaiga o pueda recaer sobre el bien a proveer o la actividad del proveedor, incluyendo el IVA

PLAZO DE ENTREGA: VER NUMERAL 24. PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES

LUGAR DE ENTREGA: VER NUMERAL 22. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

Firma y sello del proveedor

(Representante Legal o Apoderado Legal)

FORMULARIO N° 05: DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA COMPARACIÓN DE PRECIOS N° RES-COVID-101-CP-B-MINSAL denominado: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS COMPLEMENTARIOS PARA PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS PARA HOSPITAL PRIORIZADO.

[El Oferente completará este Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Oferta de acuerdo con las instrucciones indicadas.]

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta]

Comparación de precios:

A: MINSAL/PROYECTO RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL SALVADOR

Contrato de Préstamo N° 5043/OC-ES

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el COMPRADOR por un período de dos años contado a partir de la fecha establecida para la recepción de ofertas si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la oferta si:

(a)	retiráramos nuestra oferta durante el período de vigencia de la oferta especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o

- (b)	si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra oferta durante el período de validez de la misma, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el formulario del Convenio de Contrato, si es requerido; (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento; o (iii) no cumplimos con el suministro pactado o su modificación.

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no somos los seleccionados, y cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) si recibimos una copia de su comunicación con el nombre del Oferente seleccionado; o (ii) han transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra oferta.

Firmada: [firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican].

En capacidad de [indicar la capacidad jurídica de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta]

Nombre: [nombre completo de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [nombre completo del Oferente]

Fechada el ____________ día de ______________ de 20_____________ [indicar la fecha de la firma]

ANEXO 1: MODELO DE ORDEN DE COMPRA A COMPLETAR POR EL CONTRATANTE

ORIGINAL

| Señores XXXX. Dirección: Teléfono: Correo: NIT: Presente | Orden de Compra N° __ /20XX No. De Proceso____ Fecha: __ de XXXXXXXXXXX de 20XX |
| --- | --- |

Solicito a ustedes se sirvan a prestar los bienes/servicios, objeto de la presente Orden de Compra, en un periodo no mayor a ___contados a partir de _____________.

| Dependencia solicitante: |  |  | Forma de pago: 30 días como máximo, posterior a la presentación de la factura |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CODIGO MINSAL | DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO | PAIS DE ORIGEN DEL BIEN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA incluido) | PRECIO TOTAL (IVA incluido) |
| 1 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXX | C/U | XX | $ | $ |
| 2 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXX | C/U | XX | $ | $ |
| FORMA DE PAGO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |  |  |  |
| LUGAR DE ENTREGA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |  |  |  |
| ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO: La Unidad Solicitante ha delegado a _______________, con cargo _________, teléfono: _____, correo electrónico___________, como responsable de la Administración de la Orden de Compra. |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTO TOTAL ORDEN DE COMPRA IVA INCLUIDO |  |  | $ |  |  |  |  |
| XXX /100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA |  |  |  |  |  |  |  |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |  |  |  |
| Autoriza por contratante MINSAL; Por suministrante. F.; F.. |

PRÁCTICAS PROHIBIDAS: 1.16 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) observar los más altos niveles éticos y denunciar al Banco todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas comprenden (i) prácticas corruptas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; (iv) prácticas colusorias; (v) prácticas obstructivas; y (vi) apropiación indebida. El Banco ha establecido mecanismos para denunciar la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos. Asimismo, el Banco ha celebrado acuerdos con otras instituciones financieras internacionales a fin de dar un reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus respectivos órganos sancionadores.

(a) A efectos del cumplimiento de esta Política, el Banco define las expresiones que se indican a continuación:

(i) Una práctica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación;

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte;

(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte;

(v) Una práctica obstructiva consiste en

(i) destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia significativa para una investigación del Grupo BID, o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con la intención de impedir una investigación del Grupo BID;

(ii) amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para una investigación del Grupo BID o que prosiga con la investigación; o

(iii) actos realizados con la intención de impedir el ejercicio de los derechos contractuales de auditoría e inspección del Grupo BID previstos en el párrafo 1.16 (f) de abajo, o sus derechos de acceso a la información; y

(vi) La apropiación indebida consiste en el uso de fondos o recursos del Grupo BID para un propósito indebido o para un propósito no autorizado, cometido de forma intencional o por negligencia grave.

(b) Si el Banco determina que cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá  (i) No financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición de bienes o la contratación de obras financiadas por el Banco;

(ii) Suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una Práctica Prohibida;

(iii) Declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con un contrato,

cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable;

(iv) Emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta formal de censura por su conducta;

(v) Declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por determinado período de tiempo, para que (i) se le adjudiquen o participe en actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado13 subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco;

(vi) Remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; o

(vii) Imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluida la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba referidas.

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 1.16 (b) se aplicará también en casos en los que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, o cualquier otra resolución.

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones referidas anteriormente será de carácter público.

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción de conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otra institución financiera internacional concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el término “sanción” incluye toda inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de una institución financiera internacional aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas.

(f) El Banco requiere que en los documentos de licitación y los contratos financiados con un préstamo o donación del Banco se incluya una disposición que exija que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Bajo esta política, todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su investigación. El Banco requerirá asimismo que se incluya en contratos financiados con un préstamo o donación del Banco una disposición que obligue a solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios a (i) conservar todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; (ii) entregar cualquier documento necesario para la investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y hacer que empleados o agentes de

los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente designado.

Si el solicitante, oferente, proveedor de servicios y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios o concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios o concesionario.

(g) El Banco exigirá que, cuando un Prestatario adquiera bienes, obras o servicios diferentes a los de consultoría directamente de una agencia especializada, de conformidad con lo establecido en el párrafo 3.10 de la GN-2349-15, en el marco de un acuerdo entre el Prestatario y dicha agencia especializada, todas las disposiciones contempladas en el párrafo 1.16 relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se apliquen íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión de bienes, obras o servicios diferentes a los de consultoría en conexión con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a otras medidas que considere convenientes.

1.2.	Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan:

(i)	que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la comisión de las mismas que constan de este documento y se obligan a observar las normas pertinentes sobre las mismas;

(ii)	que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita en este documento;

(iii)	que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de selección, negociación, adjudicación o ejecución de un contrato;

(iv)	que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores, directores, funcionarios o accionistas principales han sido declarados por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento recíproco de sanciones, inelegibles para que   se les adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha IFI, o culpables de delitos vinculados con la comisión de Prácticas Prohibidas;

(v)	que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que  haya  sido  declarada  inelegible  por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones para  que  se  le  adjudiquen  contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con Prácticas Prohibidas;

(vi)	que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades financiadas por el Banco;

(vii)	que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías constituye el fundamento para la imposición por el Banco de una o más de las medidas que se describen en la Cláusula 1.1

CONDICIONES DEL SUMINISTRO

OBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTE

1-Someterse a las disposiciones legales del ___________________, aplicables al negocio de que se trata, renunciando entablar reclamaciones por vías que no sean establecidas en el mismo.

2-Garantizar el fiel cumplimiento de todas y cada una de las estipulaciones contenidas en esta Orden de Compra, principalmente las fechas de entrega y en caso de incumplimiento total o parcial, el Ministerio de Salud, procederá a la aplicación de las sanciones o indemnizaciones de conformidad a lo establecido en los Documentos Contractuales, y supletoriamente de acuerdo __________________________.

OBLIGACIONES DEL GOBIERNO

1-Pagar el valor de los bienes realizados previo los trámites legales, después que la Unidad solicitante, hayan recibido los bienes a entera satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas.

2- La xxxxxxxx por medio de su delegado, __ con cargo: Técnica de __, vigilará el cumplimiento de la presente Orden de Compra y será quien deberá dar seguimiento de la ejecución de la orden y que ésta se realice en el plazo acordado y de acuerdo a las condiciones pactadas, en estricto apego a lo siguiente:

a) Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales, implementando para ello una Hoja de Seguimiento de Orden de Compra.

b)  Conformar y mantener actualizado el expediente de seguimiento de la ejecución de la orden de compra, remitiendo copias a la UGP/ACP de MINSAL, de todos los documentos. En el expediente se documentará todo hecho relevante, en cuanto a las actuaciones y documentación relacionada con informes de cumplimiento de la orden de compra, modificaciones y actas de recepción;

c)  Informar oportunamente sobre la ejecución de la Orden de Compra a la UGP/ACP de MINSAL. El informe podrá contener las recepciones provisionales, parciales y definitivas, incumplimientos, solicitudes de prórroga, ordenes de cambio, resoluciones modificativas, etc.

d) Incluir en el informe de ejecución de la orden de compra, la gestión para la aplicación de las sanciones a los contratistas por los incumplimientos de sus obligaciones.

e) Solicitar al contratista, en caso de incrementos en el monto o prórroga en el plazo de la orden de compra, la actualización de la garantía correspondiente. (No aplica)

f) Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista y la Unidad solicitante, según el caso y demás funcionarios que se hayan definido contractualmente definitivas de las adquisiciones de bienes, distribuyendo copias a las Unidades correspondientes.

g)  Informar oportunamente a la UGP/ACP de MINSAL, la devolución de garantías en caso que aplique, inmediatamente después de comprobarse el cumplimiento de las cláusulas contractuales. (No aplica)

h) Gestionar ante la autoridad competente, las modificaciones a la Orden de Compra, una vez identificada tal necesidad, anexando documentos que amparen dichos cambios.

Cualquier otra responsabilidad que establezca el convenio de préstamo y documentos contractuales.

OTRAS CONDICIONES DEL SUMINISTRO

1. La fecha de entrega del suministro, está estipulada en la presente Orden de Compra, que reciba el suministrarte debidamente legalizada.

2. El suministro, al que la presente Orden se refiere será recibido a entera satisfacción del Solicitante, quien firmará, sellará y fechará el acta de recepción de los bienes.

3. En caso que, en el curso de la ejecución de la Orden de Compra, hubiera necesidad de introducir modificaciones a la misma, éstas no podrán llevarse a cabo sin la autorización correspondiente solamente se tramitarán las modificaciones que se soliciten por escrito y en las cuales las partes interesadas estén en un todo de acuerdo.

La solicitud de modificación por parte del Contratista deberá ser dirigida por escrito a la persona encargada de la Administración de la Orden de Compra, dicha solicitud debe efectuarse 15 días antes expirar el plazo de entrega contratada, presentando por escrito las pruebas que motiven su petición; en caso de proceder el Administrador de la Orden de Compra deberá remitir su solicitud a la Coordinadora del área de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad de Gestión de Programa en adelante ACP-UGP, ubicada en el Nivel tres, Edificio del Instituto Nacional de la Salud, Urbanización Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y Avenida República de Ecuador N° 33, San Salvador, Teléfono: 2591-8293, Email: acp_ugp@salud.gob.sv; dicha solicitud deberá presentarse 10 días antes expirar el plazo de la entrega contratada.

4. Las obligaciones que contrae el Gobierno por medio de esta Orden de Compra, son únicamente para con el suministrante, quién debe observar las condiciones establecidas, a fin de conservar antecedentes favorables.

5. En caso de mora en el cumplimiento por parte del proveedor de las obligaciones emanadas de esta orden de compra, según sea el caso, la multa que se aplicará según lo establece el numeral 26. INCUMPLIMIENTOS.

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.  Se deja establecido que cualquier controversia que surja de la contratación propiciada, así como también sobre la interpretación del presente documento, serán dirimidas conforme al siguiente procedimiento: En el caso de alguna disputa, controversia, discrepancia o reclamo entre el Contratante y el Proveedor que en la ejecución de la Orden de Compra surgiere, se resolverá intentando primero el Resolución amigable de conflictos y si por esta forma no se llegare a una solución, podrá recurrirse a los Tribunales competentes.

Resolución Amigable de Conflictos: Si alguna de las Partes objeta alguna acción o inacción de la otra Parte, la Parte que objeta podrá radicar una Notificación de Conflicto escrita a la otra Parte donde suministre en detalle la base de la discrepancia. La Parte que reciba la Notificación del Conflicto la considerará y la responderá dentro de siete (7) días hábiles siguientes a su recibo. Si esa Parte no responde dentro de siete (7) días hábiles o si la discrepancia no puede resolverse de manera amigable dentro de siete (7) días hábiles siguientes a la respuesta de esa Parte, dicha disputa podrá ser presentada a los tribunales competentes.

CADUCIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA

El Contratante tendrá derecho a caducar la Orden de Compra, por cualquiera de las siguientes razones:

Actúe con dolo, culpa grave o reiterada negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones.

A juicio del Contratante haya empleado prácticas prohibidas en la ejecución de la Orden de Compra conforme lo dispuesto en el presente documento.

La mora DEL PROVEEDOR en el cumplimiento del plazo de entrega del bien o servicio o de cualquier otra obligación de la Orden de Compra, no obstante encontrarse dentro del plazo de imposición de multa

EL PROVEEDOR entregue el bien o servicio en inferior calidad a lo ofertado o no cumpla con las condiciones pactadas en la Orden de Compra.

EXTINCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Por mutuo acuerdo entre ambas partes.

VIGENCIA. La vigencia de esta Orden de Compra será a partir de la distribución de la misma y finalizará treinta (30) días adicionales, después de que la Unidad Solicitante o la persona que esta delegue, hayan firmado el Acta de Recepción de haber recibido los bienes a entera satisfacción del MINSAL.