SECCION 04: FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

FORMULARIO N° 01: FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

FORMULARIO N° 02: DECLARACIÓN JURADA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL

FORMULARIO N° 03:CUMPLIMIENTO DE  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FORMULARIO N° 04:  FORMULARIO DE COTIZACIÓN: LISTA DE PRECIOS

FORMULARIO N° 05: DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

ANEXO 1: MODELO DE ORDEN DE COMPRA

FORMULARIO N° 01: FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

COMPARACIÓN DE PRECIOS: No: RES-COVID-102-CP-B-MINSAL denominado “ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL CLÍNICO PARA HOSPITAL PRIORIZADO”

Fecha: -----------------------------------------

Señores

MINSAL/PROYECTO RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL SALVADOR

Contrato de Préstamo No. 5043/OC-ES

Nosotros los suscritos, declaramos que:

Hemos examinado y no tenemos reservas a los documentos del proceso Comparación de Precios Nº ______________, por lo cual ofrecemos proveer los bienes en la cantidad, calidad y características técnicas solicitadas en los Documentos de Selección (Sección 3: Especificaciones Técnicas, Lista de bienes) y nos comprometemos a que estos bienes sean originarios de países miembros del Banco: [indicar una descripción breve de los bienes];--------------------------------------------------------------------------------------

El precio total de nuestra oferta por todo concepto es de: ___________________________ (Indicar precio en números y en letras) incluidos todos los impuestos de ley (incluyendo el IVA) y los gastos directo y/o indirecto asociados.

Nos comprometemos a mantener nuestra oferta por un período de _______ (__) días a partir de la fecha de presentación de ofertas, y a suscribir el Contrato en caso de resultar adjudicatario.

Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores requeridos para ejecutar cualquier parte del Contrato, tenemos nacionalidad de países elegibles _______________ [indicar la nacionalidad del Oferente, incluso la de todos los miembros que comprende el Oferente, si el Oferente es una Asociación en Participación o Consorcio, y la nacionalidad de cada subcontratista y proveedor]

- Manifestamos con carácter de declaración jurada que: i) no tenemos conflicto de intereses, ii) nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para ejecutar cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Banco, bajo las leyes del país del COMPRADOR o normativas oficiales, y iii) no tenemos ninguna sanción del Banco o de alguna otra Institución Financiera Internacional (IFI).

- Asimismo, nos comprometemos que dentro del proceso de selección (y en caso de resultar adjudicados en la ejecución) del contrato, a observar las leyes sobre Prácticas Prohibidas incluyendo soborno, aplicables en el país del cliente.

Mi representada se encuentra en capacidad de entregar los bienes en el plazo previsto, expresados en nuestra oferta.

Conocemos, aceptamos y nos sometemos libre y voluntariamente al cumplimiento de lo indicado en los Documentos de Comparación de Precios, así como a las demás normas conexas que lo regulan

Entendemos que esta oferta, junto con su aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirá una obligación hasta la suscripción del contrato, y que el Programa no está obligado a aceptar la Oferta evaluada más baja ni ninguna otra Oferta que reciban, sin que tal decisión permita reclamación por parte del oferente.

Conocemos y aceptamos que el Programa se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar el proceso, rechazar todas las ofertas o declarar desierto el proceso si conviniese a los intereses nacionales o institucionales, sin que ello le genere responsabilidad alguna.

Para todos los efectos señalamos como domicilio legal en (………..Domicilio).

San Salvador,   ........... de  .............................. del  ____

Firma y sello del oferente

(Representante Legal o Apoderado Legal)

FORMULARIO N° 02: DECLARACIÓN JURADA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL

COMPARACIÓN DE PRECIOS No: RES-COVID-102-CP-B-MINSAL denominado “ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL CLÍNICO PARA HOSPITAL PRIORIZADO”

Señores

MINSAL/PROYECTO RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL SALVADOR

Contrato de Préstamo No. 5043/OC-ES

El que suscribe, Representante Legal de ......................................................, identificado con Documento de Identidad Nº ......................, DECLARA BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

| Nombre o Razón Social |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domicilio Legal |  |  |  |  |  |
| NIT Y Registro IVA |  | Teléfono |  | email |  |

Información del Representante Legal:

Información del representante autorizado del Oferente: Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado] Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado] Números de teléfono: [indicar los números de teléfono y facsímile del representante autorizado] Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del representante autorizado]

El Salvador, ... de ..………...... del …….

Firma y sello del oferente

(Representante Legal o Apoderado Legal)

#### FORMULARIO No. 03: CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SOLICITADAS | - ESPECIFICACIONES - TÉCNICAS - OFERTADAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 63003070 | - SET DE INSTRUMENTAL PARA ENDOSCOPIA |  |

| DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  | FOLIO |
| --- | --- | --- |
| Una (1) Caja o Bandeja de acero inoxidable, fabricada especialmente para contener el siguiente instrumental quirúrgico: - 1 Mango para bisturí del No. 4 - 1 Mango para bisturí del No. 3 - 1 Juego de Dilatadores Savary-Guilliard, juego de 7 piezas en el rango de 5 a 15 mm - 5 Pinza para biopsia, punta en forma elipsoidal fenestrada, para gastroscopio, longitud de 160 cm y 2.5 mm de diámetro. - 5 Pinza para biopsia, punta en forma elipsoidal fenestrada, con punta (spike) para gastroscopio, longitud de 160 cm y 2.5 mm de diámetro. - 5 Pinza para biopsia, punta en forma elipsoidal fenestrada, para colonoscopio, longitud de 230 cm y 2.5 mm de diámetro. - 5 Pinza para biopsia, de forma elipsoidal fenestrada, con punta (spike) para colonoscopio, longitud de 230 cm y 2.5 mm de diámetro. - 1 Cánula de succión Yankauer curva con perforador central de 2 mm de diámetro y 28.5 cm de longitud, con botón desatornillable - 1 Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm. - 1 Pinza Adson, en bayoneta, con dientes, 18.5 cm de longitud. - 2 Pinza Allis, con 5 x 6 dientes, longitud de 180 a 190 mm. - 2 Pinza Backhaus, longitud de 130 a 140 mm. - 1 Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud de 140 a 150 mm. - 1 Pinza de disección estándar, estriada, sin dientes, longitud de 130 a 140 mm. - 1 Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm. - 1 Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, recta, estriada, longitud de 240 a 250 mm. - 4 Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. - 2 Pinza Pean o Rochester Pean, curva, estrías transversales, longitud de 160 a 165 mm. - 1 Porta aguja Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 150 a 160 mm. - 1 Porta aguja Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm. - 1 Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 120 a 125 mm. - 1 Separador Senn o Baby Senn-Miller o Senn-Mueller, de doble extremo, con 3 garfios agudos, longitud de 150 a 170 mm. - 1 Charola rectangular, con perforaciones distribuidas estratégicamente. Dimensiones: 38.1 x 26.7 x 8.9 cm. - 1 Vasija arriñonada grande, 10”, 250 mm. - 1 Charola mayo de acero inoxidable dimensiones: 49 x 32 cm. |  |  |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SOLICITADAS | - ESPECIFICACIONES - TÉCNICAS - OFERTADAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | - 63001137 | - SET DE INSTRUMENTAL PARA INSERCIÓN DE DIU POST PARTO |  |

| DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  | FOLIO |
| --- | --- | --- |
| Una (1) Caja o Bandeja de acero inoxidable, fabricada especialmente para contener el siguiente instrumental quirúrgico: - 1 Histerómetro SIMS 32 cm maleable - 1 Pinza Maier 20 cm recta - 1 Pinza Kocher 18 cm recta - 1 Pinza Kocher 18 cm curva - 1 Tijera Metzenbaum 20 cm recta - 1 Pinza Pozzi erina 25 cm - 1 Extractor de DIU - 1 Pinza tenáculo de acero inoxidable - 1 Pinza de anillo - 1 Vasija arriñonada mediana, 8”, 200 mm. |  |  |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SOLICITADAS | - ESPECIFICACIONES - TÉCNICAS - OFERTADAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | - 63004038 | - SET PARA CIRUGIA DE MIEMBRO INFERIOR |  |

| DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  | FOLIO |
| --- | --- | --- |
| Una (1) Caja o Bandeja de acero inoxidable, fabricada especialmente para contener el siguiente instrumental quirúrgico: - 2 Retractor ISRAEL, 255 mm. 5 dientes. Profundidad de 47 mm, ancho de 51 mm - 1 Retractor para Laminectomía ADSON, con articulación. 320 mm. 4x5 dientes. - 1 Palanca de hueso, curvo. 265 mm. 25 mm de ancho - 1 Palanca de hueso VERBRUGGE-MUELLER, curvo. 240 mm, ancho de 44 mm - 1 Pinza para sujeción de hueso FERGUSSON. 205 mm, ancho de 12 mm - 2 Pinza de reposición curvo. 230 mm. - 2 Pinza para sujeción de hueso, curvo hacia los lados. 260 mm - 1 Instrumento RONGEUR óseo extrafuerte. 240 mm - 1 Pinzas para cortar hueso LISTON, curvo. 220 mm - 1 Raspador LAMBOTTE, curvo. 215 mm, ancho de 20 mm - 1 Cureta ósea VOLKMANN, recto. 240 mm. Ancho de 11.5 mm, con mango estriado, copa ovalada del No. 2 - 1 Caspar Tamper, serrado en cruz. 8 mm de diámetro y largo de 200 mm - 1 Destornillador 3.5/252 mm - 2 Clavos Kirschner, 300 mm - 1 Osteótomo LAMBOTTE fuerte. 20 mm x 300 mm - 1 Osteótomo LAMBOTTE fuerte 25 mm x 300 mm - 1 Pinza FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm. - 10 Pinza BACKHAUS, longitud de 150 a 155 mm. - 10 Pinza KELLY, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. - 4 Pinza ROCHESTER OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, curva, con dientes, longitud de 200 a 205 mm. - 6 pinzas MURPHY curvas de 6” - 2 Pinza PEAN O ROCHESTER PEAN, curva, estrías transversales, longitud de 220 a 225 mm. - 6 Pinza ALLIS, recta, con retén y dientes 6 x 7, longitud 20 cm. - 2 Porta aguja HEGAR O MAYO-HEGAR, recto, con ranura central, longitud de 180 a 185 mm. - 1 Tijera MAYO, curva, longitud de 170 mm. - 1 Tijera METZENBAUM, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm. - 1 Tijera METZENBAUM, curva, con insertos de carburo de tungsteno, de 150 a 160 mm de longitud. - 1 Pinza de reducción, tipo pinza de campo, con cremallera, longitud 20 cm. - 1 Pinza estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud 18 cm. - 1 Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 170 a 180 mm. - 2 Mango para bisturí, del No. 4 corto. - 1 Separador FARABEUF, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm. - 1 Elevador con mango, vástago recto, corte plano, de 180 mm a 185 mm de longitud. - 1 Cucharilla BRUNS, mango estriado, copa redonda, del No.4. - 1 Pinza de reducción, puntas curvas, dentadas, con seguro de tornillo, longitud de 220 a 240 mm. - 1 Separador MEYERDING, hoja de 50 x 89 mm. - 1 Separador MEYERDING, hoja de 25 x 76 mm. - 1 Separador BENNET, de hoja grande. - 1 Separador BENNET, de hoja chica. - 2 Pinza LANE, con cremallera, longitud de 320 a 330 mm. - 1 Pinza LOWMAN O GERSTER-LOWMAN, con 1 x 2 ganchos, longitud de 210 a 220 mm. - 1 Cincel HIBBS, recto, ancho de la hoja 25 mm, longitud de 240 mm. - 1 Cincel HIBBS, recto, ancho de la hoja de 19 a 20 mm, longitud 240 mm. - 1 Cincel SMITH PETERSEN gubio de 25 mm de ancho. - 1 Cincel SMITH PETERSEN gubio de 19 mm de ancho. - 1 Separador HOHMANN, de 34 a 35 mm ancho de hoja. - 1 Separador HOHMANN, de 42 a 44 mm ancho de hoja. - 1 Separador HOHMANN, de 24 a 25 mm ancho de hoja. - 1 Cizalla LISTON O STILLE-LISTON, para huesos, curva, doble articulación, longitud 270 a 280 mm. - 1 Gubia RUSKIN O STILLE RUSKIN, doble articulación, quijada curva, longitud 220 a 240 mm. - 1 Vaso metálico de 100 ml. - 1 Cánula de succión Yankauer curva con perforador central de 2 mm de diámetro y 28.5 cm de longitud, con botón desatornillable - 1 Mazo o mallete de 580 gramos. - 1 Separador VOLKMANN, de un garfio agudo, longitud de 200 a 220 mm. - 1 Separador VOLKMANN, de un garfio romo, longitud de 200 a 220 mm. - 1 Separador TAYLOR, tamaño grande. - 2 Separador VOLKMANN, con 4 garfios agudos, longitud de 200 a 230 mm. - 2 Separador US Army, de 210 a 220 mm de longitud, juego de dos. - 1 Tirabuzón DOYEN, de 150 a 170 mm de longitud. - 1 Conductor de alambre o pasahilos con arco, 45 mm de diámetro. - 1 Conductor de alambre o pasahilos con arco, 70 mm de diámetro. - 1 Gubia STILLE LUER, recta, longitud de 260 a 270 mm. - 1 Alicate o pinza plana de punta ancha de longitud 16 cm. - 1 Distractor grande, con apertura de 7 a 26 cm. - 1 Calzador para luxar cabeza femoral. |  |  |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SOLICITADAS | - ESPECIFICACIONES - TÉCNICAS - OFERTADAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | - 63004039 | - SET PARA CIRUGIA DE MIEMBRO SUPERIOR |  |

| DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  | FOLIO |
| --- | --- | --- |
| Una (1) Caja o Bandeja de acero inoxidable, fabricada especialmente para contener el siguiente instrumental quirúrgico: - 2 Retractor ISRAEL, 255 mm. 5 dientes. Profundidad de 47 mm, ancho de 51 mm - 1 Retractor para Laminectomía ADSON, con articulación. 320 mm. 4x5 dientes. - 1 Palanca de hueso, curvo. 265 mm. 25 mm de ancho - 1 Palanca de hueso VERBRUGGE-MUELLER, curvo. 240 mm, ancho de 44 mm - 1 Pinza para sujeción de hueso FERGUSSON. 205 mm, ancho de 12 mm - 2 Pinza de reposición curvo. 230 mm. - 2 Pinza para sujeción de hueso, curvo hacia los lados. 260 mm - 1 Instrumento RONGEUR óseo extrafuerte. 240 mm - 1 Pinzas para cortar hueso LISTON, curvo. 220 mm - 1 Raspador LAMBOTTE, curvo. 215 mm, ancho de 20 mm - 1 Cureta ósea VOLKMANN, recto. 240 mm. Ancho de 11.5 mm, con mango estriado, copa ovalada del No. 2 - 1 Caspar Tamper, serrado en cruz. 8 mm de diámetro y largo de 200 mm - 1 Destornillador 3.5/252 mm - 2 Clavos Kirschner, 300 mm - 1 Osteótomo LAMBOTTE fuerte. 20 mm x 300 mm - 1 Osteótomo LAMBOTTE fuerte 25 mm x 300 mm - 1 Pinza FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm. - 10 Pinza BACKHAUS, longitud de 150 a 155 mm. - 10 Pinza KELLY, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. - 4 Pinza ROCHESTER OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, curva, con dientes, longitud de 200 a 205 mm. - 6 pinzas MURPHY curvas de 6” - 2 Pinza PEAN O ROCHESTER PEAN, curva, estrías transversales, longitud de 220 a 225 mm. - 6 Pinza ALLIS, recta, con retén y dientes 6 x 7, longitud 20 cm. - 2 Porta aguja HEGAR O MAYO-HEGAR, recto, con ranura central, longitud de 180 a 185 mm. - 1 Tijera MAYO, curva, longitud de 170 mm. - 1 Tijera METZENBAUM, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm. - 1 Tijera METZENBAUM, curva, con insertos de carburo de tungsteno, de 150 a 160 mm de longitud. - 1 Pinza de reducción, tipo pinza de campo, con cremallera, longitud 20 cm. - 1 Pinza estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud 18 cm. - 1 Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 170 a 180 mm. - 2 Mango para bisturí, del No. 4 corto. - 1 Separador FARABEUF, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm. - 1 Elevador con mango, vástago recto, corte plano, de 180 mm a 185 mm de longitud. - 1 Cucharilla BRUNS, mango estriado, copa redonda, del No.4. - 1 Pinza de reducción, puntas curvas, dentadas, con seguro de tornillo, longitud de 220 a 240 mm. - 1 Separador MEYERDING, hoja de 50 x 89 mm. - 1 Separador MEYERDING, hoja de 25 x 76 mm. - 1 Separador BENNET, de hoja grande. - 1 Separador BENNET, de hoja chica. - 2 Pinza LANE, con cremallera, longitud de 320 a 330 mm. - 1 Pinza LOWMAN O GERSTER-LOWMAN, con 1 x 2 ganchos, longitud de 210 a 220 mm. - 1 Cincel HIBBS, recto, ancho de la hoja 25 mm, longitud de 240 mm. - 1 Cincel HIBBS, recto, ancho de la hoja de 19 a 20 mm, longitud 240 mm. - 1 Cincel SMITH PETERSEN gubio de 25 mm de ancho. - 1 Cincel SMITH PETERSEN gubio de 19 mm de ancho. - 1 Separador HOHMANN, de 34 a 35 mm ancho de hoja. - 1 Separador HOHMANN, de 42 a 44 mm ancho de hoja. - 1 Separador HOHMANN, de 24 a 25 mm ancho de hoja. - 1 Cizalla LISTON O STILLE-LISTON, para huesos, curva, doble articulación, longitud 270 a 280 mm. - 1 Gubia RUSKIN O STILLE RUSKIN, doble articulación, quijada curva, longitud 220 a 240 mm. - 1 Vaso metálico de 100 ml. - 1 Cánula de succión Yankauer curva con perforador central de 2 mm de diámetro y 28.5 cm de longitud, con botón desatornillable - 1 Mazo o mallete de 580 gramos. - 1 Separador VOLKMANN, de un garfio agudo, longitud de 200 a 220 mm. - 1 Separador VOLKMANN, de un garfio romo, longitud de 200 a 220 mm. - 1 Separador TAYLOR, tamaño grande. - 2 Separador VOLKMANN, con 4 garfios agudos, longitud de 200 a 230 mm. - 2 Separador US Army, de 210 a 220 mm de longitud, juego de dos. - 1 Tirabuzón DOYEN, de 150 a 170 mm de longitud. - 1 Conductor de alambre o pasahilos con arco, 45 mm de diámetro. - 1 Conductor de alambre o pasahilos con arco, 70 mm de diámetro. - 1 Gubia STILLE LUER, recta, longitud de 260 a 270 mm. - 1 Alicate o pinza plana de punta ancha de longitud 16 cm. - 1 Distractor grande, con apertura de 7 a 26 cm. |  |  |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SOLICITADAS | - ESPECIFICACIONES - TÉCNICAS - OFERTADAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | - 63001180 | - SET PARA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO |  |

| DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  | FOLIO |
| --- | --- | --- |
| Una (1) Caja o Bandeja de acero inoxidable, fabricada especialmente para contener el siguiente instrumental quirúrgico: - 1 Pinza para remoción de cuerpo extraño, recto. 190 mm - 1 Gubia WALTON para remoción de cuerpo extraño - 1 Espéculo de oído HARTMANN - 1 Elevador ZAUFAL. 150 mm - 1 Instrumento de remoción de cuerpo extraño BUCK. 90 mm, tipo lagarto - 1 Pinza de sujeción HARTMANN, recta. 80 mm, aserrada - 1 Pinza para tapón de oído HARTMANN, recto. 135 mm - 1 Pinza para tapón de oído TILLEY, recto. 140 mm - 1 Pinza WILDE, recta. 115 mm, serrada, ancho de 2 mm - 1 Espéculo nasal HARTMANN. 160 mm - 1 Pinza para apósitos nasales HARTMANN. 175 mm - 1 Micro pinza TROELTSCH, recta. 170 mm, serrada. - 1 Micro pinza de sujeción GRUENWALD, recta. 200 mm, forma de bayoneta, serrada - 1 Mordaza bucal FERGUSON-ACKLAND. 145 mm - 1 Espejo laríngeo, 180 mm. Diámetro de 10 mm - 1 Espejo laríngeo, 180 mm. Diámetro de 16 mm - 1 Espejo laríngeo, 180 mm. Diámetro de 22 mm - 1 Micro pinza para laringe, 250 mm. Fenestrada |  |  |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SOLICITADAS | - ESPECIFICACIONES - TÉCNICAS - OFERTADAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | - 60304010 | - MOTOR NEUMATICO DE AIRE COMPRIMIDO PARA USO EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA |  |

| DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  | FOLIO |
| --- | --- | --- |
| - Motor neumático o Taladro neumático. - Para uso en Ortopedia y Traumatología (huesos grandes y pequeños) - Sistema taladro-corte de alta velocidad - Con adaptador de mandril Jacobs, convencional con llave, para anclaje de brocas finas. - Con Adaptador de pines de anclaje Kirchner de rango 2.0-4.0 mm aproximadamente - Con Adaptador Hudson de ajuste rápido - Con Adaptador para sierra sagital - Para funcionamiento por medio de presión de aire comprimido entre 80 y 100 psi - Fabricado en acero inoxidable acabado pulido y/o titanio |  |  |
| ACCESORIOS A INCLUIR (POR EQUIPO) |  |  |
| - Una (1) Caja de esterilización elaborada en Acero Inoxidable para todo el equipo. - Un (1) Manómetro Industrial con acople - Una (1) Manguera Universal de 3 m (10 pies) de largo - Tres (3) botes de lubricante - Una (1) Llave para mandril de Jacob - Hojas para sierra sagital de aproximadamente entre (2 hojas de cada medida): (15 – 18) mm x (5.0 – 5.5) mm x (0.50 – 0.55) mm y (15 – 18) mm x (5.0 – 5.5) mm x (0.60 – 0.65) mm; |  |  |
| CERTIFICADOS A CUMPLIR Y PRESENTAR |  |  |
| - Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485:2016. - Aprobada su comercialización por Directiva de dispositivos médicos 93/42CEE (marcado CE) para la Comunidad Europea o PMDA o JPAL para Japón o FDA para los Estados Unidos de América. - Certificación del acero inoxidable. |  |  |
| SERVICIOS CONEXOS (PRESENTAR CARTA COMPROMISO POR CADA UNO) |  |  |
| - Garantía: - Garantía contra desperfectos de fabricación de tres (3) años, a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo; - Mantenimiento preventivo: - Deberá realizar rutinas de mantenimiento preventivo semestral durante el periodo de vigencia de la garantía, para lo cual deberá presentar plan de visitas, coordinadas con el Administrador de Contrato u Orden de Compra; - Compromiso por escrito del suministrante en proveer repuestos por un período mínimo de 5 años. - Capacitación: - El suministrante proporcionará la capacitación y comprenderá: La operación, limpieza y manejo del equipo, dirigida al personal operador; Mantenimiento preventivo y fallas más frecuentes del equipo, impartidas al personal técnico de mantenimiento del establecimiento; Deberá presentar programa de capacitación. - Soporte Técnico: - La empresa deberá contar con departamento de servicio técnico, con personal capacitado para garantizar el soporte técnico calificado de los equipos ofertados y cumplir con el programa de capacitación solicitado, para lo cual deberá presentar los correspondientes atestados que lo comprueben. |  |  |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SOLICITADAS | - ESPECIFICACIONES - TÉCNICAS - OFERTADAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 62704020 | BALDE METALICO PARA USO HOSPITALARIO DE ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 12 A 15 LITROS |  |

| DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  | FOLIO |
| --- | --- | --- |
| - Balde fabricado en acero inoxidable, tipo AISI 304 acabado pulido. - Capacidad entre 12 a 15 litros. - Asa fabricada de alambrón de acero inoxidable grado AISI 304 acabado pulido de 6.3 mm (1/4“) de diámetro. - Porta balde con protectores ahulados y rodos de 2” - Dimensiones aproximadas: (± 5cm) - 20 cm diámetro de base. - 30 cm diámetro de boca - 35 cm de alto - Soldaduras serán corridas y no se permitirán punteaduras o soldaduras frías. |  |  |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SOLICITADAS | - ESPECIFICACIONES - TÉCNICAS - OFERTADAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | - 63001025 | - ESPECULO VAGINAL TIPO GRAVES GRANDE, DE ACERO INOXIDABLE |  |

| DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  | FOLIO |
| --- | --- | --- |
| - Espéculo vaginal tipo Graves - Tamaño grande - De acero inoxidable. - Dimensiones aproximadas: 125 mm X 35 mm. |  |  |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SOLICITADAS | - ESPECIFICACIONES - TÉCNICAS - OFERTADAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | - 63001030 | - ESPECULO VAGINAL TIPO GRAVES MEDIANO, DE ACERO INOXIDABLE |  |

| DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  | FOLIO |
| --- | --- | --- |
| - Espéculo vaginal tipo Graves - Tamaño mediano - De acero inoxidable. - Dimensiones aproximadas: 115 mm X 33 mm. |  |  |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - CÓDIGO - ONU | - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SOLICITADAS | - ESPECIFICACIONES - TÉCNICAS - OFERTADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | - 63001035 | - 42182013 | - ESPECULO VAGINAL, TIPO GRAVES PEQUEÑO, DE ACERO INOXIDABLE |  |

| DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  | FOLIO |
| --- | --- | --- |
| - Espéculo vaginal tipo Graves - Tamaño pequeño - De acero inoxidable. - Dimensiones aproximadas: 82 mm X 20 mm. |  |  |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SOLICITADAS | - ESPECIFICACIONES - TÉCNICAS - OFERTADAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | - 63001038 | - ESPECULO VAGINAL TIPO GRAVES VIRGINAL, DE ACERO INOXIDABLE |  |

| DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  | FOLIO |
| --- | --- | --- |
| - Espéculo vaginal tipo Graves - Tamaño virginal - De acero inoxidable. - Dimensiones aproximadas: 75 mm X 20 mm. |  |  |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SOLICITADAS | - ESPECIFICACIONES - TÉCNICAS - OFERTADAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | - 60302500 | - MARTILLO DE REFLEJOS |  |

| DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | E.T. OFERTADAS | FOLIO |
| --- | --- | --- |
| - Martillo de reflejos con cabeza de percusión de goma - Tamaño de 18 a 20 cm de largo ± 1 cm - Mango de acero inoxidable |  |  |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SOLICITADAS | - ESPECIFICACIONES - TÉCNICAS - OFERTADAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | - 62704405 | - PATO DE ACERO INOXIDABLE |  |

| DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  | FOLIO |
| --- | --- | --- |
| - Bacín o pato para adulto. - Fabricado en acero inoxidable 304 o 316 - Bordes sin filo - Medidas aproximadas de 350-370 mm x 280-300 mm |  |  |
| IMAGEN DE REFERENCIA |  |  |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SOLICITADAS | - ESPECIFICACIONES - TÉCNICAS - OFERTADAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | - 62704406 | - PATO DE ACERO INOXIDABLE PEDIATRICO |  |

| DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  | FOLIO |
| --- | --- | --- |
| - Bacín o pato pediátrico. - Fabricado en acero inoxidable 304 o 316 - Medidas aproximadas de 350 mm x 280 mm |  |  |
| IMAGEN DE REFERENCIA |  |  |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SOLICITADAS | - ESPECIFICACIONES - TÉCNICAS - OFERTADAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | - 60302425 | - LARINGOSCOPIO PARA ADULTO |  |

| DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  | FOLIO |
| --- | --- | --- |
| - Laringoscopio portátil para aplicación en paciente adulto, resistente a la corrosión, ninguna parte del equipo deberá presentar bordes con filo. - El equipo se suministrará completo con su mango, lámparas, estuche y hojas. - Capacidad de acople de hojas rectas y curvas para aplicación en paciente adulto. - Iluminación por medio de cable de fibra óptica: - Lámpara LED de luz blanca, para una iluminación uniforme. - Mango: - Mango metálico externo estriado provisto de baterías recargable. - El oferente deberá de especificar el tipo de batería que el equipo utiliza si es convencional o especializada, según recomendación del fabricante. - Hojas: - Hojas esterilizables en autoclave fabricadas en acero inoxidable grado 304 o 316, según norma AISI. - Como mínimo debe incluir las siguientes hojas por equipo: - Hoja curva (Macintosh): No. 1, 2, 3 y 4. - Hoja recta (Miller): No. 1, 2, 3 y 4. - Estuche: - Compacto y fácil de limpiar - Con compartimientos interiores para mantener los instrumentos en posición. - Con cierre de cremallera o sistema mejorado. - Voltaje VDC por medio de baterías recargables. |  |  |
| ACCESORIOS A INCLUIR POR EQUIPO |  |  |
| - Un (1) cargador de baterías con características: Voltaje: 100-240 VAC, ±5%. 60 Hertz, Fases: 1. - 1 bombillo de repuesto por mango - 10 Estiletes |  |  |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SOLICITADAS | - ESPECIFICACIONES - TÉCNICAS - OFERTADAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | - 60302475 | - LARINGOSCOPIO PEDIÁTRICO |  |

| DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  | FOLIO |
| --- | --- | --- |
| - Laringoscopio portátil para aplicación en paciente pediátrico y neonatal, resistente a la corrosión, ninguna parte del equipo deberá presentar bordes con filo. - El equipo se suministrará completo con su mango, lámparas, estuche y hojas. - Capacidad de acople de hojas rectas y curvas para aplicación en paciente adulto. - Iluminación por medio de cable de fibra óptica: - Lámpara LED de luz blanca, para una iluminación uniforme. - Mango: - Mango metálico externo estriado provisto de baterías recargable. - El oferente deberá de especificar el tipo de batería que el equipo utiliza si es convencional o especializada, según recomendación del fabricante. - Hojas: - Hojas esterilizables en autoclave fabricadas en acero inoxidable grado 304 o 316, según norma AISI. - Como mínimo debe incluir las siguientes hojas por equipo: - Hoja curva (Macintosh): No. 00, 0 y 1. - Hoja recta (Miller): No. 00, 0 y 1. - Estuche: - Compacto y fácil de limpiar - Con compartimientos interiores para mantener los instrumentos en posición. - Con cierre de cremallera o sistema mejorado. - Voltaje VDC por medio de baterías recargables. |  |  |
| ACCESORIOS A INCLUIR POR EQUIPO |  |  |
| - Un (1) cargador de baterías con características: Voltaje: 100-240 VAC, ±5%. 60 Hertz, Fases: 1. - 1 bombillo de repuesto por mango - 10 Estiletes |  |  |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SOLICITADAS | - ESPECIFICACIONES - TÉCNICAS - OFERTADAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | - 63001095 | - PINZA DE TRANSFERENCIA |  |

| DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  | FOLIO |
| --- | --- | --- |
| - Pinza para el traslado de instrumental estéril - Incluye contenedor de acero inoxidable para colocar la solución estéril, preferiblemente con un resorte integrado para facilitar la extracción de la pinza - Tapa hermética de hule unida a la pinza - Mango ergonómico con muelle reforzado |  |  |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SOLICITADAS | - ESPECIFICACIONES - TÉCNICAS - OFERTADAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | - 63001103 | - RECIPIENTE METALICO FORMA CILINDRICA CON TAPA, PARA GUARDAR TORUNDAS Y GASAS |  |

| DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  | FOLIO |
| --- | --- | --- |
| - Juego de recipientes cilíndricos con tapa metálica para la guarda de torundas y gasas estériles - Uno (1) de tamaño mediano con medidas aproximadas de 14-15 cm de alto x 10 cm de diámetro, 1600 ml - Uno (1) de tamaño grande con medidas aproximadas de 18-20 cm de alto x 10 cm de diámetro, 3000 ml - Fabricados en acero inoxidable AISI de la serie quirúrgica plenamente demostrable. |  |  |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SOLICITADAS | - ESPECIFICACIONES - TÉCNICAS - OFERTADAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | - 62704520 | - URINALES |  |

| DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  | FOLIO |
| --- | --- | --- |
| - Urinal o pichirilo para paciente hombre que tiene poca movilidad en área de encamados. - Para orinar en posición horizontal o semi levantado. - Capacidad 1000 ml (1 litro) - Con asa - Fabricado en acero inoxidable de la serie 300 o mejor calidad plenamente demostrable. - Medidas aproximadas ±30 mm: - Largo: 220 mm - Diámetro: 100 mm |  |  |
| IMAGEN DE REFERENCIA |  |  |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SOLICITADAS | - ESPECIFICACIONES - TÉCNICAS - OFERTADAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | - 63001382 | - VASIJA DE ACERO INOXIDABLE |  |

| DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  | FOLIO |
| --- | --- | --- |
| - Vasija o cubeta de 8-10 litros de capacidad. - Para preparación de yeso. - Fabricada en acero inoxidable tipo AISI 304 |  |  |
| IMAGEN DE REFERENCIA |  |  |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SOLICITADAS | - ESPECIFICACIONES - TÉCNICAS - OFERTADAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | - 63001360 | - VASIJA ARRIÑONADA DE ACERO INOXIDABLE DE 6 PULGADAS |  |

| DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  | FOLIO |
| --- | --- | --- |
| - Vasija arriñonada pequeña, 6”, 160-180 mm ±20 mm. - Fabricada en acero inoxidable tipo AISI 304 |  |  |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SOLICITADAS | - ESPECIFICACIONES - TÉCNICAS - OFERTADAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | - 63001380 | - VASIJA ARRIÑONADA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS | 32 |

| DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  | FOLIO |
| --- | --- | --- |
| - Vasija arriñonada mediana, 8”, 200-230 mm ±20 mm. - Fabricada en acero inoxidable tipo AISI 304 |  |  |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - CÓDIGO - ONU | - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SOLICITADAS | - ESPECIFICACIONES - TÉCNICAS - OFERTADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | - 63001370 | - 42141605 | - VASIJA ARRIÑONADA DE ACERO INOXIDABLE DE 10 PULGADAS |  |

| DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | E.T. OFERTADAS | FOLIO |
| --- | --- | --- |
| - Vasija arriñonada grande, 10”, 250-270 mm ±20 mm. - Fabricada en acero inoxidable tipo AISI 304 |  |  |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SOLICITADAS | - ESPECIFICACIONES - TÉCNICAS - OFERTADAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | - 63001385 | - ESCUDILLA REDONDA DE ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD 6 ONZAS |  |

| DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  | FOLIO |
| --- | --- | --- |
| - Escudilla redonda. - Capacidad 6 Onzas. - Fabricada en acero inoxidable tipo AISI 304 |  |  |

FORMULARIO N° 04.  FORMULARIO DE COTIZACIÓN: LISTA DE PRECIOS

COMPARACIÓN DE PRECIOS No: RES-COVID-102-CP-B-MINSAL denominado “ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL CLÍNICO PARA HOSPITAL PRIORIZADO”

| LOTE | CÓDIGO MINSAL | DESCRIPCIÓN | PAIS DE ORIGEN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO (IVA incluido) | PRECIO TOTAL (IVA incluido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |

El precio ofertado esta expresado en dólares de los Estados Unidos de América. Incluye todos los costos directos e indirectos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y cualquier costo por otro concepto que pueda tener incidencia sobre el valor de los bienes.

[El precio ofertado deberá ser consignado únicamente con dos decimales]

Impuestos: El precio arriba expresado incluye todos los tributos, impuesto y/o cargos, comisiones, etc. y cualquier gravamen que recaiga o pueda recaer sobre el bien a proveer o la actividad del proveedor, incluyendo el IVA

PLAZO DE ENTREGA:……………………………..LUGAR DE ENTREGA…………………

Firma y sello del proveedor

(Representante Legal o Apoderado Legal)

FORMULARIO N° 05: DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA No: RES-COVID-102-CP-B-MINSAL denominado “ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL CLÍNICO PARA HOSPITAL PRIORIZADO”

[El Oferente completará este Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Oferta de acuerdo con las instrucciones indicadas.]

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta]

Comparación de precios:

A: MINSAL/PROYECTO RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL SALVADOR

Contrato de Préstamo No. 5043/OC-ES

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el COMPRADOR por un período de dos años contado a partir de la fecha establecida para la recepción de ofertas si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la oferta si:

(a)	retiráramos nuestra oferta durante el período de vigencia de la oferta especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o

- (b)	si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra oferta durante el período de validez de la misma, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el formulario del Convenio de Contrato, si es requerido; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento, o (iii) no cumplimos con el suministro pactado o su modificación.

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no somos los seleccionados, y cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) si recibimos una copia de su comunicación con el nombre del Oferente seleccionado; o (ii) han transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra oferta.

Firmada: [firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican].

En capacidad de [indicar la capacidad jurídica de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta]

Nombre: [nombre completo de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [nombre completo del Oferente]

Fechada el ____________ día de ______________ de 20_____________ [indicar la fecha de la firma]

ANEXO 1: MODELO DE ORDEN DE COMPRA A COMPLETAR POR EL CONTRATANTE

ORDEN DE COMPRA

ORIGINAL

| Señores XXXX. Dirección: Teléfono: Correo: NIT: Presente | Orden de Compra N° __ /20XX No. De Proceso____ Fecha: __ de XXXXXXXXXXX de 20XX |
| --- | --- |

Solicito a ustedes se sirvan a prestar los bienes/servicios, objeto de la presente Orden de Compra, en un periodo no mayor a ___contados a partir de _____________.

| Dependencia solicitante: |  |  | Forma de pago: 30 días como máximo, posterior a la presentación de la factura |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CODIGO MINSAL | DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO | PAIS DE ORIGEN DEL BIEN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA incluido) | PRECIO TOTAL (IVA incluido) |  |
| 1 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXX | C/U | XX | $ | $ |  |
| 2 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXX | C/U | XX | $ | $ |  |
| FORMA DE PAGO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LUGAR DE ENTREGA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO: La Unidad Solicitante ha delegado a _______________, con cargo _________, teléfono: _____, correo electrónico___________, como responsable de la Administración de la Orden de Compra. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTO TOTAL ORDEN DE COMPRA IVA INCLUIDO |  |  | $ |  |  |  |  |  |
| XXX /100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autoriza por contratante MINSAL; Por suministrante. F.; F.. |

PRÁCTICAS PROHIBIDAS: 1.16 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), observar los más altos niveles éticos y denuncien al Banco  todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato.  Las Prácticas Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas corruptivas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; y (iv) prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus respectivos órganos sancionadores.

(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que figuran a continuación:

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación;

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte;

(iv)Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; y

(v) Una práctica obstructiva consiste en:

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una investigación del Grupo del Banco sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la investigación o que prosiga la investigación, o

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del Banco y los derechos de auditoría previstos en el párrafo 4.1 (f) de abajo.

(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones  del Banco, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o organismos contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá:

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición de bienes o servicios, la contratación de obras, o servicios de consultoría;

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una Práctica Prohibida;

(iii) declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable;

(iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta formal de censura por su conducta;

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por determinado período de tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o participe en actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco;

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o;

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluyendo la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba referidas.

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 4.1 (b) se aplicará también en casos en los que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, o cualquier otra resolución.

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones referidas anteriormente será de carácter público.

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción de conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otra Institución Financiera Internacional (IFI) concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el término “sanción” incluye toda inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de una Institución Financiera Internacional (IFI) aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas.

(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y sus representantes, y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Todo solicitante, oferente, proveedor de

bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su investigación.  El Banco también requiere que solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que  los empleados o agentes de los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario.

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoría, obras o servicios de consultoría directamente de una agencia especializada, todas las disposiciones contempladas en el párrafo 3 relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión de bienes, obras o servicios distintos de servicios de consultoría en conexión con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a otras medidas que considere convenientes.

1.2.	Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan:

(i)	que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la comisión de las mismas que constan de este documento y se obligan a observar las normas pertinentes sobre las mismas;

(ii)	que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita en este documento;

(iii)	que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de selección, negociación, adjudicación o ejecución de un contrato;

(iv)	que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores, directores, funcionarios o accionistas principales han sido declarados por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento recíproco de sanciones, inelegibles para que   se les adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha IFI, o culpables de delitos vinculados con la comisión de Prácticas Prohibidas;

(v)	que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que  haya  sido  declarada  inelegible  por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones para  que  se  le  adjudiquen  contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con Prácticas Prohibidas;

(vi)	que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades financiadas por el Banco;

(vii)	que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías constituye el fundamento para la imposición por el Banco de una o más de las medidas que se describen en la Cláusula 1.1

CONDICIONES DEL SUMINISTRO

OBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTE

1-Someterse a las disposiciones legales del [CONTRATO/CONVENIO/ DONACIÓN,] aplicables al negocio de que se trata, renunciando entablar reclamaciones por vías que no sean establecidas en el mismo.

2-Garantizar el fiel cumplimiento de todas y cada una de las estipulaciones contenidas en esta Orden de Compra, principalmente las fechas de entrega y en caso de incumplimiento total o parcial, el Ministerio de Salud, procederá a la aplicación de las sanciones o indemnizaciones de conformidad a lo establecido en los Documentos Contractuales, y supletoriamente de acuerdo al: [CONTRATO/CONVENIO/ DONACIÓN / políticas aplicables]

OBLIGACIONES DEL GOBIERNO

1-Pagar el valor de los bienes realizados previo los trámites legales, después que la Unidad solicitante, hayan recibido los bienes a entera satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas.

2- La unidad solicitante por medio de su delegado, vigilará el cumplimiento de la presente Orden de Compra y será quien deberá Administración, Seguimiento y Ejecución dar seguimiento de la ejecución de la orden y que ésta se realice en el plazo acordado y de acuerdo a las condiciones pactadas, en estricto apego a lo siguiente:

a) Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales, implementando para ello una Hoja de Seguimiento de Orden de Compra.

b)  Conformar y mantener actualizado el expediente de seguimiento de la ejecución de la orden de compra, remitiendo copias a la UGP/ACP de MINSAL, de todos los documentos. En el expediente se documentará todo hecho relevante, en cuanto a las actuaciones y documentación relacionada con informes de cumplimiento de la orden de compra, modificaciones y actas de recepción;

c)  Informar oportunamente sobre la ejecución de la Orden de Compra a la UGP/ACP de MINSAL. El informe podrá contener las recepciones provisionales, parciales y definitivas, incumplimientos, solicitudes de prórroga, ordenes de cambio, resoluciones modificativas, etc.

d) Incluir en el informe de ejecución de la orden de compra, la gestión para la aplicación de las sanciones a los contratistas por los incumplimientos de sus obligaciones.

e) Solicitar al contratista, en caso de incrementos en el monto o prórroga en el plazo de la orden de compra, la actualización de la garantía correspondiente. (No aplica)

f) Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista y la Unidad solicitante, según el caso y demás funcionarios que se hayan definido contractualmente definitivas de las adquisiciones de bienes, distribuyendo copias a las Unidades correspondientes.

g)  Informar oportunamente a la UGP/ACP de MINSAL, la devolución de garantías en caso que aplique, inmediatamente después de comprobarse el cumplimiento de las cláusulas contractuales. (No aplica)

h) Gestionar ante la autoridad competente, las modificaciones a la Orden de Compra, una vez identificada tal necesidad, anexando documentos que amparen dichos cambios.

i) Cualquier otra responsabilidad que establezca el convenio de préstamo y documentos contractuales.

OTRAS CONDICIONES DEL SUMINISTRO

1. La fecha de entrega del suministro, está estipulada en la presente Orden de Compra, que reciba el suministrarte debidamente legalizada.

2. El suministro, al que la presente Orden se refiere será recibido a entera satisfacción del Solicitante, quien firmará, sellará y fechará el acta de recepción de los bienes.

3. En caso que, en el curso de la ejecución de la Orden de Compra, hubiera necesidad de introducir modificaciones a la misma, que no afecten el objeto de la Orden de Compra, éstas se llevarán a cabo mediante Resolución Ministerial firmada por El Titular del MINSAL o delegado; y las que afecten el objeto como incremento y disminución de la misma, únicamente podrán llevarse a cabo a través de Resolución Modificativa de Orden de Compra, firmada por ambas partes.

La solicitud de modificación por parte del Contratista deberá ser dirigida por escrito a la persona encargada de la Administración de la Orden de Compra, dicha solicitud debe efectuarse 15 días antes expirar el plazo de entrega contratada, presentando por escrito las pruebas que motiven su petición; en caso de proceder el Administrador de la Orden de Compra deberá remitir su solicitud a la Coordinadora del área de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad de Gestión de Programa en adelante ACP-UGP, ubicada en el Nivel tres, Edificio del Instituto Nacional de la Salud, Urbanización Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y Avenida República de Ecuador N° 33, San Salvador, Teléfono: 2591-8293, Email: acp_ugp@salud.gob.sv; dicha solicitud deberá presentarse 10 días antes expirar el plazo de la entrega contratada.

4. Las obligaciones que contrae el Gobierno por medio de esta Orden de Compra, son únicamente para con el suministrante, quién debe observar las condiciones establecidas, a fin de conservar antecedentes favorables.

5. En caso de mora en el cumplimiento por parte del proveedor de las obligaciones emanadas del Contrato/Orden de Compra, según sea el caso, la multa que se aplicará por cada semana de retraso será del 0.5%, por el valor de los suministros que se hubieren dejado de entregar o por lo que se entregaron fuera del plazo contractual. El valor acumulado por dicha multa no podrá ser mayor al 10% del valor total contratado.

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Se deja establecido que cualquier controversia que surja de la contratación propiciada, así como también sobre la interpretación del presente documento, serán dirimidas conforme al siguiente procedimiento: En el caso de alguna disputa, controversia, discrepancia o reclamo entre el Contratante y el Proveedor que en la ejecución de la Orden de Compra surgiere, se resolverá intentando primero el Resolución amigable de conflictos y si por esta forma no se llegare a una solución, podrá recurrirse a los Tribunales competentes.

Resolución Amigable de Conflictos: Si alguna de las Partes objeta alguna acción o inacción de la otra Parte, la Parte que objeta podrá radicar una Notificación de Conflicto escrita a la otra Parte donde suministre en detalle la base de la discrepancia. La Parte que reciba la Notificación del Conflicto la considerará y la responderá dentro de siete (7) días hábiles siguientes a su recibo. Si esa Parte no responde dentro de siete (7) días hábiles o si la discrepancia no puede resolverse de manera amigable dentro de siete (7) días hábiles siguientes a la respuesta de esa Parte, dicha disputa podrá ser presentada a los tribunales competentes.

CADUCIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA

El Contratante tendrá derecho a caducar la Orden de Compra, por cualquiera de las siguientes razones:

  - Actúe con dolo, culpa grave o reiterada negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones.

  - A juicio del Contratante haya empleado prácticas prohibidas en la ejecución de la Orden de Compra conforme lo dispuesto en el presente documento.

  - La mora DEL PROVEEDOR en el cumplimiento del plazo de entrega del bien o servicio o de cualquier otra obligación de la Orden de Compra, no obstante encontrarse dentro del plazo de imposición de multa

  - EL PROVEEDOR entregue el bien o servicio en inferior calidad a lo ofertado o no cumpla con las condiciones pactadas en la Orden de Compra.

EXTINCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Por mutuo acuerdo entre ambas partes.

VIGENCIA. La vigencia de esta Orden de Compra será a partir de la distribución de la misma y finalizará treinta (30) días adicionales, después de que la Unidad Solicitante o la persona que esta delegue, hayan firmado el Acta de Recepción de haber recibido los bienes a entera satisfacción del MINSAL.