COMPARACIÓN DE PRECIOS COMPARACIÓN DE PRECIOS No: RES-COVID-20-CP-B-MINSAL “ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y TECNOLOGÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES QUE PROVEEN INFORMACIÓN EN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DEL MINSAL” Señores: MINSAL/UNIDAD DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN Proyecto: Contrato de Préstamo No. 5043/OC-ES, RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL SALVADOR Dirección: nivel tres, edificio del Instituto Nacional de la Salud, Urbanización Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y Avenida República de Ecuador N° 33, San Salvador Propuesta presentada por (Nombre del oferente) _______________ Ítem a los que se presenta (de corresponder):____________________ (No abrir antes del ___________)

FORMULARIO N° 01: PRESENTACIÓN DE OFERTAS

COMPARACIÓN DE PRECIOS No. RES-COVID-20-CP-B-MINSAL

“ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y TECNOLOGÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES QUE PROVEEN INFORMACIÓN EN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DEL MINSAL”

Fecha: -----------------------------------------

Señores

MINSAL/ RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL SALVADOR

Contrato de Préstamo No. 5043/OC-ES

Nosotros los suscritos, declaramos que:

Hemos examinado y no tenemos reservas a los documentos del proceso Comparación de Precios Nº ______________, por lo cual ofrecemos proveer los bienes en la cantidad, calidad y características técnicas solicitadas en los Documentos de Selección (Sección 3: Especificaciones Técnicas, Lista de bienes y Plan de Entrega) y nos comprometemos a que estos bienes sean originarios de países miembros del Banco: [indicar una descripción breve de los bienes];--------------------------------------------------------------------------------------

El precio total de nuestra oferta por todo concepto es de: ___________________________ (Indicar precio en números y en letras) incluidos todos los impuestos de ley (incluyendo el IVA) y los gastos directo y/o indirecto asociados.

Nos comprometemos a mantener nuestra oferta por un período de _______ (__) días a partir de la fecha de presentación de ofertas, y a suscribir el Contrato en caso de resultar adjudicatario.

Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores requeridos para ejecutar cualquier parte del Contrato, tenemos nacionalidad de países elegibles _______________ [indicar la nacionalidad del Oferente, incluso la de todos los miembros que comprende el Oferente, si el Oferente es una Asociación en Participación o Consorcio, y la nacionalidad de cada subcontratista y proveedor]

Manifestamos con carácter de declaración jurada que: i) no tenemos conflicto de intereses, ii) nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para ejecutar cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Banco, bajo las leyes del país del COMPRADOR o normativas oficiales, y iii) no tenemos ninguna sanción del Banco o de alguna otra Institución Financiera Internacional (IFI).

Asimismo, nos comprometemos que dentro del proceso de selección (y en caso de resultar adjudicados en la ejecución) del contrato, a observar las leyes sobre Prácticas Prohibidas incluyendo soborno, aplicables en el país del cliente.

Mi representada se encuentra en capacidad de entregar los bienes en el plazo previsto, expresados en nuestra oferta.

Conocemos, aceptamos y nos sometemos libre y voluntariamente al cumplimiento de lo indicado en los Documentos de Comparación de Precios, así como a las demás normas conexas que lo regulan

Entendemos que esta oferta, junto con su aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirá una obligación hasta la suscripción del contrato, y que el Programa no está obligado a aceptar la Oferta evaluada más baja ni ninguna otra Oferta que reciban, sin que tal decisión permita reclamación por parte del oferente.

Conocemos y aceptamos que el Programa se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar el proceso, rechazar todas las ofertas o declarar desierto el proceso si conviniese a los intereses nacionales o institucionales, sin que ello le genere responsabilidad alguna.

Para todos los efectos señalamos como domicilio legal en (………..Domicilio).

San Salvador,   ........... de  .............................. del  ____

Firma y sello del oferente

(Representante Legal o Apoderado Legal)

FORMULARIO N° 02: DECLARACIÓN JURADA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL

COMPARACIÓN DE PRECIOS No. RES-COVID-20-CP-B-MINSAL

“ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y TECNOLOGÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES QUE PROVEEN INFORMACIÓN EN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DEL MINSAL”

Señores

MINSAL/ RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL SALVADOR

Contrato de Préstamo No. 5043/OC-ES

El que suscribe, Representante Legal de ......................................................, identificado con Documento de Identidad Nº ......................, DECLARA BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

| Nombre o Razón Social |  |
| --- | --- |
| Domicilio Legal |  |
| NIT Y Registro IVA |  | Teléfono |  | email |  |

Información del Representante Legal:

Información del representante autorizado del Oferente: Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado] Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado] Números de teléfono: [indicar los números de teléfono y facsímile del representante autorizado] Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del representante autorizado]

El Salvador, ... de ..………...... del …….

Firma y sello del oferente

(Representante Legal o Apoderado Legal)

#### FORMULARIO N° 03: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

[el Oferente debe detallar las características propias de los bienes ofertados indicar marca, modelo, país de origen, especificaciones técnicas y de ser posible relacionar el número de página en el catálogo o ficha técnica donde se puedan verificar].

| Código catálogo | Cantidad | ÍTEM 1 |
| --- | --- | --- |
| 60203501 | 7 | TELEFONO CONMUTADOR |

| REQUERIMIENTO | OFERTA |
| --- | --- |
| Descripción | Pantalla LCD Color 480x272 TFT, mínimo. 2 Puertos 10/100/1000 MBPS de detección automática, POE integrado. 4 teclas de extensiones con hasta 4 cuentas SIP. 5 teclas programables sensibles al contexto. 5 teclas de navegación / menú. 11 teclas de funciones dedicadas para: Mensaje (con indicador LED), Agenda telefónica, Transferencia, Conferencia, Retención de llamada, Auricular, Silencio, Enviar/Rediscar, Altavoz, Vol +, Vol - Codecs soportados G.711 u/a/law, G.722, G.726, G.729 A/B y DTMF. Audio HD en auricular y altavoz. QOS en Capa 2 (802.1p) y Capa 3 (ToS, DiffServ, MPLS) Seguridad: Contraseñas de nivel de administrador y usuario, autenticación basada en MD5 y MD5-sess, archivo de configuración segura basado en AES, SRTP, TLS, control de acceso a medios 802.1x. Actualizaciones automáticas de firmware a través de TFTP/HTTP/HTTPS, aprovisionamiento masivo usando TR-069 o archivo de configuración XML cifrado. Compatible con protocolos SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR) DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6. Bluetooth integrado. Debe poseer por lo menos un puerto USB. Compatible con PoE (802.3af). Lenguajes: Inglés y Español entre otros. Aplicaciones en el teléfono: Clima, monedas, noticias, entre otras. Contenido de la caja: Teléfono, Auricular con cable, base de soporte, Adaptador de corriente, cable de red y guía de referencia rápida. Se deben incluir 2 módulos 20 teclas de marcado rápido/BLF con indicador luminoso en LED bicolor. Dichos módulos deben ser 128x384 tipo LCD y permitir almacenar al menos 40 contactos por módulo. |  |
| Características Eléctricas | Voltaje: 120 VAC. Frecuencia: 60 Hertz. Fases: 1 |  |
| Información Técnica Requerida | Guía de referencia rápida física o digital. |  |
| Garantía | Garantía de un (1) año contra desperfectos de fabricación. |  |

| Código catálogo | Cantidad | ÍTEM 2 |
| --- | --- | --- |
| 62506065 | 12 | RACK TIPO GABINETE, DE PISO DE 42 UNIDADES RACK |

| REQUERIMIENTO | OFERTA |
| --- | --- |
| Descripción | 42U de Altura Profundidad: 1 mt de profundidad aproximadamente Con ruedas y pie o soporte de nivelación. Puertas delanteras y traseras microperforadas para mayor ventilación. Puerta trasera dividida. Paneles laterales de media altura, desmontables con llave única. Puertas de desenganche rápido sin uso de herramientas. Entrada superior e inferior para cableado. Color negro, con acabado en pintura electrostática. Acero con acabado en frío. Rieles ajustables para profundidad. Posiciones numeradas por número de unidades. Canales traseros para organización de cables. Capacidad de carga: 1000 Kg o superior. Componentes eléctricos integrados para conexión a tierra. Debe incluir: Kit de tuercas y pernos para rack. |  |
| Garantía | Garantía de un (1) año contra desperfectos de fabricación. |  |

| Código catálogo | Cantidad | ÍTEM 3 |
| --- | --- | --- |
| 62506030 | 25 | PANEL DE PARCHEO (PATCH PANEL) DE 24 PUERTOS, CATEGORÍA 6A |

| REQUERIMIENTO | OFERTA |
| --- | --- |
| Descripción | PANEL DE PARCHEO (PATCH PANEL) DE 24 PUERTOS, CATEGORIA 6A Patch Panel de 24 puertos” cat 6A, 4 bloques de 6 puertos y que cumplan con los estándares ANSI/EIA/TIA 568-C .2 y ISO/IEC 11801 etiquetado con código de colores para esquema de cableado T568A y T568B y que funcione con puertos ethernet gigabit de cobre 1000 y que funcione con la herramienta de ponchado 110 Deben de incluirse los 24 jacks. |  |

| Código catálogo | Cantidad | ÍTEM 4 |
| --- | --- | --- |
| 60201615 | 16 | IMPRESOR MATRICIAL DE PUNTOS, TIPO TICKETERA |

| REQUERIMIENTO | OFERTA |
| --- | --- |
| Descripción | Color: Negro Velocidad: 4,7 lps (a 40 columnas, 16 cpi) / 6,0 lps (a 30 columnas, 16 cpi) Juego de caracteres: 95 Alfanumérico / 37 Internacional / 128 x 12 Gráfico / Caracteres por pulgada: 17.8/16 cpi – 14.5/13.3 Conectividad: USB Buffer: 4 Kb Suministro de Impresión: ERC-38 |  |
| Características Eléctricas | Adaptador de 24v |  |
| Información Técnica Requerida | Manuales de uso del equipo físico o digital. |  |
| Garantía | Garantía de un (1) año contra desperfectos de fabricación mínimo |  |

| Código catálogo | Cantidad | ÍTEM 5 |
| --- | --- | --- |
| 60201416 | 13 | UPS 3000 VA |

| REQUERIMIENTO | OFERTA |
| --- | --- |
| Descripción | SALIDA Capacidad de potencia de Salida 3000 VA Máxima potencia configurable (WATTS) 2.7 Kwatts Voltaje de salida nominal: 120 VAC Frecuencia de salida: 50-60 HZ +/- 3HZ Distorsión de voltaje de salida inferior al 3% Tipo de onda de salida: Senoidal Conexiones de Salida: 8 Nema 5-15R, protegidos por batería ENTRADA Voltaje de entrada nominal: 120 VAC Frecuencia de entrada: 60 HZ Conexión de entrada: NEMA L5-30P Frecuencia de entrada: 40-70 Hz Longitud del cable de alimentación 1 mt como mínimo COMUNICACION Y ADMINISTRACION Puerto RJ-45 serial Puerto de gestión del equipo mediante red (RJ-45) Panel multifunción LCD Alarmas audibles BATERÍAS Baterías libres de mantenimiento Tiempo de carga de las baterías: 3 horas OTROS: El equipo debe poseer Regulación automática de voltaje y frecuencia de entrada (AVR) Notificación de batería desconectada Gestión inteligente de la batería El equipo debe ser de tipo rackeable Debe incluir todos los accesorios para la instalación en el gabinete. Altura máxima de 2U |  |
| Características Eléctricas | Voltaje: 120 VAC Frecuencia: 60 Hertz Cordones de alimentación con tomacorriente macho polarizado. |  |
| Información Técnica Requerida | Manuales de uso del equipo (preferentemente en idioma español) en físico o digital. |  |
| Garantía | UPS con Garantía de tres (3) años contra desperfectos de fabricación y baterías con garantía de 2 años. |  |

| Código catálogo | Cantidad | ÍTEM 6 |
| --- | --- | --- |
| 60201400 | 287 | UPS DE 750 VA |

| REQUERIMIENTO | OFERTA |
| --- | --- |
| Descripción | 750 VA de potencia de salida mínima. 6 tomacorrientes mínimos: 3 NEMA 5-15R (Respaldo de batería) mínimo. 3 NEMA 5-15R (Solo protección) mínimo. Con alarma sonora e indicadores en panel frontal incorporados. Tiempo de respaldo de energía de 5 a 15 minutos mínimo. Fácil acceso a batería para reemplazo. |  |
| Características Eléctricas | Voltaje: 120 VAC Frecuencia: 60 Hertz Fases: 1 Tipo de enchufe: NEMA 5-15P |  |
| Información Técnica Requerida | Manuales de uso del equipo físico o digital. |  |
| Garantía | Garantía de un (1) año contra desperfectos de fabricación mínimo |  |

| Código catálogo | Cantidad | ÍTEM 7 |
| --- | --- | --- |
| 70215011 | 15 | CABLE UTP CAT. 6A, BOBINA APROX. (300 Mt) |

| REQUERIMIENTO | OFERTA |
| --- | --- |
| Descripción | CABLE UTP CAT. 6A, BOBINA APROX. (300) MT Cable para redes UTP (Par trenzado sin blindar) de Categoría 6A, cubierta color azul, con 4 pares calibre 23 AWG, útil para la transmisión de video-ip, voz y datos. Cable debe cumplir con la norma ANSI/TIA-568-C-2 4 pares trenzados sin blindar calibre 23 AWG. Aislamiento de tipo polietileno Tipo de cubierta de PVC con propiedades retardantes a la flama. Transmite hasta 10 Gbps. Frecuencia: 500 MHz mínimo. |  |

| Código catálogo | Cantidad | ÍTEM 8 |
| --- | --- | --- |
| 60201200 | 1 | IMPRESOR DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR |

| REQUERIMIENTO | OFERTA |
| --- | --- |
| Descripción | Tecnología de impresión: Inyección de tinta de 4 colores tipo Eco Tank Velocidad de impresión: Negro 32 ppm mínimo. Color 14 ppm mínimo. Resolución de impresión: 1200 x 1200 dpi mínimo Bandeja de entrada de papel 100 hojas de papel normal, mínimo. Bandeja de salida de 30 hojas mínimo. Impresión de 7000 páginas en negro como mínimo o hasta 6000 a color minimo. Tamaños de papel soportados: A4, Carta, Legal, Oficio. Tipos de soporte admitidos: papel (fotográfico, bond), Conectividad mínima: puerto USB, Wireless 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct. Incluir cable USB para conexión a PC. Soporte para sistemas operativos Microsoft Windows. Incluir 3 juegos de botellas de tinta de reemplazo (Negra, Cian, Magenta, Amarilla), adicionales al que se incluye de fábrica con el equipo para un rendimiento mínimo de 7000 páginas en negro o 6000 en color. |  |
| Características Eléctricas | Voltaje: 120 VAC. Frecuencia: 60 Hertz. Fases: 1 Cordón de alimentación con tomacorriente macho polarizado. |  |
| Información técnica requerida | Manuales de uso del equipo físico o digital |  |
| Garantía | Garantía de un (1) año contra desperfectos de fabricación. Debe incluir la entrega de servicios de sustitución y entrega de partes en sitio, más mano de obra en un tiempo máximo de cinco (5) días hábiles luego del reporte de falla, durante el período de la garantía. Compromiso escrito del suministrante en existencia de repuestos para un período mínimo de tres años. |  |
| Código catálogo | Cantidad | ÍTEM 9 |
| 60205075 | 65 | IMPRESOR LÁSER BLANCO Y NEGRO MULTIFUNCIONAL |

| REQUERIMIENTO | OFERTA |
| --- | --- |
| Descripción | Tecnología de impresión: Láser en Blanco y Negro. Velocidad de impresión: 40 ppm mínimo. Resolución de impresión en negro: 1200 x 1200 dpi. Resolución de escaneo y copia (mínimo): 600 x 600 dpi. Ciclo máximo de trabajo mensual: no menos de 100,000 páginas. Memoria RAM: 1 GB mínimo. Procesador: 1.0 GHz mínimo. Alimentador automático de documentos para escaneo estándar de 50 hojas mínimo. Ranura de alimentación multipropósito de 100 hojas mínimo. Bandeja de entrada de 250 hojas mínimo, con soporte para tamaño de papel legal. Bandeja de salida de 150 hojas mínimo. Impresión a doble cara automática. Gestor de documentos integrado con funcionalidad de envío directo a correo electrónico de documentos escaneados en formato PDF y gráfico (jpg, tiff y otros). Capacidad de liberación de trabajos privados mediante pin. Tamaños de papel soportados en el ADF y Cristal de exposición: Carta, Legal, Oficio, tanto en copia como en escaneo. Tipos de soporte admitidos: papel (láser, común, fotográfico, rugoso), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, postales. Tamaños de papel soportados: A4, A5, A6, B5, B6, Carta, Legal y Oficio. Conectividad mínima: Puerto USB 2.0 de alta velocidad y conexión de red Ethernet 10/100/1000 Mbps. Incluir cable USB para conexión a PC. Soporte para sistemas operativos GNU/Linux y Microsoft Windows. Incluir toners originales de la misma marca del impresor ofertado para la impresión de 15,000 páginas mínimo, adicionales al que se incluye de fábrica con el equipo. Los toners adicionales deberán ser de la mayor capacidad disponible según estándar ISO/IEC 19752. |  |
| Características Eléctricas | Voltaje: 120 VAC. Frecuencia: 60 Hertz. Fases: 1 Cordón de alimentación con tomacorriente macho polarizado. |  |
| Información técnica requerida | Manuales de uso del equipo físico o digital. Detallar el modelo, precio de venta y cantidad de páginas según ISO/IEC 19752 del repuesto de tóner genuino con mayor capacidad de impresión, así como los elementos de reemplazo periódico necesarios para el funcionamiento óptimo del equipo. Esta información deberá presentarse certificada por el distribuidor autorizado. |  |
| Garantía | Garantía de un (1) año contra desperfectos de fabricación. Debe incluir la entrega de servicios de sustitución y entrega de partes en sitio, más mano de obra en un tiempo máximo de cinco (5) días hábiles luego del reporte de falla, durante el período de la garantía. Compromiso escrito del suministrante en existencia de repuestos para un período mínimo de tres años. |  |

| Código catálogo | Cantidad | ÍTEM 10 |
| --- | --- | --- |
| 60208103 | 186 | TELÉFONO IP |

| REQUERIMIENTO | OFERTA |
| --- | --- |

| Descripción | Pantalla LCD Color 132x64, mínimo. 2 puertos 10/100/1000 MBPS de detección automática, POE integrado. 3 teclas de extensiones con hasta 3 cuentas SIP. 8 teclas de marcado rápido. 3 teclas programables sensibles al contexto. 5 teclas de navegación / menú. 13 teclas de funciones dedicadas para: Mensaje, Agenda telefónica, Transferencia, Conferencia, Retención de llamada, Audífono, Silencio, Enviar y Remarcar, Altavoz, Volumen, entre otros. Codecs soportados G.711 u/a-law, G.722, G.729 A/B y DTMF. Audio HD en auricular y altavoz. QOS en Capa 2 (802.1p) y Capa 3 (ToS, DiffServ, MPLS) Seguridad: Contraseñas de nivel de administrador y usuario, autenticación basada en MD5 y MD5-sess, archivo de configuración segura basado en AES, SRTP, TLS, https, control de acceso a medios 802.1x Actualizaciones automáticas de firmware a través de TFTP/HTTP/HTTPS, aprovisionamiento masivo usando TR-069 o archivo de configuración XML cifrado. Compatible con protocolos SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR) DHCP, PPPoE, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP. Compatible con PoE (802.3af). Lenguajes: inglés y Español entre otros. Base debe permitir 2 posiciones en ángulo, montaje en pared Contenido de la caja: Teléfono, Auricular con cable, base de soporte, adaptador de corriente, cable de red y guía de referencia rápida. |  |
| --- | --- | --- |
| Características Eléctricas | Voltaje: 120 VAC. Frecuencia: 60 Hertz. Fases: 1. |  |
| Información Técnica Requerida | Guía de referencia rápida física o digital. |  |
| Garantía | Garantía de un (1) año contra desperfectos de fabricación. |  |

| Código catálogo | Cantidad | ÍTEM 11 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 60206025 | 32 | PROYECTOR DE MULTIMEDIA DE PRESTACIONES MEDIAS |  |

| REQUERIMIENTO | OFERTA |
| --- | --- |
| Descripción | Luminosidad del blanco: 3300 LUMENS mínimo. Luminosidad del color: 3300 LUMENS mínimo. Modo de proyección: frontal, posterior, techo. Resolución nativa: WXGA 1280 x 800 pixeles. Vida útil de lámpara (modo normal): 6,000 horas mínimo. Zoom digital. Menú Multilenguaje (español, inglés, entre otros). Tapa protectora del lente (opcional). Puertos: 1 Puerto HDMI. 1 Puerto VGA de entrada 1 Puerto VGA de salida 1 Puerto USB tipo A 1 Puerto USB tipo B 1 Puerto de Entrada de Audio. 1 Puerto de Salida Audio. Con control remoto (Incluir Baterías). Incluir cable VGA y HDMI y accesorios necesarios para su normal funcionamiento. Con maletín, que resguarde perfectamente el equipo. |  |
| Características Eléctricas | Voltaje: 120 VAC Frecuencia: 60 Hertz Fases: 1 Cordón de alimentación con tomacorriente macho polarizado. |  |
| Información Técnica Requerida | Manuales de uso del equipo físico o digital. |  |
| Garantía | Garantía de dos (2) años contra desperfectos de fabricación en equipo y (3) meses en lampara. Compromiso escrito del suministrante en existencia de repuestos para un período mínimo de tres años. |  |

| Código catálogo | Cantidad | ÍTEM 12 |
| --- | --- | --- |
| 60201385 | 30 | UNIDAD DE DISTRIBUCION DE ENERGIA (PDU) |

| REQUERIMIENTO | OFERTA |
| --- | --- |
| Descripción | UNIDAD DE DISTRIBUCION DE ENERGIA (PDU) |  |
| Características Eléctricas | Cable de alimentación: 6 '14/3 SJT Enchufe de entrada: Nema 5 – 15P pivotante receptáculo: Nema 5 – 15R Salida: 8 receptáculos 19" de montaje en rack |  |

| Código catálogo | Cantidad | ÍTEM 13 |
| --- | --- | --- |
| 60201426 | 3 | UPS DE 10KVA |

| REQUERIMIENTO | OFERTA |
| --- | --- |
| Descripción | Equipo de protección eléctrica en línea de alta densidad y doble conversión con tiempo de autonomía escalable. Conexiones de salida: (6) NEMA L6-30R (Batería de reserva) Voltaje de salida nominal: 208V Voltaje Nominal de Entrada: 208V Tipo de Conexión de Entrada: Hard wire 3-wire (2P + E) |  |
| Características Eléctricas de Salida | Potencia máxima. configurable (vatios): 10.0Kilovatios / 10.0kVA Distorsión de Voltaje de Salida: Inferior al 2% Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica): 50/60 Hz +/- 3 Hz Sincronizado para principales Otras tensiones de salida: 240 V Factor de carga pico: 3:1 Topología: Online de doble conversión Tipo de forma de onda: Onda senoidal Derivación: Derivación interna (automática y manual) |  |
| Características Eléctricas de Entrada | Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz Auto-sensing ((*)) Rango de voltaje de entrada en operaciones principales: 100 - 275 Adjustable (half load), 160 - 275V Otras tensiones de entrada: 240 V |  |
| Baterías y tiempo de autonomía | Tipo de batería: Batería de plomo y ácido Tiempo típico de recarga: 1.5hour(s) Voltaje Nominal de la Batería: +/-192 V (batería dividida con referencia a neutro) Vida útil esperada de la batería (en años): de 3 a 5. Cantidad de RBC: 2 Suministro de carga de baterías (vatios) : 1.191Kilovatios Extendable Run Time: 1 |  |
| Gestión y Comunicación | Puerto (s) Interfaz: RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB Panel de control: Consola de estado y control LCD multifunción Alarma Acústica: Alarmas sonoras y visuales priorizadas por gravedad Desconexión de Emergencia (EPO): Sí Protección y Filtro contra Picos de Voltaje: 480 Julios |  |
| Medidas | Altura: 681mm, 68.1cm Anchura. 600mm, 60.0cm Profundidad: 1000mm, 100.0cm Altura de racks: 6U |  |
| Descripción medioambiental | Temperatura de operatividad: 0 - 40 °C. Humedad Relativa de Trabajo: 0 - 95 (Non-condensing) % Elevación de Trabajo. 0 – 3048metros. Temperatura de Almacenamiento: -15 - 45 °C. Humedad Relativa de Almacenamiento: 0 - 95 (Non-condensing) % Elevación de Almacenamiento: 0 – 15240metros. Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad: 55.0dBA. Disipación térmica en línea: 2490.0BTU/h. Tipo de protección: IP20. |  |
| Accesorios | CD con software, Documentación en CD, Guía de instalación, Rack mounting brackets, Hardware de montaje en racks, Rack mounting support rails, Probeta de temperatura, Cable USB, Tarjeta de garantía, tarjeta de administración Web/SNMP. |  |
| Garantía | 3 años para la reparación o sustitución (batería no incluida) y 2 años para la batería |  |

| Código catálogo | Cantidad | ÍTEM 14 |
| --- | --- | --- |
| 60207140 | 2 | Equipo para aire acondicionado minisplit, de 60,000 BTU. |

| REQUERIMIENTO | OFERTA |
| --- | --- |
| Descripción | Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de Aire Acondicionado tipo split con capacidad de 60,000 BTU/H tipo INVERTER, refrigerante 410 A, EER 13 ó superior. |  |
| Características Eléctricas de Entrada | ESPECIFICACIONES MÍNIMAS: El sistema contara de lo siguiente: Dos unidades tipo piso techo de 5.0 tons, unidades que cumplan las normas AHRI y con certificados UL o CE; además de ser aprobadas por la CNE, para cuarto de servidores de la Institución. Control de redundancia y que realice las siguientes funciones: Redundancia de operación desde 1a 30 días de operación por unidad Redundancia de operación por falla de equipos. Redundancia por pérdida de refrigerante. Redundancia por alta presión de refrigerante Falla de operación de blower En caso de alza de temperatura, deberá de activar ambas unidades para una baja pronta de temperatura al set fijado en el controlador. Salida para alarma audible y su respectivo medio de difusión Conexión al sistema contra incendio para la desconexión de las unidades Las unidades condensadoras deberán cumplir lo siguiente: Compresor de alta eficiencia Voltaje de operación 208/240/3/60 vac Que opere con refrigerante ecológico Eficiencia energética por AHRI de 13.0 EER. Unidades herméticas con compresor scroll Unidad fabricada bajo la norma registrada ISO 9001:2000 de calidad de fabricación Gabinete construido de acero galvanizado y recubierto con un acabado de esmalte horneado Los ventiladores del condensador con descargar aire vertical Las aspas del ventilador están equilibradas dinámicamente y de bajo nivel sonoro. Serpentín estándar construidos con aletas de aluminio unidos mecánicamente a tubos de cobre y láminas de acero galvanizado. Monitor de voltaje, para alto y bajo voltaje, pérdida de fase, desbalance, inversión de fase del tipo estado sólido. Protecciones por alta y baja presión de refrigerante. Circuito de refrigeración Tubería de cobre sin costura tipo “L” de ½” y ⅞” de diámetro. Accesorios de cobre como trampa de cobre, codos, uniones y material de aporte al 5% de plata. Válvulas de paso de ⅜” a soldar, ojo visor de líquido, filtro secador a roscar. Soldadura realizada con paso de nitrógeno. Soportaría y abrazaderas para las tuberías. Presurización de las tuberías hasta llevarlos a 400 psig. Vacío al sistema, realizando tres rupturas del mismo con nitrógeno seco y hasta llevarlo a 500 micrones. Carga del sistema con refrigerante 410A ecológico Sellado de agujero para el paso de tubos. |  |
| Información técnica requerida | Anexar Catálogo del producto ofertado para verificar las características técnicas al momento de la evaluación Manual de operación y manual de servicio al momento de la recepción, de preferencia en digital. |  |
| Condiciones de Recepción | Obras y servicio adicionales que se deben de incluir Se deberá incluir las instalaciones eléctricas para su puesta en marcha de acuerdo a las normas NEC. Sistema de drenaje con bomba de condensado a prueba de fallos por obstrucción y fallo de bomba para asegurar que no habrá derrame de líquido del cuarto de servidores. Fabricación de bases metálicas con Ho. angular con dos manos de pintura anticorrosiva para sujeción de las unidades a losas y piso respectivamente. Puesta en marcha y pruebas de operación. Adiestramiento para el uso de control de redundancia y verificación de operación de las unidades descritas. |  |
| Garantía | Garantía de 1 año contra desperfectos de fabricación |  |

| Código catálogo | Cantidad | ÍTEM 15 |
| --- | --- | --- |
| 60202165 | 5 | DISCO DURO DE 10.0 TB, PORTATIL, CONEXIÓN USB |

| REQUERIMIENTO | OFERTA |
| --- | --- |
| Descripción | Disco duro portátil Capacidad: 10 TB. Conexión vía estándar USB 3.0 o posterior. Cable de conexión de datos y alimentación vía puerto USB. Se requiere disco duro con enclosure sellado, no elementos por aparte. |  |
| Características eléctricas | Incluir el adaptador de corriente de ser necesario. |  |
| Garantía | Garantía de un (1) año contra desperfectos de fabricación. |  |

FORMULARIO N° 04.  FORMULARIO DE COTIZACIÓN: LISTA DE PRECIOS

COMPARACIÓN DE PRECIOS No. RES-COVID-20-CP-B-MINSAL

“ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y TECNOLOGÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES QUE PROVEEN INFORMACIÓN EN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DEL MINSAL”

NOMBRE DEL OFERENTE: _...........................................

| ITEM | CÓDIGO MINSAL | DESCRIPCIÓN | PAÍS DE ORIGEN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO (IVA incluido) | PRECIO TOTAL (IVA incluido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60203501 | Teléfono conmutador Marca: Modelo: |  | 7 | C/U |  |  |
| 2 | 62506065 | Rack tipo gabinete, de piso de 42 unidades rack. Marca: Modelo: |  | 12 | C/U |  |  |
| 3 | 62506030 | Panel de parcheo (patch panel) de 24 puertos, categoria 6A. Marca: Modelo: |  | 25 | C/U |  |  |
| 4 | 60201615 | Impresor matricial de puntos, tipo ticketera. Marca: Modelo: |  | 16 | C/U |  |  |
| 5 | 60201416 | UPS 3000 VA. Marca: Modelo: |  | 13 | C/U |  |  |
| 6 | 60201400 | UPS 750 VA. Marca: Modelo: |  | 287 | C/U |  |  |
| 7 | 70215011 | Cable UTP Cat. 6A, bobina aprox. (300 Mt). Marca: Modelo: |  | 15 | C/U |  |  |
| 8 | 60201200 | Impresor de inyección de tinta a color. Marca: Modelo: |  | 1 | C/U |  |  |
| 9 | 60205075 | Impresor laser blanco y negro multifuncional. Marca: Modelo: |  | 65 | C/U |  |  |
| 10 | 60208103 | Teléfono IP. Marca: Modelo: |  | 186 | C/U |  |  |
| 11 | 60206025 | Proyector de multimedia de prestaciones medias. Marca: Modelo: |  | 32 | C/U |  |  |
| 12 | 60201385 | Unidad de distribución de energía (PDU). Marca: Modelo: |  | 30 | C/U |  |  |
| 13 | 60201426 | UPS de 10 KVA. Marca: Modelo: |  | 3 | C/U |  |  |
| 14 | 60207140 | Equipo para aire acondicionado minisplit, de 60,000 BTU. Marca: Modelo: |  | 2 | C/U |  |  |
| 15 | 60202165 | Disco duro de 10.0 TB, portatil, conexión USB. Marca: Modelo: |  | 5 | C/U |  |  |
| TOTAL |  |

El precio ofertado esta expresado en Dólares de los Estados Unidos de América. Incluye todos los costos directos e indirectos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y cualquier costo por otro concepto que pueda tener incidencia sobre el valor de los bienes.

[El precio ofertado deberá ser consignado únicamente con dos decimales]

Impuestos: El precio arriba expresado incluye todos los tributos, impuesto y/o cargos, comisiones, etc. y cualquier gravamen que recaiga o pueda recaer sobre el bien a proveer o la actividad del proveedor, incluyendo el IVA

PLAZO DE ENTREGA:……………………………..LUGAR DE ENTREGA…………………

Firma y sello del proveedor

(Representante Legal o Apoderado Legal)

FORMULARIO N° 05: DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

[El Oferente completará este Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Oferta de acuerdo con las instrucciones indicadas.]

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta]

Comparación de precios: No: RES-COVID-20-CP-B-MINSAL

EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

A: MINSAL/ RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL SALVADOR

Contrato de Préstamo No. 5043/OC-ES

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el COMPRADOR por un período de dos años contado a partir de la fecha establecida para la recepción de ofertas si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la oferta si:

(a)	retiráramos nuestra oferta durante el período de vigencia de la oferta especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o

(b)	si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra oferta durante el período de validez de la misma, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el formulario del Convenio de Contrato, si es requerido; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no somos los seleccionados, y cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) si recibimos una copia de su comunicación con el nombre del Oferente seleccionado; o (ii) han transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra oferta.

Firmada: [firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican].

En capacidad de [indicar la capacidad jurídica de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta]

Nombre: [nombre completo de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [nombre completo del Oferente]

Fechada el ____________ día de ______________ de 20_____________ [indicar la fecha de la firma]