**MEMORIA DESCRIPTIVA**

**“CONSTRUCCION DEL AREA DE SELECCIÓN “TRIAGE”, PREPARACION Y ESPERA GENERAL DE PACIENTES EN UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA DOCTOR ALBERTO AGUILAR RIVAS, MUNICIPIO DE SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD ”**

**DESCRIPCION**

El proyecto de construcción de ampliación en la Unidad de Salud Intermedia Dr. Aguilar Rivas, Municipio De Santa Tecla , Departamento de La Libertad , se encuentra ubicada en el Colonia Quezaltepec,

La construcción en la Unidad de Salud Intermedia Dr. Aguilar Rivas será intervenida con espacios proyectados que se han diseñado con ventilación e iluminación natural adecuada a cada ambiente, además cuenta con iluminación artificial que satisface las necesidades en cada ambiente, en las áreas exteriores se contemplan acera y canaletas perimetrales entre otros.

El emplazamiento para el área proyectada, se ha realizado tomando en cuenta la topografía natural con la que se cuenta, es un área que contribuirá con la ampliación como área de selección de pacientes y espera de tal manera que se garantice un efectivo y fluido ingreso al establecimiento de los pacientes, acompañantes y al personal usuario.

La infraestructura hidráulica con la que se dotará al área proyectada ,en lo que se refiere al abastecimiento de agua potable, evacuación de aguas negras y aguas lluvias, se ha diseñado tomando en cuenta las condiciones existentes.

El área proyectada contara con iluminación artificial por medio de luminaria tipo LED y el tipo según sea indicado en los planos.

**DESCRIPCIÓN Y DETALLE DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS**

|  |  |
| --- | --- |
| REQUERIMIENTO | DESCRIPCIÓN/DETALLE |
| **CONSTRUCCION NUEVA** | |
| AREA DE AMPLIACION PARA SELECCIÓN Y PREPARACION DE PACIENTES Y ESPERA | Construcción de área de selección de pacientes, preparación de pacientes y área de espera , techada con cielo falso , iluminación artificial, área de lavabo, piso de porcelanato , entre otros. |
| **OBRAS EXTERIORES** | |
| ACERAS Y CANALETAS PARA AGUAS LLUVIAS | Construcción de aceras perimetrales, canaletas para aguas lluvias, canal para aguas lluvias. |