**FORMULARIO N° 01: FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS**

COMPARACIÓN DE PRECIOS: No: RES-COVID-56-CP-B-MINSAL denominado “ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA FORTALECER LAS ÁREAS DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS VÍCTIMAS DE TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA”

Fecha: -----------------------------------------

Señores

**MINSAL/PROYECTO RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL SALVADOR**

**Contrato de Préstamo No. 5043/OC-ES**

Nosotros los suscritos, declaramos que:

Hemos examinado y no tenemos reservas a los documentos del proceso Comparación de Precios Nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, por lo cual ofrecemos proveer los bienes en la cantidad, calidad y características técnicas solicitadas en los Documentos de Selección (Sección 3: Especificaciones Técnicas, Lista de bienes) y nos comprometemos a que estos bienes sean originarios de países miembros del Banco: *[indicar una descripción breve de los bienes];*--------------------------------------------------------------------------------------

El precio total de nuestra oferta por todo concepto es de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Indicar precio en números y en letras) incluidos todos los impuestos de ley (incluyendo el IVA) y los gastos directo y/o indirecto asociados.

Nos comprometemos a mantener nuestra oferta por un período de \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_) días a partir de la fecha de presentación de ofertas, y a suscribir el Contrato en caso de resultar adjudicatario.

Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores requeridos para ejecutar cualquier parte del Contrato, tenemos nacionalidad de países elegibles \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[indicar la nacionalidad del Oferente, incluso la de todos los miembros que comprende el Oferente, si el Oferente es una Asociación en Participación o Consorcio, y la nacionalidad de cada subcontratista y proveedor]*

Manifestamos con carácter de declaración jurada que: i) no tenemos conflicto de intereses, ii) nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para ejecutar cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Banco, bajo las leyes del país del COMPRADOR o normativas oficiales, y iii) no tenemos ninguna sanción del Banco o de alguna otra Institución Financiera Internacional (IFI).

Asimismo, nos comprometemos que dentro del proceso de selección (y en caso de resultar adjudicados en la ejecución) del contrato, a observar las leyes sobre Prácticas Prohibidas incluyendo soborno, aplicables en el país del cliente.

Mi representada se encuentra en capacidad de entregar los bienes en el plazo previsto, expresados en nuestra oferta.

Conocemos, aceptamos y nos sometemos libre y voluntariamente al cumplimiento de lo indicado en los Documentos de Comparación de Precios, así como a las demás normas conexas que lo regulan

Entendemos que esta oferta, junto con su aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirá una obligación hasta la suscripción del contrato, y que el Programa no está obligado a aceptar la Oferta evaluada más baja ni ninguna otra Oferta que reciban, sin que tal decisión permita reclamación por parte del oferente.

Conocemos y aceptamos que el Programa se reserva el dere­cho de adjudi­car el contrato, cancelar el proceso, rechazar todas las ofertas o declarar desierto el proceso si conviniese a los intereses nacionales o institucionales, sin que ello le genere responsabilidad alguna.

Para todos los efectos señalamos como domicilio legal en (………..*Domicilio)*.

San Salvador, ........... de .............................. del \_\_\_\_

Firma y sello del oferente

(Representante Legal o Apoderado Legal)

**FORMULARIO N° 02: DECLARACIÓN JURADA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL**

COMPARACIÓN DE PRECIOS No: RES-COVID-56-CP-B-MINSAL denominado “ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA FORTALECER LAS ÁREAS DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS VÍCTIMAS DE TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA”

Señores

**MINSAL/PROYECTO RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL SALVADOR**

**Contrato de Préstamo No. 5043/OC-ES**

El que suscribe, Representante Legal de *......................................................,* identificado con Documento de Identidad Nº .*.....................,* **DECLARA BAJO JURAMENTO** que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre o Razón Social | |  | | | |
| Domicilio Legal | |  | | | |
| NIT Y Registro IVA |  | Teléfono |  | email |  |

***Información del Representante Legal:***

|  |
| --- |
| Información del representante autorizado del Oferente:  Nombre: *[indicar el nombre del representante autorizado]*  Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado]  Números de teléfono: [indicar los números de teléfono y facsímile del representante autorizado]  Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del representante autorizado] |

El Salvador, ... de ..………...... del …….

Firma y sello del oferente

(Representante Legal o Apoderado Legal)

**FORMULARIO No. 03: CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

|  |  |
| --- | --- |
| **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ITEM ÍTEM** | **CÓDIGO MINSAL** | **DESCRIPCIÓN** | | **1** | **60207140** | **EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO,**  **MINISPLIT DE 60,000 BTU** | | Descripción | | Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado tipo MiniSplit de 60,000 btu/H, tecnología INVERTER, piso techo, refrigerante R-410A, SEER 16 o mayor. | | Características Eléctricas | | Voltaje de operación a condiciones normales  Unidad condensadora:  - Voltaje: 208/240v, ambos voltajes Frecuencia: 60 Hz., Fases: 1.  Tecnología reciente, gas ecológico  Unidad evaporadora:  - Voltaje: 208/240v, ambos voltajes Frecuencia: 60 Hz., Fases: 1. | | Características Mecánicas | | Unidad evaporadora, suspendida a loza mediante varilla roscada.  Unidad condensadora, suspendida en plafón o pared a 3 mts del techo (aprox.) en estructura de ángulo resistente, tratada con anticorrosivo y pintada, con rampa para su mantenimiento; distancia entre unidad condensadora y evaporadora 15 m.  El drenaje de agua deberá de ser conectado a la caída de agua lluvia más cercana, caso contrario la empresa deberá proponer un lugar a donde conectar el desagüe y si es necesario, incluir bomba de condensado.  CALIDAD DE EQUIPO Y MATERIALES:  Los equipos, materiales y accesorios a suministrarse deberán ser completamente nuevos y de fabricación reciente, libre de defectos o imperfecciones. | | Condiciones de Recepción e Instalación | | El suministrante deberá realizar el montaje, instalación y la puesta en marcha del equipo Incluir Materiales eléctricos para su puesta en marcha con su debida polarización, Caja térmica 3R con su protección termo magnética tanto en su subtablero como en el tablero principal Se instalará protección térmica en caja NEMA 3R y tubería rígida al exterior y tecnoducto al interior; los empalmes deberán ser hechos en cajas de registro.  Deberá entregarse a entera satisfacción de la Unidad solicitante y Administrador del Contrato. | | Información Técnica Requerida | | **Con la Oferta:**   * Catálogo con especificaciones técnicas equipo en (original) donde se puedan verificar sus características al momento de la evaluación.   **En la recepción:**   * Manual de Operación, en idioma español o traducido al español | | Garantía | | De un año contra desperfectos de fabricación a partir de la fecha de acta de recepción con carta del fabricante o distribuidor. Compromiso del suministrante en existencia de repuestos para un período mínimo de 5 años. | | Capacitación | | El suministrante proporcionará la capacitación y comprenderá:  La operación, técnicas de limpieza y manejo del equipo, impartidas al personal operador. | | Detallar Marca y Modelo |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **CÓDIGO MINSAL** | **DESCRIPCIÓN** | | 2 | 60207115 | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 18,000 BTU | | **Descripción** | | Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado tipo mini split, de 17,000 a 18,000 BTU/H, refrigerante ecológico R-410 A, SEER 16 ó mayor, tecnología INVERTER   * Nivel de sonido unidad interior (Alto/Medio/Bajo) 46/42.5/34 dB(A) Aproximadamente. * Flujo de Aire unidad exterior: 2000 m3/h * Temperatura: Interior (enfriamiento/ calefacción): 17-32/- °C * Con control remoto. | | **Características Eléctricas** | | Unidad Condensadora:  - Voltaje: 208/230v, Frecuencia: 60 Hz., Fases: 1. (ambos rangos de voltajes)  Unidad evaporadora:  - Voltaje: 208/230v, Frecuencia: 60 Hz., Fases: 1. (ambos rangos de voltajes. | | **Características Mecánicas** | | Unidad evaporadora suspendida en estructura de fábrica con pintura anticorrosiva, a la pared, pasatubos en las paredes (ambos lados).  Unidad condensadora suspendida en estructura de fábrica con pintura anticorrosiva, instalada al piso/pared.  El drenaje de agua deberá ser conectado a la caída de agua lluvia más cercana, caso contrario la empresa deberá proponer un lugar a donde conectar el desagüe y si es necesario incluir bomba de condensado instalada de manera estética y sin riesgo de derrame.  CALIDAD DE EQUIPO Y MATERIALES:  Los equipos, materiales y accesorios a suministrar deberán ser completamente nuevos, de fabricación reciente y libre de defectos o imperfecciones. | | **Condiciones de Recepción e Instalación** | | El suministrante deberá realizar el montaje, instalación y la puesta en marcha del equipo. Para lo cual deberá incluir todos los accesorios y materiales necesarios para dejarlo funcionando; incluyendo la instalación eléctrica debidamente polarizada desde el tablero eléctrico más cercano (estimar 15 metros y barra de polarización), con caja térmica tipo 3R para intemperie instalada a la par de la unidad condensadora.  Estimar 15 metros de distancia entre unidades condensadora y evaporadora.  Si hubiese reemplazo de equipo de aire acondicionado, estimar su respectivo desmontaje completo.  Deberá entregarse a entera satisfacción de la Unidad solicitante y Administrador del Contrato. | | **Información Técnica Requerida** | | Con la Oferta: Catálogo con especificaciones técnicas de la marca del equipo  Con el Equipo: Manual de Operación y garantía | | **Garantía** | | 1 año contra desperfectos de fabricación a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo.  Compromiso escrito del suministrante en existencia de repuestos para un período mínimo de 5 años. | | **Capacitación** | | El suministrante proporcionará la capacitación y comprenderá:  La operación, técnicas de limpieza y manejo del equipo, impartidas al personal operador. | | Detallar Marca y Modelo |

**FORMULARIO N° 04. FORMULARIO DE COTIZACIÓN: LISTA DE PRECIOS**

COMPARACIÓN DE PRECIOS No: RES-COVID-56-CP-B-MINSAL denominado “ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA FORTALECER LAS ÁREAS DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS VÍCTIMAS DE TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA”

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO MINSAL** | **DESCRIPCIÓN** | **LUGAR DE ORIGEN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **PRECIO UNITARIO**  **(IVA incluido)** | **PRECIO TOTAL**  **(IVA incluido** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **TOTAL** | | | | |  |

El precio ofertado esta expresado en dólares de los Estados Unidos de América. Incluye todos los costos directos e indirectos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y cualquier costo por otro concepto que pueda tener incidencia sobre el valor de los bienes.

[*El precio ofertado deberá ser consignado únicamente con dos decimales]*

**Impuestos:** El precio arriba expresado incluye todos los tributos, impuesto y/o cargos, comisiones, etc. y cualquier gravamen que recaiga o pueda recaer sobre el bien a proveer o la actividad del proveedor, incluyendo el IVA

PLAZO DE ENTREGA:……………………………..LUGAR DE ENTREGA…………………

Firma y sello del proveedor

(Representante Legal o Apoderado Legal)

**FORMULARIO N° 05: DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA** **No: RES-COVID-56-CP-B-MINSAL denominado “ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA FORTALECER LAS ÁREAS DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS VÍCTIMAS DE TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA”**

*[El Oferente completará este Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Oferta de acuerdo con las instrucciones indicadas.]*

Fecha: *[indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta]*

Comparación de precios:

A: MINSAL/PROYECTO RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL SALVADOR

Contrato de Préstamo No. 5043/OC-ES

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el COMPRADOR por un período de dos añoscontado a partir de *la fecha establecida para la recepción de ofertas* si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la oferta si:

(a) retiráramos nuestra oferta durante el período de vigencia de la oferta especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o

(b) si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra oferta durante el período de validez de la misma, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el formulario del Convenio de Contrato, si es requerido; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento, o (iii) no cumplimos con el suministro pactado o su modificación.

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no somos los seleccionados, y cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) si recibimos una copia de su comunicación con el nombre del Oferente seleccionado; o (ii) han transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra oferta.

Firmada: *[firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican].*

En capacidad de *[indicar la capacidad jurídica de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta]*

Nombre: *[nombre completo de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta]*

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: *[nombre completo del Oferente]*

Fechada el \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ día de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [indicar la *fecha de la firma]*