SECCION 04: FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

FORMULARIO N° 01: FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

FORMULARIO N° 02: DECLARACIÓN JURADA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL

FORMULARIO N° 03:CUMPLIMIENTO DE  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FORMULARIO N° 04:  FORMULARIO DE COTIZACIÓN: LISTA DE PRECIOS

FORMULARIO N° 05: DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

ANEXO 1: MODELO DE ORDEN DE COMPRA

FORMULARIO N° 01: FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

COMPARACIÓN DE PRECIOS: No: RES-COVID-75-CP-B-MINSAL denominado “ADQUISICIÓN DE CAJAS PARA CIRUGÍAS PARA HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE NEUMOLOGÍA Y MEDICINA FAMILIAR DR. JOSÉ ANTONIO SALDAÑA”

Fecha: -----------------------------------------

Señores

MINSAL/PROYECTO RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL SALVADOR

Contrato de Préstamo No. 5043/OC-ES

Nosotros los suscritos, declaramos que:

Hemos examinado y no tenemos reservas a los documentos del proceso Comparación de Precios Nº ______________, por lo cual ofrecemos proveer los bienes en la cantidad, calidad y características técnicas solicitadas en los Documentos de Selección (Sección 3: Especificaciones Técnicas, Lista de bienes) y nos comprometemos a que estos bienes sean originarios de países miembros del Banco: [indicar una descripción breve de los bienes];--------------------------------------------------------------------------------------

El precio total de nuestra oferta por todo concepto es de: ___________________________ (Indicar precio en números y en letras) incluidos todos los impuestos de ley (incluyendo el IVA) y los gastos directo y/o indirecto asociados.

Nos comprometemos a mantener nuestra oferta por un período de _______ (__) días a partir de la fecha de presentación de ofertas, y a suscribir el Contrato en caso de resultar adjudicatario.

Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores requeridos para ejecutar cualquier parte del Contrato, tenemos nacionalidad de países elegibles _______________ [indicar la nacionalidad del Oferente, incluso la de todos los miembros que comprende el Oferente, si el Oferente es una Asociación en Participación o Consorcio, y la nacionalidad de cada subcontratista y proveedor]

- Manifestamos con carácter de declaración jurada que: i) no tenemos conflicto de intereses, ii) nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para ejecutar cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Banco, bajo las leyes del país del COMPRADOR o normativas oficiales, y iii) no tenemos ninguna sanción del Banco o de alguna otra Institución Financiera Internacional (IFI).

- Asimismo, nos comprometemos que dentro del proceso de selección (y en caso de resultar adjudicados en la ejecución) del contrato, a observar las leyes sobre Prácticas Prohibidas incluyendo soborno, aplicables en el país del cliente.

Mi representada se encuentra en capacidad de entregar los bienes en el plazo previsto, expresados en nuestra oferta.

Conocemos, aceptamos y nos sometemos libre y voluntariamente al cumplimiento de lo indicado en los Documentos de Comparación de Precios, así como a las demás normas conexas que lo regulan

Entendemos que esta oferta, junto con su aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirá una obligación hasta la suscripción del contrato, y que el Programa no está obligado a aceptar la Oferta evaluada más baja ni ninguna otra Oferta que reciban, sin que tal decisión permita reclamación por parte del oferente.

Conocemos y aceptamos que el Programa se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar el proceso, rechazar todas las ofertas o declarar desierto el proceso si conviniese a los intereses nacionales o institucionales, sin que ello le genere responsabilidad alguna.

Para todos los efectos señalamos como domicilio legal en (………..Domicilio).

San Salvador,   ........... de  .............................. del  ____

Firma y sello del oferente

(Representante Legal o Apoderado Legal)

FORMULARIO N° 02: DECLARACIÓN JURADA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL

COMPARACIÓN DE PRECIOS No: RES-COVID-75-CP-B-MINSAL denominado “ADQUISICIÓN DE CAJAS PARA CIRUGÍAS PARA HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE NEUMOLOGÍA Y MEDICINA FAMILIAR DR. JOSÉ ANTONIO SALDAÑA”

Señores

MINSAL/PROYECTO RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL SALVADOR

Contrato de Préstamo No. 5043/OC-ES

El que suscribe, Representante Legal de ......................................................, identificado con Documento de Identidad Nº ......................, DECLARA BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

| Nombre o Razón Social |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domicilio Legal |  |  |  |  |  |
| NIT Y Registro IVA |  | Teléfono |  | email |  |

Información del Representante Legal:

Información del representante autorizado del Oferente: Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado] Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado] Números de teléfono: [indicar los números de teléfono y facsímile del representante autorizado] Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del representante autorizado]

El Salvador, ... de ..………...... del …….

Firma y sello del oferente

(Representante Legal o Apoderado Legal

#### FORMULARIO No. 03: CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| LOTE | ## CÓDIGO ## MINSAL | ## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ## SOLICITADAS | ## ESPECIFICACIONES ## TÉCNICAS ## OFERTADAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 63001013 | CAJA PARA INSTRUMENTOS, DE ACERO INOXIDABLE, RECTANGULAR, CON TAPADERA |  |
| Descripción |  | Cajas de instrumental para realizar procedimientos quirúrgicos, incluye el instrumental |  |
|  |  | No. Ítem; Descripción; Cantidades. 1; Escudilla, de 0.16 litros de capacidad.; 220. 2; Escudilla, de 1.0 litros de capacidad.; 20. 3; Tijera Metzenbaum recta 180 mm.; 30. 4; Tijera mayo recta 140 mm.; 30. 5; Tijera mayo curva 140 mm.; 30. 6; Tijera de disección de Nelson- Metzenbaum, curva, 230 mm, 9".; 20. 7; Vasija riñonera, 250 mm, 10".; 50. 8; Cucharilla para placenta y abortos de Wallich, 420 mm, 16 3/4".; 2. 9; Pinza hemostática de pean, curva, 140 mm, 5 1/2".; 100. 10; Pinza hemostática de pean, recta, 140 mm, 5 1/2".; 100. 11; Pinza hemostática Micro-Halsted curva 125 mm.; 100. 12; Pinza campo Backhaus 110 mm.; 50. 13; Pinza quirúrgica 1x2 dientes 145 mm.; 50. 14; Pinza disección estrecha 145 mm.; 50. 15; Pinza hemostática Kocher-Ochsner recta 185 mm.; 50. 16; Pinza hemostática Kocher-Ochsner curva 185 mm.; 50. 17; Pinza hemostática Rochester-pean curva 185 mm.; 50. 18; Pinza intestinal y para tejido de Allis, 5x6 dientes, 190 mm, 7 1/2".; 30. 19; Pinza intestinal Babcock 170 mm; 30. 20; Tijera Metzenbaum recta 180 mm.; 30. 21; Tijera Mayo recta 140 mm.; 30. 22; Separador Farabeuf (24x16-28x16) 150 mm.; 20. 23; Pinza porta esponjas de Foerster-Ballenger, recta, 180 mm, 7".; 50. 24; Pinza porta esponjas de Foerster-Ballenger, curva, 180 mm, 7".; 30. 25; Especulo vaginal virginal de Collin, 95/85 x 18 mm.; 15. 26; Sierra de alambre de Gigli, longitud 400 mm, 16”.; 25. 27; Mango para bisturí Nº 3.; 20. 28; Mango para bisturí Nº 4.; 20. 29; Porta-agujas de Crile - Wood, 200 mm, 8”.; 30. 30; Cánula de succión Pool de 30 charr.; 15. 31; Cucharilla para biopsia endometrio tipo Novak- Schöckärt, 240 mm, 9 ½”.; 5. 32; Osteótomo de Lambotte, 12 mm Anchura, 125 mm, 5”.; 1. 33; Tijera para vendaje Lister 200 mm.; 15. 34; Pinza sujetadora para esterilizar 140 mm.; 15. - Todas las medidas son aproximadas. |  |
| Accesorios incluidos |  | - No aplica. |  |
| Características Mecánicas |  | - Instrumental fabricado según norma AISI o equivalente. |  |
| Estándares y Normativas |  | - Presentar documentación del fabricante que indique la composición del instrumental ofertado, según la norma AISI o equivalente. - Aprobado para su comercialización por CE, (marcado CE de la Comunidad Económica Europea), FDA (Estados Unidos) o PMDA o JIS (Japón), presentar documentación de respaldo. |  |
| Condiciones de Recepción |  | - Deberá entregarse en buen estado a entera satisfacción del administrador de contrato. |  |
| Información Técnica Requerida |  | - Con la oferta: - Catálogo con especificaciones técnicas. |  |
| Garantía |  | - Garantía contra desperfectos de fabricación de DOS años, a partir de la fecha de recepción del instrumental. |  |
| Capacitación |  | - El suministrante proporcionará la capacitación y comprenderá: - La operación, limpieza y manejo del instrumental, dirigida al personal operador. - Deberá presentar programa de capacitación. |  |
| Soporte Técnico |  | - La empresa deberá contar con departamento de servicio técnico, con personal entrenado para garantizar el soporte técnico calificado del instrumental ofertado y cumplir con el programa de capacitación solicitado, para lo cual deberá presentar los correspondientes atestados que lo comprueben. - El MINSAL se reserva el derecho de verificar la información recibida, en este aspecto. |  |

| LOTE | ## CÓDIGO ## MINSAL | ## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ## SOLICITADAS | ## ESPECIFICACIONES ## TÉCNICAS ## OFERTADAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 63004050 | CAJA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA DE CADERA |  |
| Descripción |  | Cajas de instrumental para realizar procedimientos quirúrgicos de cadera. |  |
|  |  | No. Ítem; Descripción; Cantidades. 1; Pinza porta esponjas de Maier, curva, 265 mm 10 1/2".; 4. 2; Pinza de campo, para tallas de papel, 115 mm, 4 1/2".; 4. 3; Mango para bisturí Nº 4.; 1. 4; Mango para bisturí No.4L 215 mm; 1. 5; Tijera de disección Metzenbaum, curva, 230 mm, 9".; 1. 6; Tijera para suturas quirúrgicas, corte ondulado, curva, 180 mm, 7".; 1. 7; Tijera de disección Lexer, curva, 165 mm, 6 1/2".; 1. 8; Tijera recta roma-aguda 145 mm.; 1. 9; Pinza quirúrgica 1x2 dientes 145 mm.; 2. 10; Pinza quirúrgica 1x2 dientes 200 mm.; 2. 11; Pinza para tejidos, 1x2 dientes, 250 mm, 10".; 1. 12; Pinza atraumática de disección De Bakey, 2,8 mm ancho, 240 mm, 9 1/2".; 1. 13; Pinza hemostática Halsted-mosquito curva 125 mm.; 2. 14; Pinza hemostática Rochester-Pean recta 160 mm.; 2. 15; Pinza hemostática Kocher-Ochsner recta 160 mm.; 2. 16; Pinza hemostática Kocher-Ochsner recta 240 mm.; 2. 17; Pinza de disección y ligaduras de Overholt- Geissendörfer, 25 mm, 9".; 2. 18; Porta-agujas Crile- Wood, 145 mm, 5 3/4".; 1. 19; Porta-agujas Hegar, 205 mm, 8".; 2. 20; Separador Kocher, 60x20 mm, 230 mm, 9".; 2. 21; Separador abdominal de Mikulicz, 91x35 mm, 240 mm, 9 1/2".; 1. 22; Separador Kocher, 6-garfios, semi agudo, 16x30mm, 220 mm, 8 3/4".; 2. 23; Separador Körte, 8-garfios, agudo, 5x40 mm, 240 mm, 9 1/2".; 2. 24; Separador Israel, 6-garfios, romo, 53x63 mm, 255 mm, 10".; 1. 25; Separador Volkmann, 1 garfio, agudo, 220 mm, 8 3/4".; 1. 26; Separador huesos con mango en T 240mm.; 1. 27; Palanca para huesos de Hohmann, 17,0 mm anchura.; 3. 28; Palanca ósea 15 mm ancho, 245 mm largo.; 2. 29; Palanca ósea 22 mm ancho, 300 mm largo.; 1. 30; Palanca para huesos, 25 mm ancho, 260 mm, 10 1/4".; 1. 31; Palanca para huesos de Verbrugge-Müller, 44 mm ancho.; 1. 32; Retractor de cadera con ángulo de flexión de 60°.; 1. 33; Palanca ósea 40mm de ancho, 290 mm largo.; 1. 34; Cucharilla cortante dentada 9 mm , 300 mm.; 1. 35; Cucharilla cortante dentada 15 mm, 300 mm.; 1. 36; Cuchara cortante 30 mm, 300 mm.; 1. 37; Pinza para coger hueso Langenbeck.; 1. 38; Pinza-gubia fuerte curva, 240 mm.; 1. 39; Periostótomo recto, redondo 14 mm, 200 mm.; 1. 40; Periostótomo curvo, redondo 14mm, 200 mm.; 1. 41; Periostótomo curvo, redondo 17 mm, 400 mm.; 1. 42; Osteótomo con mango 15 mm, 300 mm.; 1. 43; Osteótomo con mango 25 mm, 300 mm.; 1. 44; Cincel biselado con mango curvo, 20 mm, 300 mm.; 1. 45; Gubia forma cuello de cisne 25 mm, 300 mm.; 1. 46; Instrumento de extracción para vástago de prótesis.; 1. 47; Majador redondo de 14mm, 300 mm.; 1. 48; Martillo, cabeza de 780gr.; 1. 49; Broca de extracción de cabeza femoral.; 1. 50; Palanca de luxación para dislocar la cabeza femoral.; 1. 51; Tijera para cartílago de resano, angulado plana, 250 mm, 10".; 1. 52; Pinza para coger cartílago de Bircher- Ganske, curva, 200 mm, 8".; 1. 53; Alicates para extraer-alambres anchos 180 mm.; 1. 54; Escudilla, de 0.4 litros de capacidad.; 1. 55; Vasija riñonera, 250 mm, 10".; 1. Todas las medidas son aproximadas. |  |
| Accesorios incluidos |  | - Deberá incluir contenedor(es) de aluminio anodizado con fondo perforado con todos sus accesorios para limpieza, organización y protección, que permita la esterilización y resguardo del instrumental, sin que requiera envoltorio en tela o papel, esterilidad del contenido hasta por 6 meses. - 600 ml de lubricante para instrumental. |  |
| Características Mecánicas |  | - Instrumental fabricado según norma AISI o equivalente. |  |
| Estándares y Normativas |  | - Presentar documentación del fabricante que indique la composición del instrumental ofertado, según la norma AISI o equivalente. - Aprobado para su comercialización por CE, (marcado CE de la Comunidad Económica Europea), FDA (Estados Unidos) o PMDA o JIS (Japón), presentar documentación de respaldo. |  |
| Condiciones de Recepción |  | - Deberá entregarse en buen estado a entera satisfacción del administrador de contrato. |  |
| Información Técnica Requerida |  | - Con la oferta: - Catálogo con especificaciones técnicas. |  |
| Garantía |  | - Garantía contra desperfectos de fabricación de DOS años, a partir de la fecha de recepción del instrumental. |  |
| Capacitación |  | - El suministrante proporcionará la capacitación y comprenderá: - La operación, limpieza y manejo del instrumental, dirigida al personal operador. - Deberá presentar programa de capacitación. |  |
| Soporte Técnico |  | - La empresa deberá contar con departamento de servicio técnico, con personal entrenado para garantizar el soporte técnico calificado del instrumental ofertado y cumplir con el programa de capacitación solicitado, para lo cual deberá presentar los correspondientes atestados que lo comprueben. - El MINSAL se reserva el derecho de verificar la información recibida, en este aspecto. |  |

| LOTE | ## CÓDIGO ## MINSAL | ## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ## SOLICITADAS | ## ESPECIFICACIONES ## TÉCNICAS ## OFERTADAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 63005016 | CAJA METÁLICA PARA CRANEOTOMÍA, DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE EL INSTRUMENTAL |  |
| Descripción |  | Cajas de instrumental para realizar procedimientos quirúrgicos de craneotomía. |  |
|  |  | No. Ítem; Descripción; Cantidades. 1; Pinza porta esponjas de Förster, boca con corte ondulado, recta, 240 mm de longitud.; 1. 2; Pinza de campo, para tallas de papel, 115 mm de longitud.; 1. 3; Mango para bisturí N.º 3.; 1. 4; Mango para bisturí N.º 4.; 1. 5; Tijera recta roma-aguda 145 mm de longitud.; 1. 6; Tijera de disección Mayo, curva, 170 mm de longitud.; 1. 7; Tijera para suturas quirúrgicas, corte ondulado, curva, 180 mm de longitud.; 1. 8; Tijera de disección Toennis- Adson, curva, 175 mm de longitud.; 1. 9; Tijera de disección de Jameson, curva, 150 mm de longitud.; 1. 10; Tijera para duramadre de Schmieden- Taylor, 155 mm de longitud.; 1. 11; Pinza quirúrgica sin dientes 145 mm de longitud.; 2. 12; Pinza quirúrgica 1x2 con dientes 145 mm de longitud.; 2. 13; Pinza para tejidos de Gerald, 1x2 dientes, 175 mm de longitud.; 2. 14; Pinza de disección de Grünwald, forma de bayoneta, 200 mm de longitud sin diente.; 2. 15; Pinza de disección de Grünwald, forma de bayoneta, 200 mm de longitud con 1x2 diente.; 2. 16; Pinza hemostática Halsted- mosquito curva 125 mm de longitud.; 6. 17; Pinza hemostática Dandy, curva un lado, 140 mm de longitud.; 8. 18; Pinza hemostática Kocher recta 140 mm de longitud.; 2. 19; Porta-agujas Crile- Wood, 145 mm de longitud.; 1. 20; Porta-agujas De Bakey, 180 mm de longitud.; 1. 21; Porta-agujas Mayo - Hegar 180 mm de longitud.; 1. 22; Separador Senn-Miller 165 mm de longitud.; 1. 23; Separador autor retentivo Anderson- Adson, agudo, 190 mm de longitud.; 2. 24; Separador autor retentivo Baby Adson, semi agudo, articulado, 140 mm de longitud.; 1. 25; Separador autor retentivo Jansen, semi agudo, 100 mm de longitud.; 1. 26; Gancho para nervios Adson, romo de 4mm, 190 mm de longitud.; 1. 27; Gancho para nervios de Cushing, punta abotonada, grande de 8mm, 190 mm de longitud.; 1. 28; Periostótomo Freer, 185 mm de longitud.; 1. 29; Disector Penfield, 205 mm de longitud.; 1. 30; Espátula para cerebro recubierta tamaño M, 200 mm de longitud.; 1. 31; Espátula para cerebro recubierta tamaño L, 200 mm de longitud.; 1. 32; Espátula para cerebro recubierta tamaño XL, 200 mm de longitud.; 1. 33; Pinza para agarrar tumores de Vasargil, boca plana, dentada, diámetro 5mm, 220 mm de longitud.; 1. 34; Cánula ventricular Cushing-Cairns 2.6 de diámetro, 95 mm de longitud.; 1. 35; Aspirador cónico forma gota de 6fr, 180 mm de longitud.; 1. 36; Aspirador cónico forma gota de 8fr, 180 mm de longitud.; 1. 37; Aspirador cónico forma gota de 10fr, 180 mm de longitud.; 1. 38; Periostótomo de Williger, 6mm de ancho, 160 mm de longitud.; 1. 39; Cucharilla cortante 3,2mm, 180 mm de longitud.; 1. 40; Pinza punzón para hueso tipo Kerrison desmontable de 90° ascendente de 180 mm de longitud, mordida de 2mm de ancho, apertura estándar.; 1. 41; Pinza punzón para hueso tipo Kerrison desmontable de 90° descendente de 180 mm de longitud, mordida de 3mm de ancho, apertura estándar.; 1. 42; Osteótomo tipo Kerrison de 90° ascendente de 85 mm de longitud, mordida de 4mm de ancho.; 1. 43; Pinza Landolt de biopsia de tumor, 9 mm de diámetro, 210 mm de longitud.; 1. 44; Sonda introductora de Martel, para sierras flexibles, 350 mm de longitud.; 1. 45; Mango de Gigli, para sierra de alambre; 2. 46; Sierra de alambre de Olivecrona 400 mm de longitud.; 5. 47; Gancho quirúrgico ortopédico con resorte Vasargil, para fijación.; 4. 48; Pinza-gubia fuerte curva de 240 mm de longitud.; 1. 49; Pinza protectora, para taladros óseos, 205 mm de longitud.; 1. 50; Pinza corta-alambre 180 mm de longitud.; 1. 51; Vasija riñonera, 250 mm de longitud.; 1. 52; Escudilla, de 0.16 litros de capacidad.; 1. 53; Soporte espátula para cerebro tipo Vasargil doble.; 1. 54; Tenaza para cráneo grande.; 1. 55; Llave horquilla con pinzas de tracción craneal .; 1. Todas las medidas son aproximadas. |  |
| Accesorios incluidos |  | - Deberá incluir contenedor(es) de aluminio anodizado con fondo perforado con todos sus accesorios para limpieza, organización y protección, que permita la esterilización y resguardo del instrumental, sin que requiera envoltorio en tela o papel, esterilidad del contenido hasta por 6 meses. - 600 ml de lubricante para instrumental. |  |
| Accesorios incluidos |  | - Una o más cajas rectangulares con tapadera para esterilización, con capacidad acorde a la cantidad de instrumental solicitado. - 600 ml de lubricante para instrumental. |  |
| Características Eléctricas |  | Aplica sólo para el craneótomo: - Voltaje: (120 ±10%) VAC. - Frecuencia: 60 Hz. - Fases: 1. |  |
| Características Mecánicas |  | - Instrumental fabricado según norma AISI o equivalente. |  |
| Estándares y Normativas |  | - Presentar documentación del fabricante que indique la composición del instrumental ofertado, según la norma AISI o equivalente. - Aprobado para su comercialización por CE, (marcado CE de la Comunidad Económica Europea), FDA (Estados Unidos) o PMDA o JIS (Japón), presentar documentación de respaldo. |  |
| Condiciones de Recepción |  | - Deberá entregarse en buen estado a entera satisfacción del administrador de contrato. |  |
| Información Técnica Requerida |  | - Con la oferta: - Catálogo con especificaciones técnicas. |  |
| Garantía |  | - Garantía contra desperfectos de fabricación de DOS años, a partir de la fecha de recepción del instrumental. |  |
| Capacitación |  | - El suministrante proporcionará la capacitación y comprenderá: - La operación, limpieza y manejo del instrumental, dirigida al personal operador. - Deberá presentar programa de capacitación. |  |
| Soporte Técnico |  | - La empresa deberá contar con departamento de servicio técnico, con personal entrenado para garantizar el soporte técnico calificado del instrumental ofertado y cumplir con el programa de capacitación solicitado, para lo cual deberá presentar los correspondientes atestados que lo comprueben. - El MINSAL se reserva el derecho de verificar la información recibida, en este aspecto. |  |

| LOTE | ## CÓDIGO ## MINSAL | ## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ## SOLICITADAS | ## ESPECIFICACIONES ## TÉCNICAS ## OFERTADAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 60303036 | CRANEÓTOMO ELÉCTRICO |  |
| Equipo |  | Equipo para extraer un tumor o una muestra de tejido encefálico, extraer sangre o coágulos de la cabeza y aliviar la presión intracraneal después de un traumatismo o de un accidente cerebrovascular. |  |
| Descripción |  | - Unidad de mando con control de velocidad e irrigación. - Pantalla digital táctil de alta definición. - Cable para motor el cual debe poder ser esterilizable en autoclave y compatible con todas las piezas de mano, con una longitud no menor a 3.5 metros. - Con las siguientes piezas de mano, protectores, camisa, fresas, cuchillas y brocas: - 1 Pieza de mano con vástago adaptador tipo Hudson. Velocidad angular de la pieza de mano, en un rango no menor entre (0 -1200) rpm, en ambos sentidos. Potencia máxima de la pieza de mano, no mayor a 200 watts. - 1 Pieza de mano recta, de alta velocidad, con sistema de fácil intercambio de cuchillas y brocas (corte, fresado y perforación). Velocidad angular de la pieza de mano, en un rango no menor entre (0 -80,000) rpm, en ambos sentidos. Potencia máxima de la pieza de mano, no mayor a 150 watts. - 1 Pieza de mano ergonómica angulada, de alta velocidad para fresado, con longitud de trabajo entre (4.0 – 4.5) cm. Velocidad angular de la pieza de mano, en un rango no menor entre (0 -80,000) rpm, en ambos sentidos. Potencia máxima de la pieza de mano, no mayor a 150 watts. - 1 Pieza de mano ergonómica angulada, de alta velocidad para fresado, con longitud de trabajo entre (7.0 – 7.5) cm. Velocidad angular de la pieza de mano, en un rango no menor entre (0 -80,000) rpm, en ambos sentidos. Potencia máxima de la pieza de mano, no mayor a 150 watts. - 1 Pieza de mano ergonómica angulada, de alta velocidad para fresado, con longitud de trabajo entre (10.0 – 12.0) cm. Velocidad angular de la pieza de mano, en un rango no menor entre (0 -80,000) rpm, en ambos sentidos. Potencia máxima de la pieza de mano, no mayor a 150 watts. - 1 Pieza protectora de duramadre de (1.5 – 1.7) cm de, longitud, adaptable con la pieza de mano recta de alta velocidad solicitada. - 1 Pieza protectora de duramadre de (2.0 – 2.2) cm de, longitud, adaptable con la pieza de mano recta de alta velocidad solicitada. - 1 Camisa multifunción, adaptable con la pieza de mano recta de alta velocidad solicitada, que permita perforado, fresado y corte. - 3 Fresas de anillo reusable, tipo diamantada, de 2.0 mm de diámetro para las piezas de mano anguladas solicitadas. - 3 Fresas de anillo reusable, tipo diamantada, de 4.0 mm de diámetro para las piezas de mano anguladas solicitadas. - 3 Fresas de anillo reusable, tipo oliva, de 3.0 mm de diámetro para las piezas de mano anguladas solicitadas. - 3 Fresas de anillo reusable, tipo flama, de 3.0 mm de diámetro para las piezas de mano anguladas solicitadas. - 3 Fresas de anillo reusable, tipo Rosen cortante, de 3.0 mm de diámetro para las piezas de mano anguladas solicitadas. - 3 Fresas de anillo reusable, tipo Rosen cortante, de 5.0 mm de diámetro para las piezas de mano anguladas solicitadas. - 3 Cuchillas de craneótomo reutilizables, tipo espiral, de dos anillos, longitud estándar, adaptable a la pieza de mano recta de alta velocidad solicitada. - 3 Cuchillas de craneótomo reutilizables, tipo espiral, de dos anillos, longitud larga, adaptable a la pieza de mano recta de alta velocidad solicitada. - 1 Broca reutilizable para trepano craneal adaptable a la pieza de mano de trepanación del cráneo, con medidas 9/12 mm vástago Hudson. - 1 Broca reutilizable para trepano craneal adaptable a la pieza de mano de trepanación del cráneo, con medidas 12/15 mm vástago Hudson. - 1 Fresa de repuesto para perforador craneal 9/12 mm. - 1 Fresa de repuesto para perforador craneal 12/15 mm. |  |
| Características Eléctricas |  | - Voltaje: 120VAC +/- 10%, - Frecuencia: 60 Hz. - Tipo de seguridad eléctrica: según norma IEC 60601 -1 o equivalente. - Cable de alimentación eléctrica grado médico, con una longitud no menor a 3.5 metros. |  |
| Características Mecánicas |  | - Portátil. - Carcasa resistente a la corrosión. |  |
| Accesorios incluidos por equipo |  | - Pedal multifunción para controlar la velocidad de la pieza de mano, selección de modo de operación y control de la bomba de irrigación. Deberá incluir el cable de conexión a consola con una longitud no menor a 5 metros. - Carro de transporte para unidad de control con cesto para colocar accesorios. - Deberá incluir contenedor(es) de aluminio anodizado con fondo perforado con todos sus accesorios para limpieza, organización y protección, que permita la esterilización y resguardo del instrumental, sin que requiera envoltorio en tela o papel, esterilidad del contenido hasta por 6 meses. - UPS de acuerdo a la capacidad del equipo. |  |
| Estándares y Normativas |  | - Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados ISO 13485 vigente. - Aprobada su comercialización por Directiva 93/42CEE (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón y FDA para los Estados Unidos de América. - Norma de seguridad eléctrica IEC 60601-1 o equivalente. |  |
| Condiciones de Recepción |  | - Deberá entregarse funcionando y en buen estado a entera satisfacción del administrador de contrato |  |
| Condiciones de Instalación |  | - No aplica. |  |
| Información Técnica Requerida |  | - Con la oferta: Catálogo con especificaciones técnicas - Con el equipo: - Manual de Operación en castellano - Manual de servicio - Manual de partes Manual de servicio y partes, preferiblemente en castellano, o en su defecto en inglés Manuales en forma digital e impresa. - Deberá entregar una copia digital en USB a la Unidad de Gestión de equipo Biomédico del MINSAL. |  |
| Garantía |  | - Garantía de fábrica o del distribuidor de 3 años para todo el equipo contra desperfectos de fabricación, incluyendo sus accesorios y equipos periféricos. - Vida útil del equipo no menor a 5 años, en documento escrito por el fabricante. - Compromiso por escrito del suministrante en proveer repuestos para un período mínimo de 5 años. - Deberá realizar 6 visitas de mantenimiento preventivo semestral durante el periodo de vigencia de la garantía, para lo cual deberá presentar programa de visitas. - Deberá garantizar que brindará el soporte técnico con personal calificado para el mantenimiento preventivo, de acuerdo con el programa solicitado y estar en capacidad de atender el llamado por reparación en un tiempo máximo de 24 horas. El personal técnico presentado en la oferta deberá ser el mismo que realice las rutinas de mantenimiento preventivo o correctivo, durante el periodo de la garantía, no se aceptará personal con una experiencia menor a la solicitada, esto será verificado por el administrador de contrato o a quién este delegue. |  |
| Capacitación |  | - El suministrante proporcionará la capacitación y esta comprenderá: La operación, limpieza y manejo del equipo, mantenimiento preventivo impartidas al personal operador y personal técnico de mantenimiento respectivamente. - Deberá presentar programa de capacitación al Administrador de Contrato, a más tardar 2 días posteriores de la entrega de los equipos, serán 2 jornadas de 4 horas para el personal médico y 1 jornada de 4 horas para el personal técnico de mantenimiento, y se realizarán en el establecimiento donde se reciban los equipos. |  |
| Soporte Técnico |  | - La empresa deberá presentar en su oferta que cuenta con departamento de servicio técnico, con personal entrenado por el fabricante (al menos un técnico certificado) y una experiencia de al menos 2 años en el mantenimiento de los equipos ofertados, para garantizar el soporte técnico calificado y cumplir con el programa de capacitación solicitado. - El MINSAL se reserva el derecho de verificar la información recibida, en este aspecto. |  |

| LOTE | ## CÓDIGO ## MINSAL | ## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ## SOLICITADAS | ## ESPECIFICACIONES ## TÉCNICAS ## OFERTADAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 63005020 | CAJA METÁLICA PARA LAMINECTOMÍA, DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE EL INSTRUMENTAL |  |
| Descripción |  | Cajas de instrumental para realizar procedimientos quirúrgicos de laminectomía. |  |
|  |  | No. Ítem; Descripción; Cantidades. 1; Pinza porta esponjas de Förster, boca con corte ondulado, recta, 240 mm de longitud.; 2. 2; Pinza campo, para tallas de papel, 115 mm de longitud.; 4. 3; Mango para bisturí Nº 4.; 1. 4; Mango de bisturí, Nº 3 ajustable para hojas 10-15.; 1. 5; Tijera recta roma-aguda 145 mm de longitud.; 1. 6; Tijera para suturas quirúrgicas, corte ondulado, curva, 180 mm de longitud.; 1. 7; Tijera de disección Mayo, curva, 170 mm de longitud.; 1. 8; Tijera de disección Toennis- Adson, curva, 175 mm de longitud.; 1. 9; Tijera de disección Metzenbaum curva 200 mm de longitud.; 1. 10; Pinza quirúrgica 1x2 dientes 145 mm de longitud.; 2. 11; Pinza para tejidos de Gerald, 1x2 dientes, 175 mm de longitud.; 1. 12; Pinza de disección de Grünwald, forma de bayoneta, 200 mm de longitud sin dientes.; 1. 13; Pinza de disección de Grünwald, forma de bayoneta, 200 mm de longitud 1x2 dientes.; 1. 14; Pinza atraumática de disección De Bakey, 2.0 mm de ancho, 200 mm de longitud.; 2. 15; Pinza atraumática de disección De Bakey, 2.0 mm de ancho, 150 mm de longitud.; 2. 16; Pinza hemostática Halsted-mosquito curva 125 mm de longitud.; 4. 17; Pinza hemostática Crile curva 140 mm de longitud.; 6. 18; Pinza hemostática Pean, recta, 140 mm de longitud.; 4. 19; Pinza hemostática Halsted, curva, 185 mm de longitud.; 1. 20; Pinza de disección y ligaduras de Overholt- Geissendörfer, 210 mm de longitud.; 1. 21; Porta-agujas Baby Crile - Wood, 150 mm de longitud.; 1. 22; Porta-agujas De Bakey, 180 mm de longitud.; 1. 23; Porta-agujas Mayo – Hegar, 205 mm de longitud.; 1. 24; Porta-agujas fino, 200 mm de longitud.; 1. 25; Separador para piel de Gillies, 180 mm de longitud.; 1. 26; Separador autor retentivo Baby Adson, semi agudo, articulado, 140 mm de longitud.; 1. 27; Pinza hemostática Kocher-Ochsner recta 200 mm de longitud.; 2. 28; Retractor cervical tipo Caspar, básico, doble bisagra.; 1. 29; Retractor transversal básico, doble bisagra tornillo tipo mariposa.; 1. 30; Mango para posicionar hojas para retractor lumbar tipo Caspar.; 2. 31; Hoja para retractor cervical tipo Caspar, roma de titanio 35x24 mm.; 2. 32; Hoja para retractor cervical tipo Caspar, lateral de titanio dientes pequeños 35x24 mm.; 2. 33; Hoja para retractor cervical tipo Caspar, roma de titanio 45x24 mm.; 2. 34; Hoja para retractor cervical tipo Caspar, lateral de titanio dientes pequeños 45x24 mm.; 2. 35; Hoja para retractor cervical tipo Caspar, lateral de titanio dientes pequeños 55x24 mm.; 2. 36; Hoja para retractor cervical tipo Caspar, roma de titanio 55x24 mm.; 2. 37; Distractor cervical tipo, 120 mm.; 1. 38; Guía de perforación para tornillo de distracción izquierda.; 1. 39; Destornillador para tornillo de distracción.; 1. 40; Tornillo de distracción para distractor tipo Caspar de 12 mm.; 2. 41; Tornillo de distracción para distractor tipo Caspar de 14mm.; 2. 42; Tornillo de distracción para distractor tipo Caspar de 16mm.; 2. 43; Gancho de coagulación y exploración Crile, punta no abotonada, 200 mm de longitud.; 1. 44; Gancho de coagulación y exploración tipo Caspar, punta abotonada, aislada, 245 mm de longitud, longitud de punta 9 mm.; 1. 45; Disector Davis, terminación doble, 245 mm de longitud.; 1. 46; Cánula de aspiración, 3.0mm de diámetro, 130 mm de longitud de trabajo.; 1. 47; Cánula de aspiración, 4.0 mm de diámetro, 130 mm de longitud de trabajo.; 1. 48; Cánula de aspiración, 4.0 mm de diámetro, 110 mm de longitud de trabajo.; 1. 49; Separador tipo Caspar, 67x17 mm, 210 mm de longitud.; 2. 50; Separador autor retentivo Beckman- Adson, semi agudo, 310 mm de longitud.; 2. 51; Separador autor retentivo Anderson- Adson, agudo, 190 mm de longitud, curvo.; 2. 52; Separador autor retentivo Henderson, agudo 180 mm de longitud, recto.; 2. 53; Separador autor retentivo para hemilaminectomia, agudo, 280 mm de longitud, derecho.; 1. 54; Separador autor retentivo para hemilaminectomia, agudo, 280 mm de longitud, izquierdo; 1. 55; Separador autor retentivo Cloward, 155 mm, de longitud.; 1. 56; Separador autor retentivo Beckmann, agudo, 320 mm, de longitud articulado.; 2. 57; Separador para nervios Cushing, punta abotonada, pequeño, 190 mm de longitud.; 1. 58; Separador para raíz de nervios Love, recto, 220 mm de longitud.; 1. 59; Separador para raíz de nervios Love, 45°, 220 mm de longitud.; 1. 60; Separador Cushing, 10x13 mm, 205 mm de longitud.; 1. 61; Legra Coob 280 mm de longitud, de 19 mm.; 2. 62; Disector Penfield, terminación doble, 195 mm de longitud.; 1. 63; Disector Davis, terminación doble, 245 mm de longitud.; 1. 64; Periostótomo Freer, 185 mm de longitud.; 1. 65; Cureta cervical, cucharilla para huesos, recta hacia adelante, tamaño 00, 240 mm de longitud.; 1. 66; Cureta cervical, cucharilla para huesos, recta hacia adelante, tamaño 000, 240 mm de longitud.; 1. 67; Cureta cervical, cucharilla para huesos, recta hacia adelante, tamaño 0000, 240 mm de longitud.; 1. 68; Cureta cervical, cucharilla para huesos, curva hacia adelante, tamaño 00, 240 mm de longitud.; 1. 69; Cureta cervical, cucharilla para huesos, curva hacia adelante, tamaño 000, 240 mm de longitud.; 1. 70; Cureta cervical, cucharilla para huesos, curva hacia adelante, tamaño 0000, 240 mm de longitud.; 1. 71; Cureta cervical, cucharilla para huesos, recta hacia abajo, tamaño 00, 240 mm de longitud.; 1. 72; Cureta cervical, cucharilla para huesos, recta hacia abajo, tamaño 000, 240 mm de longitud.; 1. 73; Cureta cervical, cucharilla para huesos, recta hacia abajo, tamaño 0000, 240 mm de longitud.; 1. 74; Cureta cervical, cucharilla para huesos, curva hacia abajo, tamaño 00, 240 mm de longitud.; 1. 75; Cureta cervical, cucharilla para huesos, curva hacia abajo, tamaño 000, 240 mm de longitud.; 1. 76; Cureta cervical, cucharilla para huesos, curva hacia abajo, tamaño 0000, 240 mm de longitud.; 1. 77; Pinza punzón para hueso tipo Kerrison desmontable de 130° ascendente de 180 mm de longitud, mordida de 1 mm de ancho, estribo delgado.; 1. 78; Pinza punzón para hueso tipo Kerrison desmontable 130° ascendente de 180 mm de longitud, mordida de 2 mm de ancho, estribo delgado.; 1. 79; Pinza punzón para hueso tipo Kerrison desmontable de 130° ascendente 180 mm de longitud, mordida de 3 mm de ancho, apertura estándar.; 1. 80; Pinza punzón para hueso tipo Kerrison desmontable de 130° ascendente de 180 mm de longitud, mordida de 4 mm de ancho, apertura estándar.; 1. 81; Pinza punzón para hueso tipo Kerrison desmontable de 130° ascendente de 180 mm de longitud, mordida de 5 mm de ancho, apertura grande.; 1. 82; Pinza punzón para hueso tipo Kerrison desmontable de 130° ascendente de 180 mm de longitud, mordida de 3 mm de ancho, estribo delgado.; 1. 83; Pinza Gubia extrafuerte recta 240 mm de longitud.; 1. 84; Pinza gubia Leksell-Stille 240 mm de longitud.; 1. 85; Pinza Gubia fuerte curva de 240 mm de longitud.; 1. 86; Pinza Rongeur desmontable estándar recta 1.5mm de ancho, 180 mm de longitud.; 1. 87; Pinza Rongeur desmontable estándar recta, 2.0mm de ancho, 180 mm de longitud.; 1. 88; Pinza Rongeur desmontable estándar recta, 3.0mm de ancho, 180 mm de longitud.; 1. 89; Pinza Rongeur desmontable estándar recta, 4.0mm de ancho, 180 mm de longitud.; 1. 90; Pinza Rongeur desmontable estándar 150° hacia adelante, 2.0 mm de ancho, 180 mm de longitud.; 1. 91; Pinza Rongeur desmontable estándar 150° hacia adelante, 3.0 mm de ancho, 180 mm de longitud.; 1. 92; Osteótomo Lambotte, recto, 15 mm de ancho, 245 mm de longitud.; 1. 93; Osteótomo Lambotte, recto, 10 mm de ancho, 245 mm de longitud.; 1. 94; Osteótomo Lambotte, recto, 8 mm de ancho, 245 mm de longitud.; 1. 95; Elevador Langenbeck, 8mm de ancho, 195 mm de longitud.; 1. 96; Elevador Langenbeck, 10 mm de ancho, 195 mm de longitud.; 1. 97; Martillo, cabeza de 380gr.; 1. 98; Retractor espinal de Taylor.; 1. 99; Retractor manual espinal de Meyerding; 1. 100; Vasija riñonera, 250mm, 10".; 1. 101; Escudilla, de 0.16 litros de capacidad.; 1. 102; Escudilla, de 0.4 litros de capacidad.; 1. - Todas las medidas son aproximadas. |  |
| Accesorios incluidos |  | - Deberá incluir contenedor(es) de aluminio anodizado con fondo perforado con todos sus accesorios para limpieza, organización y protección, que permita la esterilización y resguardo del instrumental, sin que requiera envoltorio en tela o papel, esterilidad del contenido hasta por 6 meses. - 600 ml de lubricante para instrumental. |  |
| Características Mecánicas |  | - Instrumental fabricado según norma AISI o equivalente. |  |
| Estándares y Normativas |  | - Presentar documentación del fabricante que indique la composición del instrumental ofertado, según la norma AISI o equivalente. - Aprobado para su comercialización por CE, (marcado CE de la Comunidad Económica Europea), FDA (Estados Unidos) o PMDA o JIS (Japón), presentar documentación de respaldo. |  |
| Condiciones de Recepción |  | - Deberá entregarse en buen estado a entera satisfacción del administrador de contrato. |  |
| Información Técnica Requerida |  | - Con la oferta: - Catálogo con especificaciones técnicas. |  |
| Garantía |  | - Garantía contra desperfectos de fabricación de DOS años, a partir de la fecha de recepción del instrumental. |  |
| Capacitación |  | - El suministrante proporcionará la capacitación y comprenderá: - La operación, limpieza y manejo del instrumental, dirigida al personal operador. - Deberá presentar programa de capacitación. |  |
| Soporte Técnico |  | - La empresa deberá contar con departamento de servicio técnico, con personal entrenado para garantizar el soporte técnico calificado del instrumental ofertado y cumplir con el programa de capacitación solicitado, para lo cual deberá presentar los correspondientes atestados que lo comprueben. - El MINSAL se reserva el derecho de verificar la información recibida, en este aspecto. |  |

FORMULARIO N° 04.  FORMULARIO DE COTIZACIÓN: LISTA DE PRECIOS

COMPARACIÓN DE PRECIOS No: RES-COVID-75-CP-B-MINSAL denominado “ADQUISICIÓN DE CAJAS PARA CIRUGÍAS PARA HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE NEUMOLOGÍA Y MEDICINA FAMILIAR DR. JOSÉ ANTONIO SALDAÑA”

| LOTE | CÓDIGO MINSAL | DESCRIPCIÓN | PAIS DE ORIGEN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO (IVA incluido) | PRECIO TOTAL (IVA incluido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |

El precio ofertado esta expresado en dólares de los Estados Unidos de América. Incluye todos los costos directos e indirectos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y cualquier costo por otro concepto que pueda tener incidencia sobre el valor de los bienes.

[El precio ofertado deberá ser consignado únicamente con dos decimales]

Impuestos: El precio arriba expresado incluye todos los tributos, impuesto y/o cargos, comisiones, etc. y cualquier gravamen que recaiga o pueda recaer sobre el bien a proveer o la actividad del proveedor, incluyendo el IVA

PLAZO DE ENTREGA:……………………………..LUGAR DE ENTREGA…………………

Firma y sello del proveedor

(Representante Legal o Apoderado Legal)

FORMULARIO N° 05: DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA No: RES-COVID-75-CP-B-MINSAL denominado “ADQUISICIÓN DE CAJAS PARA CIRUGÍAS PARA HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE NEUMOLOGÍA Y MEDICINA FAMILIAR DR. JOSÉ ANTONIO SALDAÑA”

[El Oferente completará este Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Oferta de acuerdo con las instrucciones indicadas.]

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta]

Comparación de precios:

A: MINSAL/PROYECTO RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL SALVADOR

Contrato de Préstamo No. 5043/OC-ES

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el COMPRADOR por un período de dos años contado a partir de la fecha establecida para la recepción de ofertas si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la oferta si:

(a)	retiráramos nuestra oferta durante el período de vigencia de la oferta especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o

- (b)	si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra oferta durante el período de validez de la misma, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el formulario del Convenio de Contrato, si es requerido; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento, o (iii) no cumplimos con el suministro pactado o su modificación.

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no somos los seleccionados, y cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) si recibimos una copia de su comunicación con el nombre del Oferente seleccionado; o (ii) han transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra oferta.

Firmada: [firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican].

En capacidad de [indicar la capacidad jurídica de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta]

Nombre: [nombre completo de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [nombre completo del Oferente]

Fechada el ____________ día de ______________ de 20_____________ [indicar la fecha de la firma]

ANEXO 1: MODELO DE ORDEN DE COMPRA A COMPLETAR POR EL CONTRATANTE

ORDEN DE COMPRA

ORIGINAL

| Señores XXXX. Dirección: Teléfono: Correo: NIT: Presente | Orden de Compra N° __ /20XX No. De Proceso____ Fecha: __ de XXXXXXXXXXX de 20XX |
| --- | --- |

Solicito a ustedes se sirvan a prestar los bienes/servicios, objeto de la presente Orden de Compra, en un periodo no mayor a ___contados a partir de _____________.

| Dependencia solicitante: |  |  | Forma de pago: 30 días como máximo, posterior a la presentación de la factura |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CODIGO MINSAL | DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO | PAIS DE ORIGEN DEL BIEN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA incluido) | PRECIO TOTAL (IVA incluido) |  |
| 1 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXX | C/U | XX | $ | $ |  |
| 2 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXX | C/U | XX | $ | $ |  |
| FORMA DE PAGO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LUGAR DE ENTREGA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO: La Unidad Solicitante ha delegado a _______________, con cargo _________, teléfono: _____, correo electrónico___________, como responsable de la Administración de la Orden de Compra. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTO TOTAL ORDEN DE COMPRA IVA INCLUIDO |  |  | $ |  |  |  |  |  |
| XXX /100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autoriza por contratante MINSAL; Por suministrante. F.; F.. |

PRÁCTICAS PROHIBIDAS: 1.16 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), observar los más altos niveles éticos y denuncien al Banco  todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato.  Las Prácticas Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas corruptivas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; y (iv) prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus respectivos órganos sancionadores.

(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que figuran a continuación:

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación;

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte;

(iv)Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; y

(v) Una práctica obstructiva consiste en:

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una investigación del Grupo del Banco sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la investigación o que prosiga la investigación, o

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del Banco y los derechos de auditoría previstos en el párrafo 4.1 (f) de abajo.

(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones  del Banco, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o organismos contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá:

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición de bienes o servicios, la contratación de obras, o servicios de consultoría;

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una Práctica Prohibida;

(iii) declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable;

(iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta formal de censura por su conducta;

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por determinado período de tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o participe en actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco;

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o;

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluyendo la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba referidas.

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 4.1 (b) se aplicará también en casos en los que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, o cualquier otra resolución.

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones referidas anteriormente será de carácter público.

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción de conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otra Institución Financiera Internacional (IFI) concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el término “sanción” incluye toda inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de una Institución Financiera Internacional (IFI) aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas.

(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y sus representantes, y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Todo solicitante, oferente, proveedor de

bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su investigación.  El Banco también requiere que solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que  los empleados o agentes de los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario.

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoría, obras o servicios de consultoría directamente de una agencia especializada, todas las disposiciones contempladas en el párrafo 3 relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión de bienes, obras o servicios distintos de servicios de consultoría en conexión con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a otras medidas que considere convenientes.

1.2.	Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan:

(i)	que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la comisión de las mismas que constan de este documento y se obligan a observar las normas pertinentes sobre las mismas;

(ii)	que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita en este documento;

(iii)	que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de selección, negociación, adjudicación o ejecución de un contrato;

(iv)	que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores, directores, funcionarios o accionistas principales han sido declarados por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento recíproco de sanciones, inelegibles para que   se les adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha IFI, o culpables de delitos vinculados con la comisión de Prácticas Prohibidas;

(v)	que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que  haya  sido  declarada  inelegible  por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones para  que  se  le  adjudiquen  contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con Prácticas Prohibidas;

(vi)	que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades financiadas por el Banco;

(vii)	que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías constituye el fundamento para la imposición por el Banco de una o más de las medidas que se describen en la Cláusula 1.1

CONDICIONES DEL SUMINISTRO

OBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTE

1-Someterse a las disposiciones legales del [CONTRATO/CONVENIO/ DONACIÓN,] aplicables al negocio de que se trata, renunciando entablar reclamaciones por vías que no sean establecidas en el mismo.

2-Garantizar el fiel cumplimiento de todas y cada una de las estipulaciones contenidas en esta Orden de Compra, principalmente las fechas de entrega y en caso de incumplimiento total o parcial, el Ministerio de Salud, procederá a la aplicación de las sanciones o indemnizaciones de conformidad a lo establecido en los Documentos Contractuales, y supletoriamente de acuerdo al: [CONTRATO/CONVENIO/ DONACIÓN / políticas aplicables]

OBLIGACIONES DEL GOBIERNO

1-Pagar el valor de los bienes realizados previo los trámites legales, después que la Unidad solicitante, hayan recibido los bienes a entera satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas.

2- La unidad solicitante por medio de su delegado, vigilará el cumplimiento de la presente Orden de Compra y será quien deberá Administración, Seguimiento y Ejecución dar seguimiento de la ejecución de la orden y que ésta se realice en el plazo acordado y de acuerdo a las condiciones pactadas, en estricto apego a lo siguiente:

a) Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales, implementando para ello una Hoja de Seguimiento de Orden de Compra.

b)  Conformar y mantener actualizado el expediente de seguimiento de la ejecución de la orden de compra, remitiendo copias a la UGP/ACP de MINSAL, de todos los documentos. En el expediente se documentará todo hecho relevante, en cuanto a las actuaciones y documentación relacionada con informes de cumplimiento de la orden de compra, modificaciones y actas de recepción;

c)  Informar oportunamente sobre la ejecución de la Orden de Compra a la UGP/ACP de MINSAL. El informe podrá contener las recepciones provisionales, parciales y definitivas, incumplimientos, solicitudes de prórroga, ordenes de cambio, resoluciones modificativas, etc.

d) Incluir en el informe de ejecución de la orden de compra, la gestión para la aplicación de las sanciones a los contratistas por los incumplimientos de sus obligaciones.

e) Solicitar al contratista, en caso de incrementos en el monto o prórroga en el plazo de la orden de compra, la actualización de la garantía correspondiente. (No aplica)

f) Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista y la Unidad solicitante, según el caso y demás funcionarios que se hayan definido contractualmente definitivas de las adquisiciones de bienes, distribuyendo copias a las Unidades correspondientes.

g)  Informar oportunamente a la UGP/ACP de MINSAL, la devolución de garantías en caso que aplique, inmediatamente después de comprobarse el cumplimiento de las cláusulas contractuales. (No aplica)

h) Gestionar ante la autoridad competente, las modificaciones a la Orden de Compra, una vez identificada tal necesidad, anexando documentos que amparen dichos cambios.

i) Cualquier otra responsabilidad que establezca el convenio de préstamo y documentos contractuales.

OTRAS CONDICIONES DEL SUMINISTRO

1. La fecha de entrega del suministro, está estipulada en la presente Orden de Compra, que reciba el suministrarte debidamente legalizada.

2. El suministro, al que la presente Orden se refiere será recibido a entera satisfacción del Solicitante, quien firmará, sellará y fechará el acta de recepción de los bienes.

3. En caso que, en el curso de la ejecución de la Orden de Compra, hubiera necesidad de introducir modificaciones a la misma, que no afecten el objeto de la Orden de Compra, éstas se llevarán a cabo mediante Resolución Ministerial firmada por El Titular del MINSAL o delegado; y las que afecten el objeto como incremento y disminución de la misma, únicamente podrán llevarse a cabo a través de Resolución Modificativa de Orden de Compra, firmada por ambas partes.

La solicitud de modificación por parte del Contratista deberá ser dirigida por escrito a la persona encargada de la Administración de la Orden de Compra, dicha solicitud debe efectuarse 15 días antes expirar el plazo de entrega contratada, presentando por escrito las pruebas que motiven su petición; en caso de proceder el Administrador de la Orden de Compra deberá remitir su solicitud a la Coordinadora del área de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad de Gestión de Programa en adelante ACP-UGP, ubicada en el Nivel tres, Edificio del Instituto Nacional de la Salud, Urbanización Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y Avenida República de Ecuador N° 33, San Salvador, Teléfono: 2591-8293, Email: acp_ugp@salud.gob.sv; dicha solicitud deberá presentarse 10 días antes expirar el plazo de la entrega contratada.

4. Las obligaciones que contrae el Gobierno por medio de esta Orden de Compra, son únicamente para con el suministrante, quién debe observar las condiciones establecidas, a fin de conservar antecedentes favorables.

5. En caso de mora en el cumplimiento por parte del proveedor de las obligaciones emanadas del Contrato/Orden de Compra, según sea el caso, la multa que se aplicará por cada semana de retraso será del 0.5%, por el valor de los suministros que se hubieren dejado de entregar o por lo que se entregaron fuera del plazo contractual. El valor acumulado por dicha multa no podrá ser mayor al 10% del valor total contratado.

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Se deja establecido que cualquier controversia que surja de la contratación propiciada, así como también sobre la interpretación del presente documento, serán dirimidas conforme al siguiente procedimiento: En el caso de alguna disputa, controversia, discrepancia o reclamo entre el Contratante y el Proveedor que en la ejecución de la Orden de Compra surgiere, se resolverá intentando primero el Resolución amigable de conflictos y si por esta forma no se llegare a una solución, podrá recurrirse a los Tribunales competentes.

Resolución Amigable de Conflictos: Si alguna de las Partes objeta alguna acción o inacción de la otra Parte, la Parte que objeta podrá radicar una Notificación de Conflicto escrita a la otra Parte donde suministre en detalle la base de la discrepancia. La Parte que reciba la Notificación del Conflicto la considerará y la responderá dentro de siete (7) días hábiles siguientes a su recibo. Si esa Parte no responde dentro de siete (7) días hábiles o si la discrepancia no puede resolverse de manera amigable dentro de siete (7) días hábiles siguientes a la respuesta de esa Parte, dicha disputa podrá ser presentada a los tribunales competentes.

CADUCIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA

El Contratante tendrá derecho a caducar la Orden de Compra, por cualquiera de las siguientes razones:

  - Actúe con dolo, culpa grave o reiterada negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones.

  - A juicio del Contratante haya empleado prácticas prohibidas en la ejecución de la Orden de Compra conforme lo dispuesto en el presente documento.

  - La mora DEL PROVEEDOR en el cumplimiento del plazo de entrega del bien o servicio o de cualquier otra obligación de la Orden de Compra, no obstante encontrarse dentro del plazo de imposición de multa

  - EL PROVEEDOR entregue el bien o servicio en inferior calidad a lo ofertado o no cumpla con las condiciones pactadas en la Orden de Compra.

EXTINCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Por mutuo acuerdo entre ambas partes.

VIGENCIA. La vigencia de esta Orden de Compra será a partir de la distribución de la misma y finalizará treinta (30) días adicionales, después de que la Unidad Solicitante o la persona que esta delegue, hayan firmado el Acta de Recepción de haber recibido los bienes a entera satisfacción del MINSAL.