FORMULARIO N° 01: FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

COMPARACIÓN DE PRECIOS: N° RES-COVID-94-CP-B-MINSAL denominado “EQUIPO DE ULTRACONGELACIÓN PARA LABORATORIO VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA: VIROLOGÍA Y BIOLOGÍA MOLECULAR E INMUNOLOGÍA”.

Fecha: -----------------------------------------

Señores

MINSAL/PROYECTO RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL SALVADOR, Contrato de Préstamo N° 5043/OC-ES

Nosotros los suscritos, declaramos que:

Hemos examinado y no tenemos reservas a los documentos del proceso Comparación de Precios Nº ______________, por lo cual ofrecemos proveer los bienes en la cantidad, calidad y características técnicas solicitadas en los Documentos de Selección (Sección 3: Especificaciones Técnicas, Lista de bienes) y nos comprometemos a que estos bienes sean originarios de países miembros del Banco: [indicar una descripción breve de los bienes];--------------------------------------------------------------------------------

El precio total de nuestra oferta por todo concepto es de: ___________________________ (Indicar precio en números y en letras) incluidos todos los impuestos de ley (incluyendo el IVA) y los gastos directo y/o indirecto asociado.

Nos comprometemos a mantener nuestra oferta por un período de _______ (__) días a partir de la fecha de presentación de ofertas, y a suscribir el Contrato en caso de resultar adjudicatario.

Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores requeridos para ejecutar cualquier parte del Contrato, tenemos nacionalidad de países elegibles _______________ [indicar la nacionalidad del Oferente, incluso la de todos los miembros que comprende el Oferente, si el Oferente es una Asociación en Participación o Consorcio, y la nacionalidad de cada subcontratista y proveedor]

- Manifestamos con carácter de declaración jurada que: i) no tenemos conflicto de intereses, ii) nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para ejecutar cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Banco, bajo las leyes del país del COMPRADOR o normativas oficiales, y iii) no tenemos ninguna sanción del Banco o de alguna otra Institución Financiera Internacional (IFI).

- Asimismo, nos comprometemos que dentro del proceso de selección (y en caso de resultar adjudicados en la ejecución) del contrato, a observar las leyes sobre Prácticas Prohibidas incluyendo soborno, aplicables en el país del cliente.

Mi representada se encuentra en capacidad de entregar los bienes en el plazo previsto, expresados en nuestra oferta.

Conocemos, aceptamos y nos sometemos libre y voluntariamente al cumplimiento de lo indicado en los Documentos de Comparación de Precios, así como a las demás normas conexas que lo regulan

Entendemos que esta oferta, junto con su aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirá una obligación hasta la suscripción del contrato, y que el Programa no está obligado a aceptar la Oferta evaluada más baja ni ninguna otra Oferta que reciban, sin que tal decisión permita reclamación por parte del oferente.

Conocemos y aceptamos que el Programa se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar el proceso, rechazar todas las ofertas o declarar desierto el proceso si conviniese a los intereses nacionales o institucionales, sin que ello le genere responsabilidad alguna.

Para todos los efectos señalamos como domicilio legal en (………..Domicilio).

San Salvador,   ........... de  .............................. del  ____

Firma y sello del oferente (Representante Legal o Apoderado Legal)

FORMULARIO N° 02: DECLARACIÓN JURADA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL

COMPARACIÓN DE PRECIOS: RES-COVID-94-CP-B-MINSAL denominado “EQUIPO DE ULTRACONGELACIÓN PARA LABORATORIO VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA: VIROLOGÍA Y BIOLOGÍA MOLECULAR E INMUNOLOGÍA”.

Señores

MINSAL/PROYECTO RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL SALVADOR

Contrato de Préstamo N° 5043/OC-ES

El que suscribe, Representante Legal de ......................................................, identificado con Documento de Identidad N° ......................, DECLARA BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

| Nombre o Razón Social |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domicilio Legal |  |  |  |  |  |
| NIT Y Registro IVA |  | Teléfono |  | email |  |
| Nombre, teléfono y Correo electrónico de la persona de contacto |  |  |  |  |  |

Información del Representante Legal:

Información del representante autorizado del Oferente: Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado] Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado] Números de teléfono: [indicar los números de teléfono y facsímile del representante autorizado] Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del representante autorizado]

El Salvador, ... de ..………...... del …….

Firma y sello del oferente

(Representante Legal o Apoderado Legal

#### FORMULARIO N° 03: CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| GENERALIDADES |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS Detallar N° de página de la oferta donde puede verificarse las Especificaciones Técnicas ofertadas. Para verificar el cumplimiento. |
| Descripción Características Mecánicas | Congelador de ultrabaja temperatura para laboratorio de 20 pies cúbicos/570 litros (medidas aproximadas), de una puerta, de alto rendimiento. |  |
|  | Construido con lámina de acero, resistente a corrosión y ralladuras, interior de acero inoxidable. |  |
|  | Rango de trabajo (-50 a -80) °C aproximados. |  |
|  | Aprobaciones regulatorias UL, cUL, CE. |  |
|  | Sistema de control de temperatura con pantalla digital. |  |
|  | Alarma audible y visible incorporada para señalar cambios de temperatura fuera del rango. |  |
|  | Sistema robusto con aislamiento de poliuretano de al menos 10 cm. |  |
|  | Cierre hermético tipo magnético, sensor de temperatura electrónico. |  |
|  | Puerta con chapa o llave de fábrica u otro cierre de seguridad. |  |
|  | Gas refrigerante ecológico, libre de CFC. |  |
|  | Con rodos con seguro y/o tornillos niveladores. |  |
|  | Con al menos 4 anaqueles removibles, resistentes. |  |
|  | Incluir UPS: Con un respaldo de al menos 15 minutos, con una potencia de acuerdo a la demanda del equipo en funcionamiento. |  |
| 2.Características Eléctricas | Voltaje: 120 o 208 +/- 10% VAC |  |
|  | Frecuencia: 60 Hz |  |
|  | Fases: 1 |  |
|  | Tipo de enchufe: Proporcionar toma corriente hembra y la caja donde se montará según tipo toma corriente macho que el equipo traiga. |  |
| 3. Plazo de entrega | - El Plazo de entrega de los equipos será de 120 días calendario, contados a partir del día siguiente de la distribución del contrato. Una vez el Administrador de Contrato notifique al proveedor adjudicado que se debe realizar el traslado del equipo, el proveedor contará con un plazo de 30 días calendario para realizarlo, así como la puesta en funcionamiento del equipo. |  |
| 4. Condiciones de Recepción e Instalación | Lugar de instalación para el equipo será en: Los bienes serán entregados en el almacén El Paraíso, colonia El Paraíso, Barrio San Esteban, final 6ª. Calle oriente N°1105. Para el proceso de entrega del equipo el Proveedor que resulte adjudicado deberá entregar carta compromiso al administrador de contrato, firmada por el representante legal, por medio de la cual se compromete a realizar el traslado del equipo desde el Almacén El Paraíso hasta las nuevas instalaciones del Laboratorio Nacional de Salud Publica en el Instituto Nacional de Salud, ubicado en Urbanización Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y Avenida República de Ecuador #33, San Salvador. Una vez el Administrador de Contrato notifique al proveedor adjudicado que se debe realizar el traslado del equipo, el proveedor contará con un plazo de 30 días calendario para realizarlo, así como la puesta en funcionamiento del equipo. Dicho traslado será en acompañamiento del administrador de contrato. |  |
| 5. Información Técnica Requerida | Con la Oferta: - Catálogo con especificaciones técnicas - Catálogos originales o copias en físico o digitales, impresiones del sitio web de los fabricantes acompañados del link de donde se imprimió, o cualquier otra documentación físico o digital que contenga información técnica necesaria para demostrar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas, traducidos al idioma castellano. - El ofertante deberá marcar o identificar el catálogo e información técnica entregada, con nombre de la empresa, número del proceso de compra y dentro del Catálogo o la página identificar el producto ofertado. |  |
|  | - Con el Equipo: - Manual de Operación; traducido al idioma castellano. |  |
| 6. Garantías | Garantía contra desperfectos de fabricación de dos años, a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo |  |
| 7. Capacitación | El suministrante proporcionará la capacitación y comprenderá: - La operación, limpieza y manejo del equipo, dirigida al personal - Operador, con una duración de al menos 8 horas. - Mantenimiento preventivo y fallas más frecuentes del equipo, impartidas al personal técnico de mantenimiento del establecimiento. - Deberá presentar programa de capacitación al administrador de contrato al momento de la recepción del equipo. |  |
| 8. Soporte Técnico | La empresa deberá contar con departamento de servicio técnico de mantenimiento, con personal entrenado para garantizar el soporte técnico calificado del equipo ofertado y cumplir con el programa de capacitación solicitado, para lo cual deberá presentar los correspondientes atestados que lo comprueben. Además, una constancia en la cual se exprese que han brindado soporte técnico calificado. El MINSAL se reserva el derecho de verificar la información recibida, en este aspecto. |  |
| 9.Requisitos generales | Colocar al equipo una etiqueta en papel de material adecuado, mínimo en dos lados alternos del equipo, sin cubrir información técnica proporcionada por el fabricante, con la siguiente información: - Número proceso de compra, número de contrato - Nombre del oferente - Contacto del Servicio Técnico, teléfono fijo y celular - Número de ítem y código del producto - Nombre del equipo - Marca, Número de Serie, Origen - Fecha de instalación - Fecha de inicio y fin de garantía - Nombre del Administrador de contrato |  |
| 10. Requisitos especiales | - Deberá realizar rutinas de mantenimiento preventivo semestral durante el periodo de vigencia de la garantía, para lo cual deberá presentar plan de visitas, coordinadas con el Administrador de Contrato. - Compromiso por escrito del suministrante de contar con la disponibilidad de repuestos por un período mínimo de 5 años. - Durante la ejecución del contrato y en el período de garantía del equipo; deberá trasladarse el equipo contratado a las nuevas instalaciones del Laboratorio Nacional de Salud Pública/Instituto Nacional de Salud, ubicado en Urbanización Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y Av. República de Ecuador No.33, San Salvador, entre Calzada Guardabarranco y Av. Cenzontle. - Cubriendo los costos de: embalaje, traslado e instalación de los equipos; incluyendo la realización de los ajustes, calibraciones, certificaciones según la naturaleza del equipo, para que éste quede en buen funcionamiento a satisfacción del Administrador de Contrato y técnico usuario. - Una vez el Administrador de Contrato notifique al proveedor adjudicado que se debe realizar el traslado del equipo, el proveedor contará con un plazo de 30 días calendario para realizarlo, así como la puesta en funcionamiento del equipo. |  |
| Distribución | EQUIPO; CANT.; UBICACIÓN. Cámara refrigerante vertical de ultra baja temperatura (freezer); 1; Nuevas instalaciones del Laboratorio Nacional de Salud Pública, Sección del Laboratorio de Vigilancia en Salud Pública. - Virología y Biología Molecular.. Cámara refrigerante vertical de ultra baja temperatura (freezer); 2; Nuevas instalaciones del Laboratorio Nacional de Salud Pública, Sección del Laboratorio de Vigilancia en Salud Pública. - Inmunología. Total; 3. |  |

FORMULARIO N° 04 FORMULARIO DE COTIZACIÓN: LISTA DE PRECIOS

COMPARACIÓN DE PRECIOS N° RES-COVID-94-CP-B-MINSAL denominado “EQUIPO DE ULTRACONGELACIÓN PARA LABORATORIO VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA: VIROLOGÍA Y BIOLOGÍA MOLECULAR E INMUNOLOGÍA”

| ITEM | CÓDIGO MINSAL | DESCRIPCIÓN | LUGAR DE ORIGEN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO (IVA incluido) | PRECIO TOTAL (IVA incluido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |

El precio ofertado esta expresado en dólares de los Estados Unidos de América. Incluye todos los costos directos e indirectos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y cualquier costo por otro concepto que pueda tener incidencia sobre el valor de los bienes.

[El precio ofertado deberá ser consignado únicamente con dos decimales]

Impuestos: El precio arriba expresado incluye todos los tributos, impuesto y/o cargos, comisiones, etc. y cualquier gravamen que recaiga o pueda recaer sobre el bien a proveer o la actividad del proveedor, incluyendo el IVA

PLAZO DE ENTREGA:

LUGAR DE ENTREGA:

Firma y sello del proveedor

(Representante Legal o Apoderado Legal)

FORMULARIO N° 05: DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

COMPARACIÓN DE PRECIOS N° RES-COVID-94-CP-B-MINSAL denominado “EQUIPO DE ULTRACONGELACIÓN PARA LABORATORIO VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA: VIROLOGÍA Y BIOLOGÍA MOLECULAR E INMUNOLOGÍA”

[El Oferente completará este Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Oferta de acuerdo con las instrucciones indicadas.]

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta]

Comparación de precios:

A: MINSAL/PROYECTO RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL SALVADOR

Contrato de Préstamo N° 5043/OC-ES

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el COMPRADOR por un período de dos años contado a partir de la fecha establecida para la recepción de ofertas si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la oferta si:

(a)	retiráramos nuestra oferta durante el período de vigencia de la oferta especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o

- (b)	si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra oferta durante el período de validez de la misma, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el formulario del Convenio de Contrato, si es requerido; (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento; o (iii) no cumplimos con el suministro pactado o su modificación.

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no somos los seleccionados, y cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) si recibimos una copia de su comunicación con el nombre del Oferente seleccionado; o (ii) han transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra oferta.

Firmada: [firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican].

En capacidad de [indicar la capacidad jurídica de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta]

Nombre: [nombre completo de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [nombre completo del Oferente]

Fechada el ____________ día de ______________ de 20_____________ [indicar la fecha de la firma]