## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA CONSULTORIOS DE NUTRICIÓN, UNIDAD DE SALUD DE SONSONATE, DEPARTAMENTO DE SONSONATE, LOTE 3
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | TOTAL
1 | INSTALACIONES PROVISIONALES
1.01 | Elaboración de Estudio de Suelos. | 1 | sg
1.02 | Bodega e instalaciones provisionales y cerco provisional. | 1 | sg
1.03 | Instalación provisional Agua Potable, Aguas Negras y Energía Eléctrica | 1 | sg
1.04 | Suministro e Instalación de rótulo provisional. | 1 | sg
2 | DESMONTAJES Y DEMOLICIONES
2.01 | Demolición de acera de concreto existente, incluye desalojo. | 4.7 | m2
2.02 | Demolición de canaleta de concreto existente, además de las reparaciones necesarias en los remates de la acera a construir en consultorio de nutrición, incluye desalojo. | 3.26 | m2
2.03 | Demolición de pretil de concreto existente, incluye desalojo. | 4.75 | m
2.04 | Desmontaje y desalojo de tramo de fascia existente y su estructura de soporte en módulo existente; incluye trabajos de sellado de fascia en remates de consultorio a construir. | 10 | m
2.05 | Desmontaje y desalojo de alero de techo existente. Incluye estructura de soporte y de cielo falso. | 6.3 | m2
3 | TERRACERÍA
3.01 | Trazo y Nivelación. | 26.63 | m2
3.02 | Corte de talud existente para consultorio de nutrición proyectado | 14.25 | m3
3.03 | Limpieza y descapote del terreno, Descapote según estudio suelo. En área proyección de terraza, incluye desalojo. | 26.63 | m2
3.04 | Excavación para solera de fundación SF2, incluye acarreo a lugares de acopio y desalojo. | 2.66 | m3
3.05 | Excavación para solera de fundación SF1, incluye acarreo a lugares de acopio y desalojo. | 6.43 | m3
3.06 | Excavación para canaleta ALL y acera | 4.75 | m3
4 | RELLENOS
4.01 | Relleno para fundaciones, canaleta ALL y acera, compactados con material selecto, compactado al 95%, incluye acarreo | 7.33 | m3
4.02 | Relleno para fundaciones, canaleta ALL y acera, compactados con suelo cemento 20:1, compactado al 95%, incluye acarreo | 3.72 | m3
5 | CONCRETO ESTRUCTURAL
5.01 | Construcción de solera de fundación SF-01 de 0.40 m x 0.25 m, refuerzo 4#4, estribos #2@0.15 m, f´c= 280 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado; según se detalla en planos y especificaciones técnicas. | 1.2 | m3
5.02 | Construcción de solera de fundación SF-02 de 0.50 m x 0.25 m, refuerzo 6#4, estribos #2@0.15 m, f´c= 280 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado; según se detalla en planos y especificaciones técnicas. | 0.6 | m3
5.03 | Elaboración de Solera de coronamiento de concreto reforzado SC-01 de 0.20 m x 0.15 m, refuerzo 4#4 , estribo #2 @0.15m f´c= 280 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado; según se detalla en planos y especificaciones técnicas. | 0.33 | m3
5.04 | Elaboración de Solera de coronamiento de concreto reforzado SC de 0.20 m x 0.20 m, refuerzo 4#4 , estribo #2 @0.15m f´c= 280 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado; según se detalla en planos y especificaciones técnicas. | 0.17 | m3
5.05 | Elaboración de Mojinete Mo de 0.15 m x 0.20 m, refuerzo 4#4, estribo#2@0.15 m, f´c= 280 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado; según se detalla en planos y especificaciones técnicas. | 0.18 | m3
5.06 | Elaboración de Mojinete Mo de 0.20 m x 0.20 m, refuerzo 4#4, estribo#2@0.15 m, f´c= 280 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado; según se detalla en planos y especificaciones técnicas. | 0.18 | m3
6 | ESTRUCTURA METÁLICA
6.01 | Suministro e instalación de polín P-1 encajuelado metálico C 4"x2" chapa 16; incluye: anclaje a pared existente según detalle 2 (2 pernos 1/2´´ de longitud 0.10m G60 y polín de apoyo 6´´ calibre 16), soldadura, placas, pernos y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 48.9 | m
6.02 | Suministro e instalación de polín VM-1 encajuelado metálico C 6"x2" chapa 16; incluye: placa de conexión 0.15m x 0.25m x 1/4´´, 4 pernos 3/8´´ longitud 0.10m G60, anclaje a pared existente según detalle 1, soldadura, placas, pernos y lo necesario para la instalación según se detalla en planos y pintura según especificación técnica. | 3 | m
7 | CUBIERTA DE TECHO
7.01 | Suministro e instalación de cubierta de lámina de aluminio y zinc calibre 24, grado 80. Incluye la instalación de cumbrera, botagua, además de todos los accesorios necesarios para su correcta instalación. | 32.15 | m2
7.02 | Sellado de los huecos de las ondas de la cubierta sobre pared o solera con mezcla de mortero (cepo) | 15.4 | m
7.03 | Suministro e instalación de aislante termoacústico de 5mm | 24.53 | m2
8 | ALBAÑILERIA
8.01 | Construcción de pared de mampostería reforzada de bloque de concreto de 0.15 m x 0.20 m x 0.40 m, con refuerzo vertical y horizontal, llenado de celdas y sellado de juntas, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios y cargaderos. | 43.32 | m2
8.02 | Construcción de pared de mampostería reforzada de bloque de concreto de 0.20 m x 0.20 m x 0.40 m, con refuerzo vertical y horizontal, llenado de celdas y sellado de juntas, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios y cargaderos. | 16.15 | m2
8.03 | Suministro y aplicación de impermeabilizante integral en repello en contacto con el talud (rostro interno del consultorio) | 18.6 | m2
8.04 | Suministro y aplicación de doble capa de impermeabilizante asfáltico en pared de bloque en contacto con el talud (rostro externo del consultorio) | 20.36 | m2
9 | PISOS Y COBERTURA VEGETAL
9.01 | Construcción de losa de piso f´c=210kg/cm2 de 7 cm de espesor, refuerzo de malla electrosoldada varilla lisa 6/6 calibre 10, incluyendo base de suelo cemento 20:1, con espesor de 20 cm. | 12.35 | m2
9.02 | Suministro e instalación de baldosas de porcelanato para alto tráfico, antideslizante formato de 0.60 m x 0.60 m, PEI V, MOSH 5, todo masa, rectificado y antimanchas, color gris claro acabado brillante, sisa de 3 mm con porcelana color gris claro, incluye zócalo h=7.50 cm de las mismas características del material del piso. | 12.35 | m2
9.03 | Construcción de acera de concreto de 7 cm de espesor, f´c=280 kg/cm2, tejido #2@0.25m ambos sentidos, con superficie de desgaste acabado tipo acera (repello 1:3) espesor=2 cm y sisada @ 0.50m transversalmente. Incluye: base de suelo cemento 20:1 con espesor de 20 cm y relleno compactado con material selecto e=0.24m | 9.3 | m2
9.04 | Cobertura vegetal en talud con grama san Agustín. Incluye capa de tierra negra e=0.15m | 10.11 | m2
9.05 | Construcción de canaleta ALL, ancho 0.90m. Incluye: pretiles de bloque de 0.10m x 0.20m x 0.40m acabado pulido al interior, cama de agua con superficie pulida f´c=140kg/cm2 e=0.05m, losa sobre canaleta ALL (integrada a la acera) f´c=280kg/cm2 refuerzo acabado tipo acera con refuerzo #3@0.125m ambos sentidos. | 4.45 | m
10 | ACABADOS DE PAREDES
10.01 | Suministro y aplicación de repello con mortero (cemento, arena) y afinado de superficies verticales (paredes y columnas). Incluye cuadrados de puertas, ventanas. | 103.06 | m2
10.02 | Suministro y aplicaciones de 2 manos de pintura látex acrílica para interiores de alta calidad con acabado semibrillante, desde piso hasta cielo falso, será elección del propietario los colores a utilizar . Incluye aplicación de base en cuadrados de puertas, ventanas y paredes. | 51.53 | m2
10.03 | Suministro y aplicaciones de 2 manos de pintura látex acrílica de alta calidad con acabado semibrillante, para exteriores, los colores a definir por el ingeniero . Incluye aplicación de base en cuadrados de puertas, ventanas y paredes. | 51.53 | m2
11 | CIELOS FALSOS
11.01 | Suministro e instalación losetas flexibles tipo tablilla de PVC 0.25 m x 6.00 m, e = 6.5 mm, resistente al impacto y la tracción, ignífugo, contra humedad y hongos, instaladas en perfilería de aluminio tipo pesado (ángulo tee, cruceros omegas, unionves pvc), con alambre para suspensión desde estructura de techo o losa y arriostramiento sismo resistente. Incluye elaboración de tapas de registro, contramarcos de perfilería y cortes para luminarias y ventilación. | 12.35 | m2
11.02 | Suministro e instalación de fascia y cornisa de forro de lámina lisa de fibrocemento de 6mm, incluye estructura metálica de tubo cuadrado estructural de 1"x1" cada 40cm sujeta a estructura de techo y de paredes, cortagotas de 1´´, botaguas (cañuela) de lámina lisa galvanizada #24 entre el canal ALL y la fascia, aplicación de dos manos de pintura látex acrílica en fascia y cornisa y aplicación de dos manos de anticorrosivo y pintura de esmalte como acabado final en estructura, aplicado con soplete, acorde a las especificaciones técnicas. Ver detalle de fascia y canal | 24.33 | m
12 | VENTANAS
12.01 | (Código V-1) Suministro e instalación de Ventana Proyectable de dos cuerpos, tipo palanca (2.00 m x 1.20 m), de marco y estructura de aluminio anodizado color natural compuesta por cuerpos proyectables de vidrio laminado de 6 mm color claro con apertura a 45° de fácil manipulación; incluye operador tipo palanca, estructura de herrajes y accesorios para uso pesado, incluye sello de neopreno. | 1 | c/u
13 | PUERTAS
13.01 | Suministro e instalación de Puerta P-1 (1.00 m x 2.10 m). Puerta abatible metálica con doble forro de lamina de Ho. 1/16" y contramarco de L1 1/2"x 1 1/2" x 3/16", pintada con dos manos de pintura anticorrosiva y pintura de aceite aplicada con soplete. Incluye chapa tipo parche, bisagras alcayate 4" y tope de piso. | 1 | c/u
14 | MOBILIARIO FIJO
14.01 | Suministro e instalación de MUEBLE MF-01 (0.60 m x 0.60 m x 0.90m) según detalle en hoja 03/07. Lavado con fregadero de submontar, poceta 80% cuarzo, 20% acrílico con sellante, puertas de lámina prensada de madera banack de 1" con forro de plástico laminado color a elegir tapado con cubre cantos; haladeras metálica acabado cromo satinado con recibidores metálicos; salpicadera de tablero lámina prensada de madera banack de 1"; zócalo de madera de cedro de 10cm de altura. Incluye accesorios de conexión hidráulica (drenaje y agua portable), grifo tipo cuello de ganso de acero inoxidable; estructura de riostra de madera de cedro, travesaños verticales de madera de cedro, piezas clavadas y atornilladas con tornillos aglomerados. Ver detalle en planos. | 1 | c/u
15 | SEÑALÉTICA
15.01 | ROTULACIÓN
15.01.01 | Suministro y colocación de Rótulo de acrílico base de aluminio, letra de acrilico color negro y pantalla acrilica transparente con chapetones de acero inoxidable , para identificación de áreas, incluye elementos de sujeción para su correcta instalación según fabricante. Ver detalle en planos | 1 | c/u
15.02 | SEÑALES
15.02.01 | Suministro y colocación de Señal RUTA DE EVACUACIÓN. Ver detalle y ubicación en planos, incluye elementos de sujeción para su correcta instalación, según fabricante. | 1 | c/u
15.02.02 | Suministro y colocación de Señal de RIESGO ELÉCTRICO. Ver detalle y ubicación en planos, incluye elementos de sujeción para su correcta instalación, según fabricante. | 1 | c/u
15.02.03 | Suministro y colocación de Señal de SALIDA. Ver detalle y ubicación en planos, incluye elementos de sujeción para su correcta instalación, según fabricante. | 1 | c/u
16 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS
16.01 | Suministro e instalación de bajada de agua lluvia Tubería PVC ø4" 100 PSI, incluye accesorios, elementos de sujeción. | 7 | m
16.02 | Suministro e instalación de canal de aguas lluvias 0.20m x 0.30 m de lámina lisa galvanizada No.24, Incluye: elementos de fijación de pletina de 1´´x1/8´´@0.50m soldados a polín P-1 y todos los trabajos necesarios para su correcto funcionamiento. Ver detalles en planos. Acabado final a definir por supervisor. | 12.25 | m
16.03 | Suministro e instalación de tubería PVC ∅1/2" 315 PSI, para agua potable. Incluye terracería (cortes y rellenos), conexión a red AP existente, accesorios hidráulicos y conexión de abasto al grifo del mueble MF-01 | 3 | m
16.04 | Suministro e instalación de tubería PVC ∅2" 125 PSI, para aguas negras. Incluye terracería (cortes y rellenos), conexión a red AN existente, accesorios hidráulicos, sifones y conexión al drenaje del mueble MF-01 | 3 | m
17 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
17.01 | Suministro e instalación de Sub tablero eléctrico de 6 espacios monofásico de 240v/120v , 2 polos, barras 125A, con protecciones THQL: 15A-1P(1), 20A-1P(1), 30A-2P (2). Incluye la polarización del tablero con una barra Copperweld 10´x 5/8" y conductor #4 desde la barra Copperweld hasta el bus de tierra de tablero, canalizado con EMT de 1/2" | 1 | c/u
17.02 | Suministro e instalación de alimentador de subtablero de consultorio de nutrición ST-NUTR, desde CAJA DE CORTE , adjunto al tablero GENERAL existente hasta el ST-NUTR, con conductor 2-THHN #6(F)+ 1THHN #6(N)+1THHN #8(T), canalización Ø 1 ", incluye cajas de registro metálica, Conduit PVC eléctrico en entrecielo, Conduit IMC en tramos vistos y soportería de fijación a estructura de techo, abrazadera y accesorios | 31 | m
17.03 | Suministro e instalación de protección de caja de corte con disyuntor de 40A/2P, 240v/120v adjunto al tablero general existente ,para alimentación de subtablero de consultorio de Nutrición ST-NUTR, incluye conexión a las barras del Tablero General. | 1 | c/u
17.04 | Suministro e instalación de salida de luminarias 120v, incluye canalizado y alambrado de: circuito alimentador, unión entre luminarias e interruptor. | 2 | c/u
17.05 | Suministro e instalación de Luminaria panel LED 2'X2', de empotrar en cielo falso, 120V,40W, 3800LM, 60HZ, 6000K,IP20 | 2 | c/u
17.06 | Suministro e instalación de tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). Incluye picado de pared existente para empotrar la canalización y posteriormente el resane de la pared | 3 | c/u
17.07 | Suministro e instalación apagador sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable , caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 1 | c/u
17.08 | Suministro e instalación de alimentador para equipo de aire acondicionado MINISPLIT, desde subtablero de nutrición ST-NUTR hasta caja Nema 3R adjunto a UC, con 2- THHN No. 8 (F) + THHN No. 10(T) y canalizado en tubería EMT aluminio de 3/4”. | 10 | m
17.09 | Suministro e instalación de caja NEMA 3R, con disyuntor THQL de 30A/2, equipo aire acondicionado | 1 | c/u
18 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS
18.01 | Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de aire acondicionado, tipo mini Split (MS) Tipo Cassette 4V, INVERTER, con capacidad de 18,000 BTU/h. Para CONSULTORIO DE NUTRICIÓN. Incluye: Unidad evaporadora y condensadora, tuberías de refrigeración de Cobre tipo ACR ASTM-B280, válvulas y accesorios soldables, soldadura acero plata al 5% y proceso de soldadura con paso de nitrógeno, aisladas térmicamente en todo su recorrido con aislamiento de espuma elastomérico flexible y liviano de célula cerrada de 3/4" espesor para tuberías de refrigeración, tubería de drenaje de condensado PVC SDR 17 o 26 según diámetro y su conexión a bajante pluvial o descarga final según planos, aisladas térmicamente en todo el recorrido entrecielo con aislamiento elastomérico flexible y liviano célula cerrada de 1/2" de espesor para tuberías de drenajes, el aislamiento para tuberías de refrigeración y drenaje deberá ser protegido con dos capas de pintura impermeabilizante elastomérico a base de agua en interiores y exteriores, soportería galvanizada, canalización metálica para interiores o exteriores según la ubicación, cableado de sistema de control entre unidad condensadora y evaporadora, canalización metálica interior o exterior con su cableado para la alimentación de fuerza desde las cajas de conexión instaladas por el contratista eléctrico hacia los equipos, base metálica y/o concreto de ambos equipos, protección mecánica en tuberías, anclajes, antivibradores entre equipos y bases, control de temperatura, pruebas (hermeticidad, presión y vacío), carga de refrigerante, señalización, instalación y protecciones eléctricas. Además, incluye: adiestramiento y capacitación, dos años de garantía y mantenimiento preventivo por dos años (rutinas mensuales). Todo lo anterior, según lo indicado en las especificaciones técnicas del proyecto. | 1 | c/u
COSTO TOTAL DEL PROYECTO; INCLUYE COSTO DIRECTO, COSTO INDIRECTO E IVA