## PDO
PLAN DE OFERTA
ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA CONSULTORIOS DE NUTRICIÓN, UNIDAD DE SALUD DE TACUBA, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN. LOTE 3
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | TOTAL
1 | INSTALACIONES PROVISIONALES
1.01 | Elaboración de Estudio de Suelos. | 1 | sg
1.02 | Bodega e instalaciones provisionales y cerco provisional. | 1 | sg
1.03 | Instalación provisional Agua Potable, Aguas Negras y Energía Eléctrica | 1 | sg
1.04 | Suministro e Instalación de rótulo provisional. | 1 | sg
2 | DESMONTAJES Y DEMOLICIONES
2.01 | (DE/FA) Desmontaje de fascia. Incluye: acarreo y desalojo de fascia y de su estructura existente, trabajos de sellado de fascia en remates de consultorio a construir. | 4.95 | m
2.02 | (DE/PU) Desmontaje de puerta existente. Incluye acarreo al sitio de reparación y montaje nuevamente al estar readecuada. (P-2) | 1 | c/u
2.03 | (L/P) Desmontaje y remontaje de Puerta existente a reparar, ubicada en pasillo de área materno infantil (P-3) | 1 | c/u
2.04 | (RS/PA) Resanes y pintura de paredes existentes, entre ejes A-B y ejes 1-2 Suministro y aplicación de 2 manos de pintura látex acrílica para interiores de alta calidad con acabado semibrillante, desde piso hasta cielo falso, será elección del propietario los colores a utilizar . Incluye aplicación de base en cuadrados de puertas, ventanas y paredes. | 51.3 | m2
2.05 | (DE/LU) Desmontaje de luminarias: 2´X2´ Incluye acarreo y desalojo. | 2 | c/u
2.06 | (DE/LU) Desmontaje de luminarias: foco incandescente. Incluye acarreo y desalojo. | 1 | c/u
2.07 | (DE/CIE) Desmontaje de cielo falso. Incluye acarreo y desalojo. | 18.5 | m2
2.08 | (DE/PL) Desmontaje y sustitución de unidad completa: interruptor sencillo. Incluye acarreo y desalojo. | 2 | c/u
2.09 | (DE/PL) Desmontaje y sustitución de unidad completa: tomacorriente doble. Incluye acarreo y desalojo. | 2 | c/u
2.1 | (DE/CA) Demolición de cargadero de ventana, h=0.82m. Incluye acarreo y desalojo. | 3.41 | m2
2.11 | (DE/PA) Demolición de paredes de bloque de 0.15x0.20x0.40m). Incluye acarreo y desalojo. | 8.13 | m2
2.12 | (DE/AC) Demolición de acera de concreto L=4.95m x a=0.50m; sobre eje B. Incluye acarreo y desalojo. | 2.5 | m2
2.13 | (DES/LV) Desmontaje de lavamanos. Incluye acarreo y desalojo. | 1 | c/u
2.14 | (DE/LT) Desmontaje de mueble y desmontaje de lavatrastos. Incluye acarreo y desalojo. | 1 | c/u
2.15 | (DE/BA) Desmontaje de balcón de ventana de hierro cuadrado. Incluye acarreo y desalojo. | 4.4 | m2
2.16 | (DE/PC) Demolición de ladrillo de piso de cemento existente. Incluye acarreo y desalojo. | 18.5 | m2
2.17 | (DE/VC) Desmontaje de ventana de celosía. Incluye acarreo y desalojo. | 4.4 | m2
3 | TERRACERÍA
3.01 | Trazo y Nivelación. | 42.32 | m2
3.02 | Limpieza y descapote del terreno, Descapote según estudio suelo. En área proyección de terraza, incluye desalojo. | 22.15 | m2
3.03 | Excavación para firme de piso en consultorio existente y en área de ampliación, e=0.27; A=32.0m2. Incluye acarreo a lugares de acopio y desalojo. | 8.64 | m3
3.04 | Excavación para fundaciones, incluye acarreo a lugares de acopio y desalojo. | 9.32 | m3
3.05 | Excavación para acera e=0.32m; A=6.90m2, incluye acarreo a lugares de acopio y desalojo. | 2.21 | m3
4 | RELLENOS
4.01 | Relleno para fundaciones, compactados con material selecto al 95%, incluye acarreo. | 4.28 | m3
4.02 | Relleno para fundaciones, compactados con suelo cemento 20:1, compactado al 95%, incluye acarreo. | 2.76 | m3
5 | CONCRETO ESTRUCTURAL
5.01 | Construcción de solera de fundación SF-01 de 0.40 m x 0.25 m, refuerzo 4#4, estribos #2@0.15 m, f´c= 280 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado; según se detalla en planos y especificaciones técnicas. | 1.15 | m3
5.02 | Elaboración de Solera de coronamiento de concreto reforzado SC de 0.20 m x 0.15 m, refuerzo 4#4 , estribo #2 @0.15m f´c= 280 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado; según se detalla en planos y especificaciones técnicas. | 0.34 | m3
5.03 | Elaboración de solera cargadero tipo mojinete Mo de 0.15 m x 0.20 m, refuerzo 4#4, estribo #2@0.15 m, f´c= 280 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado; según se detalla en planos y especificaciones técnicas. | 0.22 | m3
5.04 | Elaboración de viga cargadero tipo Vc-1 de 0.15 m x 0.30 m, refuerzo 4#4, estribo #3@0.15 m, f´c= 280 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado; según se detalla en planos y especificaciones técnicas. | 0.17 | m3
6 | ESTRUCTURA METÁLICA
6.01 | Suministro e instalación de polín P-1 metálico C 4"x2" calibre 14; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 16.5 | m
6.02 | Suministro e instalación de polín P-2 encajuelado Metálico C 6"x4" calibre 16; incluye anclajes, soldadura, placas, pernos y todo lo necesario para la instalación según se detalla en planos y pintura según especificación técnica. | 1 | m
7 | CUBIERTA DE TECHO
7.01 | Suministro e instalación de cubierta de lámina de aluminio y zinc calibre 24, grado 80. Incluye la instalación de cumbrera, botagua, además de todos los accesorios necesarios para su correcta instalación. | 17.33 | m2
7.02 | Sellado de los huecos de las ondas de la cubierta sobre pared o solera con mezcla de mortero (cepo) | 12.55 | m
7.03 | Suministro e instalación de aislante termoacústico de 5mm | 31.91 | m2
8 | ALBAÑILERíA
8.01 | Construcción de pared de mampostería reforzada de bloque de concreto de 0.15 m x 0.20 m x 0.40 m, con refuerzo vertical y horizontal, llenado de celdas y sellado de juntas, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios y cargaderos. | 36.28 | m2
8.02 | (5) Suministro e instalación de pared seca (2 caras y espesor de 10cm) de paneles de tablacemento de 4´x8´ y 1/2´´ de espesor, laminado con una malla de fibra de vidrio polimerizada, con estructura de perfilería metálica galvanizada calibre 22 con retícula @61cm. Incluye: cinta para junta, tratamiento y acabado con mortero prefabricado para exterior y sellado de juntas. Todo lo anterior como se indica en las especificaciones técnicas. | 4 | m2
8.03 | (6) Suministro e instalación de pared seca (1 cara y espesor de 18cm) de paneles de tablacemento de 4´x8´ y 1/2´´ de espesor, laminado con una malla de fibra de vidrio polimerizada y forro a una cara, con estructura de perfilería metálica galvanizada calibre 22 con retícula @61cm. Incluye: cinta para junta, tratamiento y acabado con mortero prefabricado para exterior y sellado de juntas. Todo lo anterior como se indica en las especificaciones técnicas. | 2.81 | m2
8.04 | (3) Resanes de paredes con masilla | 85.19 | m2
9 | PISOS
9.01 | Construcción de losa de piso f´c=210kg/cm2 de 7 cm de espesor, refuerzo de malla electrosoldada varilla lisa 6/6 calibre 10/10. Incluye base de suelo cemento compactado 20:1, con espesor de 20 cm, compactada al 95% del grado de compactación máximo seco. | 31.91 | m2
9.02 | Suministro e instalación de baldosas de porcelanato para alto tráfico, antideslizante formato de 0.60 m x 0.60 m, PEI V, MOSH 5, todo masa, rectificado y antimanchas, color gris claro acabado brillante, sisa de 3 mm con porcelana color gris claro. Incluye zócalo h=7.50 cm de las mismas características del material del piso. | 31.91 | m2
9.03 | Construcción de acera de concreto simple de 7 cm de espesor, fc'=210 kg/cm2, refuerzo electromalla 6x6 calibre 10 con superficie de desgaste e=2 cm y sisada @ 0.50m transversalmente, junta de poliestireno con sellador elastomérico. Incluye: base compactada con material selecto al 95% del grado de compactación máximo seco; espesor de 25 cm, | 6.9 | m2
10 | ACABADOS DE PAREDES
10.01 | Suministro y aplicación de repello con mortero (cemento, arena) y afinado de superficies verticales (paredes y columnas). Incluye cuadrados de puertas, ventanas. | 59.77 | m2
10.02 | (4) Suministro y aplicaciones de 2 manos de pintura látex acrílica antibacterial para interiores de alta calidad con acabado semibrillante, desde piso hasta cielo falso, será elección del propietario los colores a utilizar . Incluye aplicación de base en cuadrados de puertas, ventanas y paredes. | 49.28 | m2
10.03 | Suministro y aplicaciones de 2 manos de pintura látex acrílica antibacterial de alta calidad con acabado semibrillante, para exteriores, los colores a definir por el ingeniero . Incluye aplicación de base en cuadrados de puertas, ventanas y paredes. | 29.88 | m2
10.04 | Junta flexible "J2" núcleo de durapas y sellos con material elastomérico, color a definir por la supervisión. Ver detalle. | 6.8 | m
11 | CIELOS FALSOS
11.01 | Suministro e instalación losetas flexibles tipo tablilla de PVC 0.25 m x 6.00 m, e=10mm, resistente al impacto y la tracción, ignífugo, contra humedad y hongos, instaladas en perfilería de aluminio tipo pesado (ángulos, tee, cruceros omegas, uniones pvc), con alambre para suspensión desde estructura de techo o losa y arriostramiento sismo resistente. Incluye elaboración de tapas de registro, contramarcos de perfilería y cortes para luminarias, ventilación y registro. | 31.91 | m2
11.02 | Suministro e instalación de fascia (55cm) y cornisa (75cm) de forro de lámina lisa de fibrocemento de 6mm, incluye estructura metálica de tubo cuadrado estructural de 1"x1" @ 40cm ambos sentidos, sujeta a estructura de techo y de paredes, cortagotas de 1´´, aplicación de dos manos de pintura látex acrílica en fascia y cornisa (incluye pintura base) y aplicación de dos manos de anticorrosivo y pintura esmáltica como acabado final en estructura, aplicado con soplete, acorde a las especificaciones técnicas. | 9.35 | m
12 | VENTANAS
12.01 | (Código V-1) Suministro e instalación de Ventana Proyectable de un cuerpo, tipo palanca (1.00 m x 1.20 m), de marco y estructura de aluminio anodizado color natural compuesta por cuerpo proyectable de vidrio laminado de 6 mm color claro con apertura a 45° de fácil manipulación. Incluye: operador tipo palanca, estructura de herrajes y accesorios para uso pesado, incluye sello de neopreno. | 4 | c/u
13 | PUERTAS
13.01 | (P-1) Suministro e instalación de Puerta P-1 (1.00 m x 2.10 m). Puerta abatible metálica con doble forro de lamina de Ho. 1/16" y contramarco de L1 1/2"x 1 1/2" x 3/16", pintada con dos manos de pintura anticorrosiva y pintura de aceite aplicada con soplete. Incluye chapa tipo parche, bisagras alcayate 4" y tope de piso. | 1 | c/u
13.02 | (P-2) Puerta existente a mantener y readecuar: Desinstalación de chapa existente y suministro e instalación de chapa de palanca de uso pesado, sustitución de bisagras existentes por 3 bisagras nuevas tipo alcayate de 4". Incluye suministro e instalación de tope al piso, preparación de superficie y aplicación de pintura de esmalte anticorrosiva con soplete color azul naval. | 1 | c/u
13.03 | (P-3) Puerta existente a mantener y readecuar: limpieza y desmanchado, mantenimiento de bisagras. Incluye suministro e instalación de tope al piso y aplicación con soplete de pintura anticorrosiva base esmalte, color azul naval. | 1 | c/u
14 | MOBILIARIO FIJO
14.01 | Suministro e instalación de MUEBLE MF-01 (0.60 m x 0.60 m x 0.90m) según detalles en hoja 05/09. Lavado con fregadero de 80% cuarzo, 20% acrílico con sellante, poceta de empotrar en cubierta. Puertas de lámina prensada de madera banack de 1" con forro de plástico laminado color a elegir, tapado con cubre cantos; haladeras metálica acabado cromo satinado con recibidores metálicos; salpicadera de tablero lámina prensada de madera banack de 1"; zócalo de madera de cedro de 10cm de altura. Incluye accesorios de conexión hidráulica (drenaje y agua portable), grifo tipo cuello de ganso de acero inoxidable; estructura de riostra de madera de cedro, travesaños verticales de madera de cedro, piezas clavadas y atornilladas con tornillos aglomerados. Ver detalle en planos. | 1 | c/u
15 | SEÑALÉTICA
15.01 | ROTULACIÓN
15.01.01 | Suministro y colocación de Rótulo de acrílico base de aluminio, letra de acrílico color negro y pantalla acrílica transparente con chapetones de acero inoxidable para su sujeción, para identificación de áreas. Incluye elementos de sujeción para su correcta instalación según fabricante. Ver detalle en planos | 1 | c/u
15.02 | SEÑALES
15.02.01 | Suministro y colocación de Señal RUTA DE EVACUACIÓN. Ver detalle y ubicación en planos, incluye elementos de sujeción para su correcta instalación, según fabricante. | 3 | c/u
15.02.02 | Suministro y colocación de Señal de RIESGO ELÉCTRICO. Ver detalle y ubicación en planos, incluye elementos de sujeción para su correcta instalación, según fabricante. | 1 | c/u
15.02.03 | Suministro y colocación de Señal de SALIDA. Ver detalle y ubicación en planos, incluye elementos de sujeción para su correcta instalación, según fabricante. | 1 | c/u
15.02.04 | Suministro y colocación de Señal de SALIDA DE EMERGENCIA. Ver detalle y ubicación en planos, incluye elementos de sujeción para su correcta instalación, según fabricante. | 1 | c/u
16 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS
16.01 | Suministro e instalación de bajada de agua lluvia Tubería PVC ø6" 125 PSI, incluye accesorios, elementos de sujeción. | 7.15 | m
16.02 | Suministro e instalación de canal de aguas lluvias 0.30x0.30 m de lámina lisa galvanizada No.24. Ver detalles en planos. Incluye: elementos de fijación de pletina de 1´´x1/8´´@0.50m soldados a polín P-1, botaguas (cañuela) de lámina galvanizada #24 (entre canal y fascia) y todos los trabajos necesarios para su correcto funcionamiento. Ver detalles en planos. Acabado final a definir por supervisor. | 5.5 | m
16.03 | Suministro e instalación de tubería PVC ∅1/2" 315 PSI, para agua potable. Incluye terracería (cortes y rellenos), conexión a red AP existente, accesorios hidráulicos, mangueras, válvulas y conexión de abasto al grifo del mueble MF-1 | 7.4 | m
16.04 | Suministro e instalación de tubería PVC ∅2" 125 PSI, para aguas negras. Incluye terracería (cortes y rellenos), conexión a red AN existente, accesorios hidráulicos, sifones y conexión al drenaje del mueble MF-1 | 8 | m
17 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
17.01 | Suministro e instalación de Sub tablero eléctrico de 8 espacios monofásico de 240v/120v , 2polos, barras 125A, con protecciones THQL: 15A-1P(1), 20A-1P(2), 40A-2P (1). Incluye la polarización del tablero con una barra Copperweld 10´x 5/8" y conductor #4 desde la barra Coperweld hasta el bus de tierra de tablero, canalizado con EMT de 1/2" | 1 | c/u
17.02 | Suministro e instalación de alimentador de subtablero de consultorio de nutrición ST-NUTR, desde TABLERO existente hasta el ST-NUTR, con conductor 2-THHN #4(F)+ 1THHN #4(N)+1THHN #8(T), canalización EMT Ø 1 ", incluye cajas de registro metálica, soporteria con riel strut, varilla roscada y abrazaderas riel strut a la estructura del techo. | 26 | m
17.03 | Suministro e instalación de disyuntor de 50A/2P, 240v/120v en tablero existente en cuarto electrico,para alimentación de subtablero de consultorio de Nutrición ST-NUTR. Incluye montaje de antetapa del tablero existente. | 1 | c/u
17.04 | Suministro e instalación de salida de luminarias 120v, incluye canalizado y alambrado de: circuito alimentador, unión entre luminarias e interruptor. | 4 | c/u
17.05 | Suministro e instalación de Luminaria panel LED 2'X2', de empotrar en cielo falso, 120V,40W, 3800LM, 60HZ, 6000K,IP20 | 2 | c/u
17.06 | Suministro e instalación de Luminaria panel LED cuadrado, medidas aproximada 225mm X 225mm, de empotrar en cielo falso, 120V,18W,1200LM, 60HZ, 6000K, color blanco | 2 | c/u
17.07 | Suministro e instalación de tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). Incluye picado de pared existente para empotrar la canalización y posteriormente el resane de la pared. | 2 | c/u
17.08 | Suministro e instalación de tomacorriente doble industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). Incluye picado de pared existente para empotrar la canalización y posteriormente el resane de la pared. | 3 | c/u
17.09 | Suministro e instalación apagador doble con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable , caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 1 | c/u
17.1 | Suministro e instalación apagador sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable , caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 1 | c/u
17.11 | Suministro e instalación de alimentador para equipo de aire acondicionado MINISPLIT, desde subtablero de nutrición ST-NUTR hasta caja Nema 3R adjunto a UC, con 2- THHN No. 8 (F) + THHN No. 10(T) y canalizado en tubería EMT aluminio de 3/4”. | 12 | m
17.12 | Suministro e instalación de caja NEMA 3R, con disyuntor THQL de 40A/2P, equipo aire acondicionado | 1 | c/u
18 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS
18.01 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de equipo de aire acondicionado tipo MINI SPLIT (MS) Tipo Cassette 4 Vías, INVERTER, con capacidad de 24,000 btu. Para Consultorio de Nutrición. Incluye: Unidades evaporadora y condensadora, tuberías de refrigeración de cobre Tipo ACR ASTM-B280, válvulas y accesorios soldables, soldadura en acero plata al 5% y proceso de soldadura con paso de nitrógeno, aisladas térmicamente en todo su recorrido con aislamiento de espuma elastómerico flexible y liviano de célula cerrada de 3/4 pulg de espesor para tuberías de refrigeración, tubería de drenaje de condensado PVC SDR 17 o 26 según diámetro y su conexión a bajante pluvial o descarga final según planos, aisladas térmicamente en todo el recorrido por entrecielo con aislamiento elastómerico flexible y liviano célula cerrada de 1/2 pulg de espesor para tuberías de drenajes, el aislamiento para tuberías de refrigeración y drenajes deberá ser protegido con dos capas de pintura impermeabilizante elastómerica a base de agua en interiores y exteriores, soportería galvanizada, canalización metálica para interiores o exteriores según la ubicación, cableado de sistema de control entre unidad condensadora y evaporadora, canalización metálica interior o exterior con su cableado para la alimentación de fuerza desde las cajas nemas de protección instaladas por el contratista eléctrico hacia los equipos. Base metálica y/o concreto de ambos equipos, protección mecánica en tuberías, anclajes, antivibradores, control de temperatura, pruebas (hermeticidad y vacío), carga de refrigerante, señalización, instalación y protecciones eléctricas Además incluye: Adiestramiento y capacitación, dos años de garantía y mantenimiento preventivo (rutinas mensuales). Todo lo anterior, según lo indicado en Especificaciones Técnicas del Proyecto. | 1 | c/u
COSTO TOTAL DEL PROYECTO; INCLUYE COSTO DIRECTO, COSTO INDIRECTO E IVA