PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

PROYECTO:

"READECUACION Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL DR. JUAN JOSE FERNANDEZ, ZACAMIL, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR"

CONTRATO N°

INFORME INICIAL

ENERO DE 2024

# CONTENIDO:

CONTENIDO:	2

1.	INTRODUCCIÓN	3

2.	OBJETIVOS DEL PGAS	4

3.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	4

3.1.	DESCRIPCION DE LA INTERVENCION	4

3.3.	MarCo legal y permisos	6

3.4.	Ubicación del proyecto	7

4.	IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	8

4.1.	Impactos potenciales positivos del proyecto	8

4.2.	Impactos potenciales NEGATIVOS del proyecto	8

5.	MEDIDAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	10

6.	DESCRIPCION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL Y SOCIAL	…………………………………………………………………………………………14

7.	MONITOREO Y SEGUIMIENTO	33

8.	IMPLEMENTACION DEL PGAS	34

9.	ANEXOS	35

# INTRODUCCIÓN

En el presente PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (PGAS) para la etapa de construcción del proyecto denominado “READECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ, ZACAMIL, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”, se han identificado de forma preliminar los potenciales riegos e impactos ambientales, sociales y de salud y seguridad ocupacional (SSO) que podrían generarse por la ejecución de dicha obra.  Se han propuesto medidas para evitar, mitigar y compensar los riesgos e impactos negativos identificados.  Así mismo se han detallado los arreglos para la implementación del PGAS, el monitoreo y seguimiento y las necesidades de capacitación.

El PGAS es la herramienta metodológica que define la forma de implementación de las medidas de mitigación identificadas en el Análisis Ambiental y Social. Tiene como objetivo asegurar la utilización de buenas prácticas ambientales y sociales, garantizar el cumplimiento de las metas propuestas en esas áreas, y corregir cualquier desajuste que implique riesgo o impacto ambiental o social.

# OBJETIVOS DEL PGAS

  - Posibilitar y controlar el cumplimiento de la normativa vigente en materia ambiental, social y de seguridad e higiene que correspondan, incluyendo los requerimientos del Marco Ambiental y Social del Banco Mundial, aplicables al presente Proyecto.

  - Identificar los posibles riesgos ambientales y sociales que surjan durante la planificación y ejecución del proyecto.

  - Establecer las acciones o medidas que sean requeridas para prevenir, compensar y mitigar los efectos o impactos negativos al medio ambiente y al entorno social, que pudieran ser generados durante la toda ejecución del proyecto.

  - Identificar los responsables por garantizar el cumplimiento de las acciones definidas en el mismo.

# DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

## DESCRIPCION DE LA INTERVENCION

El proyecto: “Readecuación y Ampliación del servicio de emergencias del Hospital Nacional Zacamil, Dr. Juan José Fernández” consiste en la readecuación y ampliación del servicio de emergencias del Hospital Nacional Zacamil, Dr. Juan José Fernández que comprende intervención de la zona existente de la emergencia en el Hospital Zacamil, la cual consiste en la adecuación de espacios en donde se preste una atención médica inmediata que tenga los recursos necesarios de infraestructura con las dimensiones, distribuciones adecuadas, flujos de circulación para dar respuesta inmediata y atender cualquier situación que pueda poner en riesgo la vida del paciente, además de dotar al personal que apoya en esta área de los espacios amplios y adecuados para la evaluación, diagnóstico y tratamientos a seguir.

La intervención se realizará en dos (2) zonas del Hospital Zacamil: la primera (1ª) es en el área existente de la emergencia donde se realizarán las remodelaciones y la segunda (2ª) será en la zona exterior aledaña a la emergencia y en ella se realizará la ampliación.

Estas intervenciones se han dividido en tres zonas: Vestibular o Hall principal, Urgencias y Emergencias.

En el área existente de remodelación se han proyectado las zonas vestibulares o Hall principal y la zona de urgencias.

En el área de ampliación se proyectará la Emergencia.

Se presentan a continuación, las actividades más relevantes en el proyecto:

Obras preliminares y provisionales

- Preparación del terreno (chapeo y limpieza).

- Delimitación del terreno

- Instalación de oficina, bodega de obra, baños, comedores y áreas de acopio de maquinaria

- Conexión de servicios de agua, electricidad, otros

- Instalación de barreras de seguridad y puntos de ingreso

- Instalación de señalética

Construcción

- Desmontajes y demoliciones

- Terracería y rellenos

- Concreto estructural

- Albañilería

- Estructura metálica, cubierta de techo, paredes livianas y pisos

- Acabados en paredes, cielos falsos, ventanas y puertas

- Señalética

- Instalaciones hidráulicas (de agua potable, drenaje de aguas negras y drenaje de aguas lluvias)

- Instalaciones eléctricas de baja tensión

- Sistema de gases medicinales

- Preinstalaciones biomédicas

Post Construcción

- Remoción de materiales excedentes

- Desmovilización de oficinas, bodegas y otra infraestructura asociada

El plazo de ejecución para el proyecto es de 120 días calendarios; contados a partir de la Orden de Inicio, emitida por el Supervisor y Administrador del Contrato.

Las obras propuestas se realizarán mientras se mantiene en operación el Hospital Nacional Zacamil Dr. Juan José Fernández. Para tal, se construirán barreras para separar el área de obras y acopio de equipos y materiales, se instalará la señalética necesaria para garantizar una obra y funcionamiento del hospital seguros, y se asignará al personal de seguridad y control de paso para garantizar la salud y seguridad de los usuarios y trabajadores del hospital y de la obra.

  - ALCANCE DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (PGAS)

Este PGAS aplica a la planificación y ejecución de la obra de readecuación y ampliación del servicio de emergencias del Hospital Nacional Dr. Juan José Fernández en San Salvador. Este PGAS se incluirá en los documentos de licitación para la obra y deberá ser adecuado por la Contratista y revisado por la Supervisión antes del inicio de la obra.

El sitio se entregará de acuerdo al estado establecido en las Especificaciones Técnicas del Proyecto respecto a la fase constructiva, por lo que la empresa constructora no será responsable de los impactos generados en la etapa de funcionamiento.

## MarCo legal y permisos

El MARN, cuenta con los instrumentos y procedimientos que deben cumplir las distintas actividades, obras o proyectos que se desarrollan en El Salvador.

La obra propuesta se desarrolla de acuerdo al Art. 22 de la Ley del Medio Ambiente: El titular de toda actividad, obra o proyecto que requiera de permiso ambiental para su realización o funcionamiento, ampliación, rehabilitación o reconversión deberá presentar al Ministerio de Medio Ambiente el formulario ambiental que esta requiera con la información que se solicite.

Por lo que la intervención se clasifica de acuerdo a la categorización de actividades, obras y proyectos como: Grupo B: Actividades, obras o proyectos con impacto ambiental potencial leve, moderado o alto, los cuales requieren presentar documentación ambiental.

Los proyectos dentro del Grupo “B” se clasifican en dos grandes categorías:

Categoría 1: corresponden a actividades, obras o proyectos que generen impactos ambientales potenciales leves, es decir, aquellos que por su relación causa-efecto, interacción de acciones, su persistencia y capacidad de recuperación del medio receptor, se prevé no deterioraran el medio ambiente ni pondrán en peligro la salud humana y la calidad de vida de la población, esta categoría “No requiere de un EIA”

Categoría 2: corresponden a actividades, obras o proyectos que generen impactos ambientales potenciales moderados o altos. Los proyectos dentro de esta categoría serán sometidos al proceso administrativo de Evaluación Ambiental y requerirán de la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), para lo cual el MARN emitirá una resolución determinando la necesidad del EIA y anexará los términos de referencia.

Por lo que este proyecto corresponde a la Categoría 2.

Para los proyectos que se están ejecutando dentro de unidades de salud y/o hospitales ya construidos, únicamente se requiere el permiso de: DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS (RIPIO); el cual será responsabilidad del contratista adjudicado obtenerlo.

## Ubicación del proyecto

El proyecto está ubicado en el Municipio de Mejicanos, Departamento de San Salvador; dentro de las instalaciones del Hospital Nacional Zacamil, Dr. Juan José Fernández.

Figura No.1: Mapa de ubicación del Hospital Nacional Zacamil, Dr. Juan José Fernández.

Figura No.2: Ubicación de área del Proyecto.

# IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

A continuación, se plantean los potenciales riesgos e impactos ambientales y sociales principales asociados a la ejecución de las tareas, a partir de los cuales se establecerán las medidas para evitarlos, mitigarlos o compensarlos si son negativos, o potenciarlos si son positivos.

## Impactos potenciales positivos del proyecto

Durante la construcción se espera la generación de empleo, con la potencial contratación de alguna mano de obra local para tareas simples como limpieza y banderilleros.

Una vez terminada la obra, se esperan lograr los siguientes impactos positivos:

- Prestar una atención más eficiente y digna a las y los usuarios del servicio de la emergencia del Hospital.

- Proveer condiciones de trabajo adecuadas para el personal sanitario, que labora en el servicio de la emergencia del Hospital.

## Impactos potenciales NEGATIVOS del proyecto

Los potenciales riesgos e impactos negativos asociados a las fases de obras preliminares, construcción y post construcción se detallan a continuación:

Aspectos relacionados a la salud y seguridad ocupacional y de la comunidad.

- Riesgo de accidentes, lesiones, herimientos, fatiga u otras afectaciones a la salud y seguridad de trabajadores de la obra.

- Riesgo de accidentes, herimientos u otras afectaciones a los trabajadores del Hospital y a los utilizadores de los servicios de salud que ingresan al área de obra.

- Riesgo de accidentes durante el transporte de trabajadores a la obra.

- Riesgo de caídas de las personas que se desplazan en las obras y en su entorno.

- Incidentes con base en la violencia sexual y de género.

- Explotación, abuso y acoso sexual por la presencia de trabajadores en el área.

- Inquietudes y quejas de personas afectadas por el proyecto.

- Riesgo de accidentes de tránsito y atropellamiento de peatones durante entrada y salida de equipo pesado.

- Daños o herimientos y lesiones resultado de un evento natural como sismo, inundación o tras una emergencia como un incendio.

Aspectos sociales

- Molestias visuales a la población vecina a las obras.

- Afectación temporal de actividades residenciales y comerciales por interrupciones de servicios básicos

- Afectación a propiedades particulares o colectivas

- Molestias a la población por alteración del movimiento urbano normal y obstrucción del tránsito y transporte público.

- Molestias a la población por interrupción de servicios de agua, electricidad, comunicación (internet, teléfono y televisión).

- Posibles molestias acústicas generadas por el incremento del ruido de actividades de la construcción, movimiento de camiones y operación de maquinaria, carga de tierra, preparación de mezcla.

- Posibles molestias generadas por la emisión de polvos, humos, material particulado, gases de combustión, etc., producidos por movimientos de suelos, de materiales, de maquinarias, etc.

- Acceso desigual a las oportunidades y los beneficios económicos derivados del proyecto asociados a condiciones laborales y manejo de las relaciones con los trabajadores.

Aspectos ambientales

- Generación de polvo, vibración y ruido durante obras preliminares y durante la construcción

- Generación, almacenamiento, remoción y disposición de desechos sólidos, líquidos, y desechos de demoliciones.

- Contaminación del suelo y/o sistemas de agua por derrame o infiltración de substancias peligrosas incluyendo combustibles, grasas, tintas, solventes,

- Generación de vectores por estancamiento de aguas pluviales o residuales

- Generación de olores por falta de limpieza y conservación.

- Administración deficiente de materiales y equipos de obras – almacenamiento desordenado / peligroso / al aire libre

# MEDIDAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

En este apartado se describen las medidas ambientales y sociales para minimizar los potenciales riesgos e impactos asociados a la ejecución del Proyecto de readecuación y ampliación del servicio de emergencias del Hospital Nacional Zacamil, Dr. Juan José Fernández.

| Aspectos relacionados a la salud y seguridad ocupacional y de la comunidad |  |
| --- | --- |
| Posibles riesgos e impactos | Medidas de mitigación propuestas |
| Riesgo de accidentes, lesiones, herimientos, fatiga u otras afectaciones a la salud y seguridad | Desarrollar e implementar un Programa de Gestión de Seguridad, Salud e Higiene Ocupacional. Colocación de señalización. Contar con botiquín en áreas de trabajo, mismos que permanecerán abastecidos con medicamentos y materiales necesarios para atender emergencias en caso de accidentes laborales. Capacitaciones sobre acciones a tomar por los trabajadores en caso de ocurrencia de diferentes accidentes. Proporcionar agua purificada para los trabajadores y de ser necesario suero para una mejor hidratación. Capacitar al personal en uso de EPP, riesgos de cada actividad, uso seguro de herramientas, trabajos en alturas, manejo de emergencias, uso de extintores, etc. Realizar inspecciones regulares a las áreas de trabajo para asegurar que se mantiene un ambiente y prácticas de trabajo seguras. |
| Riesgo de caídas de las personas que se desplazan en las obras y en su entorno | Señalización adecuada dentro del proyecto. Horarios diurnos y fines de semana para trabajos de alto grado de riesgo. Implementar un Plan de Información y Participación Comunitaria, que incluya instancias de comunicación, socialización y un mecanismo de recepción de reclamos. |
| Molestias a la población por alteración del movimiento urbano normal y obstrucción del tránsito y transporte público. | Horarios diurnos y fines de semana para transporte de materiales. Establecer Plan de Información, Comunicación y Participación Comunitaria. Socializar el Mecanismo de Quejas y Reclamos. |
| Molestias a la población por interrupción de servicios de agua, electricidad, comunicación (internet, teléfono y televisión) | Implementar el Plan de Información, Comunicación y Participación Comunitaria |
| Accidentes viales relacionado con el desplazamiento de vehículos a velocidades superiores a las permitidas. | Establecer un Plan de Seguridad Vial y Ordenamiento del Tránsito. Señalizar las zonas de circulación para vehículos de la obra. Supervisar y capacitar a los trabajadores para el control de tráfico de vehículos y la maquinaria utilizada en la construcción. Los vehículos de transporte de material deberán circular a velocidades inferiores a 30 Km/h. Colocación de rótulos donde se indiquen las velocidades máximas permitidas. Colocación de rótulo de entrada y salida de camiones o vehículos. |
| Atropellamiento de peatones durante entrada y salida de equipo pesado. |  |
| Incidentes con base en la violencia sexual y de género. | Capacitar y entrenar al personal sobre el Código de Conducta para Trabajadores. Cada trabajador debe firmar las normas el Código de Conducta Desarrollar jornadas de sensibilización y/o capacitación sobre temas de abuso y acoso sexual. Implementar y socializar el mecanismo de quejas y reclamos. |
| Explotación, abuso y acoso sexual por la presencia de trabajadores en el área |  |
| Inquietudes y quejas de personas afectadas por el proyecto. | Promover y facilitar los medios para una interacción efectiva e incluyente con las personas afectadas o beneficiadas por el proyecto; colocación de buzón para poder manifestarse por cualquier situación en relación al proyecto. |
| Daños o herimientos y lesiones resultado de un evento natural como sismo, inundación o tras una emergencia como incendio | Establecer Plan de Emergencias y Contingencias que contenga realización de simulacros (para emergencias como incendios, explosiones, sismos, erupciones, inundaciones u otros relevantes) |
| Brotes de enfermedades infecciosas | Establecer Plan de Prevención de Enfermedades Infecciosas en el Ámbito Laboral |
| Condiciones laborales y manejo de las relaciones con los trabajadores. | Las personas contratadas por el proyecto recibirán información y documentación clara y comprensible acerca de los términos y condiciones del empleo. Establecer y socializar código de conducta relacionado con el comportamiento de los trabajadores. |
| Bajo nivel de visibilidad en turnos nocturnos | Instalación de iluminación artificial con intensidad adecuada y uniforme. |
| Afectaciones a la salud de los trabajadores en turnos nocturnos | Realizar controles médicos obligatorios antes de asignar en turnos nocturnos y de manera periódica. Prohibición de turnos dobles. Promover entornos de trabajo saludables para las personas mediante charlas, con el fin de concientizar y aminorar los efectos adversos que provoca el trabajo de noche, haciendo especial énfasis en la alimentación y hábitos que deben seguir los trabajadores bajo sistemas de turnos, asegurar disponibilidad suficiente de agua. Favorecer que los trabajadores durante el turno de noche puedan hacer un breve descanso de 30-40 minutos. La implantación de turnos de rotación rápida. |

| Aspectos sociales |  |
| --- | --- |
| Posibles riesgos e impactos | Medidas de mitigación propuestas |
| Molestias visuales a la población vecina a las obras | Recolección, desalojo, transporte y sitio de disposición final de material proveniente de la demolición y descapote. |
| Afectación temporal de actividades comerciales por interrupciones de servicios | Establecer Plan de Información, Comunicación y Participación Comunitaria Implementar y socializar el mecanismo de quejas y reclamos. |
| Afectaciones a propiedades particulares o colectivas |  |
| Molestias a la población por alteración del movimiento urbano normal y obstrucción del tránsito y transporte público. | Horarios diurnos para transporte de materiales. |
| Molestias a la población por interrupción de servicios de agua, electricidad, comunicación (internet, teléfono y televisión) | Establecer Plan de Información, Comunicación y Participación Comunitaria Implementar y socializar el mecanismo de quejas y reclamos. |
| Acceso desigual a las oportunidades y los beneficios económicos derivados del proyecto. | Promover la igualdad de oportunidades mediante la promoción de ofertas laborales dentro del proyecto para el sector femenino. |

| Aspectos ambientales |  |
| --- | --- |
| Posibles riesgos e impactos | Medidas de mitigación propuestas |
| Accidentes laborales de los trabajadores y/o usuarios del proyecto. | Delimitación del perímetro del proyecto. |
| Discriminación e falta de interés en aplicar las medidas ambientales | Plan de Capacitación Socioambiental al Personal de Obra. |
| Contaminación del suelo del Hospital Nacional Zacamil e impacto visual. | Recolección, desalojo, transporte y sitio de disposición final de material proveniente de la demolición y descapote. |
| Caída de material desde el camión y accidentes a personas o bienes, evitar crecimiento de nubes de polvo | Colocación de lona para cubrir camas de camiones transportadores de materiales de construcción. |
| Enfermedades respiratorias y de los ojos para los trabajadores y usuarios del hospital. | Riego de agua para el polvo, en actividades que lo generen. |
| Posibles molestias acústicas generadas por el incremento del ruido de actividades de la construcción, movimiento de camiones y operación de maquinaria, carga de tierra, preparación de mezcla. (contaminación acústica) | # Horarios diurnos para trabajos de alto grado de ruido. |
| Enfermedades respiratorias a los trabajadores y/o usuarios del hospital. | # Selección de acopios temporales para materiales de construcción cubierto con plástico negro. |
| Contaminación del suelo | # Clasificación, recolección y disposición de los desechos sólidos de los trabajadores del proyecto |
| Contaminación al suelo por fugas y derrames de aceite y combustible, provenientes de equipos en mal estado y contaminación del aire por gases y humos por uso de equipos de combustión interna en mal estado. | Realizar mantenimiento periódico (mensual) a los equipos móviles. Demarcar áreas para el parqueo de maquinaria. |
| Riesgo de enfermedades a los trabajadores y/o usuarios por acumulación de sedimentos en las cunetas cercanas | Limpieza periódica dentro del área del proyecto y evitar acumulación de sedimentos en las cunetas cercanas. |
| Evitar contaminación de subsuelo y suelo con desechos fisiológicos del personal de construcción y evitar focos de infección. | Uso de baños en área de hospital. |

# DESCRIPCION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL Y SOCIAL

Las medidas ambientales y sociales que se proponen para cada uno de los posibles impactos, se basan en la evaluación ambiental y social realizada para todas las etapas de la obra.

La descripción de las medidas contiene:

Resumen de la descripción de la medida, en qué etapa de la obra se realizará, objetivo de la misma, tipo de medida (prevención, mitigación o atenuación y compensación), actuaciones específicas a desarrollar, plazo de ejecución asociados a dichas actuaciones y medidas de monitoreo cuando proceda;

Las medidas a desarrollar son:

  - Elaborar un Programa de Gestión de Seguridad, Salud e Higiene Ocupacional

  - Colocación de señalización.

  - Elaborar Plan de Capacitaciones Socioambientales al personal de la obra

  - Implementar Plan de Información y Participación Comunitaria

  - Establecer Plan de Gestión de Afluencia de mano de obra

  - Establecer Plan de Emergencias y Contingencias

  - Establecer Plan de Prevención de Enfermedades Infecciosas en el ámbito laboral

  - Establecer Plan de Seguridad Vial y Ordenamiento del Tránsito.

  - Delimitación del perímetro del proyecto.

  - Recolección, desalojo, transporte y sitio de disposición final de material proveniente de la demolición y descapote.

  - Colocación de lona para cubrir camas de camiones transportadores de materiales de construcción.

  - Riego de agua para el polvo, en actividades que lo generen.

  - Horarios diurnos y fines de semana para trabajos de alto grado de ruido.

  - Selección de acopios temporales para materiales de construcción cubierto con plástico negro.

  - Clasificación, recolección y disposición de los desechos sólidos de los trabajadores del proyecto

  - Realizar mantenimiento periódico (mensual) a los equipos móviles.

  - Limpieza periódica dentro del área del proyecto y evitar acumulación de sedimentos en las cunetas cercanas.

  - Uso de baños en área de hospital.

| - Programa de Gestión de Seguridad, Salud e Higiene Ocupacional |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Riesgos socioambientales que se desea prevenir o corregir: | Accidentes e incidentes que afecten la seguridad y salud ocupacional y comunitaria. |  |  |
| Medidas de Gestión |  |  |  |
| Se dará cumplimiento a los requisitos establecidos en el EAS 2, convenios internacionales suscritos y la legislación vigente en materia de SSO, con base en de las Guías generales sobre Medio Ambiente, Salud y Seguridad del Grupo Banco Mundial, para garantizar un ambiente de trabajo seguro y prevenir danos, lesiones y enfermedades relacionadas con su ocupación - Uso de maquinaria pesada y equipos: - Con el fin de minimizar la ocurrencia de posibles accidentes asociados al uso de maquinaria pesada y equipos, se deberá demarcar las zonas de trabajo, y limitar la operación al personal capacitado y autorizado. - Se deberá contar con identificación clara de todos los elementos dispuestos, además de carteleras y avisos formativos, como herramienta pedagógica permanente. - En las vías públicas, se deberá elaborar y aplicar un plan de manejo de tránsito, delimitando las rutas de acceso de los vehículos que ingresan y retiran materia, y las comunicaciones y avisos de lugar con los afectados y las instituciones relacionadas. No deberán almacenarse materiales en áreas como andenes, espacios públicos, retiros de quebradas o zonas verdes. - Higiene y Seguridad Industrial: - Este apartado recoge un conjunto de actividades que se encargan de la identificación, evaluación y control de aquellos factores que se originan en los lugares de trabajo y que pueden causar perjuicio o enfermedades a la salud o al bienestar de los trabajadores y/o a los ciudadanos en general. Por ello se debe empezar con un reconocimiento detallado de los factores de riesgos en cada puesto de trabajo y al número de trabajadores expuestos a cada uno de ellos. - El factor de riesgo es toda condición ambiental, susceptible de causar daño a la salud y/o al proceso cuando no existen o fallan los mecanismos de control. - Se deberán realizar las siguientes actividades para cumplir con el plan: - Realizar previo al inicio de las actividades cada día un reconocimiento de los riesgos por actividad, “análisis de trabajo seguro - ATS”, e informar a los trabajadores de las medidas de control y las coordinaciones que deberán implementarse para mitigar los riesgos identificados. - Realizar charlas de seguridad de 10 a 30 minutos cada día previo al inicio de los trabajos. Los temas serán programados en función de los riesgos de las actividades realizadas según avances de obras. En estas charlas se comunicará a todo el personal sobre actos y condiciones inseguras detectadas en el día anterior, y sobre las causas fundamentales de cualquier accidente que haya ocurrido. - Procedimientos para la realización de las actividades en forma segura. - Comprobar e inspeccionar el buen funcionamiento de los equipos de seguridad y control de riesgos (por ejemplo, equipos para la protección contra incendios). - Aplicación de las hojas de seguridad de productos peligrosos - Proveer los elementos de protección personal (EPP) adecuados necesarios a todos los trabajadores de la obra. - Delimitar y demarcar las áreas de trabajo, zonas de almacenamiento y vías de circulación y señalizar salidas, salidas de emergencia, zonas de protección, sectores peligrosos de las máquinas y demás instalaciones que ofrezcan algún tipo de peligro. - El contratista debe garantizar el servicio de un baño conforme a lo establecido en la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo. - Habilitar un sitio higiénico y de fácil acceso para almacenar el equipo de protección personal en óptimas condiciones de limpieza. - Proporcionar agua purificada a los trabajadores y de ser necesario suero para rehidratación. - Equipos de Protección Personal (EPP) El EPP es de uso obligatorio y la supervisión exigirá el uso de estos en la obra de acuerdo con los riesgos de cada actividad. El contratista es responsable de proveer el EPP y de llevar a cabo una inducción a sus trabajadores sobre los tipos de EPP existentes, el uso apropiado, las características y las limitaciones de los mismos. Estos elementos son de uso individual y no intercambiable cuando las razones de higiene y de practicidad así lo aconsejen (ejemplo protección auditiva tipo espumas, tapabocas, botas etc.). La inducción se realizará después de cumplir con los requisitos de contratación en la empresa y antes de empezar a trabajar en los frentes de obras. Los EPP que se suministrarán deberán cumplir con las especificaciones de seguridad mínimas y no se dejará trabajar a ningún empleado si no porta todos los EPP exigidos. El contratista debe hacer una verificación diaria que todos los empleados porten en perfectas condiciones el Equipo de Protección Personal. Esta será una de las condiciones para poder iniciar el trabajo diario. Se dispondrá por parte del contratista de un sitio higiénico y de fácil acceso para almacenar los EPP en óptimas condiciones de limpieza. Equipos de Protección Personal según riesgo. Objetivo; Riesgo laboral; EPP recomendado. Protección de ojos y rostro.; Partículas despedidas, salpicaduras de metal fundido, productos químicos líquidos, gases o vapor, radiación de luz.; Gafas de seguridad con protección lateral, visores, etc.. Protección de cabeza.; Caída de objetos, altura inadecuada y cables eléctricos aéreos.; Cascos de plástico con protección superior y lateral contra impactos.. Protección auditiva.; Ruido, ultrasonidos.; Protectores auditivos (auriculares, tapones). Protección de pies.; Objetos que caen o ruedan, objetos con bordes salientes. Líquidos corrosivos o calientes.; Calzado especial de seguridad.. Protección de manos.; Materiales peligrosos, cortes o laceraciones, vibraciones, temperaturas extremas.; Guantes de goma o materiales sintéticos (neopreno), cuero, acero, materiales aislantes, etc.. Protección del sistema respiratorio.; Polvo, neblina, humos, gases, vapores, emanaciones gaseosas.; Mascarillas con filtros para eliminación de polvo y purificación del aire (productos químicos, vapores, gases y otras emanaciones). Monitores personales de control de uno o varios gases.. Protección de cuerpo o piernas.; Temperaturas extremas, materiales peligrosos, agentes biológicos, cortes y laceraciones.; Ropa aislante, trajes completos de protección, delantales, etc. de materiales adecuados. |
| Etapa del proyecto en que se aplica: |  | Obras preliminares y provisionales | x |
|  |  | Construcción | x |
|  |  | Post Construcción | x |
| Periodicidad de fiscalización del grado de cumplimiento y efectividad de la medida |  | Mensual |  |

| - Señalización adecuada dentro del proyecto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Riesgos socioambientales que se desea prevenir o corregir: | Prevenir, informar y advertir sobre los riesgos inherentes a las actividades que se realizarán y restringir acciones que generen peligro. |  |  |
| Medidas de Gestión |  |  |  |
| Se deberán colocar rótulos explicativos sobre: - Información actualizada a los servicios de emergencia - Áreas con almacenamiento de material inflamable - Espacios con extintores - Indicadores de ruta de evacuación en caso de emergencia - Zonas restringidas a personas ajenas a la obra - Puntos de encuentro - Referentes a la seguridad ocupacional: prohibido fumar, riesgo eléctrico, botiquín de emergencia, uso obligatorio de EPP, peligros en excavaciones, riesgo eléctrico entre otros. - Velocidades máximas permitidas - Entrada y salida de camiones o vehículos - Mecanismo de quejas y reclamos |  |  |  |
| Etapa del proyecto en que se aplica: |  | Obras preliminares y provisionales | x |
|  |  | Construcción | x |
|  |  | Post Construcción | x |
| Periodicidad de fiscalización del grado de cumplimiento y efectividad de la medida |  | Mensual |  |

| - Plan de capacitación socioambiental al personal de la obra |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Riesgos socioambientales que se desea prevenir o corregir: | Falta de conocimiento sobre el rol del personal en la preservación, protección y conservación del ambiente y la seguridad ocupacional en el ejercicio de sus funciones. |  |  |
| Medidas de Gestión |  |  |  |
| Para llevar a cabo la capacitación, se realizarán reuniones informativas previas al inicio de la obra y, luego de comenzada la misma, reuniones de intercambio y entrenamiento con contenidos ajustados a los requerimientos de los distintos trabajos con implicancia ambiental, sensibilización y responsabilidad social para los trabajadores del proyecto y simulacros de accionar en situaciones de emergencia. La planificación y ejecución de la capacitación se llevará a cabo bajo la supervisión de los profesionales responsables de seguridad, higiene y medio ambiente del Contratista. Para la instrumentación de este Plan se preverá el desarrollo de al menos una reunión informativa, de intercambio y de entrenamiento en cada uno de los siguientes temas: - Medidas de seguridad e higiene. - Cuido de la espalda en manipulación de cargas. - Los incidentes son una advertencia. - La importancia de los primeros auxilios cuando ocurre un accidente. - Que hacer en caso de accidente grave. - Acoso sexual y laboral. - Buzón de mecanismo para reclamación. - Temas de género e igualdad de oportunidad de trabajo. - Código de Conducta de la Empresa, mecanismo de quejas y reclamos. |  |  |  |
| Etapa del proyecto en que se aplica: |  | Obras preliminares y provisionales | x |
|  |  | Construcción | x |
|  |  | Post Construcción | x |
| Periodicidad de fiscalización del grado de cumplimiento y efectividad de la medida |  | Mensual |  |

| - Plan de Información y Participación Comunitaria. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Riesgos socioambientales que se desea prevenir o corregir: | Pérdidas humanas, económicas, de infraestructura y ambientales asociadas a una situación de emergencia y proteger zonas de interés social, económico y ambiental localizadas en el área de influencia del hospital. |  |  |
| Medidas de Gestión |  |  |  |
| La información referida a la implementación y avances del proyecto se mantendrá actualizada para dar respuesta inmediata a todo tipo de consulta, observaciones, quejas y reclamos, identificando los problemas y adoptando las acciones para su solución y canalizadas a solicitud de las especialistas A&S Se pondrá a disposición de la población buzones de quejas o sugerencias, así como también un número de telefónico y de contacto operativo las 24 horas, una dirección de e-mail. Todos los comentarios deberán ser analizados y deberán tener una respuesta rápida. En caso de que los reclamos estén relacionados con Violencia de Género (VG), incluyendo el Abuso y Explotación Sexual (AES), la respuesta a los hechos se debe manejar en forma diferenciada del resto de los incidentes. Resulta imprescindible preservar el anonimato y la confidencialidad, y todas las medidas que se adopten deben contar con el consentimiento informado de la persona víctima de violencia. Para un correcto tratamiento del caso se sugiere la vinculación y asesoramiento de los servicios de violencia de género y acceso a la justicia disponibles por el Estado nacional y municipal. El Plan de Información y Participación Comunitaria debe implementarse a lo largo del ciclo de la obra y con especial consideración de alcanzar de manera clara, transparente y oportuna a todas las personas beneficiadas. El acceso a la información y a la participación ciudadana fortalece el vínculo con la población afectada, y sirve para gestionar y prevenir posibles conflictos que pueden surgir en su implementación. En toda el área de intervención se deberán instalar carteles informativos del Proyecto, que contengan como mínimo: - Fecha de inicio y de finalización de cada afectación, y - información acerca del mecanismo de recepción de quejas y reclamos (ver Mecanismo de Gestión de Reclamos y Participación). El Contratista será responsable de la difusión del cronograma aprobado, resaltando las acciones que alterarán el normal desarrollo de actividades en el Hospital y las comunidades aledañas. La empresa contratista también deberá implementar un plan de comunicación con las comunidades cercanas al área afectada por los trabajos, informándose el grado de avance de obra, así como las restricciones de paso y peligros. El acceso de la información facilitará el acceso igualitario, fomentando la equidad de género, a todos los sectores sociales interesados. Para estas comunicaciones, puede hacerse uso de distribución de folletos o anuncios en redes sociales del hospital. Por último, la contratista también difundirá, con una anticipación de 3 días, los cortes de servicios públicos programados como parte de las tareas de la obra, y buscará minimizar, siempre que resulte posible, la alteración de la vida cotidiana de las personas y la prestación de los servicios. El Mecanismo de Atención a Quejas y Reclamos de MINSAL, cubrirá las solicitudes, quejas y sugerencias relacionadas con el Proyecto, incluyendo la totalidad de sus actividades. Las especialistas sociales y ambientales del Proyecto, prestarán apoyo en las diferentes etapas del proceso para manejar las solicitudes, quejas y sugerencia, según sea necesario. El mecanismo presenta diferentes alternativas para que la población en general, pueda canalizar sus consultas, entre ellos están: - Líneas telefónicas: La línea Teléfono Amigo: 2591-7474 está dedicada a recibir, registrar y documentar llamadas relativas a quejas e información general. - Correo electrónico: La dirección oficial atencion@salud.gob.sv está dedicada para atención. - Atención de manera presencial en la Unidad por el Derecho a la Salud del Hospital. - A través del portal web, Sistema de Atención Ciudadana (SAC): https://www.atencionciudadana.sv/ |  |  |  |
| Etapa del proyecto en que se aplica: |  | Obras preliminares y provisionales | x |
|  |  | Construcción | x |
|  |  | Post Construcción | x |
| Periodicidad de fiscalización del grado de cumplimiento y efectividad de la medida |  | Mensual |  |

| - Plan de Gestión de Afluencia de mano de obra |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Riesgos socioambientales que se desea prevenir o corregir: | - Riesgo a que se generen conflictos entre trabajadores/as contratados y la población local, e incluso afectaciones directas sobre la misma, como producto de conductas inadecuadas del personal. - Formas de discriminación a las mujeres y personas de diversas orientaciones de género. |  |  |
| Medidas de Gestión |  |  |  |
| A fin de asegurar la creación y mantención de un ambiente de trabajo positivo y libre, de: discriminación por características étnicas, raciales, de género, identidad de género, orientación sexual, o religión; violencia, en particular de violencia contra personas con discapacidad, mujeres, niñas, adolescentes; y trabajo infantil, se establecen las siguientes medidas de mitigación: - promover la reducción de la afluencia de trabajadores/as ajenas a la zona de intervención a través de la contratación de mano de obra local, en todo momento que esto sea posible; - garantizar que se cumpla un régimen laboral que permita a las personas trabajadoras tener horarios de trabajo y descanso de acuerdo con lo establecido en los convenios internacionales y normativa nacional de trabajo; - implementar un Código de Conducta para todo el personal directo e indirecto de manera tal que asegure la creación y mantención de un ambiente de trabajo libre de discriminación y/o violencia por razones de género, identidad de género, orientación sexual, identidad cultural o religión o discapacidad. - planificar espacios de capacitación sobre el cumplimiento de la legislación vigente y la adopción del código del Código de Conducta relacionado con el comportamiento de todo el personal. Sobre contratos laborales: Se ejecutarán contratos para cada trabajador o subcontratista en la obra, tomando en cuenta las leyes nacionales vigentes y a las EAS 2. Los documentos y contratos incluyen información sobre lo siguiente, según corresponda: - el nombre y domicilio legal del empleador; - el nombre del trabajador; - el cargo del trabajador; - la fecha de inicio del empleo; - si el empleo no es permanente, la duración prevista del contrato; - el lugar de trabajo o, si el trabajo es móvil, la ubicación principal; - cantidad de horas de trabajo, descansos, derechos de licencia y otras cuestiones relacionadas; - normas relacionadas con las horas extra y la remuneración de las horas extra; - los niveles y las normas que se relacionan con el cálculo de salarios, sueldos y otros beneficios, incluidas las normas relacionadas con el momento de pago y las deducciones; - las pensiones y otras disposiciones sobre beneficios aplicables al trabajador; - el plazo para que el trabajador dé y reciba una notificación de cese del empleo; - los procedimientos disciplinarios aplicables al trabajador, incluidos los detalles de la representación disponible para el trabajador y cualquier mecanismo de apelación; - detalles de los procedimientos de atención de quejas y reclamos, incluida la persona a la que deben dirigirse; Sobre turnos nocturnos: Comprende la promoción, prevención y control de la salud del trabajador, protegiéndolo de los factores de riesgos ocupacionales; situándolo en un sitio de trabajo en la obra de acuerdo con sus condiciones psico-fisiológicas y manteniéndolo en aptitud de producción de trabajo. Las actividades principales son: - Todo el personal previo a su ingreso debe contar con seguridad social activa. - Aquellos trabajadores que vayan a ser destinados a actividades de alto riesgo (trabajo en espacio confinado, trabajos en altura, manejo de productos químicos, y zanjeo, soldadura, etc.) deberán cumplir con los requisitos de la reglamentación vigente. - Desarrollar actividades de prevención de enfermedades profesionales, accidentes de trabajo y educación en salud a los trabajadores del proyecto. - Comunicar a la gerencia de la obra sobre los planes de salud de los trabajadores y las medidas aconsejadas para la prevención de las enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. - Instalación de iluminación artificial con intensidad adecuada y uniforme. - Realizar controles médicos obligatorios antes de asignar en turnos nocturnos y de manera periódica. - Prohibición de turnos dobles. - Promover entornos de trabajo saludables para las personas mediante charlas, con el fin de concientizar y aminorar los efectos adversos que provoca el trabajo de noche, haciendo especial énfasis en la alimentación y hábitos que deben seguir los trabajadores bajo sistemas de turnos. - Favorecer que los trabajadores durante el turno de noche puedan hacer un breve descanso de 40-30 minutos. - Implantación de turnos de rotación rápida. |  |  |  |
| Etapa del proyecto en que se aplica: |  | Obras preliminares y provisionales | x |
|  |  | Construcción | x |
|  |  | Post Construcción | x |
| Periodicidad de fiscalización del grado de cumplimiento y efectividad de la medida |  | Mensual |  |

| - Plan de Emergencias y Contingencias |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Riesgos socioambientales que se desea prevenir o corregir: | Pérdidas humanas, económicas, de infraestructura y ambientales asociadas a una situación de emergencia y proteger zonas de interés social, económico y ambiental localizadas en el área de influencia del hospital. |  |  |
| Medidas de Gestión |  |  |  |
| Los objetivos principales del Plan de Contingencias son: - Prevenir o responder a emergencias operativas, desastres naturales o posibles accidentes industriales que puedan presentarse en las instalaciones del hospital. - Establecer los procedimientos y planes de respuesta para atender en forma oportuna, eficiente y con los recursos necesarios, incendios, accidentes, desastres naturales, atentados y cualquier otra situación de emergencia que se presente. - Prevenir que las consecuencias de un evento mayor (incendio, derrames de productos peligrosos) se traduzca en daños a vidas humanas y a los bienes de la empresa y de terceros. - Realizar simulacros regulares sobre las acciones tras una emergencia Tipos de contingencias La contingencia que pueden presentarse se clasifica de acuerdo con su origen en: - Fenómenos naturales, como sismos, huracanes, etc. - Emergencias operativas o incidentes normalmente originados por las operaciones, incendios, caída de cables energizados, etc. - Accidentes industriales del personal propio o contratistas, normalmente producidos por actos inseguros, condiciones inseguras o como consecuencia de los fenómenos naturales o emergencias operativas anteriormente enunciadas. - Fenómenos sociales como sabotajes, terrorismo, robos, etc. El proyecto deberá elaborar, implementar y mantener un plan de contingencias cumpliendo con la legislación nacional. |  |  |  |
| Etapa del proyecto en que se aplica: |  | Obras preliminares y provisionales | x |
|  |  | Construcción | x |
|  |  | Post Construcción | x |
| Periodicidad de fiscalización del grado de cumplimiento y efectividad de la medida |  | Mensual |  |

| - Plan de Prevención de Enfermedades Infecciosas en el Ámbito Laboral |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Efectos socioambientales que se desea prevenir o corregir: | Afectación de la salud de los trabajadores por enfermedades infecciones |  |  |
| Medidas de Gestión |  |  |  |
| Con el fin de prevenir posibles afectaciones sobre la salud de las y los trabajadores y contagios de enfermedades infecciosas, se tomarán las siguientes medidas: Desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo: - Concientización acerca de la higiene de manos antes, durante y después de los desplazamientos, así como el uso de elementos de higiene personal, como alcohol en gel y tapabocas o barbijo). - Promover la limpieza frecuente de ropa y calzado. - Promover la vacunación de enfermedades infecciosas entre los trabajadores. - Coordinar con la Región de Salud jornadas de vacunación contra la influenza, COVID-19 entre otras para los trabajadores. - Ante síntomas como fiebre, dolor de garganta, tos, dificultad respiratoria, perdida del olfato y pérdida del gusto), no utilizar transporte público. Desarrollo de las tareas: - Higiene personal: - disponer de alcohol en gel en todos los sectores y puestos de trabajo, fomentando la importancia del correcto lavado de manos, evitando llevarse estas a la cara. - Al estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. - No se deben compartir utensilios ni elementos personales. - Otros aspectos: - Para el caso de almuerzos, cenas, descansos, etc., se deberá mantener el distanciamiento social detallado anteriormente. - En caso de visita externa o supervisión, esta deberá comunicar si existe riesgo de contagio por proximidad con enfermos o por haber estado en zonas clasificadas como de riesgo. Tratamiento de caso sospechoso: Pasos a seguir - Avisar al Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo en el momento de la situación. - Aislar al trabajador y evitar el contacto personal con otros trabajadores. - Informar a supervisores sobre la situación al área correspondiente en el lugar de trabajo. - Solicitar al trabajador que identifique a las personas con las que tuvo contacto. - Organizar el traslado del trabajador. En caso de resultar COVID positivo - Dar aviso inmediato y formal a las autoridades sanitarias competentes jurisdiccionales. - Aislar inmediatamente a los trabajadores con los que tuvo contacto el trabajador positivo. - Ejecutar inmediatamente un procedimiento especial e integral de limpieza y desinfección total. - Previo a retomar las actividades, se deberá informar a los trabajadores sobre las acciones y medidas tomadas en consecuencia, para transmitir tranquilidad y serenidad a los mismos. |  |  |  |
| Etapa del proyecto en que se aplica: |  | Obras preliminares y provisionales | x |
|  |  | Construcción | x |  |
|  |  | Post Construcción | x |  |
| Periodicidad de fiscalización del grado de cumplimiento y efectividad de la medida |  | Mensual |  |  |

| - Plan de Seguridad Vial y Ordenamiento del Tránsito. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Riesgos socioambientales que se desea prevenir o corregir: | Impactos que tendrá la obra sobre la circulación peatonal y el tránsito vehicular. |  |  |
| Medidas de Gestión |  |  |  |
| Este plan, comprende la planificación de la circulación peatonal, vehículos y maquinarias generadas por el proyecto, ya que generan un alto impacto en la traza por las condiciones particulares del entorno. Se llevará a cabo mediante un relevamiento previo de los esquemas actuales de circulación vehicular y peatonal que ya existen en el Hospital y el entorno a trabajar y de esa manera identificará los puntos conflictivos para la población vecina y de los alrededores. Toda instalación de señales estáticas vinculadas a modificaciones de la circulación, o interrupciones del tránsito vehicular y peatonal será informado a la comunidad para evitar inconvenientes. Ya que se trata de una zona densamente poblada y de un establecimiento de salud con mucha afluencia de usuarios, se hará hincapié en la velocidad de circulación de vehículos con especial atención a la maquinaria pesada. Los conductores serán capacitados acorde al vehículo que manejan, y los equipos contarán con las señales correspondientes (sonora y lumínica). Todos los conductores tendrán registro habilitante para el tipo de vehículo que operarán. Se les informará a los peatones de las precauciones que deben tomar mediante señalización estática, por medio de cartelería y señales indicativas. Se demarcarán de manera clara y particular los cruces peatonales propuestos para que sean visibles. |  |  |  |
| Etapa del proyecto en que se aplica: |  | Obras preliminares y provisionales | x |
|  |  | Construcción | x |
|  |  | Post Construcción | x |
| Periodicidad de fiscalización del grado de cumplimiento y efectividad de la medida |  | Mensual |  |

| - Delimitación del perímetro del proyecto. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Riesgos socioambientales que se desea prevenir o corregir: | Accidentes laborales de los trabajadores y/o usuarios del proyecto. |  |  |
| Medidas de Gestión |  |  |  |
| Tipo de Medida: Ambiental y Seguridad ocupacional. Objetivo: Evitar accidentes ya sea de los trabajadores como de los vecinos colindantes al Proyecto. Descripción de la Medida: Construir en el perímetro una cerca provisional para aislar la zona de trabajo con la zona de los colindantes para seguridad de los trabajadores y de los usuarios del hospital. Medio de Verificación: Fotografías. Fotografía: Ejemplo de barda perimetral provisional. |  |  |  |
| Etapa del proyecto en que se aplica: |  | Obras preliminares y provisionales | x |
|  |  | Construcción | x |
|  |  | Post Construcción | x |
| Periodicidad de fiscalización del grado de cumplimiento y efectividad de la medida |  | Todo lo que dure el proyecto. |  |

| - Recolección, desalojo, transporte y sitio de disposición final de material proveniente de la demolición y descapote. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Riesgos ambientales que se desea prevenir o corregir: | Contaminación del suelo del Hospital Nacional Zacamil e impacto visual. |  |  |
| Medidas de Gestión |  |  |  |
| Tipo de Medida: Ambiental. Objetivo: Evitar la contaminación de suelos y áreas operativas del Hospital Nacional El Salvador; además del manejo de la escorrentía superficial y el impacto visual. Descripción de la medida: El material resultante de la demolición y descapote se ubicará en las zonas de acopio previamente definidas, posteriormente se realizará su desalojo hasta los sitios dispuestos, respaldados por los permisos correspondientes; además se realizará la limpieza de drenajes naturales y existentes, si los hubiere; así como el material metálico será entregado al Propietario y se recibirá acta de recibido por parte de Hospital Nacional Zacamil. Medio de Verificación: Fotografías y cuantificación de m3 de desalojo. Fotografía: Ejemplo de Equipo acumulando el Ripio de obra. |  |  |  |
| Etapa del proyecto en que se aplica: |  | Obras preliminares y provisionales | x |
|  |  | Construcción | x |
|  |  | Post Construcción | x |
| Periodicidad de fiscalización del grado de cumplimiento y efectividad de la medida |  | Mensual hasta que finalicen las actividades que lo requieran. |  |

| - Colocación de lona para cubrir camas de camiones transportadores de materiales de construcción. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Riesgos ambientales que se desea prevenir o corregir: | Caída de material desde el camión y accidentes a personas o bienes, evitar crecimiento de nubes de polvo. |  |  |
| Medidas de Gestión |  |  |  |
| Tipo de Medida: Ambiental y Seguridad ocupacional. Objetivo: Evitar caída de material desde el camión y que golpee personas o bienes, evitar crecimiento de nubes de polvo. Descripción de la Medida: Después de la carga de los vehículos para el transporte del material de descapote se debe colocar la lona, será colocada cubriendo la superficie de la cama para evitar daños a terceros por volcaduras de material durante el transporte. Medio de Verificación: Fotografías. Fotografía: Ejemplo de Camión con cubierta de lona. |  |  |  |
| Etapa del proyecto en que se aplica: |  | Obras preliminares y provisionales | x |
|  |  | Construcción | x |
|  |  | Post Construcción | x |
| Periodicidad de fiscalización del grado de cumplimiento y efectividad de la medida |  | Mensual hasta que finalicen las actividades que lo requieran. |  |

| - Riego de agua para el polvo, en actividades que lo generen. |  |
| --- | --- |
| Riesgos ambientales que se desea prevenir o corregir: | Enfermedades respiratorias y de los ojos para los trabajadores y usuarios del hospital. |
| Medidas de Gestión |  |
| Tipo de Medida: Ambiental y seguridad ocupacional. Objetivo: Prevenir en la medida posible la disminución de la calidad del aire en cuanto a las partículas suspendidas, disminuir la dispersión de polvo, mitigar las afecciones, molestias e incomodidades para los trabajadores y personal del Hospital. Descripción de la Medida: Para evitar afecciones respiratorias en los trabajadores y la población adyacente durante la etapa inicial se deberá humectar constantemente la superficie de la zona de construcción, como mínimo dos veces por día, sobre demoliciones y excavaciones. Procedimiento de ejecución: - Al iniciar las actividades de movimientos de tierras y toda actividad durante la etapa inicial que incremente la liberación de polvo al aire del ambiente. - Se deberá presentar la cantidad de agua utilizada en las humectaciones, de manera mensual a través de un contador de agua para el proyecto (control de m3 de agua mensual utilizada). - El riego no se aplicará en la época lluviosa, salvo que el constructor crea conveniente. El riego puede realizarse mediante manguera o pipas. Medio de Verificación: Fotografías y control de m3 de agua mensual utilizada. Fotografía: Ejemplo de riego. |  |

| - Horarios diurnos para trabajos de alto grado de ruido. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Riesgos ambientales que se desea prevenir o corregir: | Contaminación Acústica |  |  |
| Medidas de Gestión |  |  |  |
| Tipo de Medida: Ambiental y seguridad ocupacional. Objetivo: Minimizar la exposición a altos niveles de ruido para el personal del Hospital y pacientes, durante las obras de excavación de pilotes, demolición y montaje de estructura. Descripción de la Medida: Las obras mencionadas serán realizadas en horarios diurnos de lunes a viernes de 7:30 am a 5:00 pm; no se realizarán estas obras en horario nocturno ni en horarios de fin de semana. Medio de Verificación: Fotografías. |  |  |  |
| Etapa del proyecto en que se aplica: |  | Obras preliminares y provisionales | x |
|  |  | Construcción | x |
|  |  | Post Construcción |  |
| Periodicidad de fiscalización del grado de cumplimiento y efectividad de la medida |  | Mensual hasta que finalicen las actividades que lo requieran. |  |

| - Selección de acopios temporales para materiales de construcción cubierto con plástico negro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Riesgos ambientales que se desea prevenir o corregir: | Enfermedades respiratorias a los trabajadores y/o usuarios del hospital. |  |  |
| Medidas de Gestión |  |  |  |
| Tipo de Medida: Ambiental. Objetivo: Mantener dentro del proyecto áreas definidas para el acopio de los materiales y cubiertas con plástico para evitar suspensión de partículas. Descripción de la Medida: Los materiales que se compren para la construcción del proyecto se deben de manejar en lugares específicos de acopio temporal y/o bodegas dentro del área del proyecto que no afecten ni a los usuarios ni a los trabajadores. Cubrir los materiales acopiados con plásticos de alta densidad o lonas. Mantenerlos humectados para evitar la dispersión de partículas de ser necesario. Medio de Verificación: Fotografías. |  |  |  |
| Etapa del proyecto en que se aplica: |  | Obras preliminares y provisionales | x |
|  |  | Construcción | x |
|  |  | Post Construcción | x |
| Periodicidad de fiscalización del grado de cumplimiento y efectividad de la medida |  | Mensual hasta que finalicen las actividades que lo requieran. |  |

| - Clasificación, recolección y disposición de los desechos sólidos de los trabajadores del proyecto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Riesgos ambientales que se desea prevenir o corregir: | Evitar la contaminación principal de suelos y evitar focos de infección. |  |  |
| Medidas de Gestión |  |  |  |
| Tipo de Medida: Ambiental. Descripción de la Medida: El manejo de residuos inicia desde la etapa de orden y limpieza, cada semana se realizarán campañas de orden y limpieza. La recolección se realizará en depósitos con tapaderas, identificados para la selección de material orgánico, plástico, metales y papel/cartón. Los desechos sólidos serán recolectados con apoyo del personal de limpieza del Hospital, para ser llevados al centro de acopio del mismo Hospital y luego su disposición final junto con los demás desechos del hospital. La recolección se realizará cada 2 días, entregándole los desechos al personal de limpieza que realizará la ronda por el proyecto. Medio de Verificación: Fotografías. Fotografía: Ejemplo de basureros de clasificación de residuos. |  |  |  |
| Etapa del proyecto en que se aplica: |  | Obras preliminares y provisionales | x |
|  |  | Construcción | x |
|  |  | Post Construcción | x |
| Periodicidad de fiscalización del grado de cumplimiento y efectividad de la medida |  | Mensual |  |

| - Realizar mantenimiento periódico (mensual) a los equipos móviles. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Riesgos ambientales que se desea prevenir o corregir: | Contaminación al suelo por fugas y derrames de aceite y combustible, provenientes de equipos en mal estado y contaminación del aire por gases y humos por uso de equipos de combustión interna en mal estado. |  |  |
| Medidas de Gestión |  |  |  |
| Tipo de Medida: Ambiental y seguridad ocupacional. Objetivo: Evitar contaminación al suelo por fugas y derrames de aceite y combustible, provenientes de equipos en mal estado, Así también evitar el deterioro de la calidad del aire por gases y humos por uso de equipos de combustión interna en mal estado Descripción de la Medida: El mantenimiento del equipo de construcción deberá ser preventivo y/o correctivo, el primero se hará de forma periódica y prolongada, antes de que ocurra el daño al equipo. - Mantenimiento preventivo básico: será responsabilidad del chofer del equipo y consiste en el chequeo diario del nivel de agua al radiador, presión de llantas, aceite del motor, aceite hidráulico de la dirección, líquido de frenos hidráulicos y además revisiones y cuidados básicos para el mantenimiento adecuado del equipo. - Mantenimiento preventivo regular: consistirá en los cambios periódicos de aceites, bujías, filtros, platinos y todas aquellas acciones que el fabricante del equipo o maquinaria recomienden para que funcione en condiciones perfectas. Revisar que las alarmas auditivas funcionan correctamente. - Mantenimiento correctivo: El mantenimiento será realizado en talleres calificados o en sitio. La empresa constructora deberá presentar al supervisor el contrato de mantenimiento de la maquinaria. Medio de Verificación: Fotografías y actas de mantenimiento. Fotografía: Ejemplo de mantenimiento de equipos móviles. |  |  |  |
| Etapa del proyecto en que se aplica: |  | Obras preliminares y provisionales | x |
|  |  | Construcción | x |
|  |  | Post Construcción | x |
| Periodicidad de fiscalización del grado de cumplimiento y efectividad de la medida |  | Mensual |  |

| - Limpieza periódica dentro del área del proyecto y evitar acumulación de sedimentos en las cunetas cercanas. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Riesgos socioambientales que se desea prevenir o corregir: | Riesgo de enfermedades a los trabajadores y/o usuarios por acumulación de sedimentos en las cunetas cercanas. |  |  |
| Medidas de Gestión |  |  |  |
| Tipo de Medida: ambiental y salud ocupacional. Objetivo: Eliminar los criaderos de zancudos que se puedan generar por elementos dentro de la construcción en donde se estanque el agua lluvia. Descripción de la Medida: Realizar limpieza y aplicación de lejía de todo depósito de agua que es utilizado en el proyecto como barriles, cubetas, plásticos o toldos, que retengan agua limpia y puedan ser criaderos de zancudos; esta medida se realizará durante la época de invierno; y se colocarán rótulos para hacer conciencia a los trabajadores. Medio de Verificación: Fotografías. Fotografía: Rótulo de ejemplo para campaña de eliminación de criaderos de zancudos. |  |  |  |
| Etapa del proyecto en que se aplica: |  | Obras preliminares y provisionales | - |
|  |  | Construcción | - |
|  |  | Post Construcción | - |
| Periodicidad de fiscalización del grado de cumplimiento y efectividad de la medida |  | Depende de la época de invierno. |  |

| - Uso de baños en área de hospital. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Riesgos ambientales que se desea prevenir o corregir: | Evitar contaminación de subsuelo y suelo con desechos fisiológicos del personal de construcción y evitar focos de infección. |  |  |
| Medidas de Gestión |  |  |  |
| Tipo de Medida: ambiental. Descripción de la Medida: Se utilizarán los baños que asigne la jefatura del hospital y/o en el peor de los casos, se alquilarán baños portátiles para que los trabajadores puedan realizar sus necesidades fisiológicas, y así evitar contaminación por desechos humanos en el sitio de la obra. Con respecto a los sanitarios, se definirá al inicio de la ejecución del proyecto dependiendo de la autorización por parte de la jefatura del hospital y/o el alquiler de baños portátiles. La limpieza será por parte de los trabajadores al menos una vez cada día hábil y/o la empresa que alquilen los baños portátiles (una vez por semana). Medio de Verificación: Fotografías. |  |  |  |
| Etapa del proyecto en que se aplica: |  | Obras preliminares y provisionales | x |
|  |  | Construcción | x |
|  |  | Post Construcción | x |
| Periodicidad de fiscalización del grado de cumplimiento y efectividad de la medida |  | Mensual |  |

# MONITOREO Y SEGUIMIENTO

Las actividades de seguimiento y monitoreo durante la ejecución de las actividades brindarán información sobre los aspectos ambientales, sociales y de SSO claves del Proyecto y la efectividad de las medidas de mitigación. Esto permitirá evaluar de forma preliminar el éxito de las actividades de mitigación y tomar acciones correctivas donde estas sean necesarias.   Por el calendario comprimido de la obra, el posible elevado número de trabajadores, las actividades de obras durante 24 horas/día y el hecho de que la obra se realiza dentro del predio de un Hospital en funcionamiento, se requerirá de una supervisión cercana y robusta, por parte del Contratista y por la UEP-MINSAL.

La UEP-MINSAL dará seguimiento a la implementación de las medidas ambientales, sociales y de SSO, por medio de visitas regules y la revisión de informes mensuales entregados por la Contratista. Dichos informes deberán contar con los respaldos respectivos para validar la información descrita en ellos. Además, deberán ser accesibles para revisión en la obra, así como todo documento, manual o permiso ambiental otorgado para la ejecución de la misma.

La especialista ambiental, social y de seguridad del Contratista, así como el Ingeniero Residente deberán de estar alerta y reportar cualquier accidente o incidente ambiental, social o de seguridad, así como registrarlo e informarlo oportunamente a la UEP y ejecutar medidas para resolverlo a la brevedad, a fin de evitar daños adicionales y la ocurrencia de otra situación similar.

La Supervisión dará el seguimiento a través de visitas diarias y las Especialistas Ambiental y Social, de la UEP-MINSAL semanal.

El Contratista deberá presentar mensualmente informes de monitoreo de las medidas a la UEP-MINSAL a lo largo de la ejecución de las actividades. Dichos informes mensuales serán presentados al Banco Mundial por la UEP a solicitud del Banco Mundial.

# IMPLEMENTACION DEL PGAS

Este PGAS constituye la base del PGAS del Contratista (PGAS-C) de aplicabilidad obligatoria que debe de ser preparado y presentado por el contratista al inicio de las obras y periódicamente revisado de acuerdo con lo que se establece en las condiciones de contrato.

A su vez, el PGAS-C será el documento base para que el contratista prepare su respectivo Plan de implementación del PGAS-C, que será el instrumento que ayude y garantice al seguimiento y supervisión de las obras, con la periodicidad que sea requerida y acordada según las condiciones del contrato. El Plan de implementación del PGAS-C será revisado y aprobado por la UPE-MINSAL, a través de los Especialistas Ambientales y Sociales.

El Contratista deberá:

- Ser responsable de la construcción de la obra y actividades que tenga bajo su responsabilidad. Implementará el PGAS-C10 y los planes específicos requeridos que corresponden al cumplimiento de los requisitos de los EAS del BM, las disposiciones para la obtención de los permisos ambientales requeridos y demás legislación ambiental y social vigente en el país

- Gestionar los permisos necesarios con la autoridad competente para la disposición de residuos sólidos, escombros, y otros que se identifiquen y que están enlistados en este documento PGAS; y permisos en materia social y/o SSO.

- Será responsable de preparar y presentar el PGAS-C tomando de base informativa el PGAS publicado junto a los pliegos de licitación, previo a la orden de inicio.

- Reportar de forma mensual el avance de la implementación de las medidas de gestión socioambiental y de SSO, velando que se dé cumplimiento a las cláusulas contractuales pertinentes.

- Asistir a reuniones de coordinación con demás ejecutores de los subproyectos y actividades del proyecto.

La UEP-MINSAL garantizará que el contratista realice la adecuada implementación de los aspectos socioambientales y de SSO de acuerdo con lo establecido en las cláusulas contractuales y este PGAS, proponiendo medidas correctivas en el caso de que el proyecto así lo requiera y garantizando el cumplimiento de los requisitos del BM, y demás exigencias de la legislación nacional.

# ANEXOS

ANEXO N°_1

Modelo de Código de Conducta Estándar para Trabajadores

Se puede tomar de referencia el siguiente Código de conducta estándar para trabajadores:

Somos el Contratista [ingrese el nombre del Contratista]. Hemos firmado un contrato con [ingrese el nombre del empleador] para [introducir la descripción de actividades según el puesto, consultoría, contrato de elaboración de carpetas, construcción o supervisión de obra, trabajo como obrero calificado, vigilante, bodeguero o auxiliar de obra].

Estas actividades se llevarán a cabo en [ingresar el nombre del Sitio y otros lugares donde se llevarán a cabo el trabajo]. Nuestro contrato nos obliga a implementar medidas para abordar los riesgos ambientales y sociales relacionados con las actividades laborales asignadas, incluyendo los riesgos de explotación sexual, abuso y acoso sexuales o discriminación.

Este Código de Conducta forma parte de nuestras medidas para hacer frente a los riesgos ambientales y sociales relacionados con el proyecto denominado “READECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ, ZACAMIL, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. Se aplica a todo nuestro personal a nivel gerencial, administrativo o técnico, trabajadores y otros empleados en el sitio de obras u otros lugares donde se están llevando a cabo las Obras. También se aplica al personal de cada subcontratista y a cualquier otro personal que nos apoye en la ejecución de las Obras. Todas estas personas se conocen como "Personal del Contratista" y están sujetas a este Código de Conducta.

Este Código de Conducta identifica el comportamiento que requerimos de todo el Personal del Contratista.

Nuestro lugar de trabajo es un entorno donde no se tolerarán comportamientos inseguros, ofensivos, abusivos, discriminatorios o violentos y donde todas las personas deben sentirse cómodas planteando problemas o preocupaciones sin temor a represalias.

El Personal del Contratista deberá:

- llevar a cabo sus deberes de manera competente y diligente;

- cumplir con este Código de Conducta y todas las leyes, regulaciones y otros requisitos aplicables, incluidos los requisitos para proteger la salud, la seguridad y el bienestar de otro personal del contratista y cualquier otra persona;

- mantener un entorno de trabajo seguro que incluye:

  - garantizar que los lugares de trabajo, la maquinaria, los equipos y los procesos bajo el control de cada persona sean seguros y sin riesgo para la salud;

  - usar el equipo de protección personal requerido;

  - utilizar medidas apropiadas relativas a sustancias y agentes químicos, físicos y biológicos; y

  - seguir los procedimientos operativos de emergencia aplicables.

  - reportar situaciones de trabajo que él / ella cree que no son seguros o saludables y alejarse de las situaciones de trabajo que razonablemente cree que representan un peligro inminente y grave para su vida o salud;

  - no utilizar la violencia y tratar a otras personas con respeto, y no discriminar contra grupos específicos como mujeres, trabajadores migrantes, niños y niñas y personas con discapacidad;

  - no participar en acoso sexual, lo que significa avances sexuales no deseados, solicitudes de favores sexuales y otras conductas verbales o físicas de naturaleza sexual con el demás personal del contratista o del Empleador;

  - no participar en la Explotación Sexual, lo que significa cualquier abuso real o intentado de posición de vulnerabilidad, poder diferencial o confianza, con fines sexuales, incluyendo, pero no limitado a, beneficiarse monetaria, social o políticamente de la explotación sexual de otro. En las operaciones/proyectos financiados por el Banco, la explotación sexual se produce cuando el acceso a los servicios de Bienes, Obras, Consultoría o No Consultoría financiados por el Banco se utiliza para extraer ganancias sexuales;

  - no participar en abuso sexual, lo que significa la intrusión física real o amenazada de naturaleza sexual, ya sea por la fuerza o en condiciones desiguales o coercitivas;

  - no participar en ninguna forma de actividad sexual con personas menores de 18 años, excepto en caso de matrimonio preexistente;

  - completar los cursos de capacitación relevantes que se impartirán en relación con los aspectos ambientales y sociales del Contrato, incluidos los asuntos de salud y seguridad, explotación y abuso sexual (EAS) y acoso sexual (AS);

  - denunciar violaciones de este Código de Conducta; y

  - no tomar represalias contra cualquier persona que reporte violaciones de este Código de Conducta, ya sea a nosotros o al Empleador, o que haga uso del Mecanismo de Gestión de Quejas para el Personal del Contratista o el Mecanismo de Gestión de Quejas del proyecto.

  - En casos especiales como hallazgos fortuitos, se debe capacitar sobre el valor patrimonial de lugares, objetos para el país. Evitando el saqueo por descuido o falta de vigilancia.

LEVANTAR PREOCUPACIONES

Si alguna persona observa comportamientos que cree que pueden representar una violación de este Código de Conducta, o que de otra manera le conciernen, debe plantear el problema con prontitud. Esto se puede hacer de cualquiera de las siguientes maneras:

Contacto [introduzca el nombre del responsable] por escrito en esta dirección [escribir dirección de contacto] o por teléfono en [escribir número telefónico] o en persona en [lugar de contacto];

Llame a [escribir número telefónico] para comunicarse con la línea directa del contratista (si existe) y deje un mensaje.

La identidad de la persona se mantendrá confidencial, a menos que se informe de las denuncias necesarias según la legislación nacional. Las quejas o denuncias anónimas también pueden ser presentadas y se les dará toda la debida y apropiada consideración. Nos tomamos en serio todos los informes de posibles mala conducta e investigaremos y tomaremos las medidas apropiadas. Proporcionaremos recomendaciones cálidas a proveedores de servicios que pueden ayudar a apoyar a la persona que experimentó el supuesto incidente, según corresponda. No habrá represalias contra ninguna persona que plantee una preocupación de buena fe por cualquier comportamiento prohibido por este Código de Conducta. Dicha represalia sería una violación de este Código de Conducta.

CONSECUENCIAS DE VIOLAR EL CÓDIGO DE CONDUCTA

Cualquier violación de este Código de Conducta por parte del Personal puede resultar en consecuencias graves, hasta e incluyendo la terminación y posible remisión a las autoridades legales.

PARA PERSONAL CONTRATADO:

He recibido una copia de este Código de Conducta escrito en un idioma que comprendo. Entiendo que, si tengo alguna pregunta sobre este Código de Conducta, puedo contactar [ingrese el nombre de Persona(s)de contacto del contratista con experiencia relevante (incluyendo casos de explotación sexual, abuso y acoso en el manejo de esos tipos de casos de casos)] solicitando una explicación.

Nombre del personal: [insértese el nombre] Firma:

Fecha: (día mes año):

Contrafirma del representante autorizado del Contratista: Firma:

Fecha: (día mes año):