MEMORIA DESCRIPTIVA

**“****“****CONSTRUCCION DE CENTRO RECOLECTOR DE LECHE HUMANA, BODEGA Y AREA DE SERVICIO, EN UNIDAD DE SALUD AMATEPEC, MUNICIPIO DE SOYAPANGO”.**

**DESCRIPCION**

El proyecto de Construcción de centro recolector de leche humana, bodega general y área de servicio, en unidad de salud Amatepec, Municipio de Soyapango, Departamento de San Salvador”., se encuentra ubicada en Colonia Amatepec , Municipio de Sonsonate , Departamento de San Salvador, el inmueble cuenta con accesibilidad peatonal y vehicular.

La construcción del Centro recolector de leche humana, bodega general y área de servicio será adecuada en inmueble existente, con espacios proyectados que se han diseñado con ventilación e iluminación adecuada a cada ambiente, que satisface las necesidades de los usuarios.

El emplazamiento del Centro recolector, poseerá condiciones óptimas de acceso con pasillo techado e iluminado que garantice un efectivo y fluido ingreso al establecimiento de los pacientes, acompañantes y al personal usuario. Además poseerá Área de entrevista , vestidor, servicio sanitario, Sala de extracción de leche humana, área de almacenamiento, área de lavado y esterilización, una bodega general y área de servicio, entre otros.

La infraestructura hidráulica con la que se dotará a la Unidad, en lo que se refiere al abastecimiento de agua potable y a la evacuación de aguas negras y grises, se ha diseñado tomando en cuenta las instalaciones existente del inmueble.

Todos los ambientes contaran con iluminación natural y artificial por medio de luminaria tipo LED y el tipo según sea indicado en los planos, la ventilación será natural y con aire acondicionado en área de extracción de leche.

**DESCRIPCIÓN Y DETALLE DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS**

|  |  |
| --- | --- |
| REQUERIMIENTO | DESCRIPCIÓN/DETALLE |
| **CONSTRUCCION NUEVA** | |
| Centro recolector de leche humana | 1. Unidad basado en edificio de una planta nueva, incluye: Área de acceso 2. Área de entrevista 3. Área de vestidor de pacientes 4. Servicio sanitario 5. Área de extracción de leche humana 6. Recepción y almacenamiento 7. Área de lavado y esterilizacion 8. Bodega general 9. Area de servicios |
| Suministro de agua potable | Suministro de abastecimiento de la red del agua potable |
| Sistemas Eléctrico | Instalación de Sistema eléctrico según diseño. |
| Sistema de manejo de aguas negras y Grises | Construcción de sistema de aguas negras y grises -para el funcionamiento y su disposición final |