**SECCIÓN IV.**

**FORMULARIOS DE LA OFERTA.**

**Formulario 01 - Formulario de Información sobre el Oferente**

*Licitación Pública Nacional n.°:* ***MINSAL-LPN-B-ES-L1160-P00010*.**

*Título de la Licitación:***“*ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA PET-CT Y OTRAS DEPENDENCIAS*”**

Fecha: **[insertar la fecha]**

Señores

**Ministerio de Salud.**

**Presente.-**

De mi consideración:

1. Nombre jurídico del Oferente: *[indicar el nombre jurídico del Oferente].*

2. Si se trata de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), nombre jurídico y nacionalidad de cada miembro: *[indicar el nombre jurídico y nacionalidad de cada miembro de la APCA, identificando al socio Representante]*

3. *[País donde está constituido el Oferente en la actualidad] o [Nombre del País de constitución de cada miembro de la Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA)]: [indicar el país de ciudadanía del Oferente en la actualidad]*

4. *[Año de constitución del Oferente] o [año de constitución de cada miembro de la Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA)]: [indicar el año de constitución]*

5. Dirección jurídica del Oferente en el país donde está constituido: *[indicar la Dirección jurídica del Oferente en el país donde está constituido]*

6. Información del Representante autorizado del Oferente:

Nombre: *[indicar el nombre del representante autorizado]*

Dirección: *[indicar la dirección del representante autorizado]*

Números de teléfono: *[indicar números de teléfono del representante]*

Dirección de correo electrónico: *[indicar dirección de correo electrónico del representante]*

7. Se adjuntan copias de los siguientes documentos:

* Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el párrafo anterior, y de conformidad con las Subcláusulas 4.1 y 4.2 de las IAO.
* Si se trata de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), carta de intención de formar la APCA, o el Convenio de APCA, de conformidad con la Subcláusula 4.1 de las IAO.

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre y Cargo del Firmante: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre del Oferente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Formulario 02 - Formulario de la Oferta.**

*Licitación Pública Nacional n.°:* ***MINSAL-LPN-B-ES-L1160-P00010.***

*Título de la Licitación:***“*ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA PET-CT Y OTRAS DEPENDENCIAS*”.**

Fecha: **[insertar la fecha]**

Señores

**Ministerio de Salud.**

**Presente.-**

De mi consideración:

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

1. Hemos examinado y no hallamos objeción alguna al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, incluso sus Aclaraciones y Enmiendas.
2. Ofrecemos proveer los siguientes bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos de conformidad con el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas establecido en la Lista de Bienes *[indicar una descripción breve de los bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos.*
3. El precio total de nuestra Oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro (d) a continuación es: US$. **[indique el monto en cifras y en letras]** dólares de los Estados Unidos de América, incluido el valor del IVA.
4. Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son:

Descuentos. Si nuestra oferta es aceptada, los siguientes descuentos serán aplicables: *[detallar cada descuento ofrecido y el artículo específico en la Lista de Bienes al que aplica el descuento, caso contrario detallar NO APLICA]*.

Metodología y Aplicación de los Descuentos. Los descuentos se aplicarán de acuerdo a la siguiente metodología: *[NO APLICA];*

(e) Nuestra Oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la Subcláusula 20.1 de las IAO, a partir de la fecha límite fijada para la Presentación de las Ofertas de conformidad con la Subcláusula 24.1 de las IAO. Esta Oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de la expiración de dicho período;

(f) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento del Contrato de conformidad con la Cláusula 44 de las IAO y la Cláusula 17 de las CGC;

(g) Los suscriptos, incluyendo todos los proveedores requeridos para ejecutar cualquier parte del contrato, tenemos nacionalidad de países elegibles.;

(h) No tenemos conflicto de intereses de conformidad con la Subcláusula 4.2 de las IAO;

(i) Nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas y proveedores requeridos para ejecutar cualquier parte del contrato, no han sido declarados inelegibles por el Banco o normativas oficiales, de conformidad con la Subcláusula 4.3 de las IAO;

(j) Las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios han sido pagados o serán pagados en relación con el proceso de esta licitación o ejecución del Contrato: *[indicar el nombre completo de cada receptor, su dirección completa, la razón por la cual se pagó cada comisión o gratificación y la cantidad y moneda de cada comisión o gratificación]*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Receptor | Dirección | Concepto | Monto |
|  |  |  |  |

*[Si no han sido pagadas o no serán pagadas, indicar “ninguna”]*

(k) Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, hasta que el Contrato formal haya sido perfeccionado por las partes.

* 1. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la **oferta considerada como la más ventajosa** ni ninguna otra oferta que reciban.
  2. Nos abstendremos de adoptar conductas para que los funcionarios del Contratante, induzcan o alteren los resultados del procedimiento, de la evaluación de las Ofertas u otros aspectos que nos otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.
  3. manifestamos bajo declaración jurada que no nos encontramos en los supuestos de las Cláusula 4 de las IAO.

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre y Cargo del Firmante: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre del Oferente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Formulario 03 - Formularios de Listas de Precios.**

*Licitación Pública Nacional n.°:* ***MINSAL-LPN-B-ES-L1160-P00010*.**

*Título de la Licitación:***“*ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA PET-CT Y OTRAS DEPENDENCIAS*”.**

**Fecha:** (fecha de presentación de la oferta)

1. **Precios de los bienes.**

| **Art.** | **Descripción** | **Unidad** | **Cantidad** | **Precio Unitario**  **(IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BANCO GIRATORIO AJUSTABLE DE ACERO INOXIDABLE | c/u | 3 | *$* | *$* |
| 2 | CAMILLA DE TRANSPORTE DE PACIENTE, CON BARANDALES | c/u | 1 | *$* | *$* |
| 3 | CAMILLA PARA ATENCION DE PACIENTES EN RECUPERACION | c/u | 6 | *$* | *$* |
| 4 | CARRO DE CURACIONES | c/u | 1 | *$* | *$* |
| 5 | CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA | c/u | 1 | *$* | *$* |
| 6 | CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA SUCIA | c/u | 3 | *$* | *$* |
| 7 | PORTA SUERO CON RODOS (ATRIL DOBLE) DE CUATRO GANCHOS | c/u | 6 | *$* | *$* |
| 8 | SILLA DE RUEDAS, TIPO MANUAL PARA TRASLADO DE PACIENTE ADULTO | c/u | 2 | *$* | *$* |
| 9 | SILLON PARA TOMA DE MUESTRAS | c/u | 1 | *$* | *$* |
| 10 | ARMARIO DE ACERO INOXIDABLE DE DOS CUERPOS | c/u | 2 | *$* | *$* |
| 11 | BANCO PARA DESVESTIDOR | c/u | 4 | *$* | *$* |
| 12 | BASURERO PLASTICO CON TAPADERA, CAPACIDAD DE 105 LITROS | c/u | 2 | *$* | *$* |
| 13 | BASURERO PLASTICO DE PEDAL CON TAPADERA | c/u | 13 | *$* | *$* |
| 14 | CREDENZA | c/u | 1 | *$* | *$* |
| 15 | DEPOSITO DE DESECHOS SOLIDOS COMUNES | c/u | 9 | *$* | *$* |
| 16 | ESCRITORIO EJECUTIVO TIPO L | c/u | 1 | *$* | *$* |
| 17 | ESCRITORIO SECRETARIAL | c/u | 3 | *$* | *$* |
| 18 | ESTANTE METALICO TIPO DEXION MEDIANO | c/u | 24 | *$* | *$* |
| 19 | JUEGO DE MESA, SEGÚN DISEÑO | c/u | 1 | *$* | *$* |
| 20 | LOCKER DE TRES COMPARTIMIENTOS CON LLAVE | c/u | 6 | *$* | *$* |
| 21 | MESA DE CONFERENCIA PARA 10 PERSONAS | c/u | 1 | *$* | *$* |
| 22 | MESA DE NOCHE | c/u | 4 | *$* | *$* |
| 23 | MESA DE TRABAJO PARA SEIS PERSONAS | c/u | 1 | *$* | *$* |
| 24 | MESA PARA SOPORTE DE EQUIPOS, DIFERENTES MEDIDAS | c/u | 1 | *$* | *$* |
| 25 | MESA REDONDA PARA CUATRO PERSONAS | c/u | 1 | *$* | *$* |
| 26 | MODULO DE CUATRO SILLAS | c/u | 3 | *$* | *$* |
| 27 | MODULO DE TRES SILLAS | c/u | 2 | *$* | *$* |
| 28 | SILLA DE MADERA | c/u | 5 | *$* | *$* |
| 29 | SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA CON BRAZOS | c/u | 1 | *$* | *$* |
| 30 | SILLA ERGONOMICA SEMI EJECUTIVA SIN BRAZOS | c/u | 19 | *$* | *$* |
| 31 | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL | c/u | 6 | *$* | *$* |
| 32 | SILLON ACOJINADO RECLINABLE | c/u | 1 | *$* | *$* |
| 33 | CAFETERA ELECTRICA CAPACIDAD (6 -12) TAZAS | c/u | 1 | *$* | *$* |
| 34 | HORNO MICROONDAS | c/u | 1 | *$* | *$* |
| 35 | REFRIGERADOR PARA LABORATORIO | c/u | 1 | *$* | *$* |
| 36 | REFRIGERADORA PARA PROPÓSITOS GENERALES | c/u | 1 | *$* | *$* |
| 37 | TELEVISOR A COLOR DE 55", SMART PANTALLA LED | c/u | 3 | *$* | *$* |
| 38 | HORNO MICROONDAS | c/u | 7 | *$* | *$* |
| 39 | CAFETERA ELECTRICA | c/u | 7 | *$* | *$* |
| 40 | REFRIGERADORA PARA PROPOSITOS GENERALES, DE 7-10 PIES CUBICOS, SISTEMA FRIO SECO DE DOS PUERTA | c/u | 1 | *$* | *$* |
| 41 | LAVADORA Y SECADORA DE TORRE | c/u | 2 | *$* | *$* |
| 42 | DICTAFONO | c/u | 5 | *$* | *$* |
| 43 | BASCULA INDUSTRIAL, TIPO RODABLE | c/u | 1 | *$* | *$* |
| 44 | REFRIGERADORA PARA PROPOSITOS GENERALES, DE 4 - 7 PIES CUBICOS, SISTEMA FRIO SECO, DE DOS PUERTAS | c/u | 3 | *$* | *$* |
| 45 | REFRIGERADORA PARA PROPÓSITOS GENERALES | c/u | 4 | *$* | *$* |
| 46 | SILLA ERGONÓMICA EJECUTIVA CON BRAZOS | c/u | 90 | *$* | *$* |
| 47 | ARCHIVADOR VERTICAL METÁLICO DE 3 GAVETAS, CON RODOS, INCLUYE CERRADURA | c/u | 35 | *$* | *$* |
| *(listar solo los muebles ofertados)* | |  |  | **TOTAL** | ***US$*** |

1. **Precio de los servicios conexos (SOLO PARA ARTÍCULO 41, quitar si no oferta el artículo).**

| **Corr.** | **Servicio Conexo** | **Unidad** | **Cantidad** | **Precio Unitario**  **(IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **INSTALACIÓN** | | | | **$** |
|  | *Montaje y puesta en marcha en lugar asignado a instalar.* | | | |  |
| **2** | **CAPACITACION** | | | | **$** |
|  | * 1. *Personal Usuario* | *Jornadas de 4 horas* | *2* | $ | $ |
|  | * 1. *Personal de Mantenimiento* | *Jornadas de 4 horas* | *1* | $ | $ |
| **3** | **MANTENIMIENTO PREVENTIVO** | | | | **$** |
|  | *Dentro del período de la garantía* | *Visitas* | *2* | $ | $ |
|  | ***TOTAL DE LOS SERVICIOS CONEXOS*** | | | | $ |

*El precio ofertado esta expresado en Dólares de los Estados Unidos de América. Incluye todos los costos directos e indirectos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y cualquier costo por otro concepto que pueda tener incidencia sobre el valor de los bienes.*

*[El precio ofertado deberá ser consignado únicamente con dos decimales]*

*Impuestos: El precio arriba expresado incluye todos los tributos, impuesto y/o cargos, comisiones, etc. y cualquier gravamen que recaiga o pueda recaer sobre el bien a proveer o la actividad del proveedor, incluyendo el IVA.*

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre y Cargo del Firmante: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre del Oferente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Formulario 04. Lista de bienes, origen y especificaciones técnicas ofertadas.**

Importante: Presentar documentación como Brochures, catálogos, u hojas técnicas en la que se puedan verificar la totalidad de las especificaciones solicitadas. Deberán foliar todas las páginas de la oferta, éstas se marcarán en el cuadro comparativo y se referenciarán en las fichas presentadas para verificar su conformidad. La referencia deberá realizarse de acuerdo al número de FOLIO de la oferta, no de la numeración de los catálogos.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | | **NOMBRE** | | **CANTIDAD** |
| **1** | **62704025** | **42192104** | | **BANCO GIRATORIO AJUSTABLE DE ACERO INOXIDABLE** | | **3** |
| **MARCA:** | | | **MODELO:** | | **PAIS ORIGEN:** | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS** | **ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA** |
| 1. Banco giratorio de acero inoxidable 2. Con descansa pies tubular de acero inoxidable soldado a la estructura. 3. Con mecanismo de altura ajustable entre 50 a 65 cm ±5 cm 4. Diámetro del asiento entre 35-40 cm 5. Al menos 5 rodos giratorios, de fácil maniobrabilidad y silenciosos. 6. Estructura tubular central de 20mm (¾”) 7. Capacidad de carga mínima: 300 lb (135 kg) 8. Dimensiones:    1. Diámetro del asiento entre 35-40 cm    2. Diámetro de los rodos entre 5-8 cm   Imagen de referencia: |  |
| 1. DOCUMENTOS A PRESENTAR |  |
| 1. Con la oferta:    1. Respaldo técnico:       1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.       2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio.       3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.    2. Estándares y normativas:       1. Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de gestión de calidad: ISO 9001. |  |
| 1. GARANTÍA |  |
| 1. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | | **NOMBRE** | | **CANTIDAD** |
| **2** | **62704120** | **42192201** | | **CAMILLA DE TRANSPORTE DE PACIENTE, CON BARANDALES** | | **1** |
| **MARCA:** | | | **MODELO:** | | **PAIS ORIGEN:** | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS** | **ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA** |
| 1. Construcción tubular redonda en acero inoxidable ≥ 1”. 2. Con barandales de seguridad tubulares de acero inoxidable, abatibles y retráctiles. 3. Capacidad de soportar 441 lb (200 kg) de peso como mínimo 4. Respaldo reclinable 5. Colchoneta de espuma de poliuretano de 10 cm como mínimo de espesor, cubierta de plástico fuerte, lavable, altamente resistente a líquidos de desinfección. 6. Ruedas de 5” mínimo de diámetro, de caucho conductivo con freno en las 4 ruedas. 7. Parachoques de alto impacto y protección de choques en todo el perímetro. 8. Con dos (2) receptáculos para atril de dos ganchos ubicados en las esquinas de la cabecera de la camilla. 9. Con soporte para colocar cilindro de oxígeno tipo E 10. Las soldaduras deben de ser corridas y no se permitirán punteadas. 11. Dimensiones aproximadas:     1. Altura: 0.75 – 0.85 m     2. Largo: 1.85 – 1.95 m     3. Ancho: 0.55 – 0.65 m   Imagen de referencia: |  |
| 1. **ACCESORIOS INCLUIDOS** |  |
| 1. Un porta suero de cuatro ganchos. |  |
| 1. **DOCUMENTOS A PRESENTAR** |  |
| 1. Con la oferta:    1. Respaldo técnico:       1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.       2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio.       3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.    2. Estándares y normativas:       1. Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de gestión de calidad: ISO 9001. |  |
| 1. **GARANTÍA** |  |
| 1. Garantía de fábrica o del distribuidor de 2 años contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | | **NOMBRE** | | **CANTIDAD** |
| **3** | **60303021** | **42191808** | | **CAMILLA PARA ATENCIÓN DE PACIENTES EN RECUPERACIÓN** | | **6** |
| **MARCA:** | | | **MODELO:** | | **PAIS ORIGEN:** | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS** | **ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA** |
| 1. Camilla hidráulica para atención de pacientes en recuperación. 2. Para uso estacionario. 3. Ajuste de altura variable por medio de controles hidráulicos de pedal a ambos lados de la camilla. Elevación de cabecera. Trendelenburg y reversa. 4. De cuatro (4) planos, preferentemente 1 fijo y 3 móviles 5. Con dos (2) barandas de seguridad laterales, abatibles, colapsables y retractables para el área de tronco. 6. Superficie de descanso radiolúcida. 7. Colchoneta:    1. Fabricada en espuma viscoelástica de espesor 3”    2. Ignífugo, antibacterial, anti moho, antiestático, radiotransparente, exento de látex, antialérgico, resistente, transpirable e impermeables, fácil de lavar y desinfectar y con funda removible para lavado.    3. Medidas: 65 cm de ancho y 190 cm de largo como mínimo (26” x 75”) 8. Con dos (2) receptáculos para soporte de suero ubicados en las esquinas de la cabecera de la camilla. 9. Sistema central de freno y dirección. 10. Ruedas de caucho conductivo o de poliuretano de 20 cm (8”) con freno en las cuatro ruedas, de fácil desplazamiento. 11. Parachoques de alto impacto y protección de choques en todo el perímetro. 12. Las soldaduras deben de ser corridas y no se permitirán punteadas. 13. Dimensiones aproximadas ±5 cm:     1. Altura: 55 cm a 90 cm     2. Largo: ≥ 205 cm     3. Ancho: ≥ 80 cm   Imagen de referencia: |  |
| 1. ACCESORIOS INCLUIDOS PO EQUIPO |  |
| 1. Dos (2) atriles de acero inoxidable de dos ganchos mínimo, para colocar soluciones a ambos lados de la cabecera. 2. Una (1) gradilla de un peldaño. |  |
| 1. DOCUMENTOS A PRESENTAR |  |
| 1. Con la oferta:    1. Respaldo técnico:       1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.       2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio.       3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.    2. Estándares y normativas:       1. Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de gestión de calidad: ISO 9001. |  |
| 1. GARANTÍA |  |
| 1. Garantía de fábrica o del distribuidor de 2 años contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | | **NOMBRE** | | **CANTIDAD** |
| **4** | **62704200** | **42295107** | | **CARRO DE CURACIONES** | | **1** |
| **MARCA:** | | | **MODELO:** | | **PAIS ORIGEN:** | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA |
| 1. Estructura de perfil tubular redondo de acero inoxidable, calibre No. 18 en postes verticales de 25.4 mm (1”) de diámetro, y perfil tubular redondo del mismo material en travesaños horizontales de 12.7 mm. (½”) de diámetro, acabado pulido. 2. Cubierta de acero inoxidable de calibre No. 20 unida al bastidor, tipo bandeja con reborde de al menos 1 ½” de alto. 3. Entrepaño de acero inoxidable de calibre No. 20 unida a la estructura, tipo bandeja con reborde de al menos 1 ½” de alto. 4. Con porta bandeja y porta cubeta fabricadas de acero inoxidable acabado pulido. 5. En bandeja deberá existir 2 soportes, en cada extremo, fabricado en lámina de acero inoxidable con aberturas para al menos dos botes de 10 cm de diámetro. 6. Rodamiento tipo semipesado, rueda de hule natural de 101.0 mm. (4”) de diámetro por huella de 25.4 mm (1”). 7. Las ruedas contendrán rodamientos de bolas con guardapolvo de lámina de acero acabado pulido. 8. Fabricado en acero inoxidable grado 304 o mejor según norma AISI o equivalente. 9. Las soldaduras deben de ser corridas y no se permitirán punteadas. 10. Dimensiones aproximadas de referencia:     1. Ancho: 50- 60 cm.     2. Largo: 60 - 70 cm.     3. Altura: 80- 90 cm.   Imágenes de referencia: |  |
| 1. ACCESORIOS INCLUIDOS |  |
| 1. Una (1) Bandeja con capacidad mínima de 2 litros. 2. Una (1) Cubeta con capacidad mínima de 3 galones 3. Cuatro (4) botes torunderos de 10 cm de diámetro x 18 cm de alto aproximadamente. |  |
| 1. DOCUMENTOS A PRESENTAR |  |
| 1. Con la oferta:    1. Respaldo técnico:       1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.       2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio.       3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.    2. Estándares y normativas:       1. Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de gestión de calidad: ISO 9001. |  |
| 1. GARANTÍA |  |
| 1. Garantía de fábrica o del distribuidor de 2 años contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | | **NOMBRE** | | **CANTIDAD** |
| **5** | **62704240** | **42192404** | | **CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA** | | **1** |
| **MARCA:** | | | **MODELO:** | | **PAIS ORIGEN:** | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA |
| 1. Estructura base, entrepaños, laterales y lado posterior fabricados de lámina de acero, calibre No. 18, acabado en pintura epoxi color blanco. 2. Barra de empuje en ambos lados del carro fabricados en lámina de acero cromado o pintado con acabado epoxi. 3. Rodamiento tipo semipesado, con rueda de hule natural de 101.0 mm. (4”) de diámetro por huella de 25.4 mm (1”). Dos ruedas del mismo lado serán fijas y dos serán giratorias. Frenos en las giratorias. 4. Dimensiones aproximadas de referencia:    1. Ancho: 55 - 65 cm.    2. Largo: 95 - 105 cm.    3. Altura: 110 - 120 cm. 5. Con capacidad para soportar un peso de 250 libras.   Imágenes de referencia: |  |
| 1. DOCUMENTOS A PRESENTAR |  |
| 1. Con la oferta:    1. Respaldo técnico:       1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.       2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio.       3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar. |  |
| 1. GARANTÍA |  |
| 1. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | | **NOMBRE** | | **CANTIDAD** |
| **6** | **62704290** | **42192404** | | **CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA SUCIA** | | **3** |
| **MARCA:** | | | **MODELO:** | | **PAIS ORIGEN:** | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA |
| 1. Estructura tubular redonda, de acero inoxidable, de 2.54 mm (1”) de diámetro. 2. Rodos de 50.8 mm (2”) de diámetro, dos fijas y dos giratorias, de doble huella. 3. Bolsa de lona calibre 12 Mil; color azul con 4 ojales metálicos remachados distribuidos uniformemente en el perímetro. 4. Logo pintado en blanco, se pintará en sitio cuando se realice la entrega final. 5. Dimensiones aproximadas:    1. Alto 120 cm    2. Diámetro 71 cm 6. Con capacidad para soportar un peso de 300 libras.   Imagen de referencia: |  |
| 1. DOCUMENTOS A PRESENTAR |  |
| 1. Con la oferta:    1. Respaldo técnico:       1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.       2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio.       3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.    2. Estándares y normativas:       1. Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de gestión de calidad: ISO 9001. |  |
| 1. GARANTÍA |  |
| 1. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | | **NOMBRE** | | **CANTIDAD** |
| **7** | **62704440** | **42222104** | | **PORTA SUERO CON RODOS (ATRIL DOBLE) DE CUATRO GANCHOS** | | **6** |
| **MARCA:** | | | **MODELO:** | | **PAIS ORIGEN:** | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA |
| 1. Pedestal de acero inoxidable. 2. Cuatro ganchos 3. 4 o 5 Rodos de 2” de diámetro. 4. Altura ajustable entre 120 a 200 cm ± 5cm 5. Perfil tubular de 1” 6. Fabricado en acero inoxidable grado AISI 304 o equivalente acabado pulido   Imagen de referencia: |  |
| 1. DOCUMENTOS A PRESENTAR |  |
| 1. Con la oferta:    1. Respaldo técnico:       1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.       2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio.       3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.    2. Estándares y normativas:       1. Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de gestión de calidad: ISO 9001. |  |
| 1. GARANTÍA |  |
| 1. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | | **NOMBRE** | | **CANTIDAD** |
| **8** | **62704490** | **42192210** | | **SILLA DE RUEDAS, TIPO MANUAL PARA TRASLADO DE PACIENTE ADULTO** | | **2** |
| **MARCA:** | | | **MODELO:** | | **PAIS ORIGEN:** | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA |
| 1. Silla de ruedas plegable para trasladar pacientes adultos 2. Descansa brazos acolchonados. 3. Puños de empuje ahulados incorporados a la estructura. 4. Descansa pies abatibles, con opción para ajustar la altura. 5. Eleva piernas acolchados. 6. Con soporte para atril porta suero incorporado a la parte trasera de la silla. 7. Ruedas delanteras: giratorias, macizas, anti pelusa. 8. Ruedas traseras: fijas laterales, macizas, con aros de empuje anatómicos paralelos que sirva para que el paciente movilice la silla. 9. Con palanca de freno para las ruedas traseras. 10. Estructura metálica capaz de soportar la carga mínima requerida, de fácil limpieza, anticorrosiva y resistente a la aplicación de desinfectantes de uso hospitalario. 11. La tapicería deber ser en un material resistente al enmohecimiento y retardante a la llama. 12. Capacidad de carga mínima: 350 lb (155 kg). 13. Dimensiones aproximadas de referencia:     1. Ancho de silla: 40-60 cm. |  |
| 1. ACCESORIOS INCLUIDOS |  |
| 1. Un (1) Atril porta suero tipo telescópico. |  |
| 1. DOCUMENTOS A PRESENTAR |  |
| 1. Con la oferta:    1. Respaldo técnico:       1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.       2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio.       3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.    2. Estándares y normativas:       1. Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de gestión de calidad: ISO 9001. |  |
| 1. GARANTÍA |  |
| 1. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | | **NOMBRE** | | **CANTIDAD** |
| **9** | **62704625** | **42192101** | | **SILLÓN PARA TOMA DE MUESTRAS** | | **1** |
| **MARCA:** | | | **MODELO:** | | **PAIS ORIGEN:** | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA |
| 1. Sillón ergonómico para colectar sangre de pacientes ambulatorios. 2. Asiento y respaldo de espuma de poliuretano, forrado de vinilo lavable u otro material de mejor calidad, resistente al fuego. 3. Con apoya brazos ajustables para la posición óptima de venipuntura. 4. Con superficie plana del apoya brazo y acolchonada para evitar que el codo se doble con el subsecuente aplastamiento de la vena. 5. Con cajones laterales para almacenar materiales. 6. Capacidad de carga mínima: 242 lb (110 kg) 7. Dimensiones aproximadas:    1. Tamaño del asiento de 50-60 cm    2. Altura del asiento 45-55 cm 8. Altura del respaldo 40-50 cm   Imagen de referencia: |  |
| 1. DOCUMENTOS A PRESENTAR |  |
| 1. Con la oferta:    1. Respaldo técnico:       1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.       2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio.       3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.    2. Estándares y normativas:       1. Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de gestión de calidad: ISO 9001. |  |
| 1. GARANTÍA |  |
| 1. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | | **NOMBRE** | | **CANTIDAD** |
| **10** | **62504115** | **42191902** | | **ARMARIO DE ACERO INOXIDABLE DE DOS CUERPOS** | | **2** |
| **MARCA:** | | | **MODELO:** | | **PAIS ORIGEN:** | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA |
| 1. Anaquel fabricado en lámina de acero inoxidable calibre 18. 2. Base, tapa y laterales de acero inoxidable calibre 18. 3. Auto soportado al piso con faldón del mismo material. 4. Conjunto nivelable 5. Dos puertas metálicas abisagradas fabricadas en lámina de acero inoxidable calibre 18 por cada cuerpo. 6. Con al menos 5 estantes de altura ajustable de acero inoxidable calibre 18 7. Capacidad de carga mínima por estante: 130 lb (60 kg) 8. Con chapa de seguridad. 9. Estructura reforzada para evitar la flexión. 10. Ninguna parte del mueble deberá presentar bordes con filo. 11. Dimensiones aproximadas de referencia:     1. Profundo: 50-60 cm.     2. Largo: 100-110 cm, cada cuerpo, total: 200-220 cm 12. Altura: 170-180 cm.   Imagen de referencia: |  |
| 1. DOCUMENTOS A PRESENTAR |  |
| 1. Con la oferta:    1. Respaldo técnico:       1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.       2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio.       3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.    2. Estándares y normativas:       1. Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de gestión de calidad: ISO 9001. |  |
| 1. GARANTÍA |  |
| 1. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | | **NOMBRE** | | **CANTIDAD** |
| **11** | **62500364** | **56121006** | | **BANCO PARA DESVESTIDOR** | | **4** |
| **MARCA:** | | | **MODELO:** | | **PAIS ORIGEN:** | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA |
| 1. Banco de madera para utilizarlo en cambio de ropa y vestidores. 2. Estructura fabricada en tubo cuadrado de acero de 1”x1”, acabado en pintura epóxica o al horno, color indiferente. 3. Asiento fabricado con regla de madera de pino de 3” x 1 1/2”, lijado y acabado con barniz tono natural 4. Regatones de plástico en las patas. 5. Dimensiones aproximadas:    1. Largo: 90-100 cm    2. **BANCA PARA VESTIDOR FAJILLAS MADERA**Ancho: 40-50 cm    3. Alto del asiento: 45-55 cm   Imagen de referencia: |  |
| 1. DOCUMENTOS A PRESENTAR |  |
| 1. Con la oferta:    1. Respaldo técnico:       1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.       2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio.       3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar. |  |
| 1. GARANTÍA |  |
| 1. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | | **NOMBRE** | | **CANTIDAD** |
| **12** | **80602013** | **47121702** | | **BASURERO PLÁSTICO CON TAPADERA, CAPACIDAD DE 105 LITROS** | | **2** |
| **MARCA:** | | | **MODELO:** | | **PAIS ORIGEN:** | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA |
| 1. Basurero plástico con tapadera 2. Apertura de tapa accionada por medio de pedal 3. Color indiferente 4. Con agarradera para empuje 5. Con ruedas 6. Fabricado en plástico, libre de Bisfenol A (BPA). 7. Capacidad mínima 105 litros 8. Dimensiones aproximadas:    1. Base: 45-55 cm    2. Alto: 95-100 cm |  |
| 1. DOCUMENTOS A PRESENTAR |  |
| 1. Con la oferta:   Respaldo técnico:   * + 1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.     2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio.     3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar. |  |
| 1. GARANTÍA |  |
| 1. Garantía de fábrica o del distribuidor de 6 meses contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | | **NOMBRE** | | **CANTIDAD** |
| **13** | **80602017** | **47121702** | | **BASURERO PLÁSTICO DE PEDAL CON TAPADERA** | | **13** |
| **MARCA:** | | | **MODELO:** | | **PAIS ORIGEN:** | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA |
| 1. Basurero plástico con tapadera tipo pedal 2. Fabricado en plástico, libre de Bisfenol A (BPA). 3. Dimensiones aproximadas:    1. Diámetro: 10” (25 cm)    2. Alto: 11” (28 cm) |  |
| 1. DOCUMENTOS A PRESENTAR |  |
| 1. Con la oferta:   Respaldo técnico:   * 1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.   2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio.   3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar. |  |
| 1. GARANTÍA |  |
| 1. Garantía de fábrica o del distribuidor 6 meses contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | | **NOMBRE** | | **CANTIDAD** |
| **14** | **62501440** | **56101701** | | **CREDENZA** | | **1** |
| **MARCA:** | | | **MODELO:** | | **PAIS ORIGEN:** | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA |
| 1. Mueble de cuatro cuerpos fabricado en aglomerado de madera con cubiertas y estructura de al menos 1” de espesor. 2. Cuatro puertas con cerraduras de núcleo intercambiables. 3. Haladeras metálicas 4. Color café oscuro. 5. Medidas aproximadas entre (1.50-1.80) m de largo x (0.70-0.75) m de alto x (0.45-0.55) cm de profundo   Imagen de referencia:  **Credenza 4 Puertas Filo para oficina.** |  |
| 1. DOCUMENTOS A PRESENTAR |  |
| 1. Con la oferta:   Respaldo técnico:   * 1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.   2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio.   3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar. |  |
| 1. GARANTÍA |  |
| 1. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | | **NOMBRE** | | **CANTIDAD** |
| **15** | **60605051** | **24101510** | | **DEPOSITO DE DESECHOS SOLIDOS COMUNES** | | **9** |
| **MARCA:** | | | **MODELO:** | | **PAIS ORIGEN:** | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA |
| 1. Basurero plástico sin tapadera 2. Fabricado en plástico, libre de Bisfenol A (BPA). 3. Dimensiones aproximadas:    1. Diámetro: 10” (25 cm)    2. Alto: 11” (28 cm) |  |
| 1. DOCUMENTOS A PRESENTAR |  |
| 1. Con la oferta:   Respaldo técnico:   * 1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.   2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio.   3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar. |  |
| 1. GARANTÍA |  |
| 1. Garantía de fábrica o del distribuidor de 6 meses contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | | **NOMBRE** | | **CANTIDAD** |
| **16** | **62501020** | **56101703** | | **ESCRITORIO EJECUTIVO TIPO L** | | **1** |
| **MARCA:** | | | **MODELO:** | | **PAIS ORIGEN:** | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA |
| 1. Escritorio ejecutivo en L. 2. Construido totalmente de madera industrializada de al menos 40 mm, recubierta de plástico laminado bajo presión u otro material de mejor calidad. 3. Mueble color café oscuro. 4. Con faldón de madera a media altura 5. Patas con regatones ajustables de hule grueso y liso. 6. Dimensiones dentro de los siguientes rangos:    1. Largo: 150-160 cm en ambos lados de la “L”    2. Profundo: 65-75 cm    3. Altura: 72 - 82 cm 7. Debe incluir credenza fija con al menos 2 gavetas y 2 puertas, fabricada del mismo material y color del escritorio con medidas para que quede instalado completamente a lo largo y por debajo de un ala del mueble. 8. Todas las gavetas deberán estar montadas sobre rodamientos para trabajo pesado. 9. Deberá incluir pasacables con tapadera plástica negra circular.   Imagen de referencia:  **https://isamuebles.com/wp-content/uploads/2023/08/WhatsApp-Image-2022-08-04-at-1.57.13-AM-2-1.jpeg** |  |
| 1. DOCUMENTOS A PRESENTAR |  |
| 1. Con la oferta:    1. Respaldo técnico:       1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.       2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio.       3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar. |  |
| 1. GARANTÍA |  |
| 1. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | | **NOMBRE** | | **CANTIDAD** |
| **17** | **62501030** | **56101703** | | **ESCRITORIO SECRETARIAL** | | **3** |
| **MARCA:** | | | **MODELO:** | | **PAIS ORIGEN:** | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA |
| 1. Escritorio secretarial para uso en oficina o consultorio. 2. Construido de madera industrializada de al menos 25 mm, color café o gris, recubierta de plástico laminado bajo presión u otro material de mejor calidad y estructura en forma de trineo de perfil de 1” x 2” como mínimo, calibre 24 o mejor. 3. Estructura metálica pintada al horno con acabado anticorrosivo, color blanco. 4. Con al menos tres gavetas con llave centralizada a lado derecho, 2 pequeñas y una grande, dimensiones mínimas de gavetas de ancho de 35 cm y profundo de 50 cm. 5. Con faldón de madera a media altura 6. Patas con regatones ajustables de hule grueso y liso. 7. Dimensiones dentro de los siguientes rangos:    1. Largo: 115-125 cm    2. Ancho: 70-80 cm    3. Alto: 70-80 cm 8. Todas las gavetas deberán estar montadas sobre rodamientos para trabajo pesado. 9. Deberá incluir pasacables con tapadera plástica negra circular.   Imagen de referencia:  **C:\Users\calvarado\AppData\Local\Packages\Microsoft.Windows.Photos_8wekyb3d8bbwe\TempState\ShareServiceTempFolder\escritorio-base-cuadrum-600x600.jpg (1).jpeg** |  |
| 1. DOCUMENTOS A PRESENTAR |  |
| 1. Con la oferta:    1. Respaldo técnico:       1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.       2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio.       3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar. |  |
| 1. GARANTÍA |  |
| 1. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | | **NOMBRE** | | **CANTIDAD** |
| **18** | **62504050** | **24102004** | | **ESTANTE METÁLICO TIPO DEXIÓN MEDIANO** | | **24** |
| **MARCA:** | | | **MODELO:** | | **PAIS ORIGEN:** | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA |
| 1. Estante metálico tipo “Dexión”, Mediano 2. Postes: En forma de “L” con medida de 38-42 mm (1 ½” – 1 5/8”) Fabricados en lámina de acero rolada en frío (Cold Rolled) de 2-3 mm de espesor, con perforaciones en ambas caras de 6.3 mm (1/4”) alternando la posición de los agujeros. 3. Entrepaños: De 4 entrepaños el primero se colocará a 20 cm del piso y los demás distribuidos equitativamente. Fabricados en lámina de acero rolada en frío, calibre 20, con dobleces a 90 grados. 4. Escuadras de refuerzo a cada dos entrepaños y en las cuatro esquinas. Regatones en las patas que cubran el ángulo completo, fabricados en plástico u otro material de equivalente resistencia. Pernos de ¼”, arandelas planas y tuercas; todos galvanizados. 5. Acabado con tratamiento anticorrosivo y pintura en polvo secada al horno, color gris. 6. Deberán entregarse armados. 7. Dimensiones aproximadas:    1. Alto: 210-220 cm    2. Largo: 90-100 cm    3. Profundo: 40-50 cm |  |
| 1. DOCUMENTOS A PRESENTAR |  |
| 1. Con la oferta:    1. Respaldo técnico:       1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.       2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio.       3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar. |  |
| 1. GARANTÍA |  |
| 1. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | | **NOMBRE** | | **CANTIDAD** |
| **19** | **81502130** | **60141102** | | **JUEGO DE MESA, SEGÚN DISEÑO** | | **1** |
| **MARCA:** | | | **MODELO:** | | **PAIS ORIGEN:** | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA |
| 1. Juego de mesa didáctico para uso en área lúdica. 2. No deben de contener plomo. 3. Cada set deberá ser construido en madera 4. Cada set deberá estar compuesto por:    1. Equis-Cero o Tic Tac Toe, en tamaño aproximado de 25 cm x 25 cm    2. Damas/Ajedrez/No te enojes, en tamaño aproximado de 25 cm x 25 cm    3. Jenga a colores, 60 piezas al menos    4. Figuras y huecos: círculo, cubo, triangulo: en madera    5. Bloques de construcción, en madera, al menos 30 figuras   Imagen de referencia |  |
| 1. DOCUMENTOS A PRESENTAR |  |
| 1. Con la oferta:    1. Respaldo técnico:       1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.       2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio.       3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar. |  |
| 1. GARANTÍA |  |
| 1. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | | **NOMBRE** | | **CANTIDAD** |
| **20** | **62504140** | **46182404** | | **LOCKER DE TRES COMPARTIMIENTOS CON LLAVE** | | **6** |
| **MARCA:** | | | **MODELO:** | | **PAIS ORIGEN:** | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA |
| 1. Casillero metálico ubicado en las áreas de cambio de ropa 2. 3 compartimientos verticales 3. Cerradura independiente 4. Con aldaba para la colocación de candados pequeños 5. Cuerpo    1. Estructura metálica fabricado en lámina de acero rolado en frío u otro material de mejor calidad, espesor de 1.19 mm (3/64) con acabado electro-galvanizado, de fácil limpieza y resistente a la aplicación de desinfectantes de uso hospitalario    2. Todos los elementos metálicos tendrán tratamiento anticorrosivo    3. Esmaltado y secado al horno    4. Las pinturas no deben contener plomo ni mercurio, color negro. 6. Dimensiones aproximadas    1. Altura: 180-195 cm    2. Profundidad: 40-50 cm    3. Ancho: 55-65 cm 7. Deberá incluirse zócalo inferior no menor a 5 cm. |  |
| 1. DOCUMENTOS A PRESENTAR |  |
| 1. Con la oferta:    1. Respaldo técnico:       1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.       2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio.       3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar. |  |
| 1. GARANTÍA |  |
| 1. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | | **NOMBRE** | | **CANTIDAD** |
| **21** | **62501244** | **56101706** | | **MESA DE CONFERENCIA PARA 10 PERSONAS** | | **1** |
| **MARCA:** | | | **MODELO:** | | **PAIS ORIGEN:** | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA |
| 1. Mesa de trabajo para 10 personas 2. Superficie exenta de irregularidades. 3. Estructura estable para evitar la flexión de los tableros. 4. Estructura en acero u otro material de mejor calidad, de fácil limpieza, anticorrosivo y pintada al horno. 5. Superficie de trabajo construida en Melamina color grafito u otro material de calidad equivalente o superior. 6. Forma semi ovalada 7. El canto debe ser de PVC o similar. 8. Superficie resistente a líquidos de limpieza de uso hospitalario. 9. Dimensiones aproximadas:    1. Largo: 240-260 cm.    2. Ancho: 100-120 cm.    3. Alto: 73-90 cm. 10. Deberán considerar la instalación dentro de la sala de reuniones del centro de atención. |  |
| 1. ACCESORIOS INCLUIDOS |  |
| 1. Al centro deberá contener dos dispositivos abatibles que debe contener:    1. 2 tomas de corriente tipo 5-15R    2. 1 toma RJ45 CAT6 A    3. 2 USB    4. 1 HDMI.    5. Cada conector deberá tener un cable de 8 metros de largo 2. 10 sillas semi-ejecutivas con brazos, con ajuste de altura por medio de pistón neumático, ajuste de la posición del respaldo, asiento y respaldo con espuma y tela, base de 5 rodos y capacidad mínima de 250 lb (115 Kg). |  |
| 1. DOCUMENTOS A PRESENTAR |  |
| 1. Con la oferta:    1. Respaldo técnico:       1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.       2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio.       3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar. |  |
| 1. GARANTÍA |  |
| 1. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | | **NOMBRE** | | **CANTIDAD** |
| **22** | **62501200** | **56101519** | | **MESA DE NOCHE** | | **4** |
| **MARCA:** | | | **MODELO:** | | **PAIS ORIGEN:** | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA |
| 1. Mesa de noche para ser usada en las áreas de hospitalización. 2. Construida de lámina de acero cold rolled, de fácil limpieza, anticorrosivo y resistente a la aplicación de desinfectantes de uso hospitalario. 3. Con cajón superior extraíble del mismo material 4. Superficie de trabajo lisa, sin rincones y exenta de irregularidades. 5. De canto perimetral de protección redondeado. 6. Cubierta de madera aglomerada de al menos 2.5 cm de espesor, acabado en laminado plástico. 7. Entrepaño, estructura y patas de tubo de lámina de acero acabado en pintura. 8. Las pinturas no deben contener plomo ni mercurio. 9. Deberá incluirse zócalo inferior no menor a 5 cm. 10. Todos los elementos metálicos tendrán tratamiento anticorrosivo, esmaltado y secados al horno. 11. Color café oscuro.   Dimensiones aproximadas de referencia:   1. Ancho: 45-55 cm 2. Largo: 40-55 cm 3. Altura: 75-85 cm |  |
| 1. DOCUMENTOS A PRESENTAR |  |
| 1. Con la oferta:    1. Respaldo técnico:       1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.       2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio.       3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar. |  |
| 1. GARANTÍA |  |
| 1. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | | **NOMBRE** | | **CANTIDAD** |
| **23** | **62501275** | **56112109** | | **MESA DE TRABAJO PARA SEIS PERSONAS** | | **1** |
| **MARCA:** | | | **MODELO:** | | **PAIS ORIGEN:** | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA |
| 1. Superficie exenta de irregularidades. 2. Estructura estable para evitar la flexión de los tableros. 3. Estructura en acero u otro material de mejor calidad, de fácil limpieza, anticorrosivo y pintada al horno. 4. Superficie de trabajo construida en Melamina color grafito u otro material de calidad equivalente o superior. 5. Forma semi ovalada 6. El canto debe ser de PVC o similar. 7. Superficie resistente a líquidos de limpieza de uso hospitalario. 8. Dimensiones aproximadas:    1. Largo: 180-200 cm.    2. Ancho: 70-80 cm.    3. Alto: 73-90cm. |  |
| 1. ACCESORIOS INCLUIDOS |  |
| 1. Al centro deberá contener un dispositivo abatible que debe contener:    1. 2 tomas de corriente tipo 5-15R    2. 1 toma RJ45 CAT6 A    3. 2 USB    4. 1 HDMI.    5. Cada conector deberá tener un cable de 8 metros de largo 2. 6 sillas semi-ejecutivas con brazos, con ajuste de altura por medio de pistón neumático, ajuste de la posición del respaldo, asiento y respaldo con espuma y tela, base de 5 rodos y capacidad mínima de 250 lb (115 Kg). |  |
| 1. DOCUMENTOS A PRESENTAR |  |
| 1. Con la oferta:    1. Respaldo técnico:       1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.       2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio.       3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar. |  |
| 1. GARANTÍA |  |
| 1. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | | **NOMBRE** | | **CANTIDAD** |
| **24** | **62504275** | **56101519** | | **MESA PARA SOPORTE DE EQUIPOS, DIFERENTES MEDIDAS** | | **1** |
| **MARCA:** | | | **MODELO:** | | **PAIS ORIGEN:** | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA |
| 1. Mesa para colocación de equipos informáticos en sala de control del PET/CT 2. Cubierta construida totalmente de madera aglomerada de al menos 1” de espesor en cubierta y estructura metálica de lámina de 1/32” de espesor 3. Cubierta de material plastificado color negro o café oscuro. 4. El canto debe ser de PVC o similar. 5. Regatones de plástico en los cuatro apoyos. 6. Todos los elementos metálicos tendrán tratamiento anticorrosivo, esmaltado y secados al horno. 7. Medidas aproximadas:    1. Alto 75-85 cm    2. Ancho: 70-75 cm    3. Largo: 150-160 cm |  |
| 1. DOCUMENTOS A PRESENTAR |  |
| 1. Con la oferta:    1. Respaldo técnico:       1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.       2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio.       3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar. |  |
| 1. GARANTÍA |  |
| 1. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | | **NOMBRE** | | **CANTIDAD** |
| **25** | **62501300** | **56101519** | | **MESA REDONDA PARA CUATRO PERSONAS** | | **1** |
| **MARCA:** | | | **MODELO:** | | **PAIS ORIGEN:** | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA |
| 1. Mesa redonda u ovalada de 4 puestos. 2. Construida de acero o madera, de fácil limpieza, anticorrosivo y resistente a la aplicación de desinfectantes de uso típico. 3. Superficie de trabajo exenta de irregularidades. 4. Estructura estable para evitar la flexión. 5. Base de perfiles rectangulares de acero. 6. Cubierta en aglomerado de madera de al menos 2.50 cm (1”) de espesor, con terminado en laminado plástico en su cara superior, inferior y canto. 7. Medidas aproximadas:    1. Alto 70-80 cm    2. Largo o diámetro: 120 cm |  |
| 1. ACCESORIOS INCLUIDOS |  |
| 1. Cuatro (4) sillas acolchonadas, ergonómicas, giratorias, de altura ajustable, sin brazos, , asiento y respaldo con espuma y tela, base de 5 rodos y capacidad mínima de 250 lb (115 Kg). |  |
| 1. DOCUMENTOS A PRESENTAR |  |
| 1. Con la oferta:    1. Respaldo técnico:       1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.       2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio.       3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar. |  |
| 1. GARANTÍA |  |
| 1. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | | **NOMBRE** | | **CANTIDAD** |
| **26** | **62501100** | **42192106** | | **MODULO DE CUATRO SILLAS** | | **3** |
| **MARCA:** | | | **MODELO:** | | **PAIS ORIGEN:** | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA |
| 1. Estructura de acero pulido revestido de pintura metálica plateada. 2. Asiento y respaldo fabricado en aluminio perforado. 3. Color aluminio 4. Patas de acero pulido del mismo acabado que la estructura con tacos de hule antideslizantes. 5. Diseño ergonómico y antropométrico. 6. Barra de acero horizontal para soporte de la estructura. 7. Dimensiones máximas:    1. Ancho: 215-225 cm    2. Profundidad: 60-65 cm    3. Altura: 78-80 cm 8. Dimensión mínima por asiento:    1. 50 cm de ancho 9. Deberán entregarse armados |  |
| 1. DOCUMENTOS A PRESENTAR |  |
| 1. Con la oferta:    1. Respaldo técnico:       1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.       2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio.       3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar. |  |
| 1. GARANTÍA |  |
| 1. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | | **NOMBRE** | | **CANTIDAD** |
| **27** | **62501150** | **42192106** | | **MODULO DE TRES SILLAS** | | **2** |
| **MARCA:** | | | **MODELO:** | | **PAIS ORIGEN:** | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA |
| 1. Estructura de acero pulido revestido de pintura metálica plateada o cromado. 2. Asiento y respaldo de aluminio perforado. 3. Color aluminio 4. Patas de acero pulido del mismo acabado que la estructura con tacos de hule antideslizantes. 5. Diseño ergonómico y antropométrico. 6. Barra de acero horizontal para soporte de la estructura. 7. Dimensiones máximas:    1. Ancho: 160-170 cm    2. Profundidad: 60-65 cm    3. Altura: 78-80 cm 8. Dimensión mínima por asiento:    1. 50 cm de ancho 9. Deberán entregarse armados. |  |
| 1. DOCUMENTOS A PRESENTAR |  |
| 1. Con la oferta:    1. Respaldo técnico:       1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.       2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio.       3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar. |  |
| 1. GARANTÍA |  |
| 1. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | | **NOMBRE** | | **CANTIDAD** |
| **28** | **62500312** | **56101504** | | **SILLA DE MADERA** | | **5** |
| **MARCA:** | | | **MODELO:** | | **PAIS ORIGEN:** | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA |
| Silla de madera sólida para niños en área lúdica Color madera natural y protección con laca de agua.   1. Para infantes talla 3 y 4. 2. Tres (3) sillas con dimensiones aproximadas de 30 cm de ancho x 30 de largo x 50 cm. 3. **C:\Users\CALVAR~1\AppData\Local\Temp\{70FA5E47-8B46-4F0A-AE99-ED26BEB76FA4}.tmp**Dos (2) sillas con dimensiones a aproximadas de 35 cm de ancho x 35 de largo x 75 cm de alto.   Imagen de referencia: |  |
| 1. DOCUMENTOS A PRESENTAR |  |
| 1. Con la oferta:    1. Respaldo técnico:       1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.       2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio.       3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar. |  |
| 1. GARANTÍA |  |
| 1. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | | **NOMBRE** | | **CANTIDAD** |
| **29** | **62502020** | **56101504** | | **SILLA ERGONÓMICA EJECUTIVA CON BRAZOS** | | **1** |
| **MARCA:** | | | **MODELO:** | | **PAIS ORIGEN:** | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA |
| 1. Con respaldo ergonómico y reclinable. 2. Control de elevación y descenso del asiento. 3. Sistema neumático para fijar y mantener la altura. 4. Columna de tubo de lámina de acero, acabado cromado. 5. Asiento y respaldo de espuma de poliuretano, forrado de vinilo lavable u otro material de mejor calidad, resistente al fuego, a la rotura, a la abrasión, solidez del color a la luz y a la decoloración causada por el agua, color negro. 6. Base rodable tipo pentapie (5 patas) con ruedas blandas, fabricada en plástico ABS con rodamientos dobles de fácil maniobrabilidad y silenciosas. 7. Estructura tubular 8. Asiento y respaldo de espuma y tapizados. 9. Altura ajustable entre: 45 a 55 cm. 10. Capacidad mínima de carga: 300 lb (135 kg) |  |
| 1. DOCUMENTOS A PRESENTAR |  |
| 1. Con la oferta:    1. Respaldo técnico:       1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.       2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio.       3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar. |  |
| 1. GARANTÍA |  |
| 1. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | | **NOMBRE** | | **CANTIDAD** |
| **30** | **62502040** | **56101504** | | **SILLA ERGONÓMICA SEMI EJECUTIVA SIN BRAZOS** | | **19** |
| **MARCA:** | | | **MODELO:** | | **PAIS ORIGEN:** | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA |
| 1. Con respaldo ergonómico y reclinable. 2. Control de elevación y descenso del asiento. 3. Sistema neumático para fijar y mantener la altura. 4. Columna de tubo de lámina de acero, acabado cromado. 5. Asiento y respaldo de espuma de poliuretano, forrado de vinilo lavable u otro material de mejor calidad, resistente al fuego, a la rotura, a la abrasión, solidez del color a la luz y a la decoloración causada por el agua, color negro. 6. Base rodable tipo pentapie (5 patas) con ruedas blandas, fabricada en plástico ABS o acero cromado con rodamientos dobles de fácil maniobrabilidad y silenciosas. 7. Asiento y respaldo de espuma y tapizados. 8. Altura ajustable entre: 45 a 55 cm. 9. Capacidad mínima de carga: 250 lb (115 kg) |  |
| 1. DOCUMENTOS A PRESENTAR |  |
| 1. Con la oferta:    1. Respaldo técnico:       1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.       2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio.       3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar. |  |
| 1. GARANTÍA |  |
| 1. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | | **NOMBRE** | | **CANTIDAD** |
| **31** | **62502050** | **56101504** | | **SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL** | | **6** |
| **MARCA:** | | | **MODELO:** | | **PAIS ORIGEN:** | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA |
| 1. Asiento y respaldo cómodos de material MDF o plywood o mejor material, relleno de espuma y tapiz de tela u otro material de superior calidad, de alta durabilidad y de fácil limpieza, compatible con el ambiente hospitalario. 2. Estructura tubular de 4 patas de acero, con regatones, empotradas al asiento, acabado liso y pintadas u otro material de mejor calidad, de calibre capaz de soportar la carga mínima determinada, de fácil limpieza, estructura pintada electrostáticamente al horno y resistente a la aplicación de desinfectantes de uso hospitalario 3. Color negro. 4. Dimensiones:    1. Asiento: 45x45 cm o mayor    2. Altura de asiento: 40-45 cm.    3. Altura hasta respaldo: 80-85 cm.   **https://oechsle.vteximg.com.br/arquivos/ids/13580355-998-998/10077.jpg?v=638101828009870000**  Imagen de referencia: |  |
| 1. DOCUMENTOS A PRESENTAR |  |
| 1. Con la oferta:    1. Respaldo técnico:       1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.       2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio.       3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar. |  |
| 1. GARANTÍA |  |
| 1. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | | **NOMBRE** | | **CANTIDAD** |
| **32** | **62502200** | **56101522** | | **SILLÓN ACOJINADO RECLINABLE** | | **1** |
| **MARCA:** | | | **MODELO:** | | **PAIS ORIGEN:** | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA |
| Sillón para descanso de acompañante.   1. Construido de material hipoalergénico 2. Estructura fabricada en acero rolado en frío, tubular redonda o cuadrada de 25.4 mm (1”) y pintado anticorrosivo o pintura epoxi al horno. 3. Base de aglomerado de madera de ½” o ¾”. 4. Colchón de espuma de poliuretano. 5. Forro de vinil color beige o gris claro, acabado liso, resistente a desinfectantes usados en ambientes hospitalarios. 6. Capacidad de carga mínima: 242 lb (110 kg) 7. Dimensiones aproximadas:    1. Tamaño del asiento: 45-60 cm    2. **https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXd0i4NalxMMA-d0zPvpg7gSy0MEyiHle093Ny2BVayPiQqMYEZ4CleoyzYqK5ADtbovgANo4dbpKPDlcJolIyJEsRsT8lAryZNSpP-uO_xDj8y0PaZYN-6Ui4qGJw1gpJc8-9uChLHOUxrseijD2g?key=GtBUMklv4wF9xZ_5TVAQS5LV**Altura del asiento: 45-55 cm    3. Altura del respaldo: 40-60 cm   Imagen de referencia: |  |
| 1. DOCUMENTOS A PRESENTAR |  |
| 1. Con la oferta:    1. Respaldo técnico:       1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.       2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio.       3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar. |  |
| 1. GARANTÍA |  |
| 1. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | | **NOMBRE** | | **CANTIDAD** |
| **33** | **60902137** | **52141526** | | **CAFETERA ELÉCTRICA CAPACIDAD (6 -12) TAZAS** | | **1** |
| **MARCA:** | | | **MODELO:** | | **PAIS ORIGEN:** | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA |
| 1. Jarra de vidrio. 2. Luz indicadora de encendido y apagado 3. Condiciones eléctricas:    1. Para uso a 110-120 VCA    2. Potencia: mínimo 800 watts    3. 1 fase, 60 Hz 4. Con filtro permanente 5. Carcaza de plástico   Imagen de referencia: |  |
| 1. DOCUMENTOS A PRESENTAR |  |
| 1. Con la oferta:    1. Respaldo técnico:       1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.       2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio.       3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar. |  |
| 1. GARANTÍA |  |
| 1. Garantía de fábrica o del distribuidor de 6 meses contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | | **NOMBRE** | | **CANTIDAD** |
| **34** | **60902225** | **48101516** | | **HORNO MICROONDAS** | | **1** |
| **MARCA:** | | | **MODELO:** | | **PAIS ORIGEN:** | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA |
| 1. Horno de microondas de 1200 watts de potencia 2. Volumen interno de 0.8 pie cúbico mínimo 3. Debe incluir plato de vidrio templado. 4. Panel de control tipo digital con teclas de membrana 5. Para conexión a 110-120 VCA, 60 Hz, 1 fase, toma corriente macho polarizado.   Imagen de referencia: |  |
| 1. DOCUMENTOS A PRESENTAR |  |
| 1. Con la oferta:    1. Respaldo técnico:       1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.       2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio.       3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar. |  |
| 1. GARANTÍA |  |
| 1. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | | **NOMBRE** | | **CANTIDAD** |
| **35** | **60401107** | **41103011** | | **REFRIGERADOR PARA LABORATORIO** | | **1** |
| **MARCA:** | | | **MODELO:** | | **PAIS ORIGEN:** | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA |
| 1. Equipo de sobremesa para mantener la temperatura adecuada para el almacenamiento y conservación de sustancias y reactivos de uso en laboratorio 2. Capacidad en un rango entre (70-125) litros. 3. Sistema de enfriamiento mediante aire forzado. 4. Descongelamiento automático. 5. Con iluminación interior. 6. Control de temperatura por microprocesador. 7. Protección mediante clave digital para encender o apagar el refrigerador. 8. Temperatura de trabajo en un rango mínimo entre (0 – 1) °C y un máximo entre (10 – 15) °C, con una precisión de ± 0.1 ºC. 9. Al menos una bandeja ajustable. 10. Alarma acústica y visuales de los siguientes parámetros:     1. Falla de alimentación eléctrica.     2. Falla de ajuste de temperatura para valores máximo y mínimo.     3. Puerta abierta.     4. Sensor de temperatura defectuoso.     5. Falla de funcionamiento del compresor. 11. Gas refrigerante ecológico preferiblemente R134A equivalente o superior. 12. Características eléctricas:     1. 120 VCA ± 10%, 60 HZ, 1 Fase.     2. Tomacorriente polarizado grado hospitalario 13. Estructura interna fabricada en acero inoxidable AISI 304, forrada con espuma de poliuretano o material de superior calidad. 14. Estructura externa fabricada en acero galvanizado o inoxidable y acabado en pintura secada al horno. 15. Puerta de doble acristalamiento. 16. Aislamiento térmico no menor a 25 mm. |  |
| 1. ACCESORIOS INCLUIDOS |  |
| 1. Un (1) UPS en línea de doble conversión de acuerdo con la capacidad del equipo. |  |
| 1. DOCUMENTOS A PRESENTAR |  |
| 1. Con la oferta:    1. Respaldo técnico:       1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.       2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio.       3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar. 2. CERTIFICACIONES A ENTREGAR:    1. Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de gestión de calidad ISO: 9001.    2. Aprobada su comercialización por Directiva 93/42CEE (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón o FDA para los Estados Unidos de América    3. Norma de seguridad según la IEC 60601, IEC 61010, UNE 61010, o equivalente. 3. CON LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS:    1. Se deberá hacer acta de recepción de los manuales aquí descritos los que se entregarán Una copia preferiblemente en idioma castellano o en su defecto en inglés:       1. Manual de Operación en castellano       2. Manual de Partes       3. Manual de Servicio |  |
| 1. TIEMPO DE ENTREGA |  |
| 1. Tiempo de entrega de 120 días calendario posterior a la distribución de contrato. |  |
| 1. GARANTÍA |  |
| 1. Garantía de fábrica o del distribuidor de 2 años contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | | **NOMBRE** | | **CANTIDAD** |
| **36** | **60401110** | **41103011** | | **REFRIGERADORA PARA PROPÓSITOS GENERALES** | | **1** |
| **MARCA:** | | | **MODELO:** | | **PAIS ORIGEN:** | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA |
| 1. Refrigerador de propósitos generales con capacidad entre 10-12 pies cúbicos. 2. De una puerta en una o dos piezas (congelador separado). 3. Estructura fabricada en lámina con acabado en pintura al horno color blanco o gris o acabado metalizado pulido resistente a la corrosión y a los desinfectantes usados en ambientes hospitalarios. 4. El refrigerador poseerá control electrónico de temperatura. 5. Rango de trabajo de temperatura de refrigerador entre +4°C a +10 ºC y en freezer de 0 °C a +4 °C. 6. Sistema de enfriamiento de frío seco. 7. El sistema de refrigeración debe funcionar libre de carbonatos de cloro fluoruros (CFC). 8. El refrigerante utilizado debe ser del tipo comercializado en Latinoamérica, recomendando los siguientes: R134a, R404a, R290 o R600a. 9. Lámpara interna tipo LED. 10. Sistema inverter 11. Voltaje: 110-120 VAC, Frecuencia: 60 Hertz, Fases: 1 |  |
| Imagen de referencia: |  |
| 1. DOCUMENTOS A PRESENTAR |  |
| 1. Con la oferta:    1. Respaldo técnico:       1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.       2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio.       3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar. |  |
| 1. GARANTÍA |  |
| 1. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | | **NOMBRE** | | **CANTIDAD** |
| **37** | **60206101** | **52161505** | | **TELEVISOR A COLOR DE 55", SMART PANTALLA LED** | | **3** |
| **MARCA:** | | | **MODELO:** | | **PAIS ORIGEN:** | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA |
| 1. Tecnología de Pantalla: IPS LCD o superior o su equivalente 2. Tipo de Retroiluminación LED: Direct-LED o superior o su equivalente 3. Tecnología de Visualización: LED o superior o su equivalente 4. Tamaño de Pantalla: 55 Pulgadas (55”) (mínimo) 5. Resolución de Pantalla: Full HD (1920x1080 pixeles) (mínimo) 6. Brillo: 500 nits (mínimo) 7. Relación de Contraste: 1200:1 mínimo o su equivalente 8. Tiempo de Respuesta: 8 ms (mínimo) 9. Angulo de Visión: 178° (Horizontal y Vertical) o superior o su equivalente. 10. Interfaces: 11. Puertos HDMI: Dos (2) (mínimo) 12. Puerto DisplayPort: Uno (1) (mínimo) 13. Puerto DVI\_D: Uno (1) (mínimo) 14. Entrada y Salida RS232C 15. Miniconector estéreo para audio 16. Puerto USB 17. Puerto LAN Ethernet (10/100/1000 Mbps) (RJ45) (No se acepta adaptador) 18. Certificación: IP5x (Resistencia al polvo) o superior o su equivalente 19. Capacidad de Montaje en Pared 20. Compatible con VESA 21. Voltaje de funcionamiento a 120 VAC, 60 Hz, 1 fase. 22. Calificación ENERGY STAR o su Equivalente. |  |
| 1. ACCESORIOS INCLUIDOS |  |
| 1. Control remoto. 2. Cable de alimentación 3. Sistema de montaje RACK articulado, que incluya:    1. Manual y accesorios para montaje.    2. Capacidad adaptable para pantallas de televisores desde 32 a 90” (mínimo)    3. Soportar peso 135 libras (mínimo)    4. Compatible con patrones de montaje VESA    5. Altura ajustable de la placa de TV desde 32” a 65” (mínimo) 4. Cable HDMI de al menos 15 metros |  |
| 1. DOCUMENTOS A PRESENTAR |  |
| 1. Con la oferta:    1. Respaldo técnico:       1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.       2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio.       3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar. |  |
| 1. GARANTÍA |  |
| 1. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato. |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | **NOMBRE** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS** |
| **38** | **60902225** | **48101516** | **HORNO MICROONDAS** |
| **MARCA:** | | | **MODELO:** | **PAIS ORIGEN:** |
| Descripción y Características | | | |  |
| 1. Con panel de control electrónico. 2. Al menos 5 niveles de potencia. 3. Programación de tiempos con control digital 4. Capacidad mínima 2.1 pies cúbicos 5. Con diferentes funciones: descongelación y calentamiento rápido. 6. Plato de vidrio templado desmontable, con soporte desmontable 7. Energía eléctrica Voltaje: 120VAC Frecuencia: 60 Hz, 1 Fase 8. Tecnología invertir. | | | |  |
| GARANTÍA | | | |  |
| Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | **NOMBRE** | | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS** |
| **39** | **60902135** | **52141526** | **CAFETERA ELECTRICA** | |
| **MARCA:** | | | | **MODELO:** | **PAIS ORIGEN:** |
| Descripción y Características | | | | |  |
| 1. Cafetera eléctrica con capacidad de 20 a 30 tazas de 250 ml 2. Capacidad de programación 3. Luz indicadora de café listo 4. Visor de nivel interno o externo para llenado. 5. Filtro permanente lavable 6. Canasta removible 7. Con control termostático 8. Energía eléctrica Voltaje: 120VAC Frecuencia: 60 Hz , 1 Fase | | | | |  |
| GARANTÍA | | | | |  |
| Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato. | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | **NOMBRE** | | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS** |
| **40** | **60401189** | **41103011** | **REFRIGERADORA PARA PROPOSITOS GENERALES, DE 7-10 PIES CUBICOS, SISTEMA FRIO SECO DE DOS PUERTA** | |
| **MARCA:** | | | | **MODELO:** | **PAIS ORIGEN:** |
| 1. Descripción y Características | | | | |  |
| 1. Refrigerador vertical de dos puertas “Side by side”. 2. Capacidad aproximada de 7 a 10 pies cúbicos o mayor 3. Cámara interior con paredes de aproximadamente 3 cm de espesor con espuma aislante de poliuretano o uretano. 4. Incluye depósitos en las puertas al menos 3 5. Iluminación interior LED 6. Termostato ajustable con niveles de temperatura. 7. Estante congelador en la parte INFERIOR de preferencia~~.~~ 8. Sistema de congelación frio/seco o tecnología similar 9. Rango aproximado de temperatura en refrigeración desde 0° hasta 8°C o su equivalente en capacidad energética. 10. Uso de gas refrigerante libre de CFC 11. Sistema de ahorro de energía tipo Inverter. 12. Al menos dos (2) estantes fabricados en cristal templado. 13. Energía eléctrica Voltaje: 120VAC Frecuencia: 60 Hz , 1 Fase | | | | |  |
| 1. DOCUMENTOS A PRESENTAR | | | | |  |
| Con la oferta:  Certificación de eficiencia energética según estándares reconocidos tales como: energy star, o su equivalente. | | | | |  |
| 1. GARANTÍA | | | | |  |
| Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato. | | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | **NOMBRE** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS** |
| **41** | **60801200** | **47111502** | **LAVADORA Y SECADORA DE TORRE** |
| **MARCA:** | | | **MODELO:** | **PAIS ORIGEN:** |
| DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS | | | |  |
| * 1. Equipo semi industrial para uso en área de lavandería hospitalaria.   2. Sistema tipo torre de dos partes: lavadora y secadora.   3. Puede ser integrada o modular con accesorio para apilamiento.   4. Lavadora y secadora de carga frontal.   5. Controles de selección de lavado y secado independientes.   6. Selección de parámetros con pantalla digital.   7. Ciclos pre establecidos y capacidad de programación de ciclos/parámetros.   8. Capacidad máxima para ambos módulos entre 13 - 20 libras (6-9 Kg).   MODULO DE LAVADO   * 1. Opciones de lavado: al menos 4 ciclos pre establecidos.   2. Velocidad de centrifugado: 1450 RPM o Factor G 530   3. Bajo consumo de agua, no más de 7 litros por kilogramo.   4. Programas optimizados para un consumo mínimo de agua, energía y detergente.   5. Depósito para detergentes para dosificación manual.   6. Capacidad de dosificación automática de al menos tres productos.   MODULO SECADORA   * 1. Opciones de secado: al menos 3 niveles pre establecidos.   2. Indicadores de etapa.   3. Filtro de pelusa   4. Secado tipo eléctrico.   5. Bajo consumo eléctrico no mayor a 3.2Kw   CARACTERISTICAS ELECTRICAS Y MECANICAS PARA AMBOS MODULOS   * 1. Energía eléctrica Voltaje: 120 ó 208 VAC Frecuencia: 60 Hz. 1 ó 3 fases.   2. Motor de alta eficiencia.   3. Certificación de Eficiencia Energética, según estándares reconocidos tales como Energy Star, o equivalente.   4. Construido en material resistente a la corrosión, acabados de primera calidad, acero inoxidable, pintura al horno o similar.   5. Canasta o tambor fabricada en acero inoxidable.   6. Sistema anti vibraciones.   7. Grado de protección IP¨X4D | | | |  |
| ACCESORIOS INCLUIDOS | | | |  |
| * 1. Bomba dosificadora tipo Venturi accionado por agua, y al menos dos sensores de nivel para químicos.   2. Sistema de calentamiento interno para agua caliente.   3. Carro de carga/descarga, fabricado en acero inoxidable, capacidad aproximada 130 Litros. Dimensiones acordes a al equipo ofertado, que cumplan con la función de ergonomía para usuario. | | | |  |
| DOCUMENTOS A PRESENTAR | | | |  |
| Con la oferta:   * 1. Certificación de eficiencia energética según estándares reconocidos tales como: energy star, o su equivalente.   Con la entrega de los equipos deberá presentar:   * 1. Manual de Operación y Manual de Servicio. | | | |  |
| TIEMPO DE ENTREGA | | | |  |
| Tiempo de entrega de **180 días calendario** posterior a la distribución de contrato. | | | |  |
| GARANTIA | | | |  |
| * 1. El período de la garantía requerido es de **dos (2) años** contra desperfectos de fábrica a partir de la puesta en funcionamiento a satisfacción del administrador.   2. Esta garantía incluye atender llamados de reporte por fallas emergentes o desperfectos de fábrica.   3. Dichas reparaciones por desperfectos de fábrica no pueden durar un plazo mayor a quince días calendario, y deben incluir todos los repuestos, materiales y mano de obra necesarios para dejar el equipo en condiciones óptimas de funcionamiento.   4. En los casos que la empresa compruebe que requiere un tiempo mayor para una reparación, al plazo acordado, deberá notificar este hecho al Administrador de Contrato, si no puede ser reparado o pasa más de sesenta días continuos fuera de servicio el o los equipos, deberán ser sustituidos por uno de iguales o mejores características a las ofertadas sin costo alguno para la institución. | | | |  |
| CAPACITACIÓN | | | |  |
| * 1. Deberá Incluir todo el material de apoyo y equipo requerido para desarrollar las correspondientes capacitaciones solicitadas.   2. Las capacitaciones deberán ser impartidas por personal especializado en cada uno de los temas y certificado por el fabricante   3. El programa de capacitaciones deberá estar autorizado por el Administrador de Contrato, y avalado por el jefe del servicio.   **Para personal Usuario:**   * 1. Se proporcionará capacitación, dentro de las instalaciones del Centro de Enfermedades No Trasmisibles CENT en dos (2) jornada de 4 horas, la cual deben de contener en su temario como mínimo: Guía de procedimientos y de manejo del equipo bajo condiciones normales y de error, fallas comunes y limpieza.   **Para personal de Mantenimiento:**   * 1. Se proporcionará capacitación dentro de las instalaciones del Centro de Enfermedades No Trasmisibles CENT, en una (1) jornada de 4 horas, la cual debe contener en su temario como mínimo: manejo del equipo bajo condiciones normales y de error, limpieza del equipo, explicación de la rutina de mantenimiento preventivo y fallas más frecuentes del equipo. | | | |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO: | | | |  |
| * 1. Incluye al menos 2 visitas durante el periodo de garantía, en los cuales se verificará como mínimo: el funcionamiento de los equipos, las condiciones de operación en que se encuentra y realización de rutinas de limpieza, u otros indicados por fábrica para prevenir fallas a futuro, las cuales, deberán ser realizadas en un periodo de tiempo coordinado con el administrador de contrato. | | | |  |
| SOPORTE TÉCNICO | | | |  |
| * 1. La empresa adjudicada deberá contar con departamento de servicio técnico en El Salvador, con personal entrenado para garantizar el soporte técnico calificado, con experiencia en el mantenimiento de los equipos similares a los ofertados. | | | |  |
| CONDICIONES DE RECEPCIÓN Y/O INSTALACIÓN | | | |  |
| * 1. Recepción: El trámite para levantamiento de Acta de recepción deberá realizarse en coordinación con el Administrador de Contrato y con el Almacén El Paraíso   2. Instalación: La empresa adjudicada deberá realizar el montaje y puesta en marcha en el lugar donde será utilizado. Deberá verificar que las condiciones para el suministro eléctrico, hidrosanitario u otros se encuentren acordes a las recomendaciones de fábrica para su instalación y funcionamiento.   3. Realizará todo lo necesario para dejar los equipos funcionando a satisfacción del administrador de contrato. | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | **NOMBRE** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS** |
| **42** | **60203110** | **52161535** | **DICTAFONO** |
| **MARCA:** | | | **MODELO:** | **PAIS ORIGEN:** |
| 1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS | | | |  |
| 1. Equipo para dictado y reproducción de voz para la transcripción de informes diagnósticos en el área de imageneologia y patología. 2. Función de grabación y reproducción de voz, como mínimo. 3. Equipo portátil, de bolsillo 4. De preferencia con pantalla retro iluminada o similar. 5. Formato de grabación: PCM/MP3/WAV 6. Ranura para tarjeta micro SD o SDHC de hasta 32 GB 7. Memoria interna de al menos 4Gb 8. Grabación de al menos 200 horas. 9. Debe incluir entrada para audífonos estéreo y audífonos ergonómicos. 10. Micrófono incorporado estéreo/omnidireccional con zoom 11. Funciones para la gestión de datos: reproducir, grabar, pausa, stop, retroceder, adelantar, eliminar. 12. Puerto de conexión USB micro para transferencia de datos y/o carga. 13. Transferencia de datos vía alámbrica o inalámbrica. 14. Funcionamiento a base de batería recargable, incluir cable para cargar o cargador de baterías. 15. Construido en material resistente, acabados de primera calidad metalizado de preferencia | | | |  |
| 1. GARANTÍA | | | |  |
| Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato. | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | **NOMBRE** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS** |
| **43** | **60804105** | **41111509** | **BASCULA INDUSTRIAL, TIPO RODABLE** |
| **MARCA:** | | | **MODELO:** | **PAIS ORIGEN:** |
| 1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS | | | |  |
| 1. Bascula industrial de piso 2. Con plataforma fabricada en acero pintado con acabado tipo esmalte o pintura al horno y base tratada con antioxidante o material similar 3. Pantalla LCD retro iluminada. 4. Lectura en kilogramos y libras. 5. Funciones específicas: Tara, Hold y Zero 6. Rampa de acceso para facilitar las maniobras de pesaje 7. Con capacidad de medición de hasta 300 kg 8. Con resolución mínima de 0.1 kg 9. Preferentemente con rodos para fácil transporte. 10. Fuente de alimentación eléctrica: Batería recargable de preferencia. 11. Incluir cable para cargar o cargador de baterías 12. Material de construcción de la báscula debe permitir la aplicación de desinfectantes de uso hospitalario para su limpieza. (amonio cuaternario, solución acuosa más clorhexidina). | | | |  |
| 1. GARANTÍA | | | |  |
| Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato. | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | **NOMBRE** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS** |
| **44** | **60401114** | **41103011** | **REFRIGERADORA PARA PROPOSITOS GENERALES, DE 4 - 7 PIES CUBICOS, SISTEMA FRIO SECO, DE DOS PUERTAS** |
| **MARCA:** | | | **MODELO:** | **PAIS ORIGEN:** |
| 1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS | | | |  |
| 1. Refrigerador vertical de dos puertas, una para refrigeración y otro congelador. 2. Capacidad aproximada de 4 a 7 pies cúbicos. 3. Cámara interior con paredes de aproximadamente 3 cm de espesor con espuma aislante de poliuretano o uretano. 4. Iluminación interior LED. 5. Termostato ajustable con niveles de temperatura. 6. Sistema de congelación por medio de sistema frio/seco o tecnología similar. 7. Rango aproximado de temperatura en refrigeración desde 0° hasta 8°C o su equivalente en capacidad energética. 8. Uso de gas refrigerante libre de CFC 9. Al menos un (1) estante. 10. Energía eléctrica Voltaje: 120VAC Frecuencia: 60 Hz , 1 Fase | | | |  |
| 1. DOCUMENTOS A PRESENTAR | | | |  |
| Con la oferta:  Certificación de eficiencia energética según estándares reconocidos tales como: energy star, o su equivalente | | | |  |
| 1. GARANTÍA | | | |  |
| Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato. | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | **NOMBRE** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS** |
| **45** | **60401110** | **41103011** | **REFRIGERADORA PARA PROPÓSITOS GENERALES** |
| **MARCA:** | | | **MODELO:** | **PAIS ORIGEN:** |
| 1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS | | | |  |
| 1. Refrigerador vertical con puerta en una pieza o separada en dos piezas para refrigeración y congelación. 2. Capacidad aproximada de 7 a 10 pies cúbicos o mayor 3. Cámara interior con paredes de aproximadamente 3 cm de espesor con espuma aislante de poliuretano o uretano. 4. Incluye depósitos en las puertas al menos 3 5. Iluminación interior LED 6. Termostato ajustable con niveles de temperatura. 7. Estante congelador en la parte superior. 8. Sistema de congelación frio/seco o tecnología similar 9. Rango aproximado de temperatura en refrigeración desde 0° hasta 8°C o su equivalente en capacidad energética. 10. Uso de gas refrigerante libre de CFC 11. Sistema de ahorro de energía tipo Inverter 12. Al menos dos (2) estantes fabricados en cristal templado. 13. Energía eléctrica Voltaje: 120VAC Frecuencia: 60 Hz, 1 Fase | | | |  |
| 1. DOCUMENTOS A PRESENTAR | | | |  |
| Con la oferta:  Certificación de eficiencia energética según estándares reconocidos tales como: energy star, o su equivalente | | | |  |
| 1. GARANTÍA | | | |  |
| Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | | **NOMBRE** | | **CANTIDAD** |
| **46** | **62502020** | **56101504** | | **SILLA ERGONÓMICA EJECUTIVA CON BRAZOS** | | **90** |
| **MARCA:** | | | **MODELO:** | | **PAIS ORIGEN:** | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS** |
| 1. Con respaldo ergonómico y reclinable. 2. Con mecanismo auto pesante de 4 posiciones de bloqueo. 3. Apoyo lumbar con marco de poliuretano y fibra de vidrio con mesh. 4. Asiento de tela de espuma moldeada deslizable con cobertor de poliamida u otro material de mejor calidad, en color negro con pistón clase 3 o superior. 5. Brazos en 3D/4D de poliuretano. 6. Base rodable de estrella (5 patas) de poliamida, aluminio pulido u otro material de mejor calidad con rodos color negro. 7. Ancho de asiento entre: 45 a 50 cm. 8. Profundidad de asiento entre: 40 a 45 cm. 9. Ancho de silla incluyendo brazos entre: 65 a 70 cm. 10. Capacidad de carga: 300 lb (135kg). |  |
| 1. DOCUMENTOS A PRESENTAR |  |
| 1. Con la oferta:   Respaldo técnico:   * 1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.   2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio.   3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar. |  |
| 1. GARANTÍA |  |
| 1. Garantía de fábrica o del distribuidor de 2 años contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | | **NOMBRE** | | **CANTIDAD** |
| **47** | **62503046** | **56101702** | | **ARCHIVADOR VERTICAL METÁLICO DE 3 GAVETAS, CON RODOS, INCLUYE CERRADURA** | | **35** |
| **MARCA:** | | | **MODELO:** | | **PAIS ORIGEN:** | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS** |
| 1. Mueble estructura metálica de pedestal de 3 gavetas, que incluya chapa y llavín, cuatro rodos de nylon. 2. Medidas aproximadas de: 0.40 cms de largo x 0.44 cms. de ancho x 0.60 cms de alto. Color negro. Tipo Robot. |  |
| 1. GARANTÍA |  |
| Garantía contra desperfectos de fabricación de al menos un año, a partir de la fecha de recepción. |  |

**[insertar la fecha]**

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre y Cargo del Firmante: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre del Oferente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Formulario 05 - Cronograma de cumplimiento y Plan de Entregas.**

**“*ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA PET-CT Y OTRAS DEPENDENCIAS*”**

1. **Plan de entrega de los bienes.**

| **n.°**  **de Art.** | **Descripción de los Bienes** | **Cantidad** | **Lugar de destino convenido** | **Fecha de Entrega** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha más Temprana de Entrega** | **Fecha Límite de Entrega [[1]](#footnote-1)** | **Fecha de Entrega Ofrecida por el Oferente *[a ser proporcionada por el Oferente]*** |
| *1* | BANCO GIRATORIO AJUSTABLE DE ACERO INOXIDABLE | 3 | *Almacén El Paraíso.*  *Col. El Paraíso, final 6ª. Calle Oriente n°. 1105, San Salvador.* | *60* *días calendarios* | *90 días calendarios* | *[indicar el número de días de entrega de los suministros ofertados]* |
| *2* | CAMILLA DE TRANSPORTE DE PACIENTE, CON BARANDALES | 1 |
| *3* | CAMILLA PARA ATENCION DE PACIENTES EN RECUPERACION | 6 |
| *4* | CARRO DE CURACIONES | 1 |
| *5* | CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA | 1 |
| *6* | CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA SUCIA | 3 |
| *7* | PORTA SUERO CON RODOS (ATRIL DOBLE) DE CUATRO GANCHOS | 6 |
| *8* | SILLA DE RUEDAS, TIPO MANUAL PARA TRASLADO DE PACIENTE ADULTO | 2 |
| *9* | SILLON PARA TOMA DE MUESTRAS | 1 |
| *10* | ARMARIO DE ACERO INOXIDABLE DE DOS CUERPOS | 2 |  |
| *11* | BANCO PARA DESVESTIDOR | 4 |  |
| *12* | BASURERO PLASTICO CON TAPADERA, CAPACIDAD DE 105 LITROS | 2 |  |
| *13* | BASURERO PLASTICO DE PEDAL CON TAPADERA | 13 |  |
| *14* | CREDENZA | 1 |  |
| *15* | DEPOSITO DE DESECHOS SOLIDOS COMUNES | 9 |  |
| *16* | ESCRITORIO EJECUTIVO TIPO L | 1 |  |
| *17* | ESCRITORIO SECRETARIAL | 3 |  |
| *18* | ESTANTE METALICO TIPO DEXION MEDIANO | 24 |  |
| *19* | JUEGO DE MESA, SEGÚN DISEÑO | 1 |  |
| *20* | LOCKER DE TRES COMPARTIMIENTOS CON LLAVE | 6 |  |
| *21* | MESA DE CONFERENCIA PARA 10 PERSONAS | 1 |  |
| *22* | MESA DE NOCHE | 4 |  |
| *23* | MESA DE TRABAJO PARA SEIS PERSONAS | 1 |  |
| *24* | MESA PARA SOPORTE DE EQUIPOS, DIFERENTES MEDIDAS | 1 |  |
| *25* | MESA REDONDA PARA CUATRO PERSONAS | 1 |  |
| *26* | MODULO DE CUATRO SILLAS | 3 |  |
| *27* | MODULO DE TRES SILLAS | 2 |  |
| *28* | SILLA DE MADERA | 5 |  |
| *29* | SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA CON BRAZOS | 1 |  |
| *30* | SILLA ERGONOMICA SEMI EJECUTIVA SIN BRAZOS | 19 |  |
| *31* | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL | 6 |  |
| *32* | SILLON ACOJINADO RECLINABLE | 1 |  |
| *33* | CAFETERA ELECTRICA CAPACIDAD (6 -12) TAZAS | 1 |  |
| *34* | HORNO MICROONDAS | 1 |  |
| *35* | REFRIGERADOR PARA LABORATORIO | 1 | *80* *días calendarios* | *120 días calendarios* |  |
| *36* | REFRIGERADORA PARA PROPÓSITOS GENERALES | 1 | *90 días calendarios* |  |
| *37* | TELEVISOR A COLOR DE 55", SMART PANTALLA LED | 3 |  |
| *38* | HORNO MICROONDAS | 7 |  |
| *39* | CAFETERA ELECTRICA | 7 |  |
| *40* | REFRIGERADORA PARA PROPOSITOS GENERALES, DE 7-10 PIES CUBICOS, SISTEMA FRIO SECO DE DOS PUERTA | 1 |  |
| *41* | LAVADORA Y SECADORA DE TORRE | 2 | *180 días calendarios* |  |
| *42* | DICTAFONO | 5 | *90 días calendarios* |  |
| *43* | BASCULA INDUSTRIAL, TIPO RODABLE | 1 |  |
| *44* | REFRIGERADORA PARA PROPOSITOS GENERALES, DE 4 - 7 PIES CUBICOS, SISTEMA FRIO SECO, DE DOS PUERTAS | 3 |  |
| *45* | REFRIGERADORA PARA PROPÓSITOS GENERALES | 4 |  |
| *46* | SILLA ERGONÓMICA EJECUTIVA CON BRAZOS | 90 |  | *20 días calendarios* | *30 días calendarios* |  |
| *47* | ARCHIVADOR VERTICAL METÁLICO DE 3 GAVETAS, CON RODOS, INCLUYE CERRADURA | 35 |  |

1. **Plan de entrega de los Servicios Conexos.**

SOLO PARA ARTÍCULO 41 (quitar si no oferta el artículo)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **n.°** | **Descripción de los Servicios Conexos** | **Cantidad** | **Unidad** | **Lugar de prestación del servicio** | **Fecha de Entrega** | |
| **Fecha de inicio** | **Fecha de finalización** |
|  | ***ARTÍCULO 41 - LAVADORA Y SECADORA DE TORRE*** | | | | | |
| **1** | **INSTALACIÓN** |  | | | | |
| *Montaje y puesta en marcha en lugar asignado a instalar.* | | | | *En coordinación con el Administrador de Contrato* |  |
| **2** | **CAPACITACION** |  | | | | |
| * 1. *Personal Usuario* | *Jornadas de 4 horas* | *2* | *Centro de enfermedades no transmisibles* | *En coordinación con el Administrador de Contrato* |  |
| * 1. *Personal de Mantenimiento* | *Jornadas de 4 horas* | *1* |  |
| **3** | **MANTENIMIENTO PREVENTIVO** |  | | | | |
| *Dentro del período de la garantía* | *Visitas* | *2* | *Centro de enfermedades no transmisibles* | *En coordinación con el Administrador de Contrato* |  |

**[insertar la fecha]**

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre y Cargo del Firmante: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre del Oferente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Formulario 06 - Declaración de Mantenimiento de la Oferta.**

*[Si se solicita****, el Oferente*** *completará este Formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes].*

*Licitación Pública Nacional n.°:* ***MINSAL-LPN-B-ES-L1160-P00010*.**

*Título de la Licitación:***“*ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA PET-CT Y OTRAS DEPENDENCIAS*”.**

Fecha: *[indique la fecha]*

A: *MINISTERIO DE SALUD*

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.
2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el Contratante por un período de ***1 año*** para literales (a) y (b) y ***3 años*** *para literal (c),* contados a partir de la fecha de apertura de ofertas,si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la Oferta sea porque:
3. retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la Oferta especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o

(b) no aceptamos la corrección de los errores de conformidad con los Documentos de Selección; o

(c) si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el período de validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos firmar el Contrato, si así se nos solicita; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las IAO.

1. Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará, si no somos el Oferente Seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) hemos recibido una copia de su comunicación informando que no somos el Oferente seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra Oferta.
2. Entendemos que si somos una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá estar en el nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si la APCA no ha sido legalmente constituida en el momento de presentar la oferta, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá ser en nombre de todos los miembros futuros tal como se enumeran en la carta de intención mencionada en la Subcláusula correspondiente de las IAO.]

Firmada: *[firma del representante autorizado].* En capacidad de *[indique el cargo]*

Nombre: *[indique el nombre en letra de molde o mecanografiado]*

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: *[indique el nombre la entidad que autoriza]*

Fechada el *[indique el día]* día de *[indique el mes]* de [*indique el año]*

**Formulario 06 - Garantía de Mantenimiento de la Oferta.**

**GARANTÍA BANCARIA (No aplica).**

**Formulario 06 - Garantía de Mantenimiento de la Oferta.**

**FIANZA (No aplica).**

**Formulario 07 - Autorización del Fabricante (No aplica).**

*[El Oferente solicitará al Fabricante que complete este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. Esta carta de autorización deberá estar escrita en papel membrete del Fabricante y deberá estar firmado por la persona debidamente autorizada para firmar documentos que comprometan el Fabricante. El Oferente lo deberá incluirá en su oferta, si así se establece en estos documentos.]*

*Licitación Pública Nacional n.°:* ***MINSAL-LPN-B-ES-L1160-P00010*.**

*Título de la Licitación:***“*ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA PET-CT Y OTRAS DEPENDENCIAS*”.**

Fecha: *[indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta]*

A: *[indicar el nombre completo del Contratante]*

POR CUANTO

Nosotros *[indicar nombre completo del Fabricante],* como fabricantes oficiales de *[indique el nombre de los bienes fabricados],* con fábricas ubicadas en *[indique la dirección completa de las fábricas]* mediante el presente instrumento autorizamos a *[indicar el nombre completo del Oferente]* a presentar una oferta con el solo propósito de suministrar los siguientes Bienes de fabricación nuestra *[nombre y breve descripción de los bienes],* y a posteriormente negociar y firmar el Contrato.

Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía por un período de: *[indicar plazo de garantía de fábrica]*, respecto a los bienes ofrecidos por la firma antes mencionada.

Nombre: *[indicar el nombre completo del representante autorizado del Fabricante]*

Cargo: *[indicar cargo]*

Debidamente autorizado para firmar esta Autorización en nombre de: *[nombre completo del Oferente]*

Fechado en el día \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_de \_\_ [fecha de la firma].

**Formulario 08 - Facturación Promedio Anual**

Mi representada tiene una facturación promedio anual por *[venta de los siguientes bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos: (detallar)/prestación de servicios como: (detallar)]* por el período del *(indicar fecha) al \_(indicar fecha)\_\_, de \_(indicar monto),* adjunto documentos de respaldo. Presentamos los Estados Financieros de los años 2022, 2023 y 2024, para verificar el dato proporcionado de la Facturación Promedio de los tres años.

Atentamente,

**[insertar la fecha]**

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre y Cargo del Firmante: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre del Oferente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Formulario 09 - Experiencia Específica del Oferente.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE COMO CONTRATISTA** | | | | | | | | | |
| **No** | | **CONTRATANTE (\*)** | **OBJETO DEL CONTRATO** | **UBICACIÓN** | **VALOR USD** | | **FECHAS EJECUCIÓN** | | **PARTICIPACIÓN % EN ASOCIACIÓN – NOMBRE DEL SOCIO (\*\*)** |
| **ORIGINAL** | **FINAL** | **ORIGINAL** | **FINAL** |
| A) CONTRATOS EJECUTADOS DE [VENTA DE LOS SIGUIENTES BIENES: (DETALLAR)/PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO: (DETALLAR)] | | | | | | | | | |
| 1 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 2 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| TOTAL FACTURADO (INDICAR LA SUMA TOTAL EN US $) | | | |  | | | | | |

**[insertar la fecha]**

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre y Cargo del Firmante: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre del Oferente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Formulario 10: Disponibilidad del Equipo.**

**(No aplica)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO*** | ***CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS*** | ***ANTIGUEDAD*** | ***CONDICIÓN*** | ***CANTIDAD*** | ***PROPIETARIO*** | ***DISPONIBILIDAD*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Atentamente,

**[insertar la fecha]**

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre y Cargo del Firmante: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre del Oferente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Formulario 11 - Personal Principal Propuesto – Curriculum Vitae.**

**(No aplica)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***CARGO A EJERCER*** | ***NACIONALIDAD*** | ***TÍTULO PROFESIONAL*** | ***FECHA DE GRADO*** | ***PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO*** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**MODELO DE CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL PRINCIPAL (No aplica)**

Nombre Completo: ……………………………………..

Edad: ……………………………………..

Nacionalidad: ……………………………………..

Ciudad de residencia: ……………………………………..

Títulos profesionales: Fecha obtención (d/m/a):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Cursos de especialización con duración mayor a 100 horas*** *(Indicar el nombre del curso, lugar/institución que dio el curso, duración, fecha de realización).*

*Nombre curso Institución Duración Fechas (d/m/a)*

**Actividad actual y lugar de trabajo: ……………………………………………………….**

***Experiencia profesional:***(Indicar experiencia en proyectos similares) …………………

**Asociaciones a las que pertenece: ……………………………………………………**

**Licencia o Registro Profesional** *(profesionales nacionales):* …………………………

**Artículos técnicos y publicaciones: …………………………………………………….**

Declaro que la información proporcionada es verídica.

1. *Días calendarios, contados a partir de la distribución del contrato.* [↑](#footnote-ref-1)