## PLAN_OFERTA
PROYECTO | CÓDIGO 8063. ‘‘CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN DEL ISRI, SAN SALVADOR.’’
DIRECCIÓN | 21 CALLE PONIENTE No. 240, BARRIO SAN MIGUELITO, DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO DE SAN SALVADOR
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | TOTAL
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.01 | TRAMITOLOGÍA Y OBTENCIÓN DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN. | S.G. | 1 | 0 | 0
1.02 | CHAPEO Y LIMPIEZA | S.G. | 1 | 0 | 0
1.03 | TRAZO DEL ÁREA DE TRABAJO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO. | S.G. | 1 | 0 | 0
1.04 | DEMOLICIÓN DE PISCINA, INCLUYE DESCONEXIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y DESALOJO EXTERNO | S.G. | 1 | 0 | 0
2 | TERRACERÍA |  |  |  |  | 0
2.01 | DESCAPOTE CON MAQUINARÍA | M3 | 36.801 | 0 | 0
2.02 | EXCAVACIÓN PARA FUNDACIONES | M3 | 374.4 | 0 | 0
2.03 | RELLENO COMPACTADO SUELO CEMENTO 20:1 (C/MATERIAL SELECTO) AL 95% PARA FUNDACIONES | M3 | 41.6 | 0 | 0
2.04 | RELLENO COMPACTADO (C/MATERIAL SELECTO) AL 95% PARA FUNDACIONES | M3 | 114.4 | 0 | 0
2.05 | RELLENO COMPACTADO (C/MATERIAL DEL LUGAR) AL 95% PARA FUNDACIONES | M3 | 413.49 | 0 | 0
2.06 | DESALOJO MATERIAL SOBRANTE | M3 | 22.64 | 0 | 0
3 | FUNDACIONES |  |  |  |  | 0
3.01 | ZAPATA CORRIDA ZC-1 DE h=0.50m, A=3.00m, L=12.00m, DOS LECHOS DE HIERRO # 8 G 60 EN AMBOS SENTIDOS SEGÚN DISTRIBUCIÓN MOSTRADA EN PLANOS, CONCRETO F’C=280 KG/CM2. | M3 | 36 | 0 | 0
3.02 | MURO M-1, PARED DE CONCRETO F'C=280KG/CM2, e=0.80 m, h=5.138, L=15.0 m, Rv #6 G 60 @ 0.20m Y Rh #5 G 60 @0.20m EN 2 LECHOS. EN LA CABEZA DEL MURO SE COLOCARÁN ESTRIBOS #4 @ 20 CM DE 0.42X0.72 M | M3 | 68.8096 | 0 | 0
3.03 | FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLACAS DE APOYO CON DIMENSIONES DE 60x60 cm Y ESPESOR DE 3/4". EN MURO M-1 | UNIDAD | 8 | 0 | 0
3.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNOS DE ANCLAJE DE 3/4" EN MURO M-1. INCLUYE ARANDELA DE PRESIÓN, ARANDELA PLANA Y TUERCA | UNIDAD | 32 | 0 | 0
3.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ATIZADORES DE 27 cm x 24 cm x 3/4". SEGÚN DETALLE. | UNIDAD | 16 | 0 | 0
4 | ESTRUCTURA DE ACERO DEL EDIFICIO |  |  |  |  | 0
4.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA TIPO CM-1, ESPECIFICACIÓN TUBO DE 8"x8"x1/2". APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y 1 MANO DE ESMALTE | ML | 151.68 | 0 | 0
4.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA TIPO CM-1R, ESPECIFICACIÓN TUBO DE 8"x8"x1/2" CON PLACAS DE REFUERZO SEGÚN DETALLE. APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y 1 MANO DE ESMALTE | ML | 24.3 | 0 | 0
4.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA TIPO CM-2, ESPECIFICACIÓN TUBO DE 6"x6"x3/8". APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y 1 MANO DE ESMALTE | ML | 18.92 | 0 | 0
4.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA VM-1 DE ENTREPISO, ESPECIFICACIÓN W 24 x 68. APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y 1 MANO DE ESMALTE | ML | 432.46 | 0 | 0
4.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA VM-1R DE ENTREPISO, ESPECIFICACIÓN W 24 x 68 CON PLACAS DE REFUERZO SEGÚN DETALLE EN PLANOS. APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y 1 MANO DE ESMALTE | ML | 20 | 0 | 0
4.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA VM-1R2 DE ENTREPISO, ESPECIFICACIÓN W 24 x 68 CON PLACAS DE REFUERZO SEGÚN DETALLE EN PLANOS. APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y 1 MANO DE ESMALTE | ML | 4.65 | 0 | 0
4.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA VM-2 DE ENTREPISO, ESPECIFICACIÓN W 18 x 46. APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y 1 MANO DE ESMALTE | ML | 74.4 | 0 | 0
4.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA VM-2R DE ENTREPISO, ESPECIFICACIÓN W 18 x 46 CON PLACAS DE REFUERZO SEGÚN DETALLE EN PLANOS. APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y 1 MANO DE ESMALTE | ML | 9.3 | 0 | 0
4.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA DE ARRIOSTRAMIENTO VMA-1, ESPECIFICACIÓN TUBO DE 6"x6"x3/8", INCLUYE SOPORTES SOLDADOS Y APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y 1 MANO DE ESMALTE | ML | 269.44 | 0 | 0
4.1 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CONEXIONES DE VIGA-COLUMNA Y VIGA-VIGA. 2 MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y 1 MANO DE ESMALTE. | UNIDAD | 68 | 0 | 0
4.11 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CONECTORES O PIN DE CORTANTE, DE HIERRO 3/4"@0.40 m, SOBRE VIGAS PARA ANCLAJE DE LOSA | ML | 61.25 | 0 | 0
5 | ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA DE TECHO |  |  |  |  | 0
5.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLÍN P-1, 2 POLÍN C, ENCAJUELADOS DE 6"x2" CHAPA 14", 2 MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y 1 MANO DE ESMALTE. | ML | 388.78 | 0 | 0
5.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEMPLETE DE BARRA CORRUGADA DE 1/2" PARA TECHO, APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y 1 MANO DE ESMALTE | ML | 55.1 | 0 | 0
5.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA MACOMBER, CON CUERDAS HORIZONTALES, VERTICALES Y DIAGONALES DE TUBO CUADRADO DE 2"x 2" CH 14, APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y 1 DE ESMALTE. SEGÚN DETALLE. | ML | 91.6 | 0 | 0
5.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA DE ARRIOSTRAMIENTO VMA-1, ESPECIFICACIÓN TUBO DE 6"x6"x3/8", INCLUYE SOPORTES SOLDADOS Y APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y 1 MANO DE ESMALTE | ML | 215.88 | 0 | 0
5.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA VM-1 DE TECHO, ESPECIFICACIÓN W 24 x 68. APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y 1 MANO DE ESMALTE | ML | 60.44 | 0 | 0
5.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA VM-2 DE TECHO, ESPECIFICACIÓN W 18 x 46. APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y 1 MANO DE ESMALTE | ML | 125.55 | 0 | 0
6 | CUBIERTA DE TECHO |  |  |  |  | 0
6.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE TECHO DE LAMINA CALIBRE 26. CON NÚCLEO DE POLIURETANO TIPO SÁNDWICH DE 2.5cm, PREPINTADA EN AMBAS CARAS, INCLUYE ACCESORIOS, PERNOS, SELLADOR ELASTOMERICO, CAPOTES Y BOTAGUAS LATERAL Y SUPERIOR. CAPOTE DE LA CUMBRERA Y TAPACANTO EN EXTREMO DE CANAL | M2 | 385.83 | 0 | 0
6.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTAGUAS DE LÁMINA GALVANIZADA LISA # 24. | ML | 49.58 | 0 | 0
6.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24 DE SECCIÓN DE 30x30 cm CON GANCHOS 1/2" A CADA 30 cm. INCLUYE FABRICACIÓN DE BOCATUBOS PARA BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS | ML | 60.41 | 0 | 0
7 | LOSA DE PISO |  |  |  |  | 0
7.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSA TIPO METALDECK 20, CON ESPESOR DE 15 cm., ELECTRO MALLA 6x6-3/3, REFUERZO SOBRE VIGAS VM-1 CON 2 # 4 Y ALACRÁN #2 @ 15 CENTÍMETROS Y BASTONES # 4 DE 2.5 M @20 cm. CONCRETO F´C=210 KG/CM2. EL ACABADO DE LA LOSA SERA PULIDO | M2 | 474.33 | 0 | 0
8 | CUBO DE ESCALERAS DE ACCESO |  |  |  |  | 0
8.01 | EXCAVACIÓN PARA SOLERA DE FUNDACIÓN (SF-1) DIMENSIONES 0.45X0.25 M. INCLUYE DESALOJO | M3 | 12.87 | 0 | 0
8.02 | EXCAVACIÓN PARA VIGA DE FUNDACIÓN (VEB-2) DIMENSIONES 0.40X0.20 M. INCLUYE DESALOJO | M3 | 0.91 | 0 | 0
8.03 | EXCAVACIÓN PARA LOSA DE FUNDACIÓN DE DIMENSIONES 4MX3MX2.40 INCLUYE DESALOJO | M3 | 28.8 | 0 | 0
8.04 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO. HASTA ALCANZAR UN 95% DEL PVSM. ESTE RELLENO CON ESPESOR DE 72 CM. CORRESPONDE A LAS SOLERA SF-1 | M3 | 9.07 | 0 | 0
8.05 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO. HASTA ALCANZAR UN 95% DEL PVSM. ESTE RELLENO CON ESPESOR DE 20 CM. CORRESPONDE A LAS SOLERA VEB-2 | M3 | 0.18 | 0 | 0
8.06 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO. HASTA ALCANZAR UN 95% DEL PVSM. ESTE RELLENO CON 4MX3MX2.40. CORRESPONDE A LOSA DE FUNDACIÓN | M3 | 2.5 | 0 | 0
8.07 | RELLENO COMPACTADO SUELO-CEMENTO 20:1. SE UTILIZARÁ MATERIAL DE BANCO (MATERIAL GRANULAR). DENSIDAD 95% DEL PVSM. ESTE RELLENO CON ESPESOR DE 50 CM. CORRESPONDE A LAS SOLERAS DE FUNDACIÓN SF-1, DIMENSIONES 0.45X0.25 M | M3 | 1.76 | 0 | 0
8.08 | SOLERA DE FUNDACIÓN SF-1, DE 25 X 45 CM, CON 4 # 5 Y ESTRIBO # 3 @ 15 CM, F'C=280 KG/CM2 | M3 | 2.03 | 0 | 0
8.09 | LOSA DENSA DE FUNDACIÓN DE ELEVADOR, E=0.40M, F'C=280 KG/CM2 CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL AL CONCRETO, REFUERZO CON # 4 @ 0. 20 M EN EL LECHO SUPERIOR AMBOS SENTIDOS, E INFERIOR, REFUERZO CON # 5 @ 0. 20 M EN AMBOS SENTIDOS, VER PLANO. | M3 | 2.24 | 0 | 0
8.1 | PAREDES PB-1 DE BLOQUE DE CONCRETO DE 20 X 20 X 40 CM, CON REFUERZO VERTICAL # 4 @ 40 CM, Y REFUERZO HORIZONTAL DE 2 # 2 @ 40 CM. INCLUYE: SOLERAS DE BLOQUES INTERMEDIO, VCB-E1 Y CARGADEROS, SEGÚN DETALLE EN PLANO. PARA ESCALERAS Y ELEVADOR. | M2 | 450 | 0 | 0
8.11 | VIGA CARGADERO PARA LOSA DE TECHO DE AZOTEA, VCB-E2 DE O.60X0.20M, REFUERZO LONGITUDINAL 4#4+ 4#5 Y ESTRIBOS #3 A CADA 0.15M | M3 | 3.6 | 0 | 0
8.12 | LOSA DE TECHO DE AZOTEA, ESPESOR 0.15 M Y, REFUERZO SUPERIOR # 4 A CADA 0.15M AMBOS SENTIDOS Y LECHO INFERIOR # 4 A CADA 0.15M AMBOS SENTIDOS | M2 | 32 | 0 | 0
8.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA DE HIZAJE PARA ELEVADOR, ESPECIFICACIÓN W 10 x 45. APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y 1 MANO DE ESMALTE. INCLUYE ARGOLLAS TIPO GANCHOS PARA CABLES. INCLUYE ANCLAJE CON 2 PLACAS DE 30cm x 15 cm x 3/4" Y 2 PERNOS PARA CADA PLACA DE 3/4" x 30 cm Y SU DEBIDO JUEGO DE ARANDELAS Y TUERCAS | ML | 5.6 | 0 | 0
8.14 | VIGA PARA DESCANSO EN GRADAS, VIGA VEB-1 DE O.40X0.20M, REFUERZO LONGITUDINAL 4#5+ 2#3 Y ESTRIBOS #3 A CADA 0.10M | M3 | 0.96 | 0 | 0
8.15 | VIGA PARA NIVEL DE PISO EN GRADAS, VIGA VEB-2 DE O.40X0.20M, REFUERZO LONGITUDINAL 4#3+ Y ESTRIBOS #3 A CADA 0.15M | M3 | 0.24 | 0 | 0
8.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA TAPAJUNTAS. INCLUYE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 2.50m x 0.20m x 3/16", INCLUYE SOPORTARÍA DE NEOPRENO, SUJECIÓN CON 8 PERNOS DE ACERO INOXIDABLE DE 1/4" CABEZA AVELLANADOS | UNIDAD | 1 | 0 | 0
8.17 | REPELLO DE PAREDES DE BLOQUE DE CONCRETO Y OTROS | M2 | 450 | 0 | 0
8.18 | AFINADO DE PAREDES DE BLOQUE DE CONCRETO Y OTROS | M2 | 450 | 0 | 0
8.19 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE PRIMERA CALIDAD PARA PAREDES DE BLOQUE DE CONCRETO Y OTROS. 2 MANOS. COLOR A ELEGIR POR AUTORIDADES DEL ISRI | M2 | 450 | 0 | 0
9 | FACHADA |  |  |  |  | 0
9.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN DE PANELES DE CEMENTO PORTLAND LAMINADO CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO POLIMERIZADA EXTERIOR Y PANEL DE YESO ENCAPSULADO INTERIOR. INCLUYE: 1 - ESTRUCTURA METÁLICA INTERNA CON CANAL DE AMARRE GALVANIZADO CAL. 22 EN POSICIÓN HORIZONTAL Y POSTES METÁLICOS GALVANIZADOS CAL. 20, INSTALADOS @ 0.406 M; 2 - BARRERA DE VAPOR COMPUESTA POR UNA MEMBRANA HIDRÓFUGA NO TEJIDA DE OLEFINA (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD); 3 - FORRO CON PANELES DE CEMENTO PORTLAND LAMINADO CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO POLIMERIZADA, CON TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE MALLA DE FIBRA DE VIDRIO POLIMERIZADA DE 4" RESISTENTE A LOS ALCALÍ Y CEMENTO FLEXIBLE COMPUESTO A BASE DE CEMENTO PORTLAND Y POLÍMERO LÁTEX SECOS. 4- APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA DE PRIMERA CALIDAD. COLOR A ELEGIR POR AUTORIDADES DEL ISRI. | M2 | 380.89 | 0 | 0
9.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACHADA ARQUITECTÓNICA, VISTA SUROESTE Y NOROESTE. SISTEMA DE MURO CORTINA MIXTO, VENTANAS FIJAS INFERIORES Y VENTANAS PROYECTABLES EN LA PARTE SUPERIOR CON VIDRIO LAMINADO DE 6 MM. CON PELÍCULA DE POLARIZADO EN FACHADA. MANGUETERÍA DE ALEACIÓN DE ALUMINIO 6063-T5, ANODIZADO, COLOR BRONCE. MODULACIÓN SEGÚN PLANOS. | M2 | 140 | 0 | 0
10 | PUERTAS |  |  |  |  | 0
10.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P-1: PUERTA DE VIDRIO LAMINADO DE 1.00 M X 2.20 M. MARCO Y CONTRAMARCO DE ALEACIÓN DE ALUMINIO 6063-T5, ANODIZADO, COLOR BRONCE. VIDRIO LAMINADO COLOR BRONCE DE 6 MM. OPERADOR DE PALANCA. | UNIDAD | 4 | 0 | 0
10.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P-2: PUERTA DE ALUMINIO DE 1.00 M X 2.20 M. MARCO Y FORRO DE ALUMINIO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PARA PUERTA, DE 14”X14”, COMPUESTA POR MARCO Y CONTRA MARCO, COLOCADA EN LA PARTE INFERIOR. | UNIDAD | 2 | 0 | 0
10.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P-3: PUERTA DE ALUMINIO DE 1.20 M X 2.20 M. MARCO Y FORRO DE ALUMINIO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PARA PUERTA, DE 14”X14”, COMPUESTA POR MARCO Y CONTRA MARCO, COLOCADA EN LA PARTE INFERIOR. | UNIDAD | 1 | 0 | 0
10.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P-4: PUERTA DE ALUMINIO DE 0.80 M X 2.20 M. MARCO Y FORRO DE ALUMINIO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PARA PUERTA, DE 14”X14”, COMPUESTA POR MARCO Y CONTRA MARCO, COLOCADA EN LA PARTE INFERIOR. | UNIDAD | 5 | 0 | 0
10.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P-5: PUERTA CORREDERA TIPO ACORDEON DE PVC DE 0.80 X 2.20 M. MARCO Y CONTRAMARCO DE PVC. OPERADOR DE BARRA. | UNIDAD | 1 | 0 | 0
10.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P-6: PUERTA DE 1.00 M X 2.20 M. CON MARCO METÁLICO Y FORRO DE LAMINA TROQUELADA PREFABRICADA | UNIDAD | 2 | 0 | 0
10.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P-7: MARCO DE TUBO DE 2"X2" CH16, FORRO DE CAÑUELA 2"X1" CH18@3". CHAPA DE PIN VERTICAL GRADO 1. DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y UNA MANO DE ESMALTE COMO ACABADO FINAL, APLICADO CON SOPLETE. BALCÓN DE PISO A TECHO CON PUERTA CORREDIZA. | UNIDAD | 1 | 0 | 0
11 | VENTANAS |  |  |  |  | 0
11.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V-1: 0.60 X 3.00 M, VENTANA TIPO BILBAO DE 4 CUERPOS. MARCO DE ALEACIÓN DE ALUMINIO 6063-T5, ANODIZADO, COLOR BRONCE. VIDRIO COLOR BRONCE DE 5 MM, BOCELADO DE FÁBRICA CON OPERADOR DE BARRA EMPOTRADA. | UNIDAD | 4 | 0 | 0
11.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V-2: 0.60 X 1.00 M, VENTANA TIPO BILBAO DE 4 CUERPOS. MARCO DE ALEACIÓN DE ALUMINIO 6063-T5, ANODIZADO, COLOR BRONCE. VIDRIO COLOR BRONCE DE 5 MM, BOCELADO DE FÁBRICA CON OPERADOR DE BARRA EMPOTRADA. | UNIDAD | 4 | 0 | 0
12 | CIELO FALSO |  |  |  |  | 0
12.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO TIPO PVC EN ÁREAS DE SERVICIOS SANITARIOS Y OFICINAS | M2 | 96 | 0 | 0
13 | ACABADOS |  |  |  |  | 0
13.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAREDES INTERIORES CONFORMADAS POR ESTRUCTURAS METÁLICAS, PANELES DE YESO ENCAPSULADO, EMPASTADA, LIJADA, AFINADA Y PINTADA. (COLOR A ESCOGER POR LA INSTITUCIÓN) | M2 | 195 | 0 | 0
13.02 | DIVISIONES DE MDF DE 18 MM. RESISTENTES DE HUMEDAD. CON FORRO DE LAMINA DE ALTA PRESIÓN EN AMBAS CARAS Y REFUERZOS INTERNOS, CON HERRAJES A LA PARED Y SOPORTES VERTICALES AL PISO EN ACERO INOXIDABLE, PUERTA CON CERRADURA Y HALADERA LAS PUERTAS: INSTALADAS A 12” ARRIBA DEL NIVEL DE PISO. ACABADO PULIDO SATINADO DE FÁBRICA. | M2 | 17.13 | 0 | 0
13.03 | ENCHAPE DE PORCELANATO DE 0.30 X 0.60 M, ABSORCIÓN DE AGUA < 0.5%, COLOR A ESCOGER. INSTALADO HORIZONTALMENTE HASTA 2.40 M, DE FORMA CUATROPEADA A 1/3 DE LA PIEZA INFERIOR, SISA DE 3 MM. (color a escoger por la Institución) | M2 | 38.55 | 0 | 0
13.04 | PISO ADOQUINADO CON DIRECCIÓN HACIA EL ACCESO DEL EDIFICIO. INCLUYE LIMPIEZA, DESCAPOTE, EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN (DISEÑO A ESCOGER POR LA INSTITUCIÓN) | M2 | 73 | 0 | 0
14 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 0
14.01 | AGUA POTABLE
14.01.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE Ø 1/2", 315 PSI, JR, SDR 13.5, INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN. | ML | 55 | 0 | 0
14.01.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE Ø 1 1/4", 250 PSI, JUNTA CEMENTADA, INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN. | ML | 13 | 0 | 0
14.01.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE Ø 1", 250 PSI, JUNTA CEMENTADA, INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN. | ML | 12 | 0 | 0
14.01.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE Ø 1", 160 PSI, JUNTA CEMENTADA, INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES METÁLICOS Y PINTURA DE LOS MISMOS. PARA DRENAJES | ML | 48 | 0 | 0
14.01.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE Ø 1", 160 PSI, JUNTA CEMENTADA, INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES METÁLICOS Y PINTURA DE LOS MISMOS. | ML | 36.43 | 0 | 0
14.01.06 | CAJA DE CONTROL PARA AGUA POTABLE DE 0.45X0.45MX0.60M FORJADA CON LADRILLO DE OBRA Y CON TAPADERA DE CONCRETO; INCLUYE, EXCAVACIÓN Y FUNDACIÓN DE CONCRETO SIMPLE REFORZADO Y NERVIOS DE ACERO EN LAS CUATRO ESQUINAS. | UNIDAD | 1 | 0 | 0
14.01.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CONTROL DE BRONCE AEREA CON SUS SOPORTES PARA TUBERÍA DE PVC Ø 1" | UNIDAD | 2 | 0 | 0
14.01.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE Ø 1 1/2",125 PSI, JUNTA CEMENTADA, INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y PINTURA, PARA DRENAJES DE PARA VENTEO. | ML | 78 | 0 | 0
14.01.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE Ø 2",125 PSI, JUNTA CEMENTADA, INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y PINTURA, PARA DRENAJES DE PARA VENTEO. | ML | 59 | 0 | 0
14.02 | AGUAS NEGRAS
14.02.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE Ø 4" JUNTA CEMENTADA 125 PSI, INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN. PARA A.N. ENTERRADA | ML | 12 | 0 | 0
14.02.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE Ø 4" JUNTA CEMENTADA 125 PSI, INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES METÁLICOS Y PINTURA DE LOS MISMOS. PARA A.N. | ML | 32 | 0 | 0
14.02.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE Ø 6" JUNTA CEMENTADA 125 PSI, INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN. PARA A.N. ENTERRADA | ML | 17 | 0 | 0
14.02.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE Ø 2" JUNTA CEMENTADA 125 PSI, INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES METÁLICOS Y PINTURA DE LOS MISMOS. PARA A.N. | ML | 14 | 0 | 0
14.02.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE Ø 2",125 PSI, JUNTA CEMENTADA, INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y PINTURA, PARA DRENAJES DE PARA VENTEO. | ML | 59 | 0 | 0
14.02.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE Ø 1 1/2",125 PSI, JUNTA CEMENTADA, INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y PINTURA, PARA DRENAJES DE PARA VENTEO. | ML | 78 | 0 | 0
14.02.07 | CAJA PARA AGUAS NEGRAS DE 0.65X0.65M, HASTA 1.4M FORJADA CON LADRILLO DE OBRA Y CON TAPADERA DE CONCRETO; INCLUYE, EXCAVACIÓN Y FUNDACIÓN DE CONCRETO SIMPLE, REFORZADO Y NERVIOS DE ACERO EN LAS CUATRO ESQUINAS. | UNIDAD | 2 | 0 | 0
14.03 | AGUAS LLUVIAS
14.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE Ø 6" JUNTA CEMENTADA 125 PSI, INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y PINTURA, TAMBIÉN APLICA PARA BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS. PARA AGUAS LLUVIAS | ML | 32 | 0 | 0
14.03.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE Ø 4" JUNTA CEMENTADA 125 PSI, INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y PINTURA, TAMBIÉN APLICA PARA BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS. PARA AGUAS LLUVIAS | ML | 44 | 0 | 0
14.03.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE Ø 6" JUNTA CEMENTADA 125 PSI, INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN. PARA AGUAS LLUVIAS, ENTERRADA | ML | 47 | 0 | 0
14.03.04 | CAJA DE RE REGISTRO SEGÚN DETALLE PARA AGUAS LLUVIAS | S.G. | 1 | 0 | 0
14.04 | ARTEFACTOS SANITARIOS
14.04.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESUMIDEROS DE PISO DE 2” CON TAPÓN DE ACERO INOXIDABLE | UNIDAD | 4 | 0 | 0
14.04.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SERVICIO SANITARIO COMPLETO PARA PERSONAS EN SILLAS DE RUEDA, DUAL FLASH BONE CONSERVAR, DE TANQUE, CON SISTEMA 2 PIEZAS, DE MEJOR CALIDAD INCLUYE ACCESORIOS | UNIDAD | 1 | 0 | 0
14.04.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS COMPLETO PARA PERSONAS EN SILLAS DE RUEDA, A LA PARED DE LOSA VITRIFICADA DE 42X41 CM APROX. Y GRIFERÍA CROMADA CALIDAD SERVICIO PESADO, CON APERTURA DE LLAVE DE 1/4 DE VUELTA, CON SELLO CERÁMICO. | UNIDAD | 1 | 0 | 0
14.04.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAS DE ACERO INOXIDABLE PARA APOYO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE 0.75M RECTA Y DIÁMETRO 1 1/2" | UNIDAD | 2 | 0 | 0
14.04.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SERVICIO SANITARIO COMPLETO, DUAL FLASH, ELONGADO BLANCO, DE TANQUE, INCLUYE ACCESORIOS | UNIDAD | 7 | 0 | 0
14.04.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINGITORIO COMPLETO COLOR BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS | UNIDAD | 2 | 0 | 0
14.04.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS COMPLETO, A LA PARED DE LOSA VITRIFICADA DE 42X41 CM APROX. Y GRIFERÍA CROMADA CALIDAD SERVICIO PESADO, CON APERTURA DE LLAVE DE 1/4 DE VUELTA, CON SELLO CERÁMICO. | UNIDAD | 7 | 0 | 0
14.04.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHAS COMPLETAS | UNIDAD | 1 | 0 | 0
14.04.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVATRASTOS DE ACERO INOXIDABLE DE 1 POCETA Y 1 ALA GRIFO TIPO CUELLO DE GANSO DE LA MEJOR CALIDAD, INCLUYE SOPORTES DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2", MUEBLE DE ESTRUCTURA DE MADERA DE CEDRO Y PAREDES DE MELAMINA FORRADA CON FORMICA EN TODAS SUS CARAS, DE L=2.90m Y A=0.80 m CON 6 GAVETAS DE 0.40m x 0.15m x 0.70m Y 6 PUERTAS DE 0.40m x 0.55m. INCLUYE HERRAJES: HALADERAS DE ACERO INOXIDABLE, BISAGRAS ESCONDIDAS DE ACERO INOXIDABLE, RECIBIDORES EN PUERTAS, RIELES. INCLUYE CONEXIONES HIDRÁULICAS DE DRENAJE Y ABASTECIMIENTO | UNIDAD | 1 | 0 | 0
15 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  |  | 0
15.01 | TOMA CORRIENTE
TOMAS CORRIENTES A LA PARED
15.01.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 20A INCLUYE PLACA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE | UNIDAD | 37 | 0 | 0
15.01.02 | ALAMBRADO CIRCUITOS DE TOMAS CON ALIMENTADOR 2THHN#10+1THHN#12 Y COMO RAMAL 2THHN#12+THHN#14 LÍNEAS VIVAS EN AZUL, NEGRO, ROJO DEPENDIENDO DE LA FASE UTILIZADA NEUTRO EN BLANCO, VERDE TIERRA | ML | 650 | 0 | 0
TOMACORRIENTES GFCI
15.01.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 20A FALLA A TIERRA GFCI INCLUYE PLACA | UNIDAD | 3 | 0 | 0
15.02 | INTERRUPTORES
15.02.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR SENCILLO | UNIDAD | 8 | 0 | 0
15.02.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR TRIPLE | UNIDAD | 9 | 0 | 0
15.03 | LUMINARIAS
15.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO INDUSTRIAL SUSPENDIDA DESDE EL TECHO CABLE DE ACERO ALMA DE YUTE FORRADO 1/8", CON DOBLE CEPO PARA CABLE EN AMBOS EXTREMOS, SUJETA DESDE LOZA CON ANCLA EXPANSIVA PARA VARILLA ROSCADA Y ARGOLLA CINCADA 3/8"X4" + BAJADA EN TSJ 3X14 CON SUS RESPECTIVO PRENSA ESTOPAS EN AMBOS EXTREMOS. | UNIDAD | 51 | 0 | 0
15.03.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HOUSING CONTRA POLVO Y HUMEDAD PARA 2 TUBOS T8 POLICARBONATO G13 120 MM GRIS IP65, CON SOPORTARÍA EN VARILLA ROSCADA 3/8" Y PIEZA DE RIEL ESTRUT, CON 2 TUERCAS 3/8" Y ARANDELAS, Y PRENSA ESTOPAS 3/4"PARA BAJADA DE TSJ 3X14" | UNIDAD | 12 | 0 | 0
15.03.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN 12 LUMINARIA DE EMERGENCIA RECARGABLE LED 2.8 WATTS LUZ BLANCA DIRIGIBLE, Y 2 LUMINARIA DE EMERGENCIA CON ROTULO DE SALIDA, RECARGABLE LED, LUZ BLANCA IP20 | S.G. | 1 | 0 | 0
15.03.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA, OJO DE BUEY | UNIDAD | 4 | 0 | 0
15.03.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA EMPOTRAR PARED EXTERIOR LED 1 WATTS LUZ NEUTRA BLANCO IP65. | UNIDAD | 7 | 0 | 0
15.03.06 | ALAMBRADO CIRCUITOS DE LUMINARIA, ALIMENTADOR CON 2THHN#12+1THH#14, Y RAMAL 3THHN#14, LÍNEAS VIVAS EN AZUL, NEGRO, ROJO DEPENDIENDO DE LA FASE UTILIZADA, NEUTRO EN BLANCO, VERDE TIERRA | ML | 575 | 0 | 0
15.04 | CANALIZACIONES
BANDEJA PORTA CABLE
15.04.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTA CABLE TIPO REJILLA METÁLICA PESADO. MEDIDAS 54MMX50MMX3MT 1/4 DE ESPESOR, INCLUYE CONECTOR TERMINAL PUESTA A TIERRA + UNIÓN PARA BANDEJA TIPO CLAMP KIT + GRAPA DE SUSPENSIÓN AS GS VARILLA ROSCADA 3/8”, DOBLE TUERCA POR GRAPA, ANCLA PARA VARILLA ROSCADA 3/8", + ACCESORIOS NECESARIOS PARA COLOCAR CAJAS DE REGISTRO Y TUBERÍA DE DIFERENTES MEDIDAS. | ML | 100 | 0 | 0
15.04.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTA CABLE TIPO REJILLA METÁLICA PESADO. MEDIDAS 54MMX150MMX3MT 1/4 DE ESPESOR, INCLUYE CONECTOR TERMINAL PUESTA A TIERRA + UNIÓN PARA BANDEJA TIPO CLAMP KIT + GRAPA DE SUSPENSIÓN AS GS VARILLA ROSCADA 3/8”, DOBLE TUERCA POR GRAPA, ANCLA PARA VARILLA ROSCADA 3/8", ACCESORIOS NECESARIOS PARA COLOCAR CAJAS DE REGISTRO Y TUBERÍA DE DIFERENTES MEDIDAS. | ML | 150 | 0 | 0
CANALIZACIÓN TUBERÍA EMT
15.04.03 | CANALIZACIÓN TUBERÍA EMT 1/2, INCLUYE BUSHING EN LOS EXTREMOS + UNIÓN DE PRESIÓN + CONECTOR RECTO DE PRESIÓN, CONSIDERAR CANALIZACIÓN CORAZA LT CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS PARA LOS CAMBIOS DE DIRECCIÓN. LUMINARIAS | ML | 500 | 0 | 0
15.04.04 | CANALIZACIÓN TUBERÍA EMT 3/4, INCLUYE BUSHING EN LOS EXTREMOS + UNIÓN DE PRESIÓN + CONECTOR RECTO DE PRESIÓN, CONSIDERAR CANALIZACIÓN CORAZA LT CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS PARA LOS CAMBIOS DE DIRECCIÓN. PARA AAC | ML | 55 | 0 | 0
CANALIZACIÓN TUBERÍA CONDUIT PVC ELÉCTRICO
15.04.05 | CANALIZACIÓN TUBERÍA PVC 1/2, INCLUYE ACCESORIOS UNIONES, CONECTORES RECTOS, CURVAS ORIGINALES. | UNIDAD | 55 | 0 | 0
15.04.06 | CANALIZACIÓN TUBERÍA PVC 3/4, INCLUYE ACCESORIOS UNIONES, CONECTORES RECTOS, CURVAS ORIGINALES. PARA TOMAS CORRIENTES. | UNIDAD | 55 | 0 | 0
CANALIZACIÓN TUBERÍA PVC FLEXIBLE TECNO DUCTO
15.04.07 | CANALIZACIÓN TUBERÍA TECNO DUCTO 1/2, INCLUYE CONECTOR RECTO Y UNIONES ORIGINALES | UNIDAD | 75 | 0 | 0
15.04.08 | CANALIZACIÓN TUBERÍA TECNO DUCTO 3/4, INCLUYE CONECTOR RECTO Y UNIONES ORIGINALES | UNIDAD | 55 | 0 | 0
15.05 | CIRCUITOS DEDICADOS
15.05.01 | CANALIZACIÓN Y ALAMBRADO CIRCUITO DEDICADO 75A/3P, CON 3THHN#6 + 1THHN#4, CANALIZACIÓN Ø1-1/2", INCLUYE CAJA NEMA 3R 70A/3 POLOS +LUMINARIA E INTERRUPTOR CUARTO DE MAQUINAS +TÉRMICO, CIRCUITO ELEVADOR | ML | 51 | 0 | 0
15.06 | TABLEROS
15.06.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL, TIPO GABINETE 62"X20”, MAIN GENERAL DE 300A/3P, MAIN SUB TABLERO ST-LT 100A/3P, MAIN SU TABLERO AAC 200A/3P, MAIN ELEVADOR 70A/3P, CON BLOQUES DE DISTRIBUCIÓN, BARRA DE TIERRA, SUPRESOR DE TRASCIENTES 50KA-208V | UNIDAD | 1 | 0 | 0
15.06.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUB TABLERO ST-LT, 42 ESPACIOS TRIFÁSICO CON MAIN DE 150 A INCLUYE TÉRMICOS DE CIRCUITOS DE LUCES Y TOMAS, EMPOTRADO EN PARED CON ANCLAS EXPANSIVAS PARA VARILLA ROSCADA 3/8" | UNIDAD | 1 | 0 | 0
15.06.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUB TABLERO ST-AA, 42 ESPACIOS TRIFÁSICO CON MAIN DE 150 A INCLUYE TODOS LOS TÉRMICOS, EMPOTRADO EN PARED CON ANCLAS EXPANSIVAS PARA VARILLA ROSCADA 3/8" | UNIDAD | 1 | 0 | 0
15.06.04 | CANALETA ELÉCTRICA METÁLICA PINTURA AL HORNO COLOR GRIS CON TAPADERA DE 6"X4", MONTAJE SUPERFICIAL A LA PARED, 3 NIPLES DE 2" DE DIÁMETRO, POR TABLERO PARA DISTRIBUCIÓN, INCLUIR BARRA DE POLARIZACIÓN PARA DISTRIBUCIÓN DE TIERRAS | S.G. | 1 | 0 | 0
15.07 | ACOMETIDA PRINCIPAL
15.07.01 | CANALIZACIÓN Y ALAMBRADO DE ACOMETIDA PRINCIPAL CON 4 (2XTHHN1/0) +1THHN1/0, EN TUBERÍA DE 4", PVC ELÉCTRICA DB60 EN TRAMO ENTERRADO, TRAMO VISTO CON TUBERÍA EMT ALUMINIO 4" CON ACCESORIOS DE PRESIÓN Y 2 METROS DE CORAZA LT EN CAMBIOS DE DIRECCIÓN, CON UNA TUBERÍA DE RESPALDO PARALELA ENTERRADA A 60 CM, CON UNA CAPA POBRE DE CONCRETO CUBRIENDO 1CM LA TUBERÍA. INCLUYE 3 POZOS DE REGISTRO SEGÚN DETALLE. E INSTALACIÓN DE MAIN DE PROTECCIÓN DE 300 AMP. 3 POLOS | ML | 150 | 0 | 0
15.08 | RED DE TIERRA
15.08.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE TIERRA CON 3 BARRAS COPPERWELD 5/8X10 PIES UL CON CONDUCTOR THHN1/0, EN TUBERÍA EMT 3/4" EN PARTE VISTA, DEBERÁ APLICÁRSELE SOLDADURA EXOTÉRMICA A CADA BARRA CON TRATAMIENTO DE BENTONITA DEBERÁ TENER CAJA DE INSPECCIÓN DE RED DE TIERRA PARA MEDICIÓN Y MANTENIMIENTO | S.G. | 1 | 0 | 0
16 | RED DE DATOS |  |  |  |  | 0
16.01 | ALAMBRADO DE 26 PUNTOS DE RED CON UTP CATEGORÍA 6 | ML | 700 | 0 | 0
16.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE DATOS RJ45 HEMBRA + RJ45 MACHO MAS CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE RED. | S.G. | 1 | 0 | 0
16.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE 19X3.5" DOBLE CUERPO ABATIBLE, PATCH PANEL DE 48 ESPACIOS, ORGANIZADOR DE CABLES 48 ESPACIOS, SWITCH DE 48 PUERTOS ADMINISTRABLES CON 4 PUERTOS SFP, 48 PATCH CORD UTP DE 6 A 7 PIES, UPS 1KVA | S.G. | 1 | 0 | 0
16.04 | CANALIZACIÓN PUNTOS DE DATOS | ML | 125 | 0 | 0
16.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN Y ALAMBRADO DE PUNTO DE FIBRA ÓPTICA PARA RACK DE DATOS EN EDIFICIO DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | S.G. | 1 | 0 | 0
17 | EXTRACTORES DE AIRE |  |  |  |  | 0
17.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO, 50CFM. INSTALADOS EN EL CIELO FALSO | UNIDAD | 10 | 0 | 0
17.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE HUMO SOBRE COCINETA ÁREA DE DESCANSO | UNIDAD | 1 | 0 | 0
18 | SEÑALÉTICA |  |  |  |  | 0
18.01 | PLACA CONMEMORATIVA EN LÁMINA DE BRONCE CON CUATRO PERNOS SOLDADOS Y CAJUELA MEDIDAS: 60cm x 40cm, LETRAS EN ALTO RELIEVE, FONDO ARENOSO NEGRO. EL ESPESOR DE LA PLACA SERÁ DE MÍNIMO 1.5 MM Y DEBERÁ DE LLEVAR REVESTIMIENTO DE LACA Y URETANO. LOS LOGOS SE DEBEN REALIZAR POR MEDIO DEL PROCESO DE FOTOGRABADO. | UNIDAD | 1 | 0 | 0
18.02 | RÓTULO 30cm x 15cm P/INDICAR RUTA DE EVACUACIÓN, ELABORADO CON PVC Y VINIL EN COLOR VERDE Y BLANCO | UNIDAD | 11 | 0 | 0
18.03 | RÓTULO DE 20cm x 40cm PARA INDICAR SALIDA, ELABORADO EN PVC Y VINIL, COLOR VERDE Y BLANCO | UNIDAD | 4 | 0 | 0
18.04 | RÓTULO DE 40cm x 40cm PARA INDICAR EXTINTOR ELABORADO EN PVC Y VINIL EN COLOR ROJO Y BLANCO | UNIDAD | 3 | 0 | 0
18.05 | SEÑALÉTICA DE ÁREA DE TRABAJO DE 8cm x 45cm (RÓTULO ELABORADO EN PVC Y VINIL) COLOR AZUL Y BLANCO | UNIDAD | 12 | 0 | 0
18.06 | RÓTULO DE 20cm x 25cm ALTA TENSION, ELABORADO PVC Y VINIL COLOR AMARILLO Y NEGRO | UNIDAD | 4 | 0 | 0
18.07 | ROTULO PICTOGRAMA 25cm x 25cm PARA SERVICIOS SANITARIOS, ELABORADO EN PVC Y VINIL | UNIDAD | 3 | 0 | 0
18.08 | ROTULO DE 20cm x 30cm PARA INDICAR RUTA DE ESCALERA, ELABORADO EN PVC Y VINIL EN COLORES VERDE Y BLANCO | UNIDAD | 3 | 0 | 0
19 | EXTINTORES CONTRA INCENDIOS |  |  |  |  | 0
19.01 | EXTINTOR CONTRA INCENDIO TIPO ABC DE 10 LB | UNIDAD | 3 | 0 | 0
| TOTAL (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS + IVA) |  |  |  |  | 0